## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 520 | 514
2022-02-01 | 593 | 580
2022-03-01 | 895 | 930
2022-04-01 | 1296 | 1302
2022-05-01 | 1209 | 1109
2022-06-01 | 1236 | 1219
2022-07-01 | 1112 | 1004
2022-08-01 | 1173 | 1068
2022-09-01 | 657 | 612
2022-10-01 | 509 | 501
2022-11-01 | 297 | 308
2022-12-01 | 514 | 556
2023-01-01 | 562 | 575
2023-02-01 | 424 | 410
2023-03-01 | 353 | 329
2023-04-01 | 563 | 521
2023-05-01 | 609 | 588
2023-06-01 | 519 | 512
2023-07-01 | 854 | 723
2023-08-01 | 947 | 842
2023-09-01 | 567 | 528
2023-10-01 | 741 | 770
2023-11-01 | 246 | 252
2023-12-01 | 763 | 797
2024-01-01 | 1065 | 1098
2024-02-01 | 918 | 940
2024-03-01 | 5575.5 | 5287.5
2024-04-01 | 12999.5 | 12917.5
2024-05-01 | 6375 | 6251
2024-06-01 | 2436 | 2342
2024-07-01 | 1082 | 961
2024-08-01 | 1077 | 971
2024-09-01 | 871 | 851
2024-10-01 | 1846 | 1825
2024-11-01 | 877 | 780
2024-12-01 | 358 | 262
2025-01-01 | 842 | 811
2025-02-01 | 583 | 555
2025-03-01 | 6501 | 6502
2025-04-01 | 12592 | 12662
2025-05-02 | 12950 | 12803
2025-06-01 | 12950 | 12803
2025-07-02 | 6943 | 6834
2025-08-02 | 2813 | 2789
2025-09-01 | 1238 | 1106
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
18-01-22 | E:P | 0.6 | 3.2 | 12.6 | 9.97 |  |  |  |  | 0.429 | 623
25-01-22 | E:P | 0.8 | 2.2 | 4.81 | 10.8 |  |  |  |  | 0.441 | 623
07-02-22 | E:P | 2.8 | 9.3 | 13.84 | 11 |  |  |  |  | 0.468 | 612
21-02-22 | E:P | 2.1 | 1.9 | 12.4 | 9.67 |  |  |  |  | 0.36 | 573
02-03-22 | E:P | 7.5 |  | 48 | 12.5 |  |  |  |  | 5.5 | 616
08-03-22 | E:P | 32.4 | 1 | 12.7 | 8.97 |  |  |  |  | 0.316 | 598
09-03-22 | E:P | 5.3 |  | 138 | 14 |  |  |  |  | 2.1 | 619
21-03-22 | E:P | 0.9 | 2.1 | 14.3 | 14.8 |  |  |  |  | 0.565 | 634
04-04-22 | E:P | 6.5 | 25.7 | 53 | 12.7 |  |  |  |  | 0.79 | 687
19-04-22 | E:P | 6.7 | 4.6 | 18 | 8.8 |  |  |  |  | 0.95 | 630
02-05-22 | E:P | 3.3 | 3.1 | 6 | 10 |  |  |  |  | 0.4 | 608
16-05-22 | E:P | 8.1 | 14.2 | 16 | 7 |  |  |  |  | 1.5 | 647
01-06-22 | E:P | 3.4 | 2.4 | 32 | 9.7 |  |  |  |  | 2.1 | 639
22-06-22 | E:P | 7 | 10 | 61 | 14.3 |  |  |  |  | 1.6 | 698
27-06-22 | E:P | 26.6 | 7.5 | 15 | 15.3 |  |  |  |  | 1.7 | 664
12-07-22 | E:P | 3.8 | 16 | 41 | 19.7 |  |  |  |  | 3 | 676
25-07-22 | E:P | 82.7 | 150 | 300 | 87.5 |  |  |  |  | 6.7 | 943
09-08-22 | E:P | 200 | 370 | 556 | 101 |  |  |  |  | 9.4 | 1169
17-08-22 | E:P | 131.6 |  | 555 | 79 |  |  |  |  | 7.1 | 905
12-09-22 | E:P | 11.5 | 26.7 | 54 | 31 |  |  |  |  | 2.7 | 401
03-10-22 | E:P | 14.1 | 18.6 | 60 | 27.88 |  |  |  |  | 3 | 645
17-10-22 | E:P | 5.3 | 6.9 | 38 | 12 |  |  |  |  | 1.5 | 239
20-10-22 | E:P | 2.2 | 15.8 | 36 | 20 |  |  |  |  | 2.1 | 546
02-11-22 | E:P | 0.8 | 11 | 15 | 25 |  |  |  |  | 2.8 | 497
16-11-22 | E:P | 4.6 | 12 | 26 | 6 |  |  |  |  | 2.1 | 458
28-11-22 | E:P | 1.4 |  | 15 | 7 |  |  |  |  | 1.2 | 425
12-12-22 | E:P | 1.9 | 4.6 | 15 | 0.6 |  |  |  |  | 0.5 | 537
27-12-22 | E:P | 8.3 | 12.1 | 48 | 6.6 |  |  |  |  | 1.1 | 611
09-01-23 | E:P | 8 | 31.8 | 63 | 10 |  |  |  |  | 1 | 724
23-01-23 | E:P | 1.33 | 26.7 | 50 | 9 |  |  |  |  | 2 | 773
06-02-23 | E:P | 34 | 43.2 | 98 | 56 |  |  |  |  | 5 | 1264
20-02-23 | E:P | 171.2 | 196 | 616 | 103 |  |  |  |  | 10.4 | 1845
27-02-23 | E:P | 14 |  | 15 | 3.12 |  |  |  |  | 2.5 | 875
06-03-23 | E:P | 1.7 | 3.8 | 15 | 6.7 |  |  |  |  | 1.5 | 588
06-03-23 | E:P | 2 |  | 92 | 3.2 |  |  |  |  | 2.8 | 725
20-03-23 | E:P | 4.56 | 4.3 | 9 | 6.5 |  |  |  |  | 1.5 | 565
03-04-23 | E:P | 6.3 | 7.3 | 21 | 9.4 |  |  |  |  | 1.08 | 576
17-04-23 | E:P | 8.7 | 14.2 | 27 | 11.2 |  |  |  |  | 2.5 | 573
02-05-23 | E:P | 44.22 | 34.4 | 73 | 17.4 |  |  |  |  | 2.6 | 577
16-05-23 | E:P | 8.7 | 7.3 | 25 | 13.3 |  |  |  |  | 2.7 | 534
30-05-23 | E:P | 1.6 | 3.1 | 15 | 5.3 |  |  |  |  | 1.4 | 483
13-06-23 | E:P | 2.5 | 7 | 15 | 6.3 |  |  |  |  | 1 | 337
27-06-23 | E:P | 1.7 | 5 | 15 | 8.5 |  |  |  |  | 1.4 | 475
11-07-23 | E:P | 10.3 | 5.9 | 14 | 4 |  |  |  |  | 1.2 | 484
25-07-23 | E:P | 28.9 | 25 | 68 | 13.3 |  |  |  |  | 2.16 | 532
08-08-23 | E:P | 308.2 | 361 | 1125 | 76 |  |  |  |  | 12.4 | 825
22-08-23 | E:P | 165.9 | 137 | 349 | 48 |  |  |  |  | 7.4 | 732
11-09-23 | E:P | 44.62 | 12 | 45 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 624
19-09-23 | E:P | 1153.6 | 856 | 1427 | 27.6 |  |  |  |  | 10.8 | 547
03-10-23 | E:P | 16.7 | 11.7 | 108 | 12 |  |  |  |  | 3.1 | 515
18-10-23 | E:P | 5 | 5.6 | 22 | 13.9 |  |  |  |  | 1.55 | 646
31-10-23 | E:P | 2 | 2 | 9 | 15.3 |  |  |  |  | 0.95 | 787
14-11-23 | E:P | 7.9 | 7 | 32 | 8.8 |  |  |  |  | 0.88 | 798
28-11-23 | E:P | 18.6 | 4 | 73 | 4.3 |  |  |  |  | 0.7 | 744
13-12-23 | E:P | 1.4 | 10.9 | 60 | 3.5 |  |  |  |  | 2.2 | 899
27-12-23 | E:P | 10.5 | 5.6 | 21 | 4 |  |  |  |  | 1.1 | 827
22-01-24 | E:P | 6.6 | 3 | 15 | 10.3 |  |  |  |  | 0.63 | 879
06-02-24 | E:P | 1.2 | 1.6 | 15 | 8 |  |  |  |  | 1 | 921
13-02-24 | E:P | 2.2 | 3 | 15 | 7.2 |  |  |  |  | 0.6 | 925
13-02-24 | E:P | 1.6 | 5 | 25 | 6 |  |  |  |  | 0.75 | 906
20-02-24 | E:P | 0.4 | 2.5 | 17 | 5.9 |  |  |  |  | 0.45 | 901
27-02-24 | E:P | 2.6 | 3.8 | 16 | 6.1 |  |  |  |  | 0.83 | 910
05-03-24 | E:P | 16 |  | 47 | 11.3 |  |  |  |  | 1.2 | 854
05-03-24 | E:P | 3 | 5.6 | 57 | 4.7 |  |  |  |  | 0.58 | 856
14-03-24 | E:P | 12 |  | 75 | 11.3 |  |  |  |  | 1.2 | 871
19-03-24 | E:P | 4 | 8.7 | 20 | 5.3 |  |  |  |  | 0.51 | 873
25-03-24 | E:P | 5.3 | 5.1 | 10 | 7.9 |  |  |  |  | 1.3 | 949
01-04-24 | E:P | 4.8 | 6.1 | 12 | 6.5 |  |  |  |  | 0.98 | 856
11-04-24 | E:P | 4.3 | 3.8 | 15 | 8.3 |  |  |  |  | 0.28 | 912
18-04-24 | E:P | 3.2 | 6 | 16 | 7.1 |  |  |  |  | 0.45 | 844
23-04-24 | E:P | 3.3 | 3 | 19 | 6.7 |  |  |  |  | 0.65 | 856
30-04-24 | E:P | 4.1 | 6 | 26 | 7.3 |  |  |  |  | 0.73 | 862
11-05-24 | E:P | 4.2 | 6 | 22 | 5.1 |  |  |  |  | 0.78 | 805
14-05-24 | E:P | 5.1 | 5.5 | 26 | 6.2 |  |  |  |  | 0.82 | 821
20-05-24 | E:P | 3 | 0.1 | 2 | 4.1 |  |  |  |  | 0.4 | 787
28-05-24 | E:P | 4.6 | 2 | 15 | 9 |  |  |  |  | 0.3 | 812
04-06-24 | E:P | 3.2 | 2 | 7 | 5.5 |  |  |  |  | 0.7 | 787
11-06-24 | E:P | 4 | 7 | 16 | 5.9 |  |  |  |  | 0.82 | 788
18-06-24 | E:P | 0.8 | 2.6 | 20 | 4.6 |  |  |  |  | 0.48 | 781
25-06-24 | E:P | 0.7 | 2.5 | 17 | 4.5 |  |  |  |  | 0.52 | 761
04-07-24 | E:P | 0.9 | 2.6 | 13 | 4.8 |  |  |  |  | 0.68 | 756
23-07-24 | E:P | 6 | 4.3 | 8 | 9.5 |  |  |  |  | 0.75 | 799
07-08-24 | E:P | 36 |  | 102 | 41.9 |  |  |  |  | 3.7 | 954
16-08-24 | E:P | 27.2 | 3.8 | 44 | 31 |  |  |  |  | 5 | 872
20-08-24 | E:P | 4.6 | 2 | 15 | 9 |  |  |  |  | 0.3 | 812
27-08-24 | E:P | 30 | 21 | 63 | 22 |  |  |  |  | 5 | 950
03-09-24 | E:P | 28 | 23 | 60 | 20 |  |  |  |  | 4.8 | 925
09-09-24 | E:P | 5 | 21.9 | 46 | 6 |  |  |  |  | 1.7 | 673
17-09-24 | E:P | 16 | 20.6 | 53 | 13 |  |  |  |  | 3.9 | 758
24-09-24 | E:P | 33.3 | 59.4 | 109 | 17 |  |  |  |  | 3.7 | 1081
01-10-24 | E:P | 25 | 39 | 81 | 15 |  |  |  |  | 3.8 | 895
08-10-24 | E:P | 8.8 | 20.1 | 23 | 11 |  |  |  |  | 1.4 | 735
15-10-24 | E:P | 16.9 | 29.55 | 52 | 13 |  |  |  |  | 2.6 | 815
22-10-24 | E:P | 330 | 18 | 37.5 | 23 |  |  |  |  | 7.9 | 746
29-10-24 | E:P | 173.45 | 23.775 | 44.75 | 18 |  |  |  |  | 5.25 | 780.5
05-11-24 | E:P | 6.3 | 7.3 | 21 | 9 |  |  |  |  | 2.2 | 639
07-11-24 | E:P | 21.3 | 15.5375 | 33 | 10.2 |  |  |  |  | 3.73 | 709.75
19-11-24 | E:P | 9 | 9.8 | 23 | 4 |  |  |  |  | 1.5 | 545
20-11-24 | E:P | 12.3 | 11.3 | 25 | 7.1 |  |  |  |  | 2.61 | 627.375
03-12-24 | E:P | 3.7 | 7 | 19 | 5 |  |  |  |  | 1.3 | 875
10-12-24 | E:P | 4.95 | 31.2 | 60 | 9.5 |  |  |  |  | 1.35 | 861
16-12-24 | E:P | 6.2 | 73 | 92 | 14 |  |  |  |  | 1.4 | 847
20-12-24 | E:P | 9.6 | 40.3 | 88 | 12.5 |  |  |  |  | 1.75 | 905
23-12-24 | E:P | 5 |  | 15 | 4.1 |  |  |  |  | 0.1 | 680
02-01-25 | E:P | 17 | 33.6 | 84 | 10.8 |  |  |  |  | 2.3 | 979.5
07-01-25 | E:P | 21 | 32.5 | 85 | 10.6 |  |  |  |  | 2.5 | 996
14-01-25 | E:P | 13.35 | 21.1 | 55 | 7.8 |  |  |  |  | 1.9 | 911
14-01-25 | E:P | 6.2 |  | 20 | 4.4 |  |  |  |  | 0.2 | 650
21-01-25 | E:P | 5.7 | 11.3 | 26 | 5 |  |  |  |  | 1.4 | 826
28-01-25 | E:P | 35 | 87 | 133 | 16 |  |  |  |  | 2.7 | 868.5
04-02-25 | E:P | 42 | 11.2 | 28 | 19 |  |  |  |  | 1 | 810
10-02-25 | E:P | 24.75 | 9.1 | 21 | 20.5 |  |  |  |  | 1 | 821.5
18-02-25 | E:P | 7.5 | 5.2 | 14 | 22 |  |  |  |  | 1 | 833
24-02-25 | E:P | 16.13 | 5.7 | 17 | 21.3 |  |  |  |  | 1 | 827.25
04-03-25 | E:P | 3.2 | 5 | 12 | 3 |  |  |  |  | 1.2 | 641
11-03-25 | E:P | 9.6 | 6.6 | 15 | 12.2 |  |  |  |  | 1.1 | 734
17-03-25 | E:P | 6.4 | 4.1 | 9 | 5 |  |  |  |  | 1.4 | 826
24-03-25 | E:P | 8 | 4.8 | 12 | 8.6 |  |  |  |  | 1.3 | 780
31-03-25 | E:P | 7.3 | 51 | 92 | 6 |  |  |  |  | 1.7 | 891
07-04-25 | E:P | 7.65 | 23.1 | 52 | 8 |  |  |  |  | 1.5 | 836
14-04-25 | E:P | 7.48 | 37.8 | 72 | 7 |  |  |  |  | 1.6 | 863
21-04-25 | E:P | 7.25 | 19.8 | 51 | 6 |  |  |  |  | 1.6 | 847
28-04-25 | E:P | 7.03 | 13.1 | 31 | 9 |  |  |  |  | 1.5 | 831
06-05-25 | E:P | 17.31 | 12.4 | 30 | 11 |  |  |  |  | 1.5 | 812
12-05-25 | E:P | 27.6 | 9.9 | 30 | 9 |  |  |  |  | 1.5 | 794
19-05-25 | E:P | 15.95 | 9.9 | 25 | 11 |  |  |  |  | 1.4 | 793
26-05-25 | E:P | 4.3 | 8.9 | 20 | 13 |  |  |  |  | 1.3 | 791
01-06-25 | E:P | 10.13 | 10.1 | 22 | 12 |  |  |  |  | 1.4 | 792
09-06-25 | E:P | 54.71 | 12.3 | 30 | 7 |  |  |  |  | 1.2 | 787
16-06-25 | E:P | 77.01 | 11.9 | 33 | 5 |  |  |  |  | 1.1 | 785
23-06-25 | E:P | 99.3 | 15.2 | 37 | 3 |  |  |  |  | 1 | 783
01-07-25 | E:P | 52.3 | 11.6 | 32 | 3 |  |  |  |  | 1.5 | 685
07-07-25 | E:P | 5.3 | 11 | 27 | 3 |  |  |  |  | 2 | 589
14-07-25 | E:P | 4.7 | 18 | 44 | 6 |  |  |  |  | 1.7 | 701
21-07-25 | E:P | 4.1 | 13.2 | 32 | 9 |  |  |  |  | 2 | 634
28-07-25 | E:P | 11.6 | 12 | 29 | 7 |  |  |  |  | 1.8 | 639
04-08-25 | E:P | 8.15 | 14.1 | 37 | 7 |  |  |  |  | 1.8 | 670
13-08-25 | E:P | 9.88 | 16.9 | 43 | 8 |  |  |  |  | 2 | 655
18-08-25 | E:P | 10.74 | 14.8 | 36 | 6 |  |  |  |  | 1.6 | 647
25-08-25 | E:P | 9.44 | 19 | 41 | 5 |  |  |  |  | 1.7 | 658
02-09-25 | E:P | 20.5 | 36.2 | 91 | 23 |  |  |  |  | 4.6 | 708
09-09-25 | E:P | 104.2 | 114 | 297 | 20 |  |  |  |  | 6.2 | 848
15-09-25 | E:P | 187.9 | 224 | 503 | 22 |  |  |  |  | 7.7 | 988
23-09-25 | E:P | 146.05 | 41.3 | 108 | 21 |  |  |  |  | 6.9 | 918
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009069874ZH
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 117; P2: 70; P6: 243 | 25 | 14 |  |  |  | 50
2022-02-01 | P1: 103; P2: 74; P6: 193 | 31 | 28 |  |  |  | 58
2022-03-01 | P2: 106; P3: 78; P6: 191 |  | 22 | 17 |  |  | 39
2022-04-01 | P4: 104; P5: 77; P6: 205 |  |  |  | 27 | 22 | 56
2022-05-01 | P4: 101; P5: 81; P6: 203 |  |  |  | 27 | 22 | 64
2022-06-01 | P3: 107; P4: 84; P6: 191 |  |  | 29 | 21 |  | 59
2022-07-01 | P1: 98; P2: 72; P6: 193 | 29 | 23 |  |  |  | 59
2022-08-01 | P3: 101; P4: 76; P6: 184 |  |  | 26 | 20 |  | 45
2022-09-01 | P3: 87; P4: 72; P6: 153 |  |  | 16 | 14 |  | 28
2022-10-01 | P4: 78; P5: 56; P6: 177 |  |  |  | 13 | 9 | 31
2022-11-01 | P2: 83; P3: 67; P6: 156 |  | 12 | 10 |  |  | 21
2022-12-01 | P1: 90; P2: 62; P6: 193 | 16 | 9 |  |  |  | 29
2023-01-01 | P1: 90; P2: 67; P6: 214 | 13 | 11 |  |  |  | 40
2023-02-01 | P1: 60; P2: 45; P6: 108 | 7 | 2 |  |  |  | 8
2023-03-01 | P2: 36; P3: 28; P6: 66 |  | 1 | 2
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 76 | 60 | 179 |  |  |  | 4 | 3
2023-05-01 | P4: 35; P5: 29; P6: 69 |  |  |  | 5 | 3
2023-06-01 | P3: 32; P4: 27; P6: 63 |  |  | 4 | 2
2023-07-01 | P1: 89; P2: 68; P6: 190 | 7 | 6
2023-08-01 | P3: 97; P4: 73; P6: 185 |  |  | 11 | 7
2023-09-01 | P3: 81; P4: 63; P6: 162 |  |  | 28 | 22 |  | 27
2023-10-01 | P4: 91; P5: 69; P6: 178 |  |  |  | 35 | 23 | 32
2023-11-01 | P2: 170; P3: 129; P6: 318 |  | 30 | 25 |  |  | 76
2023-12-01 | P1: 251; P2: 195; P6: 708 | 49 | 36 |  |  |  | 132
2024-01-01 | P1: 51; P2: 42; P6: 131 | 15 | 10
2024-02-01 | P1: 93; P2: 72; P6: 184 | 13 | 12
2024-03-01 | 0 | 156 | 129 | 0 | 0 | 425 |  | 38 | 23
2024-04-01 | P4: 327; P5: 251; P6: 598
2024-05-01 | P4: 202; P5: 156; P6: 415 |  |  |  | 42 | 28
2024-06-01 | P3: 108; P4: 85; P6: 255 |  |  | 21 | 14
2024-07-01 | P1: 100; P2: 76; P6: 179 | 11 | 9
2024-08-01 | P3: 96; P4: 75; P6: 188 |  |  | 11 | 7
2024-09-01 | P3: 78; P4: 61; P6: 171 |  |  | 5 | 3
2024-10-01 | P4: 112; P5: 90; P6: 186 |  |  |  | 10 | 7
2024-11-01 | P2: 88; P3: 68; P6: 191 |  | 7 | 5
2024-12-01 | P1: 94; P2: 70; P6: 203 | 3 | 1

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | 0.42
2024

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES