## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 4232 | 4237
2022-02-01 | 3264 | 3231
2022-03-01 | 7695 | 7724
2022-04-01 | 5819 | 5871
2022-05-01 | 4381 | 4211
2022-06-01 | 3196 | 3032
2022-07-01 | 4974 | 4681
2022-08-01 | 6000 | 5507
2022-09-01 | 3755 | 3489
2022-10-01 | 4737 | 4615
2022-11-01 | 4746 | 4747
2022-12-01 | 8416 | 8586
2023-01-01 | 5474 | 5510
2023-02-01 | 3583 | 3574
2023-03-01 | 3981 | 3950
2023-04-01 | 3025 | 2971
2023-05-01 | 3408 | 3340
2023-06-01 | 2986 | 2797
2023-07-01 | 2941 | 2538
2023-08-01 | 3967 | 3497
2023-09-01 | 3402 | 3160
2023-10-01 | 3808 | 3702
2023-11-01 | 4427 | 4336
2023-12-01 | 4475 | 4458
2024-01-01 | 8186 | 8339
2024-02-01 | 6050 | 6160
2024-03-01 | 11496 | 11817
2024-04-01 | 6276 | 6430
2024-05-01 | 5240 | 5330
2024-06-01 | 3460 | 3441
2024-07-01 | 3710 | 3424
2024-08-01 | 4981 | 4996
2024-09-01 | 5165 | 5114
2024-10-01 | 7770 | 7951
2024-11-01 | 6217 | 6306
2024-12-01 | 4417 | 4431
2025-01-01 | 6599 | 6756
2025-02-01 | 5909 | 6018
2025-03-01 | 22247 | 22883
2025-04-01 | 12428 | 12765
2025-05-02 | 10957 | 11183
2025-06-01 | 6562 | 6488
2025-07-02 | 4926 | 4302
2025-08-02 | 5310 | 4910
2025-09-01 | 4390 | 4157
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
04-01-22 | E:P | 294.1 | 240 | 423 | 48 |  |  |  |  | 4.21 | 889
17-01-22 | E:P | 94.44 | 102 | 292 | 53.8 |  |  |  |  | 5.55 | 1260
31-01-22 | E:P | 291.23 | 184 | 650 | 93 |  |  |  |  | 9.49 | 1161
15-02-22 | E:P | 43.33 | 35.5 | 86.7 | 53.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1371
28-02-22 | E:C | 102.7 | 117 | 346 | 56 |  |  |  |  | 4.3 | 663
22-03-22 | E:P | 54.8 | 13.4 | 113 | 28.1 |  |  |  |  | 0.788 | 230
05-04-22 | E:P | 60.76 | 110 | 143 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 906
19-04-22 | E:P | 107.1 | 141 | 384 | 65 |  |  |  |  | 4.8 | 1463
26-04-22 | E:P | 157.3 | 183 | 655 | 63 |  |  |  |  | 6.3 | 1397
03-05-22 | E:P | 102.67 | 142 | 252 | 91 |  |  |  |  | 11.5 | 1307
17-05-22 | E:P | 64.47 | 117 | 325 | 62 |  |  |  |  | 5.1 | 955
01-06-22 | E:P | 193.5 | 216 | 400 | 78 |  |  |  |  | 9.3 | 1173
13-06-22 | E:P | 169.3 | 163 | 379 | 83 |  |  |  |  | 7.7 | 1697
29-06-22 | E:C | 103.6 | 125 | 168 | 24.8 |  |  |  |  | 3.8 | 800
13-07-22 | E:P | 36.2 | 116 | 160 | 78.8 |  |  |  |  | 5.2 | 956
26-07-22 | E:P | 197.7 | 223 | 360 | 40 |  |  |  |  | 6.8 | 780
02-08-22 | E:P | 77 |  | 306 | 38.5 |  |  |  |  | 6.2 | 808
08-08-22 | E:P | 126 | 256 | 592 | 82 |  |  |  |  | 11.7 | 960
11-08-22 | E:P | 129 |  | 393 | 39.9 |  |  |  |  | 7.4 | 869
16-08-22 | E:P | 25.29 | 51 | 120 | 47 |  |  |  |  | 3.6 | 769
18-09-22 | E:P | 40 | 138.6 | 279 | 68 |  |  |  |  | 9.4 | 1074
19-09-22 | E:P | 370.8 | 376.1 | 775 | 14 |  |  |  |  | 13.9 | 1125
03-10-22 | E:P | 143.5 | 117 | 344 | 73 |  |  |  |  | 9.6 | 1124
15-10-22 | E:P | 139.4 | 198 | 373 | 55 |  |  |  |  | 8.7 | 679
01-11-22 | E:P | 213.2 | 202 | 546 | 91 |  |  |  |  | 9.9 | 745
15-11-22 | E:P | 460.4 | 323 | 1417 | 125 |  |  |  |  | 15.4 | 686
28-11-22 | E:P | 89.8 | 90 | 336 | 53 |  |  |  |  | 5 | 784
16-12-22 | E:P | 33.3 | 27.6 | 76 | 28 |  |  |  |  | 1.6 | 834
27-12-22 | E:P | 43.4 | 387 | 838 | 32.4 |  |  |  |  | 3.4 | 723
09-01-23 | E:P | 35.4 | 59.2 | 138 | 36 |  |  |  |  | 3.6 | 610
23-01-23 | E:P | 65 | 110.3 | 211 | 33 |  |  |  |  | 4.5 | 840
06-02-23 | E:P | 208.2 | 250 | 418 | 56 |  |  |  |  | 8.4 | 1067
20-02-23 | E:P | 62.64 | 78.9 | 189 | 38 |  |  |  |  | 4.5 | 1025
06-03-23 | E:P | 114.3 | 169 | 233 | 61 |  |  |  |  | 7.3 | 1203
20-03-23 | E:P | 59.9 | 166 | 241 | 30 |  |  |  |  | 4.8 | 889
03-04-23 | E:P | 195.1 | 250 | 548 | 57 |  |  |  |  | 8.3 | 820
18-04-23 | E:P | 56.25 | 175 | 336 | 38 |  |  |  |  | 4.9 | 928
03-05-23 | E:P | 143.8 | 155 | 377 | 52 |  |  |  |  | 8.2 | 784
15-05-23 | E:P | 160.9 | 146 | 405 | 69 |  |  |  |  | 7.9 | 857
25-05-23 | E:P | 91.28 | 153 | 270 | 38 |  |  |  |  | 5.9 | 801
12-06-23 | E:P | 128.1 | 273 | 420 | 58 |  |  |  |  | 9.4 | 943
26-06-23 | E:P | 78 | 207 | 271 | 37 |  |  |  |  | 5.4 | 1024
10-07-23 | E:P | 304.6 | 484 | 897 | 66 |  |  |  |  | 10.9 | 939
21-07-23 | E:P | 248 |  | 570 | 36.5 |  |  |  |  | 5.7 | 452
24-07-23 | E:P | 186.9 | 265 | 453 | 74 |  |  |  |  | 10 | 883
07-08-23 | E:P | 135 |  | 385 | 117 |  |  |  |  | 15 | 1495
08-08-23 | E:P | 494.6 | 627 | 1059 | 102 |  |  |  |  | 16.1 | 988
22-08-23 | E:P | 562.5 | 512 | 1210 | 78 |  |  |  |  | 16.35 | 874
29-08-23 | E:P | 320.6 | 367 | 692 | 101 |  |  |  |  | 13.2 | 1027
18-09-23 | E:P | 49.02 | 85 | 176 | 49 |  |  |  |  | 5.2 | 1222
27-09-23 | E:P | 113.8 | 160 | 281 | 78 |  |  |  |  | 8.35 | 881
17-10-23 | E:P | 141.61 | 91 | 231 | 59 |  |  |  |  | 7.1 | 1367
02-11-23 | E:P | 247.2 | 39 | 98 | 9 |  |  |  |  | 4.3 | 258
13-11-23 | E:P | 64.58 | 133 | 212 | 51 |  |  |  |  | 5.8 | 1516
28-11-23 | E:P | 72.73 | 65.9 | 150 | 49 |  |  |  |  | 5.8 | 1367
11-12-23 | E:P | 92.63 | 79 | 203 | 60 |  |  |  |  | 6.5 | 1501
27-12-23 | E:P | 140.47 | 98 | 203 | 51 |  |  |  |  | 6.5 | 1148
09-01-24 | E:P | 81.88 | 89 | 270 | 18 |  |  |  |  | 5.1 | 964
22-01-24 | E:P | 21.21 | 21 | 59 | 10 |  |  |  |  | 2.1 | 972
01-02-24 | E:P | 31.11 | 22 | 58 | 26 |  |  |  |  | 2.8 | 996
12-02-24 | E:P | 33.94 | 14.9 | 32 | 39 |  |  |  |  | 3.4 | 1490
20-02-24 | E:P | 30.25 | 22.3 | 64 | 31 |  |  |  |  | 3.8 | 1380
26-02-24 | E:C | 45.89 | 53.9 | 144 | 36 |  |  |  |  | 4.6 | 1475
04-03-24 | E:C | 53.6 | 73 | 150 | 39 |  |  |  |  | 4.9 | 1416
13-03-24 | E:C | 48.92 | 63 | 122 | 36 |  |  |  |  | 3.9 | 1385
19-03-24 | E:C | 56.9 | 108 | 216 | 21 |  |  |  |  | 3.1 | 1210
25-03-24 | E:P | 110.3 | 127 | 395 | 26 |  |  |  |  | 4.5 | 885
01-04-24 | E:C | 53.2 | 88 | 172 | 23 |  |  |  |  | 5 | 910
08-04-24 | E:C | 34.27 | 120 | 202 | 15 |  |  |  |  | 2.6 | 1106
16-04-24 | E:C | 55.2 | 119 | 222 | 23 |  |  |  |  | 3.2 | 1126
23-04-24 | E:P | 84.72 | 72 | 131 | 31 |  |  |  |  | 4.9 | 1231
03-05-24 | E:P | 216.4 | 83.1 | 162 | 27 |  |  |  |  | 5.1 | 1210
07-05-24 | E:C | 473.68 | 141 | 396 | 22 |  |  |  |  | 6.6 | 1167
14-05-24 | E:C | 261.3 | 242 | 510 | 28 |  |  |  |  | 7 | 1251
21-05-24 | E:C | 46.27 | 31 | 63 | 19 |  |  |  |  | 2.1 | 737
27-05-24 | E:C | 56.9 | 53 | 112 | 26 |  |  |  |  | 4.2 | 821
27-05-24 | E:P | 86 |  | 271 | 68 |  |  |  |  | 5.2 | 1290
04-06-24 | E:C | 17.84 | 57 | 108 | 33 |  |  |  |  | 4.7 | 1298
04-06-24 | E:P | 48 |  | 152 | 65 |  |  |  |  | 4.44 | 1200
11-06-24 | E:C | 127.36 | 121 | 231 | 37 |  |  |  |  | 5.6 | 1138
18-06-24 | E:C | 200 | 230 | 482 | 48 |  |  |  |  | 7.7 | 1042
24-06-24 | E:C | 99.23 | 94 | 183 | 36.5 |  |  |  |  | 5.3 | 1193
04-07-24 | E:C | 22.2 | 94.5 | 200 | 35 |  |  |  |  | 4.8 | 1322
16-07-24 | E:C | 80 | 108 | 219 | 28 |  |  |  |  | 4.3 | 979
24-07-24 | E:C | 261.3 | 242 | 510 | 28 |  |  |  |  | 7 | 1251
30-07-24 | E:C | 139.4 | 173 | 374 | 57 |  |  |  |  | 8.1 | 1164
06-08-24 | E:C | 31.11 | 22 | 58 | 26 |  |  |  |  | 2.8 | 996
14-08-24 | E:C | 140.47 | 98 | 203 | 51 |  |  |  |  | 6.5 | 1148
20-08-24 | E:C | 368 | 422 | 709 | 66 |  |  |  |  | 13 | 1058
21-08-24 | E:P | 276 |  | 730 | 67 |  |  |  |  | 7.7 | 1070
26-08-24 | E:C | 116.3 | 33.7 | 608 | 52 |  |  |  |  | 8.7 | 1009
29-08-24 | E:P | 114 |  | 228 | 29.2 |  |  |  |  | 2.43 | 872
02-09-24 | E:C | 242 | 225 | 659 | 56 |  |  |  |  | 10.9 | 1033
10-09-24 | E:C | 266 | 238 | 466 | 54 |  |  |  |  | 7.7 | 856
18-09-24 | E:C | 254 | 201.3 | 562 | 55 |  |  |  |  | 9.2 | 965
20-09-24 | E:C | 31.43 | 64.2 | 135 | 61 |  |  |  |  | 7 | 1257
02-10-24 | E:C | 73.715 | 93.2 | 193 | 41.5 |  |  |  |  | 5.5 | 1106.5
09-10-24 | E:C | 116 | 141 | 251 | 22 |  |  |  |  | 4 | 956
16-10-24 | E:C | 179 | 192.5 | 354.5 | 24 |  |  |  |  | 5.9 | 956.5
23-10-24 | E:C | 242 | 244 | 458 | 26 |  |  |  |  | 7.8 | 957
30-10-24 | E:C | 210.5 | 218.3 | 406.3 | 25 |  |  |  |  | 6.85 | 956.75
05-11-24 | E:C | 46 | 60 | 124 | 27 |  |  |  |  | 3.4 | 1295
12-11-24 | E:C | 128.25 | 139 | 265 | 26 |  |  |  |  | 5.1 | 1126
19-11-24 | E:C | 100 | 98 | 189 | 32 |  |  |  |  | 4.1 | 883
26-11-24 | E:C | 114.13 | 118.5 | 227 | 29 |  |  |  |  | 4.6 | 1004
03-12-24 | E:C | 111.0625 | 103 | 224 | 33.5 |  |  |  |  | 8 | 1168.7188
05-12-24 | E:C | 219 | 103 | 240 | 23.8 |  |  |  |  | 4 | 1404
11-12-24 | E:C | 108 | 99.7 | 221 | 38 |  |  |  |  | 11.4 | 1333
19-12-24 | E:C | 99 | 47.1 | 137 | 41 |  |  |  |  | 10.1 | 1286
19-12-24 | E:C | 39.2 | 22 | 110 | 25.6 |  |  |  |  | 2.8 | 1009
23-12-24 | E:P | 70 |  | 141 | 18.5 |  |  |  |  | 2.31 | 673
24-12-24 | E:C | 103.5 | 55.8 | 179 | 39.5 |  |  |  |  | 10.8 | 1309.5
02-01-25 | E:C | 115.85 | 145.1 | 266 | 46.25 |  |  |  |  | 9.5 | 1334.75
07-01-25 | E:C | 128.2 | 179.6 | 354 | 53 |  |  |  |  | 9.9 | 1360
10-01-25 | E:C | 216.9 | 155 | 331 | 16 |  |  |  |  | 4 | 748
13-01-25 | E:P | 88 |  | 185 | 25.3 |  |  |  |  | 2.42 | 680
21-01-25 | E:C | 119.65 | 87.1 | 181 | 13.5 |  |  |  |  | 2.9 | 763
28-01-25 | E:P | 22.4 | 13.6 | 31 | 11 |  |  |  |  | 1.8 | 778
04-02-25 | E:C | 38.65 | 45.6 | 93 | 13.15 |  |  |  |  | 2.6 | 972.5
11-02-25 | E:C | 54.9 | 72.3 | 155 | 15.3 |  |  |  |  | 3.4 | 1167
18-02-25 | E:C | 48.95 | 66 | 187 | 23.65 |  |  |  |  | 4.9 | 1099.5
24-02-25 | E:C | 43 | 115 | 219 | 32 |  |  |  |  | 6.3 | 1032
04-03-25 | E:C | 28.1 | 50.3 | 127 | 19.5 |  |  |  |  | 3.6 | 983
11-03-25 | E:C | 13.2 | 12.6 | 34 | 7 |  |  |  |  | 1 | 933
18-03-25 | E:C | 17.9 | 13 | 37 | 16.5 |  |  |  |  | 1.7 | 1182
24-03-25 | E:C | 22.7 | 17.1 | 39 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 1430
01-04-25 | E:C | 33.7 | 136 | 278 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 1323
08-04-25 | E:C | 31.8 | 34 | 79 | 15.5 |  |  |  |  | 1.18 | 1135
08-04-25 | E:C | 44.7 | 216 | 517 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 1216
14-04-25 | E:C | 47.85 | 203 | 427 | 19 |  |  |  |  | 3.3 | 1247
22-04-25 | E:C | 51 | 169.2 | 336 | 23 |  |  |  |  | 4.3 | 1278
28-04-25 | E:P | 49.43 | 155 | 365 | 21 |  |  |  |  | 3.8 | 1263
06-05-25 | E:C | 63 | 57.9 | 116 | 10 |  |  |  |  | 2.5 | 1310
12-05-25 | E:C | 84.44 | 42.3 | 97 | 8 |  |  |  |  | 2.4 | 792
21-05-25 | E:C | 105.88 | 35.6 | 77 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 274
26-05-25 | E:C | 95.16 | 40.9 | 87 | 7 |  |  |  |  | 2.1 | 533
02-06-25 | E:C | 100.52 | 33.9 | 82 | 6.5 |  |  |  |  | 2.2 | 404
09-06-25 | E:C | 207.81 | 50.1 | 110 | 13 |  |  |  |  | 4 | 381
16-06-25 | E:C | 315.1 | 60.1 | 138 | 19 |  |  |  |  | 5.8 | 359
23-06-25 | E:C | 261.46 | 55 | 124 | 16 |  |  |  |  | 4.9 | 370
01-07-25 | E:C | 13.64 | 75.3 | 155 | 12 |  |  |  |  | 2.1 | 536
07-07-25 | E:C | 68.42 | 89.6 | 185 | 26 |  |  |  |  | 4.7 | 687
15-07-25 | E:C | 123.19 | 103 | 216 | 39 |  |  |  |  | 7.3 | 838
21-07-25 | E:C | 178.26 | 98.3 | 200.5 | 33.5 |  |  |  |  | 5.1 | 646
28-07-25 | E:P | 233.33 | 84.1 | 177.8 | 28 |  |  |  |  | 2.9 | 454
04-08-25 | E:C | 205.8 | 78.9 | 189 | 31 |  |  |  |  | 4 | 550
11-08-25 | E:C | 219.56 | 77.1 | 183 | 30 |  |  |  |  | 3.5 | 502
18-08-25 | E:C | 210.98 | 179.3 | 396 | 50 |  |  |  |  | 7.3 | 848
25-08-25 | E:C | 202.4 | 259 | 610 | 71 |  |  |  |  | 11 | 1194
02-09-25 | E:C | 143.65 | 139 | 368 | 47 |  |  |  |  | 7.7 | 852
10-09-25 | E:C | 84.9 | 41.2 | 127 | 24 |  |  |  |  | 4.4 | 510
16-09-25 | E:C | 126.1 | 110 | 271 | 27 |  |  |  |  | 5.8 | 549
23-09-25 | E:C | 167.3 | 187 | 416 | 30 |  |  |  |  | 7.3 | 587
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000020134928FN
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 650.96 | 500.44 | 0 | 0 | 0 | 1468.2 | 117 | 92 |  |  |  | 273
2022-02-01 | 589.68 | 461.04 | 0 | 0 | 0 | 1131.76 | 100 | 82 |  |  |  | 207
2022-03-01 | 0 | 474.54 | 359.38 | 0 | 0 | 760.24 |  | 3 | 2 |  |  | 3
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 351.52 | 263.76 | 616.16 |  |  |  | 86 | 66 | 168
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 528.84 | 415.76 | 1017.72 |  |  |  | 110 | 85 | 213
2022-06-01 | 0 | 0 | 497.88 | 388.28 | 0 | 865.28 |  |  | 89 | 72 |  | 178
2022-07-01 | 546.74 | 426.38 | 0 | 0 | 0 | 1163.92 | 104 | 85 |  |  |  | 238
2022-08-01 | 0 | 0 | 608.92 | 480.24 | 0 | 1168.52 |  |  | 105 | 84 |  | 213
2022-09-01 | 0 | 0 | 561.32 | 434.04 | 0 | 949.52 |  |  | 97 | 76 |  | 195
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 541.76 | 409.96 | 1234.2
2022-11-01 | 0 | 479.44 | 357.36 | 0 | 0 | 867.84 |  | 98 | 72 |  |  | 193
2022-12-01 | 405.52 | 314.28 | 0 | 0 | 0 | 941.96 | 103 | 80 |  |  |  | 247
2023-01-01 | 272.18 | 204.86 | 0 | 0 | 0 | 596.08 | 83 | 69 |  |  |  | 174
2023-02-01 | P1: 326; P2: 246; P6: 588 | 98 | 76 |  |  |  | 181
2023-03-01 | 0 | 296 | 230 | 0 | 0 | 478 |  | 141 | 110 |  |  | 263
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 563 | 434 | 1225 |  |  |  | 113 | 86 | 241
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 477 | 363 | 958 |  |  |  | 130 | 101 | 298
2023-06-01 | 0 | 0 | 235 | 192 | 0 | 410 |  |  | 117 | 90 |  | 203
2023-07-01 | 447 | 347 | 0 | 0 | 0 | 967 | 82 | 63 |  |  |  | 175
2023-08-01 | 0 | 0 | 606 | 467 | 0 | 1172 |  |  | 102 | 81 |  | 210
2023-09-01 | 0 | 0 | 565 | 431 | 0 | 1152 |  |  | 102 | 76 |  | 211
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 583 | 450 | 1211 |  |  |  | 109 | 81 | 220
2023-11-01 | 0 | 552 | 433 | 0 | 0 | 1162 |  | 104 | 80 |  |  | 216
2023-12-01 | 389 | 293 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 60 | 44 |  |  |  | 157
2024-01-01 | 481 | 370 | 0 | 0 | 0 | 995 | 97 | 74 |  |  |  | 194
2024-02-01 | 752 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 164 | 127 |  |  |  | 275
2024-03-01 | 0 | 726 | 563 | 0 | 0 | 1521 |  | 152 | 115 |  |  | 312
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 679 | 531 | 1223 |  |  |  | 149 | 117 | 254
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 637 | 489 | 1211 |  |  |  | 144 | 111 | 270
2024-06-01 | 0 | 0 | 528 | 409 | 0 | 1154 |  |  | 128 | 101 |  | 273
2024-07-01 | 586 | 456 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 148 | 115 |  |  |  | 267
2024-08-01 | 0 | 0 | 551.939 | 423.26 | 0 | 1136.879 |  |  | 132 | 101 |  | 280
2024-09-01 | 0 | 0 | 576 | 446 | 0 | 1208 |  |  | 139 | 106 |  | 284
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 704 | 551 | 1244 |  |  |  | 171 | 133 | 301
2024-11-01 | 0 | 564 | 436 | 0 | 0 | 1191 |  | 191 | 201 |  |  | 304
2024-12-01 | P1: 610; P2: 488; P6: 1209 | 287 | 218 |  |  |  | 333

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | 7.88
2024

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES