## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 5600 | 5357
2022-02-01 | 4165 | 3985
2022-03-01 | 6471 | 5988
2022-04-01 | 5735 | 5561
2022-05-01 | 4456 | 4190
2022-06-01 | 3648 | 3377
2022-07-01 | 4030 | 3563
2022-08-01 | 4183 | 3414
2022-09-01 | 4389 | 3098
2022-10-01 | 3444 | 3234
2022-11-01 | 3976 | 3574
2022-12-01 | 6985 | 6673
2023-01-01 | 6566 | 6212
2023-02-01 | 4031 | 3805
2023-03-01 | 4747 | 4503
2023-04-01 | 3543 | 3347
2023-05-01 | 3325 | 3102
2023-06-01 | 6754 | 6477
2023-07-01 | 6371 | 5739
2023-08-01 | 6572 | 6186
2023-09-01 | 4140 | 3562
2023-10-01 | 4388 | 4068
2023-11-01 | 4862 | 4602
2023-12-01 | 6448 | 6202
2024-01-01 | 8474 | 8165
2024-02-01 | 6785 | 6553
2024-03-01 | 10734 | 8163
2024-04-01 | 7613 | 8053
2024-05-01 | 5616 | 5774
2024-06-01 | 4768 | 4963
2024-07-01 | 4556 | 4384
2024-08-01 | 4825 | 4787
2024-09-01 | 3346 | 3348
2024-10-01 | 6629 | 6022
2024-11-01 | 6445 | -
2024-12-01 | 5871 | -
2025-01-01 | 5284 | -
2025-02-01 | 5497 | -
2025-03-01 | 4138 | -
2025-04-01 | 1642 | -
2025-05-02 | 8456 | -
2025-06-01 | 5002 | -
2025-07-02 | 4371 | -
2025-08-02 | 4719 | -
2025-09-01 | 4521 | -
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Salida medido en incidencia por inundación 28/10/2024
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 34 | 29 | 71.2 | 12.8 |  |  |  |  | 1.07 | 3190
17-01-22 | E:P | 56 | 40 | 63 | 24.3 |  |  |  |  | 1.7 | 2980
31-01-22 | E:P | 36 | 90 | 110 | 33 |  |  |  |  | 4.1 | 2730
14-02-22 | E:P | 69.33 | 72.4 | 80.8 | 40 |  |  |  |  | 1.2 | 2240
28-02-22 | E:P | 52 | 77.2 | 117 | 45 |  |  |  |  | 2.5 | 2700
14-03-22 | E:P | 37.14 |  | 22.9 | 6.48 |  |  |  |  | 0.425 | 579
28-03-22 | E:P | 38.46 | 37 | 59.1 | 30.6 |  |  |  |  | 3.7 | 3160
11-04-22 | E:P | 43.08 | 21 | 38 | 22 |  |  |  |  | 1.1 | 3180
25-04-22 | E:P | 35.71 | 34 | 59 | 33 |  |  |  |  | 1.8 | 3200
09-05-22 | E:P | 38.18 | 15 | 29 | 39 |  |  |  |  | 0.36 | 3360
23-05-22 | E:P | 50 | 35 | 77.1 | 7.8 |  |  |  |  | 0.6 | 3060
06-06-22 | E:P | 38.18 | 80.3 | 84 | 35 |  |  |  |  | 1.8 | 2070
22-06-22 | E:P | 61.82 | 60.2 | 67 | 27 |  |  |  |  | 0.1 | 2760
11-07-22 | E:P | 10 | 47 | 88 | 33 |  |  |  |  | 1.8 | 2380
18-07-22 | E:P | 100 | 101 | 148 | 37 |  |  |  |  | 1.3 | 2330
01-08-22 | E:P | 15.91 | 83 | 96.8 | 63 |  |  |  |  | 3.6 | 2500
16-08-22 | E:P | 61.11 | 377 | 420 | 74 |  |  |  |  | 5.3 | 2590
29-08-22 | E:P | 61.43 | 217 | 448
12-09-22 | E:P | 41.67 | 14.7 | 41 | 34 |  |  |  |  | 3.4 | 2740
11-10-22 | E:P | 93.55 | 29 | 53 | 46 |  |  |  |  | 3.8 | 2315
25-10-22 | E:P | 19.6 |  | 24 | 34 |  |  |  |  | 2.9 | 2198
08-11-22 | E:P | 62 | 59 | 94 | 39 |  |  |  |  | 3.2 | 2760
22-11-22 | E:P | 12.94 | 48 | 68 | 34.5 |  |  |  |  | 2 | 2000
05-12-22 | E:P | 14.7 | 47 | 76 | 35.3 |  |  |  |  | 3.4 | 2128
20-12-22 | E:P | 23 | 18.5 | 29 | 32.35 |  |  |  |  | 2.1 | 3000
03-01-23 | E:P | 27 | 22 | 38 | 27 |  |  |  |  | 1.9 | 2970
17-01-23 | E:P | 34 | 48 | 63 | 30.75 |  |  |  |  | 1.6 | 2920
31-01-23 | E:P | 24 | 9.6 | 15 | 29.25 |  |  |  |  | 1.22 | 2670
13-02-23 | E:P | 36.36 | 31 | 45 | 44.6 |  |  |  |  | 2.5 | 2890
01-03-23 | E:P | 41 | 27.3 | 50 | 51 |  |  |  |  | 1.6 | 2650
13-03-23 | E:P | 41.38 | 16 | 24 | 46 |  |  |  |  | 1.9 | 2850
24-03-23 | E:C | 23.6 | 41.2 | 82 | 39 |  |  |  |  | 2.24 | 2796
28-03-23 | E:P | 24.5 |  | 52 | 33 |  |  |  |  | 0.59 | 2855
10-04-23 | E:P | 72 | 39.5 | 72 | 67 |  |  |  |  | 5.1 | 2831
08-05-23 | E:P | 49 | 49 | 94 | 13.2 |  |  |  |  | 2.4 | 2740
22-05-23 | E:C | 11.4 | 17.4 | 36 | 18.8 |  |  |  |  | 1.6 | 2612
05-06-23 | E:P | 27 | 36 | 68 | 37.1 |  |  |  |  | 2 | 2596
19-06-23 | E:C | 13 | 17 | 26 | 18.7 |  |  |  |  | 1 | 2241
22-06-23 | E:P | 7.6 |  | 46 | 7.86 |  |  |  |  | 3.9 | 2036
29-06-23 | E:P | 9.5 |  | 36 | 11.8 |  |  |  |  | 6.9 | 1792
03-07-23 | E:C | 26 | 22.6 | 39 | 16.3 |  |  |  |  | 2.9 | 2402
17-07-23 | E:C | 36 | 16 | 30 | 8.8 |  |  |  |  | 0.78 | 2320
16-08-23 | E:C | 13 | 129 | 204 | 44 |  |  |  |  | 2.45 | 2290
28-08-23 | E:P | 38.9 |  | 594 | 48 |  |  |  |  | 7.8 | 2245
11-09-23 | E:C | 52.5 | 71 | 155 | 20 |  |  |  |  | 1.7 | 2203
26-09-23 | E:P | 35.53 | 29 | 57 | 4 |  |  |  |  | 0.3 | 2250
09-10-23 | E:C | 33.6 | 39 | 75 | 24.8 |  |  |  |  | 1.97 | 2190
23-10-23 | E:P | 16.1 | 17.3 | 28 | 17.5 |  |  |  |  | 1.84 | 2159
07-11-23 | E:C | 18 | 20.7 | 42 | 23 |  |  |  |  | 1.2 | 2140
20-11-23 | E:P | 23 | 15 | 22 | 19 |  |  |  |  | 2.32 | 2094
05-12-23 | E:C | 24 | 20 | 32 | 20 |  |  |  |  | 2.25 | 2100
18-12-23 | E:P | 22.6 | 18 | 27 | 22.8 |  |  |  |  | 2.17 | 2081
08-01-24 | E:C | 32.54 | 34 | 67 | 23.4 |  |  |  |  | 2.3 | 2800
23-01-24 | E:P | 116.3 | 6 | 49 | 19.8 |  |  |  |  | 1.9 | 422
20-02-24 | E:P | 16 | 21.3 | 47 | 21 |  |  |  |  | 3 | 2680
27-02-24 | E:P | 14 | 20 | 48 | 20 |  |  |  |  | 2.8 | 2670
05-03-24 | E:C | 16 | 22.3 | 71 | 8 |  |  |  |  | 2.2 | 2770
12-03-24 | E:C | 14 | 17 | 38 | 6 |  |  |  |  | 2.3 | 2750
18-03-24 | E:C | 13 | 8 | 21 | 3.1 |  |  |  |  | 1.9 | 2870
25-03-24 | E:C | 16 | 8 | 22 | 3.7 |  |  |  |  | 2 | 2810
02-04-24 | E:C | 180 | 132 | 263 | 10 |  |  |  |  | 2.8 | 625
09-04-24 | E:C | 80 | 25 | 48 | 8 |  |  |  |  | 2.35 | 1880
15-04-24 | E:C | 15 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 2.5 | 2790
22-04-24 | E:C | 31 | 7 | 12 | 3.6 |  |  |  |  | 2.41 | 2540
07-05-24 | E:C | 21 | 17 | 39 | 10.6 |  |  |  |  | 1.9 | 2750
14-05-24 | E:C | 24 | 20 | 41 | 18 |  |  |  |  | 1.6 | 2840
21-05-24 | E:C | 21 | 17 | 38 | 11.3 |  |  |  |  | 2 | 2780
04-06-24 | E:C | 20.4 | 16.4 | 37.5 | 11.2 |  |  |  |  | 2.3 | 2320
11-06-24 | E:C | 70 | 99 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0.4 | 547
18-06-24 | E:C | 29 | 14.6 | 28 | 8 |  |  |  |  | 1 | 2230
25-06-24 | E:C | 19.1 |  | 46 | 9 |  |  |  |  | 1.3 | 2310
02-07-24 | E:C | 25.7 | 19.8 | 38 | 11 |  |  |  |  | 1.2 | 2420
09-07-24 | E:C | 22.4 | 28.4 | 55 | 26 |  |  |  |  | 2.9 | 2560
16-07-24 | E:C | 26.7 | 24.3 | 47 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 2490
23-07-24 | E:C | 25.8 | 26.8 | 52 | 22 |  |  |  |  | 2.5 | 2510
30-07-24 | E:C | 21.9 | 25.1 | 49 | 18 |  |  |  |  | 2.2 | 2450
06-08-24 | E:C | 27.9 | 26.3 | 50 | 21 |  |  |  |  | 2.6 | 2520
13-08-24 | E:C | 34.1 | 25.3 | 48 | 28 |  |  |  |  | 3.1 | 2490
20-08-24 | E:C | 192 | 298 | 591 | 42 |  |  |  |  | 8.4 | 3250
26-08-24 | E:P | 162 |  | 490 | 44.7 |  |  |  |  | 6.5 | 2010
27-08-24 | E:C | 26.4 | 30.1 | 59 | 26 |  |  |  |  | 3.4 | 2580
03-09-24 | E:C | 248.7 | 374 | 741 | 49 |  |  |  |  | 8.9 | 2220
09-09-24 | E:P | 118 |  | 191 | 27.2 |  |  |  |  | 1.4 | 2040
10-09-24 | E:C | 164.3 | 230 | 468 | 40 |  |  |  |  | 7.6 | 2430
17-09-24 | E:C | 98.4 | 153 | 302 | 37 |  |  |  |  | 7.1 | 2480
24-09-24 | E:C | 142.3 | 254 | 503 | 42 |  |  |  |  | 6.5 | 2420
01-10-24 | E:C | 27.2 | 42.3 | 81 | 8 |  |  |  |  | 2.1 | 2700
08-10-24 | E:C | 24.3 | 26.3 | 42 | 15 |  |  |  |  | 2 | 2430
15-10-24 | E:C | 20.5 | 14.3 | 22 | 20 |  |  |  |  | 1.3 | 2410
22-10-24 | E:C | 22.8 | 22 | 39 | 12 |  |  |  |  | 1.5 | 2430
29-10-24 | E:C | 20.5 | 26.4 | 51 | 8 |  |  |  |  | 2 | 2430
05-11-24 | E:C | 21.3 | 19.6 | 43 | 14 |  |  |  |  | 2 | 2460
12-11-24 | E:C | 19.2 | 14.5 | 36 | 24 |  |  |  |  | 2.4 | 2510
19-11-24 | E:C | 20.3 | 23 | 40 | 21 |  |  |  |  | 2.4 | 2490
26-11-24 | E:C | 12.2 | 19.4 | 42 | 19 |  |  |  |  | 2.9 | 2520
03-12-24 | E:C | 16.9 | 23.6 | 44 | 20 |  |  |  |  | 2.9 | 2480
10-12-24 | E:C | 17.4 | 21.2 | 40 | 24 |  |  |  |  | 2.7 | 2310
17-12-24 | E:C | 18.8 | 16.2 | 41 | 22 |  |  |  |  | 2.2 | 2450
24-12-24 | E:C | 24.1 | 25.3 | 48 | 28 |  |  |  |  | 2.8 | 2490
31-12-24 | E:C | 20.4 | 20.5 | 43 | 24 |  |  |  |  | 2.4 | 2450
07-01-25 | E:C | 19.5 | 21.8 | 44 | 22 |  |  |  |  | 2.5 | 2470
15-01-25 | E:C | 21.1 | 20.4 | 40 | 20 |  |  |  |  | 2.7 | 2450
21-01-25 | E:C | 20 | 12 | 23 | 9 |  |  |  |  | 1.5 | 2760
27-01-25 | E:C | 21.2 | 15 | 29 | 12 |  |  |  |  | 2.2 | 2533
04-02-25 | E:C | 10 | 30.2 | 58 | 17 |  |  |  |  | 2.1 | 2870
10-02-25 | E:C | 15.2 | 21.5 | 42 | 16 |  |  |  |  | 2.2 | 2610
19-02-25 | E:C | 35 | 9 | 17 | 2 |  |  |  |  | 0.9 | 2650
25-02-25 | E:C | 21.3 | 15.3 | 30.6 | 8 |  |  |  |  | 1.5 | 2660
04-03-25 | E:C | 28 | 8.9 | 18 | 10 |  |  |  |  | 0.9 | 1812
11-03-25 | E:C | 24.8 | 13.1 | 27 | 9 |  |  |  |  | 1.3 | 2430
18-03-25 | E:C | 57.5 | 20.5 | 40 | 18 |  |  |  |  | 0.2 | 1962
25-03-25 | E:C | 39.5 | 15 | 29 | 11 |  |  |  |  | 0.9 | 2216
02-04-25 | E:C | 40 | 72 | 143 | 22 |  |  |  |  | 0.3 | 1991
08-04-25 | E:C | 41.6 | 50 | 99 | 14 |  |  |  |  | 1 | 2150
14-04-25 | E:C | 35 | 9.8 | 19 | 21 |  |  |  |  | 2 | 1927
21-04-25 | E:C | 39.2 | 29.8 | 59 | 19 |  |  |  |  | 1.1 | 2071
29-04-25 | E:C | 24.1 | 21.3 | 42 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 2027
06-05-25 | E:C | 34.9 | 20.3 | 40 | 18 |  |  |  |  | 1.6 | 2044
13-05-25 | E:C | 47.5 | 24.3 | 48 | 18 |  |  |  |  | 2 | 1957
19-05-25 | E:C | 36.4 | 20.9 | 41 | 19 |  |  |  |  | 1.8 | 2005
26-05-25 | E:C | 40 | 68.8 | 138 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 1841
02-06-25 | E:C | 48 | 69.8 | 139 | 8 |  |  |  |  | 7.4 | 1720
09-06-25 | E:C | 65 | 26.8 | 55 | 21 |  |  |  |  | 1.4 | 1871
17-06-25 | E:C | 49.3 | 49.3 | 98 | 13 |  |  |  |  | 3.1 | 1805
24-06-25 | E:C | 42.5 | 9.1 | 19 | 9 |  |  |  |  | 1.9 | 1856
01-07-25 | E:C | 25.1 | 14.8 | 31 | 17 |  |  |  |  | 1.7 | 1860
08-07-25 | E:C | 70.5 | 14.5 | 30 | 25 |  |  |  |  | 2.8 | 1765
15-07-25 | E:C | 38.1 | 15.4 | 32 | 18 |  |  |  |  | 2.6 | 1850
22-07-25 | E:C | 45 | 11 | 21 | 28 |  |  |  |  | 3.6 | 1829
28-07-25 | E:C | 51.2 | 12.7 | 27 | 22 |  |  |  |  | 3 | 1815
05-08-25 | E:C | 45 | 12 | 23 | 32 |  |  |  |  | 3 | 1760
12-08-25 | E:C | 44.9 | 12.7 | 26 | 27 |  |  |  |  | 3.5 | 1810
19-08-25 | E:C | 70 | 19.7 | 41 | 30 |  |  |  |  | 4.1 | 1705
26-08-25 | E:C | 52.1 | 15 | 28 | 28 |  |  |  |  | 3.9 | 1808
02-09-25 | E:C | 97.5 | 10 | 24 | 36 |  |  |  |  | 3.4 | 1831
09-09-25 | E:C | 61.9 | 15.8 | 29 | 30 |  |  |  |  | 4 | 1799
16-09-25 | E:C | 63 | 15 | 30 | 28 |  |  |  |  | 3.8 | 1783
23-09-25 | E:C | 28 | 137 | 274 | 31 |  |  |  |  | 4.3 | 1618
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2.0TD | CUPS | ES0022000009014853ZJ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 3.464 | 3.464 | 0 | 0 | 0 | 0
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 74; P2: 73; P6: 167 | 444
2022-02-01 | P1: 74; P2: 73; P6: 167 | 290
2022-03-01 | P1: 121; P2: 116; P6: 224 | 704
2022-04-01 | P1: 108; P2: 110; P6: 257 | 425
2022-05-01 | P1: 81; P2: 85; P6: 169 | 735
2022-06-01 | P1: 79; P2: 79; P6: 157 | 466
2022-07-01 | P1: 92; P2: 88; P6: 207 | 496
2022-08-01 | P1: 74; P2: 69; P6: 136 | 472
2022-09-01 | P1: 101; P2: 101; P6: 163 | 459
2022-10-01 | P1: 60; P2: 60; P6: 120 | 311
2022-11-01 | P1: 157; P2: 157; P6: 314 | 439
2022-12-01 | P1: 61.25; P2: 61.25; P6: 122.5 | 766
2023-01-01 | P1: 87.5; P2: 87.5; P6: 175 | 450
2023-02-01 | P1: 84; P2: 84; P6: 168 | 448
2023-03-01 | P1: 82; P2: 82; P6: 164 | 450
2023-04-01 | P1: 93; P2: 93; P6: 186 | 527
2023-05-01 | P1: 72.25; P2: 72.25; P6: 144.5 | 381
2023-06-01 | P1: 122.25; P2: 122.25; P6: 244.5 | 607
2023-07-01 | P1: 104; P2: 104; P6: 208 | 544
2023-08-01 | P1: 136.25; P2: 136.25; P6: 272.5 | 787
2023-09-01 | P1: 84.25; P2: 84.25; P6: 168.5 | 479
2023-10-01 | P1: 97.75; P2: 97.75; P6: 195.5 | 589
2023-11-01 | P1: 73.75; P2: 73.75; P6: 147.5 | 376
2023-12-01 | P1: 93.75; P2: 93.75; P6: 187.5 | 498
2024-01-01 | P1: 108.5; P2: 108.5; P6: 217 | 678
2024-02-01 | P1: 155; P2: 155; P6: 310 | 579
2024-03-01 | P1: 131.5; P2: 131.5; P6: 263 | 930
2024-04-01 | P1: 100.75; P2: 100.75; P6: 201.5 | 662
2024-05-01 | P1: 67.5; P2: 67.5; P6: 135 | 558
2024-06-01 | P1: 76; P2: 76; P6: 152 | 314
2024-07-01 | P1: 74.25; P2: 74.25; P6: 148.5 | 409
2024-08-01 | P1: 87.5; P2: 87.5; P6: 175 | 475
2024-09-01 | P1: 87.5; P2: 87.5; P6: 175 | 411
2024-10-01 | P1: 106.5; P2: 106.5; P6: 213 | 531
2024-11-01 | P1: 97.75; P2: 97.75; P6: 195.5 | 496
2024-12-01 | P1: 93.75; P2: 93.75; P6: 187.5 | 439

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 7.14
2023 | 3.92
2024

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PLANTA DE MACROFITAS