## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 46877 | 51578
2022-02-01 | 39906 | 43145
2022-03-01 | 46910 | 50982
2022-04-01 | 48472 | 52001
2022-05-01 | 42422 | -
2022-06-01 | 37222 | -
2022-07-01 | 33824 | -
2022-08-01 | 36024 | -
2022-09-01 | 32833 | -
2022-10-01 | 39872 | -
2022-11-01 | 37760 | -
2022-12-01 | 38419 | -
2023-01-01 | 43667 | -
2023-02-01 | 36153 | -
2023-03-01 | 35836 | 32919
2023-04-01 | 35583 | 35235
2023-05-01 | 36303 | 36390
2023-06-01 | 31630 | 31053
2023-07-01 | 37387 | 37893
2023-08-01 | 36748 | 37816
2023-09-01 | 36161 | 35972
2023-10-01 | 35768 | 35686
2023-11-01 | 41018 | 40622
2023-12-01 | 46621 | 45103
2024-01-01 | 45059 | 44187
2024-02-01 | 38517 | 37917
2024-03-01 | 45081 | 43090
2024-04-01 | 52746 | 50080
2024-05-01 | 47001 | 44473
2024-06-01 | 39375 | 36590
2024-07-01 | 39525 | 38772
2024-08-01 | 32623 | 32503
2024-09-01 | 28663 | 27883
2024-10-01 | 30650 | 30691
2024-11-01 | 21242 | 20934
2024-12-01 | 31561 | 31442
2025-01-01 | 25479 | 25326
2025-02-01 | 26214 | 25995
2025-03-01 | 23180 | 23012
2025-04-01 | 16124 | 16011
2025-05-02 | 29541 | 29178
2025-06-01 | 24917 | 24743
2025-07-02 | 26547 | 26234
2025-08-02 | 24952 | 24954
2025-09-01 | 27083 | 25793
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
04-04-21 | E:P | 232.6 | 33.6 | 209 | 16.8 | 1.1 | 0.104 | 15.596 | 1.3 | 5.2 | 1020
05-01-22 | E:P | 17 | 45 |  | 13.5 |  |  |  |  | 5.5 | 958
18-01-22 | E:P | 142 | 35 | 148 | 19.1 | 1.43 | 0.123 | 17.547 | 1.58 | 2.08 | 863
25-01-22 | E:P | 277.7 | 51 | 287 | 24.1 | 1.48 | 0.152 | 22.468 | 2.98 | 4.79 | 856
07-02-22 | E:P | 317 | 30 | 361 | 31.4 | 2.1 | 0.097 | 29.203 | 1.34 | 5.71 | 913
21-02-22 | E:P | 303.7 | 53.9 | 302 | 25.2 | 1.26 | 0.085 | 23.855 | 2.3 | 4.91 | 803
22-02-22 | E:C | 164 | 125 | 243 | [6 empty] | 825
08-03-22 | E:P | 631.8 | 66.4 | 698 | 37.5 | 1.54 | 0.078 | 35.882 | 2.6 | 11.66 | 777
21-03-22 | E:P | 200 | 42.9 | 260 | 22.5 | 1.04 | 0.081 | 21.379 | 1.81 | 4.11 | 953
19-04-22 | E:P | 213.2 | 4 | 245 | 21 | 1.6 | 0.202 | 19.198 | 4.5 | 3.9 | 987
02-05-22 | E:P | 62.6 | 29.4 | 179 | 11 | 1.4 | 0.098 | 9.502 | 3.2 | 2.65 | 1086
04-05-22 | E:P | 16 |  | 65 | 11 |  |  |  |  | 1.5 | 1109
11-05-22 | E:P | 51 |  | 16 | 13.8 |  |  |  |  | 19 | 1015
16-05-22 | E:P | 1360 | 947 | 3275 | 83 | 6.5 | 0.344 | 76.156 | 18.5 | 23.4 | 884
25-05-22 | E:C | 5.8 | 21.4 | 60 | [6 empty] | 891
01-06-22 | E:P | 371.4 | 79 | 292 | 29 | 2.6 | 0.107 | 26.293 | 3.9 | 8.8 | 794
22-06-22 | E:P | 227.8 | 35 | 251 | 48 | 0.067 | 0.115 | 47.818 | 4.25 | 7.1 | 889
27-06-22 | E:P | 417.4 | 89 | 533 | 55 | 2.5 | 0.173 | 52.327 | 9.5 | 9.3 | 715
12-07-22 | E:P | 270.8 | 98 | 296 | 33 | 1.4 | 0.14 | 31.46 | 7.1 | 8.1 | 821
25-07-22 | E:P | 216.9 | 110 | 359 | 39 | 2.6 | 0.119 | 36.281 | 7 | 6.5 | 667
09-08-22 | E:P | 59 | 23 | 78 | 27 | 1.4 | 0.053 | 25.547 | 4.7 | 2.6 | 796
17-08-22 | E:P | 29.5 |  | 45 | 22.4 | 0.6 | 0.086 | 21.714 | 5.8 | 2.3 | 716
29-08-22 | E:P | 15 |  | 52 | 11.7 |  |  |  |  | 1.2 | 877
06-09-22 | E:P | 37 |  | 118 | 14.7 |  |  |  |  | 3.5 | 901
12-09-22 | E:P | 16.5 | 15 | 25 | 21 | 2.2 | 0.096 | 18.704 | 8.8 | 1.7 | 655
19-09-22 | E:C | 30.5 | 71 | 125 | [6 empty] | 1320
20-09-22 | E:P | 6.5 | 57.6 | 105 | 12 | 2.6 | 0.079 | 9.321 | 2 | 2.3 | 243
03-10-22 | E:P | 380 | 125 | 453 | 19 | 2.7 | 0.137 | 16.163 | 6.2 | 7.9 | 647
17-10-22 | E:P | 288.5 | 192 | 521 | 24 | 1.6 | 0.128 | 22.272 | 5.6 | 7.3 | 629
02-11-22 | E:P | 218.6 | 60 | 317 | 28 | 1.2 | 0.139 | 26.661 | 6 | 5.6 | 582
16-11-22 | E:P | 338.8 | 71 | 399 | 51 | 2 | 0.169 | 48.831 | 6.3 | 8.5 | 342
23-11-22 | E:C | 3.2 | 6.2 | 16.9 | [6 empty] | 1240
28-11-22 | E:P | 83.3 |  | 91 | 16 | 1.7 | 0.118 | 14.182 | 2.25 | 2.6 | 424
12-12-22 | E:P | 220.3 | 32 | 253 | 18 | 2.1 | 0.197 | 15.703 | 5.4 | 4.6 | 655
27-12-22 | E:P | 66.7 | 36.8 | 84 | 14.6 | 1.1 | 0.161 | 13.339 | 10.25 | 3 | 734
29-12-22 | E:P | 7.1 |  | 26 | 6.29 |  |  |  |  | 2.6 | 1195
09-01-23 | E:P | 30 | 6 | 48 | 16 | 3 | 0.197 | 12.803 | 1.2 | 2.6 | 833
11-01-23 | E:P | 5.3 |  | 29 | 9.17 |  |  |  |  | 2.9 | 1063
23-01-23 | E:P | 414 | 53.8 | 258 | 18 | 2 | 0.203 | 15.797 | 4.7 | 6.9 | 2700
06-02-23 | E:P | 123 | 26 | 297 | 17.4 | 1.7 | 0.19 | 15.52 | 3.45 | 6.4 | 833
14-02-23 | E:C | 110 | 64 | 110 | [6 empty] | 1150
20-02-23 | E:P | 116.3 | 58.9 | 147 | 9 | 1.4 | 0.17 | 7.43 | 3.1 | 3.3 | 826
06-03-23 | E:P | 175 | 30.1 | 215 | 15 | 1.7 | 0.26 | 13.044 | 4.05 | 4.6 | 779
20-03-23 | E:P | 92.7 | 30.1 | 106 | 10 | 1 | 0.16 | 8.84 | 4.3 | 3 | 910
03-04-23 | E:P | 204 | 128 | 324 | 20 | 0.9 | 0.09 | 19.01 | 7.4 | 7 | 708
17-04-23 | E:P | 271.6 | 58 | 369 | 18 | 0.8 | 0.074 | 17.126 | 5.9 | 7.4 | 720
02-05-23 | E:P | 450.6 | 89 | 501 | 29 | 1.3 | 0.08 | 27.62 | 7.1 | 11.2 | 807
16-05-23 | E:P | 168.2 | 46 | 222 | 18 | 0.5 | 0.14 | 17.36 | 3.5 | 4.6 | 669
23-05-23 | E:C | 7.7 | 11 | 28 | [6 empty] | 1250
30-05-23 | E:P | 253.2 | 73.6 | 297 | 18 | 1 | 0.07 | 16.93 | 5.3 | 6.9 | 656
13-06-23 | E:P | 38.8 | 60.9 | 86 | 8 | 0.9 | 0.09 | 7.01 | 4.6 | 2.4 | 513
27-06-23 | E:P | 5.5 | 19.7 | 35 | 9.1 | 0.7 | 0.12 | 8.28 | 7 | 1.4 | 683
11-07-23 | E:P | 277.9 | 96 | 315 | 15 | 0.9 | 0.06 | 14.04 | 9.5 | 8.5 | 605
25-07-23 | E:P | 92.6 | 71.2 | 123 | 15.4 | 0.2 | 0.108 | 15.092 | 12.9 | 4.4 | 610
08-08-23 | E:P | 258.6 | 85 | 295 | 23 | 0.7 | 0.096 | 22.204 | 11.9 | 7.7 | 601
22-08-23 | E:P | 191.4 | 97 | 237 | 15 | 0.4 | 0.112 | 14.488 | 6.1 | 6.7 | 591
25-08-23 | E:P | 31 |  | 81 | 12.5 |  |  |  |  | 2.5 | 924
01-09-23 | E:P | 44 |  | 46 | 14.2 |  |  |  |  | 6.8 | 1034
11-09-23 | E:P | 423.26 | 231 | 247 | 26 | 0.6 | 0.12 | 25.28 | 12.7 | 8.9 | 750
19-09-23 | E:P | 163.84 | 85 | 198 | 27.6 | 1.1 | 0.13 | 26.37 | 13.1 | 4.4 | 772
03-10-23 | E:P | 308.5 | 39 | 396 | 21 | 1 | 0.04 | 19.96 | 4.9 | 8.3 | 586
18-10-23 | E:P | 476.2 | 57 | 450 | 23 | 0.6 | 0.14 | 22.26 | 8.3 | 8.6 | 639
31-10-23 | E:P | 212.6 | 20 | 227 | 13 | 1.8 | 0.09 | 11.11 | 4.2 | 5.3 | 868
14-11-23 | E:P | 128.7 | 18.3 | 165 | 11 | 1 | 0.07 | 9.93 | 1.9 | 4.6 | 934
22-11-23 | E:C | 112 | 110 | 204 | [6 empty] | 854
28-11-23 | E:P | 114.3 | 38.9 | 140 | 10 | 2 | 0.08 | 7.92 | 0.87 | 3.4 | 765
13-12-23 | E:P | 1200 | 605 | 1263 | 64 | 2.1 | 0.08 | 61.82 | 3.3 | 5.8 | 945
27-12-23 | E:P | 1210 | 116 | 1373 | 76 | 3.9 | 0.41 | 71.69 | 13.9 | 27.9 | 1014
04-01-24 | E:P | 33 |  | 94 | 21.3 |  |  |  |  | 2.5 | 992
09-01-24 | E:P | 7.4 | 12.8 | 40 | 8 | 1.7 | 0.09 | 6.21 | 4.7 | 1.5 | 1023
11-01-24 | E:P | 106 |  | 210 | 45.4 |  |  |  |  | 2.1 | 996
16-01-24 | E:P | 5 | 10 | 25 | 5.6 | 2.1 | 0.01 | 3.49 | 1.2 | 0.9 | 982
22-01-24 | E:P | 35.1 | 37.8 | 188 | 15 | 1.7 | 0.22 | 13.08 | 5.3 | 2.9 | 1136
30-01-24 | E:P | 28.8 | 7.6 | 15 | 13 | 0.1 | 0.03 | 12.87 | 5.1 | 2.3 | 1081
06-02-24 | E:P | 32 | 11.6 | 58 | 16.2 | 0.3 | 0.06 | 15.84 | 9.3 | 3.05 | 1107
13-02-24 | E:P | 6.8 | 6 | 15 | 6 | 0.4 | 0.1 | 5.5 | 2 | 0.7 | 1126
20-02-24 | E:C | 257 | 182 | 323 | [6 empty] | 1240
20-02-24 | E:P | 16.1 | 16.7 | 84 | 13.7 | 1.2 | 0.19 | 12.31 | 6.9 | 1.43 | 1078
27-02-24 | E:P | 34.8 | 62 | 154 | 14 | 0.3 | 0.32 | 13.38 | 9.75 | 2.6 | 1048
05-03-24 | E:C | 34.6 | 27.8 | 96 | 16 | 1.1 | 0.17 | 14.73 | 10.1 | 2.8 | 1061
12-03-24 | E:C | 14 | 18.6 | 44 | 11 | 0.2 | 1.19 | 9.61 | 7.9 | 1.9 | 1056
19-03-24 | E:P | 25 | 24 | 51 | 5.4 | 0.8 | 0.13 | 4.47 | 2.15 | 2.1 | 1093
25-03-24 | E:P | 4.8 | 11.5 | 22 | 4.8 | 0.6 | 0.13 | 4.07 | 4.3 | 1.3 | 1293
01-04-24 | E:C | 12.5 | 5.2 | 54 | 5.2 | 2.9 | 0.26 | 2.04 | 1.25 | 0.35 | 1066
09-04-24 | E:P | 16.1 | 10.9 | 83 | 9.1 | 0.1 | 0.06 | 8.94 | 5.9 | 1.8 | 1115
16-04-24 | E:P | 18.2 | 36 | 86 | 11.4 | 0.1 | 0.2 | 11.1 | 6.9 | 4.2 | 1039
23-04-24 | E:P | 8.8 | 3 | 9.3 | 4.7 | 0.4 | 0.21 | 4.09 | 2.19 | 0.65 | 1026
29-04-24 | E:P
30-04-24 | E:P | 26.7 | 15 | 34 | 11.5 | 0.1 | 0.41 | 10.99 | 8 | 2.2 | 1050
07-05-24 | E:P | 5.1 | 5.6 | 15 | 5 | 1.8 | 0.12 | 3.08 | 1.5 | 1.05 | 991
10-05-24 | E:P | 5 |  | 72 | 18.1 |  |  |  |  | 1.48 | 1050
14-05-24 | E:P | 14 | 6 | 12 | 6.3 | 1.4 | 0.25 | 4.66 | 1.1 | 1 | 686
20-05-24 | E:C | 16 | 34.2 | 90 | [6 empty] | 942
21-05-24 | E:P | 15.5 | 10 | 25 | 4.2 | 0.1 | 0.12 | 3.98 | 1.5 | 0.4 | 917
28-05-24 | E:P | 185.9 | 8 | 11 | 7.3 | 0.1 | 0.08 | 7.12 | 1.85 | 2.2 | 948
04-06-24 | E:P | 34.2 | 24 | 50 | 10.6 | 0.3 | 0.09 | 10.21 | 2.4 | 0.85 | 945
11-06-24 | E:P | 6.1 | 7.2 | 30 | 4.9 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 1.62 | 1.23 | 860
18-06-24 | E:P | 10.8 | 5 | 20 | 4.3 | 0.3 | 0.25 | 3.75 | 2.05 | 0.65 | 789
25-06-24 | E:P | 7.1 | 3.6 | 18 | 5.7 | 0.1 | 0.12 | 5.48 | 3.1 | 1.05 | 787
02-07-24 | E:C | 5.7 | 13 | 21 | 5.3 |  | 0.11 | 5.195 | 3.35 | 0.78 | 723
09-07-24 | E:C | 20.4 | 5.1 | 8 | 7 |  | 0.19 | 6.82 | 3.5 | 0.53 | 820
15-07-24 | E:C | 8 | 15.8 | 46 |  |  | 0.07 |  |  |  | 882
23-07-24 | E:C | 12 | 8.9 | 20 | 4 |  | 0.09 | 3.91 | 1.5 | 3.7 | 765
29-07-24 | E:C | 6.6 | 1.6 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.07 | 2.33 | 1.6 | 1.5 | 800
07-08-24 | E:C | 13.2 | 19.2 | 46 | [6 empty] | 876
08-08-24 | E:C | 23.4 | 2.1 | 4 | 18 |  | 0.23 | 17.77 | 10.4 | 2.85 | 864
16-08-24 | E:C | 37 | 47 | 107 | 12 |  | 0.38 | 11.62 | 10.8 | 2.5 | 921
22-08-24 | E:C | 3.3 | 6.2 | 26 | 4 | 0.4 | 0.09 | 3.52 | 1.2 | 1.8 | 770
29-08-24 | E:C | 1 | 18.7 | 20 | 5 |  | 0.09 | 4.91 | 1.6 | 1.3 | 778
03-09-24 | E:C | 3 | 22.3 | 73 | 6 | 3.9 | 0.08 | 2.02 | 1.2 | 1.2 | 860
09-09-24 | E:C | 2 | 18.2 | 67 | 5 |  | 0.09 | 4.91 | 3.2 | 4 | 1596
17-09-24 | E:C | 131.7 | 67 | 197 | 15 | 0.4 | 0.12 | 14.48 | 11.6 | 4.5 | 794
24-09-24 | E:C | 16.2 | 21 | 45 | 8 |  | 0.26 | 7.74 | 6.8 | 2.2 | 820
01-10-24 | E:C | 82.5 | 54.7 | 140 | 29 | 0.8 | 0.08 | 28.12 | 6.5 | 3.9 | 863
08-10-24 | E:C | 3.8 | 74 | 131 | 6 | 1.9 | 0.08 | 4.02 | 1 | 0.6 | 762
15-10-24 | E:C | 8 | 83 | 135.5 | 5 | 2.5 | 0.07 | 2.44 | 2.2 | 1.6 | 822
22-10-24 | E:P | 4.7 | 21.3 | 55 | 10 | 1.8 | 0.47 | 7.73 | 5.4 | 1.4 | 818
29-10-24 | E:C | 8.7 | 2.6 | 9 | 7 | 2.5 | 0.17 | 4.33 | 2 | 1 | 897
05-11-24 | E:C | 110 | 62.4 | 138 | 7 | 1 | 0.22 | 5.78 | 0.7 | 1.3 | 884
07-11-24 | E:C | 4 | 18.1 | 43 | [6 empty] | 773
12-11-24 | E:C | 141 | 136 | 245 | 5 | 1.4 | 0.18 | 3.42 | 2.7 | 3.2 | 927
19-11-24 | E:C | 2.5 | 36 | 83 | 6 | 1.6 | 0.13 | 4.28 | 3.2 | 2.8 | 896
26-11-24 | E:P | 6.3 | 18 | 44 | 7 | 1.1 | 0.09 | 5.82 | 4.62 | 0.9 | 908
03-12-24 | E:C | 9 | 22.3 | 56.5 | 6.5 | 1.15 | 0.09 | 5.26 | 3.96 | 1.2 | 905.5
04-12-24 | E:P | 0.6 |  | 42 | 13.9 |  |  |  |  | 0.95 | 810
10-12-24 | E:C | 11.7 | 31 | 69 | 6 | 1.2 | 0.09 | 4.71 | 3.3 | 1.5 | 903
12-12-24 | E:P | 8 |  | 18 | 6.4 |  |  |  |  | 0.45 | 775
16-12-24 | E:C | 58 | 32 | 62 | 11 | 0.8 | 0.18 | 10.03 | 6.6 | 1.9 | 917
19-12-24 | E:P | 14 |  | 51 | 13.8 |  |  |  |  | 1.13 | 816
23-12-24 | E:C | 63 | 32 | 63 | 18 | 0.2 | 0.12 | 17.68 | 7.1 | 1.8 | 983
02-01-25 | E:C | 64 | 26.5 | 65 | 16.5 | 0.7 | 0.1 | 15.7 | 3.5 | 1.5 | 989.5
09-01-25 | E:C | 65 | 25.1 | 66 | 15 | 1.3 | 0.08 | 13.62 | 4.7 | 1.2 | 996
09-01-25 | E:P | 12 |  | 37 | 14.3 |  |  |  |  | 1.05 | 794
13-01-25 | E:C | 73.1 | 22.6 | 68 | 6 | 2.3 | 0.03 | 3.67 | 2.4 | 1.4 | 927
22-01-25 | E:C | 8.3 | 4.5 | 11 | 3 | 1.8 | 0.05 | 1.15 | 0.8 | 0.7 | 888
27-01-25 | E:C | 26.3 | 63.1 | 134 | 5 | 1.9 | 0.15 | 2.95 | 1.2 | 1.9 | 548
04-02-25 | E:C | 35.4 | 11.3 | 32 | 7 | 1.3 | 0.17 | 5.53 | 4.1 | 1.3 | 1022
05-02-25 | E:C | 25 | 22.2 | 59 | [6 empty] | 926
10-02-25 | E:C | 16.1 | 36.8 | 75 | 11.8 | 0.9 | 0.14 | 10.76 | 9.2 | 1.3 | 946
18-02-25 | E:C | 17.3 | 27.8 | 60 | 13 | 0.9 | 0.22 | 11.88 | 10.9 | 1.8 | 977
24-02-25 | E:C | 20.3 | 2.2 | 9 | 11 | 0.6 | 0.25 | 10.15 | 9.9 | 1.3 | 985
04-03-25 | E:C | 48.6 | 19.4 | 45 | 15 | 1.7 | 0.31 | 12.99 | 9.7 | 2.7 | 1066
11-03-25 | E:C | 30.3 | 11.2 | 23 | 7 | 0.9 | 0.21 | 5.89 | 4.3 | 1 | 944
17-03-25 | E:C | 39.5 | 12.3 | 28 | 12 | 3.5 | 0.16 | 8.34 | 6.5 | 1.7 | 1012
24-03-25 | E:C | 28.6 | 6.1 | 13 | 8 | 1.1 | 0.2 | 6.7 | 5.3 | 1.3 | 937
31-03-25 | E:C | 29.3 | 1 | 3 | 12 | 1.7 | 0.06 | 10.24 | 7.9 | 1.8 | 973
09-04-25 | E:C | 31.1 | 36.5 | 87 | 8 | 1.1 | 0.03 | 6.87 | 6.5 | 2.2 | 971
14-04-25 | E:C | 30.35 | 34.1 | 66 | 8 | 1.8 | 0.16 | 6.04 | 4 | 1.9 | 878
22-04-25 | E:C | 29.6 | 18.6 | 45 | 8 | 2.4 | 0.28 | 5.32 | 1.5 | 1.5 | 785
22-04-25 | E:P | 8 |  | 27 | 7.7 |  |  |  |  | 0.65 | 776
28-04-25 | E:C | 29.45 | 13.3 | 24 | 10 | 2.1 | 0.17 | 7.73 | 4.7 | 1.7 | 879
05-05-25 | E:C | 19 | 20.2 | 50 | [6 empty] | 892
05-05-25 | E:P | 17.2 |  | 43 | 8.7 |  |  |  |  | 0.67 | 830
06-05-25 | E:C | 43.9 | 11.3 | 26 | 2 | 0.1 | 0.02 | 1.88 | 0.9 | 1.1 | 962
12-05-25 | E:C | 35.1 | 11.3 | 38 | 8 | 1.1 | 0.16 | 6.74 | 3.2 | 1.6 | 905
20-05-25 | E:C | 32.28 | 49.3 | 123 | 15 | 0.9 | 0.3 | 13.8 | 7.9 | 4.4 | 965
26-05-25 | E:C | 93.4 | 123 | 363 | 6 | 0.8 | 0.13 | 5.067 | 4.1 | 3.3 | 929
01-06-25 | E:C | 62.84 | 112.2 | 243 | 11 | 0.9 | 0.21 | 9.89 | 6 | 3.9 | 947
09-06-25 | E:C | 59.07 | 55.9 | 134 | 9 | 1.5 | 0.17 | 7.33 | 5.2 | 2.6 | 903
16-06-25 | E:C | 57.18 | 29.6 | 79 | 8 | 1.7 | 0.15 | 6.15 | 4.9 | 1.9 | 881
23-06-25 | E:C | 55.3 | 11.2 | 25 | 7 | 2 | 0.13 | 4.87 | 4.5 | 1.3 | 859
01-07-25 | E:C | 64.95 | 33.4 | 81 | 5 | 0.7 | 0.11 | 4.187 | 3.2 | 1.9 | 769
07-07-25 | E:C | 74.6 | 60.1 | 137 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1.605 | 1 | 1.8 | 678
14-07-25 | E:C | 10 | 57 | 133 | 6 | 0.2 | 0.22 | 5.58 | 2.2 | 2.3 | 657
21-07-25 | E:C | 20 | 41 | 122 | 4 | 0.8 | 0.15 | 3.05 | 2.8 | 1.6 | 604
28-07-25 | E:C | 33.6 | 42.1 | 109 | 5 | 0.4 | 0.14 | 4.46 | 2.4 | 2.7 | 705
04-08-25 | E:C | 26.8 | 51.2 | 115 | 4.5 | 0.6 | 0.14 | 3.76 | 2.6 | 2.2 | 655
13-08-25 | E:C | 23.4 | 103 | 233 | 11 | 0.5 | 0.15 | 10.35 | 7.5 | 3.8 | 669
18-08-25 | E:C | 30.1 | 169.1 | 352 | 16 | 0.3 | 0.17 | 15.53 | 12.3 | 5.4 | 684
21-08-25 | E:P | 204 |  | 393 | 30.4 |  |  |  |  | 2.69 | 808
25-08-25 | E:C | 25.9 | 193.2 | 407 | 5 | 0.4 | 0.11 | 4.49 | 4.3 | 1.8 | 642
02-09-25 | E:C | 21.9 | 5.9 | 18 | 12 | 0.2 | 0.09 | 11.71 | 6.7 | 1.3 | 699
09-09-25 | E:C | 26.2 | 12.1 | 36 | 5 |  | 0.1 | 4.9 | 2.2 | 3.1 | 644
11-09-25 | E:P | 45 |  | 76 | 14.4 |  |  |  |  | 2.56 | 840
15-09-25 | E:C | 117.6 | 189 | 437 | 17 | 0.1 | 0.01 | 16.89 | 8.9 | 9.6 | 680
22-09-25 | E:C | 127.1 | 33 | 79 | 6 | 0.5 | 0.01 | 5.49 | 4.9 | 4.4 | 764
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009138292EB
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 2200; P2: 1698; P6: 5058 | 223 | 175 |  |  |  | 530
2022-02-01 | P1: 2253; P2: 1669; P6: 4065 | 225 | 170 |  |  |  | 438
2022-03-01 | P2: 2465; P3: 1788; P6: 3944 |  | 238 | 184 |  |  | 456
2022-04-01 | P4: 2344; P5: 1675; P6: 4597 |  |  |  | 245 | 192 | 518
2022-05-01 | P4: 2414; P5: 1867; P6: 4647 |  |  |  | 277 | 213 | 537
2022-06-01 | P3: 2580; P4: 1951; P6: 4713 |  |  | 298 | 227 |  | 538
2022-07-01 | P1: 2341; P2: 1787; P6: 5106 | 279 | 214 |  |  |  | 602
2022-08-01 | P3: 2587; P4: 2021; P6: 4764 |  |  | 279 | 227 |  | 539
2022-09-01 | P3: 3000; P4: 2305; P6: 4339 |  |  | 283 | 225 |  | 471
2022-10-01 | P4: 3031; P5: 2327; P6: 6119 |  |  |  | 275 | 216 | 623
2022-11-01 | P2: 2956; P3: 2196; P6: 5427 |  | 271 | 215 |  |  | 548
2022-12-01 | P1: 2670; P2: 1965; P6: 5589 | 257 | 201 |  |  |  | 582
2023-01-01 | P1: 2972; P2: 2150; P6: 5376 |  | 256 | 191
2023-02-01 | P1: 2707; P2: 2003; P6: 4550 |  | 251 | 199
2023-03-01 | P2: 3066; P3: 2257 |  | 280 | 217
2023-04-01 | P4: 2643; P5: 2025; P6: 4877 |  |  |  | 267 | 214
2023-05-01 | P4: 2703; P5: 2020 |  |  |  | 275 | 218
2023-06-01 | P3: 2588; P4: 2026; P6: 4461 |  |  | 278 | 212
2023-07-01 | P1: 2753; P2: 2115; P6: 5542 |  | 259 | 198
2023-08-01 | P3: 2764; P4: 2048; P6: 4952 |  |  | 246 | 196
2023-09-01 | P1: 2621; P4: 1874; P6: 4448 |  |  | 273 | 212
2023-10-01 | P3: 2621; P4: 1874; P6: 4448 |  |  |  | 251 | 196
2023-11-01 | P2: 2473; P3: 1860; P6: 4560 |  | 264 | 190
2023-12-01 | P1: 2557; P2: 1823; P6: 6190 |  | 270 | 136
2024-01-01 | P1: 3160; P2: 2242; P6: 5383 | 293 | 222
2024-02-01 | P1: 1565; P2: 1128; P6: 2335 |  | 275 | 210
2024-03-01 | P2: 2638; P3: 1881; P6: 4701 |  | 295 | 223
2024-04-01 | P4: 2602; P5: 1872; P6: 4299 |  |  |  | 264 | 193
2024-05-01 | P4: 2426; P5: 1802; P6: 4501 |  |  |  | 260 | 187
2024-06-01 | P3: 2367; P4: 1761; P6: 4361 |  |  | 241 | 192
2024-07-01 | P1: 2250; P2: 1692; P6: 3362 | 285 | 216
2024-08-01 | P3: 1594; P4: 1500; P6: 3032 |  |  | 273 | 214
2024-09-01 | P3: 1605; P4: 1179; P6: 2912 |  |  | 235 | 183
2024-10-01 | P4: 1856; P5: 1309; P6: 2799 |  |  |  | 259 | 187
2024-11-01 | P2: 1367; P3: 968; P6: 2652 |  | 204 | 156
2024-12-01 | P1: 1437; P2: 963; P6: 2997 | 198 | 150

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01 |  | 4.5
2022-05-01
2022-06-01 |  | 3
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01 |  | 4
2023-05-01 |  | 5
2023-06-01 |  | 3
2023-07-01 |  | 4
2023-08-01 |  | 2
2023-09-01
2023-10-01 |  | 8
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01 |  | 4
2024-02-01 |  | 4.5
2024-03-01 |  | 4
2024-04-01 |  | 6
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01 |  | 16.5
2024-09-01
2024-10-01 |  | 8.3
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 11.8
2023 | 5.32 | [9 empty] | 19.24
2024 | [10 empty] | 1.06

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_Elevada entrada de caudal debido a las infiltraciones en los colectores municipales