## EL CASAR
SUBZONA | E.D.A.R. | Nº/Clave identificación | Denominación | Servicio | Unidades existentes | DN | PN | Potencia Unit. (kW) | Marca | Modelo | Nº serie | Datos aclaratorios
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 1 | Compuerta de canal manual | POZO ENTRADA | 1 |  |  |  | IDM |  | 3027-LO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 2 | Reja manual | POZO ENTRADA | 1 |  |  |  | IDM |  | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 3 | Cuchara bivalva 100 litros | POZO DE GRUESOS | 1 |  |  | 2.2 | BLUG | C2AE-100 | 18349-2
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 4 | Polipasto electrico 1.000 kg | POZO DE GRUESOS | 1 |  |  | 1.24 | VINCA | CC 045.1P.FNU | 1533107639
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 5 | Reja manual | CANAL DE ENTRADA. Alivio tanque tormentas | 1 |  |  |  | INGAQUA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 6 | Bomba sumergible | Bombeo agua bruta 1 | 1 |  |  | 13.5 | FLYGT | NP3153.181MT | 1510556
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 7 | Bomba sumergible | Bombro agua btua 2 | 1 |  |  | 13.5 | FLYGT | NP3153.181MT | 1510557
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 8 | Bomba sumergible | Bombeo agua bruta 3 | 1 |  |  | 13.5 | FLYGT | NP3153.181MT | 1510558
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 9 | Variador de frecuencia | CCM variador bombas de agua bruta | 1 |  |  | 15 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M | CD030N0W0350037
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 10 | Boya de nivel flotador | POZO DE AGUA BRUTA | 3 |  |  |  | ATMI | SOBA MAIL | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 11 | Medidor de nivel ultrasonico | POZO DE AGUA BRUTA | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15 | P80/H1110318
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 12 | Motor tamiz desbaste | PLANTA DE PRETRATAMIENTO 1 | 1 |  |  | 1.5 | DFM | MOTOVARIO | 5652968
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 13 | Motor Tornillo transportador | PLANTA DE PRETRATAMIENTO 1 | 1 |  |  | 0.55 | DFM | MOTOVARIO | 5652903
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 14 | Motor Tornillo extractor | PLANTA DE PRETRATAMIENTO 1 | 1 |  |  | 1.1 | DFM | MOTOVARIO | 5653155
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 15 | Motor Desengrasador | PLANTA DE PRETRATAMIENTO 1 | 1 |  |  | 0.55 | DFM | MOTOVARIO | PLACA SIN ACCESO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 16 | Motor tamiz desbaste | PLANTA DE PRETRATAMIENTO 2 | 1 |  |  | 1.5 | DFM | MOTOVARIO | 5586295
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 17 | Motor Tornillo transportador | PLANTA DE PRETRATAMIENTO 2 | 1 |  |  | 0.55 | DFM | MOTOVARIO | 5652903
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 18 | Motor Tornillo extractor | PLANTA DE PRETRATAMIENTO 2 | 1 |  |  | 1.1 | DFM | MOTOVARIO | SIN PLACA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 19 | Motor Desengrasador | PLANTA DE PRETRATAMIENTO 2 | 1 |  |  | 0.55 | DFM | MOTOVARIO | PLACA SIN ACCESO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 20 | Soplante de paletas | Pretratamiento soplante 2 | 1 |  |  | 3 | DFM | RIESCHLE | 10072968004
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 21 | Soplante de paletas | Pretratamiento soplante 1 | 1 |  |  | 3 | DFM | RIESCHLE | 10072968008
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 22 | Válvula servomotorizada | Regulación caudal a biológico | 1 | 300 | 16 | 0.5 | Válvula BELGICAST Actuador AUMA | AM 01.1 | 13332914 | DN300
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 23 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal llegada a biológico | 1 | 300 | 10 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100/MAG 5000 | 459502H4757/N1FN180045 | DN300
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 24 | Compuerta de canal manual | Llegada a biológico 1 | 1 |  |  |  | IDM | DET03-47 | 3027-JO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 25 | Compuerta de canal manual | Llegada a biológico 2 | 1 |  |  |  | IDM | DET03-47 | 3027-NO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 26 | Soplante émbolos rotativos | Tratamiento biológico, Soplante 1 | 1 |  |  | 31.56 | PEDRO GIL | PG-30-F1 RNT-32.30 | 33155 | Incluida cabina de insonorización con extractor ventilación
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 27 | Variador de frecuencia | CCM variador soplante 1 | 1 |  |  | 45 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 400 | CD088A0W18040005
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 28 | Soplante émbolos rotativos | Tratamiento biológico, Soplante 2 | 1 |  |  | 31.56 | PEDRO GIL | PG-30-F1 RNT-32.30 | Compresor: 2503198 | Incluida cabina de insonorización con extractor ventilación
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 29 | Soplante émbolos rotativos | Tratamiento biológico, Soplante 3 | 1 |  |  | 31.56 | PEDRO GIL | PG-30-F1 RNT-32.30 | 33156 | Incluida cabina de insonorización con extractor ventilación
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 30 | Variador de frecuencia | CCM (cuadro control mandos) variador común soplantes 2 y 3 | 1 |  |  | 45 | INVT | Goodrive20 (GD20-045G-4). | F0624C003023
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 31 | Sonda medición oxígeno | Reactor biológico 1 | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 32 | Sonda medición redox | Reactor biológico 1 | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 33 | Transmisor medición ox-redox | Reactor biológico 1 | 1 |  |  |  | HACH | SC-200 | 1512C0127642
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 34 | Sonda medición oxígeno | Reactor biológico 2 | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 35 | Sonda medición redox | Reactor biológico 2 | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 36 | Transmisor medición ox-redox | Reactor biológico 2 | 1 |  |  |  | HACH | SC-200 | 1512C0162814
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 37 | Acelerador de flujo | BIOLÓGICO 1 | 1 |  |  | 4.3 | FLYGT | SR4410.010 | 1440085
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 38 | Acelerador de flujo | BIOLÓGICO 2 | 1 |  |  | 4.3 | FLYGT | SR4410.010 | 1510095
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 39 | Compuerta de canal manual | Salida biológico 1 | 1 |  |  |  | IDM | DET03-47 | 3027-MO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 40 | Compuerta de canal manual | Salida biológico 2 | 1 |  |  |  | IDM | DET03-47 | 3027-10/02
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 41 | Puente decantador perimetral | Decantador 1 | 1 |  |  | 0.25 | IDM | Diametro decantador 15 m
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 42 | Puente decantador perimetral | Decantador 2 | 1 |  |  | 0.25 | IDM | Diametro decantador 15 m
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 43 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación 1 | 1 |  |  | 3.1 | FLYGT | NP3102.160 | 1510655
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 44 | Variador de frecuencia | CCM Variador bombeo recirculación 1 | 1 |  |  | 3.7 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M | FD8P7N1W0380079
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 45 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación 2 | 1 |  |  | 3.1 | FLYGT | NP3102.160 | 1510656
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 46 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación 3 | 1 |  |  | 3.1 | FLYGT | NP3102.160 | 1510657
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 47 | Variador de frecuencia | CCM Variador bombeo recirculación 2 y 3 | 1 |  |  | 3.7 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M |  | No se aprecia NS
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 48 | Boya de nivel flotador | ARQUETA RECIRCULACIÓN | 3 |  |  |  | ATMI | SOBA MAIL | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 49 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal de recirculación | 1 | 250 | 10 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100/MAG 5000 | 460002H475/N1F6190088 | DN 250
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 50 | Medidor de nivel ultrasonico | ARQUETA RECIRCULACIÓN | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 51 | Bomba sumergible | Bombeo fangos en exceso 1 | 1 |  |  | 1.2 | FLYGT | NP3102.160 | 1510667
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 52 | Bomba sumergible | Bombeo fangos en exceso 2 | 1 |  |  | 1.2 | FLYGT | NP3102.160 | 1510668
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 53 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal fangos exceso | 1 | 80 | 16 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100/MAG 5000 | 227702H206/N1FN180027 | DN 80
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 54 | Bomba sumergible | Bombas vaciado tanque de tormentas 1 | 1 |  |  | 2 | FLYGT | NP3068.180 | 1510906
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 55 | Bomba sumergible | Bombas vaciado tanque de tormentas 2 | 1 |  |  | 2 | FLYGT | NP3068.180 | 1510907
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 56 | Boya de nivel flotador | BOMBEOS TT | 3 |  |  |  | ATMI | SOBA MAIL | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 57 | Bomba sumergible | Bomba sobrenadantes y vaciados 1 | 1 |  |  | 1.47 | DAB | 103040080H | 2402290042 | 27 m3/h
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 58 | Bomba sumergible | Bomba sobrenadantes y vaciados 2 | 1 |  |  | 1.47 | DAB | 103040080H | 2402290052 | 27 m3/h
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 59 | Boya de nivel flotador | ARQUETA SOBRENADANTES Y VACIADOS | 3 |  |  |  | ATMI | SOBA MAIL | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 60 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal salida | 1 | 250 | 10 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100/MAG 5000 | 006502H475/N1FN180008 | DN 250.
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 61 | Centrífuga | Deshidratación de fangos | 1 |  |  | 37.5 | ANDRITZ | D3LL C30 C HP | 132545736 | Incluye cuadro de maniobra
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 62 | Variador de frecuencia | CCM variador centrífuga tambor | 1 |  |  | 30 | VACON | NXS00615A2H1SSVA1A2B400C2 | 14024980
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 63 | Variador de frecuencia | CCM variador centrífuga tornillo | 1 |  |  | 7.5 | VACON | NXS00165A2H1SSVA1A2B400C2 | 14025410
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 64 | Bomba de tornillo | Bombeo fangos a deshidratación 1 | 1 |  |  | 2.2 | MONO | C14K | C769065/02
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 65 | Variador de frecuencia | CCM variador fangos a deshidratar 1 | 1 |  |  | 3.7 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4M |  | No se aprecia el NS
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 66 | Bomba de tornillo | Bombas fangos a deshidratar 2 | 1 |  |  | 2.2 | MONO | C14K | C769065/03
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 67 | Variador de frecuencia | CCM variador fangos a deshidratar 2 | 1 |  |  | 3.7 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4M | FD8P7N1W0380090
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 68 | Bomba de tornillo | Bomba dosificadora polielectrolito 1 | 1 |  |  | 0.37 | MONO | CGF233R1 | C769066/01
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 69 | Variador de frecuencia | CCM variador bomba dosificadora 1 | 1 |  |  | 0.4 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4M |  | No se aprecia el NS
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 70 | Bomba de tornillo | Bomba dosificadora polielectrolito 2 | 1 |  |  | 0.37 | MONO | CGF233R1 | C769066/02
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 71 | Variador de frecuencia | CCM variador bomba dosificadora 2 | 1 |  |  | 0.4 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4M |  | No se aprecia el NS
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 72 | Bomba de tornillo | Bombeo fangos deshidratados a tolva | 1 |  |  | 4 | MONO | CW052BL2R1/G412 | C769067/01
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 73 | Variador de frecuencia | CCM variador fangos bomba fangos deshidratados | 1 |  |  | 5.5 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4M | FD013N1W0330003
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 74 | Módulo preparación polielectrolito | Deshidratación de fangos | 1 |  |  | 0.18 | POLITECH | POLIBASIC AP8 | 335
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 75 | Electroválvula lavado centrifuga | Deshidratación de fangos | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 76 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal fangos a deshidratación | 1 | 65 | 16 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100/MAG 5000 | 070102H246/N1F6190095 | DN 65
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 77 | Bomba dosificadora | Dosificación cloruro férrico 1 | 1 |  |  | 0.023 | PROMINENT | CPLAEU0420PVT201A2UA0120 | 2024230054 CPLA | Caudal máximo 17,1 l/h. NO ESTÁ INSTALADA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 78 | Bomba dosificadora | Dosificación cloruro férrico 2 | 1 |  |  | 0.023 | PROMINENT | CPLAEU0420PVT201A2UA0120 | 2024130541 CPLA | Caudal máximo 17,1 l/h
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 79 | Depósito PRFV 5000 l | Almacenamiento cloruro férrico | 1 |  |  |  | TADIPOL |  | 7846/7849
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 80 | Ducha lavaojos | Dosificación cloruro férrico 2 | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 81 | Espesador de fangos por gravedad | ESPESADOR FANGOS | 1 |  |  | 0.25 | IDM | Diámetro espesador 10,0 m | 76366420002 | El espesador dispone de cubierta de PRFV
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 82 | Tolva almacenamiento de fangos | TOLVA FANGOS | 1 |  |  | 0.55 | IDM | Capacidad 16 m3 |  | Compuerta descarga motorizada
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 83 | Detector nivel capacitivo | TOLVA FANGOS nivel de fangos | 1 |  |  |  | SIEMENS | POINTEC CLS100 | PBD/H5130404
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 84 | Bomba vertical multicelular | GRUPO PRESION AGUA bomba 1 | 1 |  |  | 8.085 | CAPRARI | EVC 554T | 46328/4 | NO ESTÁ INSTALADA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 85 | Bomba vertical multicelular | GRUPO PRESION AGUA bomba 2 | 1 |  |  | 8.085 | CAPRARI | EVC 554T | 46328/3
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 86 | Calderín grupo de presión | GRUPO PRESION AGUA | 1 |  |  |  | IBAIONDO | 50 AMR | 4645800047 | 50 LITROS 10 BAR
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 87 | Boya de nivel flotador | GRUPO PRESION AGUA | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 88 | Medidor de nivel ultrasonico | Arqueta de agua tratada | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15 | PBD/J1100328 | FUERA DE USO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 89 | Bomba vertical multicelular | Bombeo agua tratada 1 | 1 |  |  | 13.5 | FLYGT | NP3153.181MT | 1720204 | FUERA DE USO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 90 | Bomba vertical multicelular | Bombeo agua tratada 2 | 1 |  |  | 13.5 | FLYGT | NP3153.181MT | 1720205 | FUERA DE USO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 91 | Bomba vertical multicelular | Bombeo agua tratada 3 | 1 |  |  | 13.5 | FLYGT | NP3153.181MT | 1720206 | FUERA DE USO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 92 | Variador frecuencia | CCM variador frecuencia bombas agua tratada | 1 |  |  | 15 | ABB | ACS310-03E-34A1-4 | 41646D6228
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 93 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal llegada fangos otras EDARES | 1 | 80 |  |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100/MAG 5000 | 010702H475/N1F6190060 | DN 80
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 94 | Ventilador extracción aire | EDIFICIO INSTALACIONES sala cuadros eléctricos | 1 |  |  | 0.45 | SOLER&PALAU | HCFB/4 - 315/H
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 95 | Ventilador extracción aire | EDIFICIO INSTALACIONES sala soplantes | 1 |  |  | 0.45 | SOLER&PALAU | HCFB/4 - 400/H
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 96 | Ventilador extracción aire | EDIFICIO INSTALACIONES sala deshidratación | 1 |  |  | 0.45 | SOLER&PALAU | HCFB/4 - 400/H
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 97 | Pararrayos | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  |  | PSR
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 98 | Cuadro general de mando y protección | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  |  | General electric
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 99 | Batería de condensadores | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  |  | RTR | 7C400050045ARTF | 25827
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 100 | SAI | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  |  | LEGRAND | UPS KEOR SPE TOWER 3 KVA | Y39VN00054
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 101 | Transformador | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | 1 |  |  | 400 KVAS | TE | ACEITE/ ESTANCO | 82447
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 102 | Extintor | EDAR | 4 |  |  |  | FIREFOX | ABC | 8356-8372-715043-8380 | 6 kg. Prox rev 07/2020
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 103 | Extintor | EDAR | 3 |  |  |  | FIREICE-VALEUNION | CO2 | 0342-1661-9809 | 5 kg. Prox rev 07/2020
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 104 | Sistema de alarma | EDAR | 1 |  |  |  | TEXECOM | PREMIER
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 105 | Alumbrado exterior | EDAR | 13 |  |  |  | PHILIPS | CORELINE TEMPO 125 W
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 106 | Comunicaciones | EDAR | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 107 | Válvula de compuerta | Bombeo de agua bruta | 3 | 250 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 108 | Válvula retención bola | Bombeo de agua bruta | 3 | 250 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 109 | Carrete desmontaje | Bombeo de agua bruta | 3 | 250 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 110 | Válvula de compuerta | Entrada a pretratamientos 1 y 2 | 2 | 300 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 111 | Carrete desmontaje | Entrada a pretratamientos 1 y 2 | 2 | 300 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 112 | Válvula de compuerta | Arqueta Entrada a biológico | 1 | 300 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 113 | Carrete desmontaje | Arqueta Entrada a biológico | 1 | 300 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 114 | Válvula de compuerta | Bombeo vaciado tanque de tormentas | 3 | 100 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 115 | Carrete desmontaje | Bombeo vaciado tanque de tormentas | 2 | 100 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 116 | Válvula retención bola | Bombeo vaciado tanque de tormentas | 2 | 100 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 117 | Válvula de compuerta | Arqueta caud. Salida | 2 | 250 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 118 | Carrete desmontaje | Arqueta caud. Salida | 1 | 250 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 119 | Válvula de compuerta | Recirculación de fangos | 3 | 200 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 120 | Válvula retención bola | Recirculación de fangos | 3 | 200 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 121 | Carrete desmontaje | Recirculación de fangos | 3 | 200 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 122 | Válvula de compuerta | Bombeo de fangos en exceso | 2 | 100 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 123 | Válvula retención bola | Bombeo de fangos en exceso | 2 | 100 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 124 | Carrete desmontaje | Bombeo de fangos en exceso | 2 | 100 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 125 | Válvula de compuerta | Bombeo de sobrenadantes | 2 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 126 | Válvula retención bola | Bombeo de sobrenadantes | 2 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 127 | Carrete desmontaje | Bombeo de sobrenadantes | 2 | 80 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 128 | Válvula de compuerta | Bombeo fangos espesados a centrífuga | 4 | 65 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 129 | Válvula de compuerta | Bombeo fangos deshidratado a tolva | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 130 | Carrete desmontaje | Bombeo fangos deshidratado a tolva | 1 | 80 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 131 | Válvula mariposa | Instalación salida soplantes aireación | 3 | 150 | 10 |  | TWW
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 132 | Válvula mariposa | Bajantes a parrillas aireación eactores biológicos | 4 | 200 | 10 |  | TWW
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 133 | Válvula de compuerta | Bombeo de agua tratada | 3 | 200 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 134 | Válvula retención bola | Bombeo de agua tratada | 3 | 200 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 135 | Carrete desmontaje | Bombeo de agua tratada | 3 | 200 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 136 | Válvula de compuerta | Purga/vaciado decantador 1 | 2 | 250 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 137 | Válvula de compuerta | Purga/vaciado decantador 2 | 2 | 250 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 138 | Urbanización
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 139 | Obra civil
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 141 | Pintura
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 142 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 143 | OCA MT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 144 | OCA CT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 145 | Grupos de presión/Calderín | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 146 | Depósitos de reactivos/ APQ | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. El Casar | 147 | Extintor | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 1 | Bomba centrífuga horizontal | Bombeo de agua bruta 1 | 1 |  |  | 22 | LOWARA | FHF 50-250/220 | X017395 | AVERIADA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 2 | Bomba centrífuga horizontal | Bombeo de agua bruta 2 | 1 |  |  | 22 | LOWARA | FHF 50-250/220 | X017394 | AVERIADA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 3 | Bomba centrífuga horizontal | Bombeo de agua bruta 3 | 1 |  |  | 22 | LOWARA | FHF 50-250/220 | X018087
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 4 | Variador de frecuencia | Bombeo de agua bruta | 1 |  |  |  | ALLEN-BRADLEY | POWERFLEX 400 | D045A0W0390081 | Potencia máxima 22 kw
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 5 | Medidor de nivel ultrasonico | Bombeo de agua bruta | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15 | PBD/H1110312
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 6 | Caudalímetro electromagnético | Bombeo de agua bruta | 1 | 200 | 10 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG5100/MAG5000 | 130402H255/N1F6190068
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 7 | Tamiz tornillo vertical | Desbaste | 1 |  |  | 1.5 | HUBER | ROTAMAK ROK | S-10053923-1 | Incluye cuadro de maniobra
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 8 | Calderín antiariete | Amortiguador golpe de ariete | 1 |  |  |  | IBAIONDO | 1000-AHN-R PN-10 | 4613160001
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 9 | Extractor de aire | Ventilación edificio bombeo | 1 |  |  | 0.736 | SYP | CUB320/320NT |  | Con aislamiento acústico
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 10 | Pararrayos | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | PSR
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 11 | Cuadro general de mando y protección | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | General Electric
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 12 | Batería de condensadores | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | RTR | MF4400037545000 | 53579/001 | 37,5 kVAr a 440V
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 13 | SAI | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | LEGRAND | NIKY 100VA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 14 | Extintor | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | VALLEUNIÓN | CO2 | 9394
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 15 | Sistema de alarma | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | TEXECOM | PREMIER
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 16 | Jardinería | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 17 | Obra civil | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 18 | Vallado | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 19 | Válvula de compuerta | Bombeo de agua bruta | 6 | 150 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 20 | Válvula de compuerta | Colector impulsión bombeo | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 21 | Purgador de aire | Colector impulsión bombeo | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 22 | Válvula de compuerta | Aislamiento antiariete | 1 | 150 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 23 | Carrete desmontaje | Aislamiento antiariete | 1 | 150 | 16
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 24 | Urbanización
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 25 | Obra civil
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 26 | Pintura
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 27 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA | 1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Montecalderón | 28 | OCA Antiariete | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA | 1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 1 | Bomba centrífuga horizontal | Bombeo de agua bruta 1 | 1 |  |  | 75 | SULZER | WPP23-50 | 100283788 | Capacidad= 120 m3/h
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 2 | Bomba centrífuga horizontal | Bombeo de agua bruta 2 | 1 |  |  | 75 | EMICA | KWP K 100-250 | 150714100
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 3 | Bomba centrífuga horizontal | Bombeo de agua bruta 3 | 1 |  |  | 75 | EMICA | KWP K 100-250 | 150714098
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 4 | Compuerta mural manual | Llegada agua bruta | 1 |  |  |  | IDM | DET03-47 | 3027-60 | Diámetro 500 mm
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 5 | Variador bombas de agua bruta | bombeo agua bruta | 1 |  |  | 75 | ABB | ACS550-01-157A-4 | 1162203207
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 6 | Medidor de nivel ultrasonico | Bombeo de agua bruta | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15 | PBD/H1110319
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 7 | Caudalímetro electromagnético | Bombeo de agua bruta | 1 | 200 | 10 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100/MAG5000 | …../N1F6190003 | DN 200
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 8 | Tamiz tornillo vertical | Desbaste | 1 |  |  | 4 | HUBER | ROTAMAK ROK 4 | S-100530032 | Incluye cuadro de maniobra
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 9 | Calderín antiariete | Amortiguador golpe de ariete | 1 |  |  |  | IBAIONDO | 1000-AHN-R PN-16 | 473444001
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 10 | Pararrayos | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | PSR
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 11 | Cuadro general de mando y protección | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | General Electric
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 12 | Batería de condensadores | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | RTR | 7C400055045CRTF | 25828
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 13 | SAI | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | LEGRAND | UPS KEOR SP 1000 VA-DE | Y37DH002445
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 14 | Sistema de alarma | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | TEXECOM | PREMIER
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 15 | Centro de transformación | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  | 400KVAS | TE |  | 82454 | Edificio prefabricado
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 16 | Desodorización carbón activo | Desodorización edificio bombeo | 1 |  |  | 3 | TECNIUM | HSSKK-3042 | 42189 | Carbón activo
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 17 | Válvula de compuerta | Bombeo de agua bruta (entrada bombas) | 6 | 250 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 18 | Válvula de compuerta | Bombeo de agua bruta (salida de bombas) | 3 | 150 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 19 | Válvula de compuerta | Purga colector impulsión | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 20 | Purgador de aire | Purga colector impulsión | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 21 | Válvula de compuerta | Aislamiento antiariete | 1 | 150 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 22 | Urbanización
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 23 | Obra civil
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 24 | Pintura
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 25 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 26 | OCA MT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 27 | OCA CT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R El Coto | 28 | OCA Calderín antiariete | REVISIONES FABRICANTE/EXTERNA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 1 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 1 | 1 |  |  | 4.4 | LOWARA | KP1315S-65X.253.S61.400/10 | 1650015
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 2 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 2 | 1 |  |  | 4.4 | LOWARA | KP1315S-65X.253.S61.400/10 | 1650016
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 3 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 3 | 1 |  |  | 4.4 | LOWARA | KP1315S-65X.253.S61.400/10 | 1650017
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 4 | Variador bombas de agua bruta | CCM | 1 |  |  | 5.5 | ABB | ACS310-03E-13A8-4 | 41623C2931
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 5 | Medidor de nivel ultrasonico | Bombeo de agua bruta | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 6 | Caudalímetro electromagnético | Bombeo de agua bruta | 1 | 100 | 16 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100/MAG5000 | 497702H236/N1F6190028 | DN100
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 7 | Tamiz | Desbaste | 1 |  |  | 0.75 | HUBER | ROTAMAK ROK 4 | S-100616855-1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 8 | Calderín antiariete | Amortiguador golpe de ariete | 1 |  |  |  | IBAIONDO | 1000-AHN-R PN-10 | 4669080001
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 9 | Cuadro general de mando y protección | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | General Electric
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 10 | Batería de condensadores | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | RTR | 4C400005035ARTF | 25825
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 11 | SAI | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | LEGRAND | UPS KEOR SP 1000 VA-DE | Y37DH00224
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 12 | Sistema de alarma | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | TEXECOM | PREMIER
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 13 | Válvula de compuerta | Bombeo de agua bruta | 3 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 14 | Válvula de retención | Bombeo de agua bruta | 3 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 15 | Carrete desmontaje | Bombeo de agua bruta | 3 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 16 | Válvula de compuerta | Aislamiento purgador de aire | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 17 | Purgador de aire | Colector impulsión bombeo | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 18 | Válvula de mariposa | Aislamiento antiariete | 1 | 150 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 19 | Carrete desmontaje | Aislamiento antiariete | 1 | 150 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 20 | Urbanización
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 21 | Obra civil
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 22 | Pintura
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 23 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R Las Colinas | 24 | OCA Calderín antiariete | REVISIONES FABRICANTE/EXTERNA