## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 107642 | 105063
2022-02-01 | 88013 | 86800
2022-03-01 | 131971 | 125510
2022-04-01 | 119970 | 115178
2022-05-01 | 108785 | 107797
2022-06-01 | 86643 | 86027
2022-07-01 | 86748 | 86349
2022-08-01 | 94910 | 93816
2022-09-01 | 107251 | 104247
2022-10-01 | 100761 | 98633
2022-11-01 | 106501 | 105044
2022-12-01 | 154191 | 153059
2023-01-01 | 130031 | 128861
2023-02-01 | 100776 | 100696
2023-03-01 | 121068 | 117539
2023-04-01 | 105983 | 102998
2023-05-01 | 102262 | 99832
2023-06-01 | 129606 | 125992
2023-07-01 | 79646 | 78884
2023-08-01 | 78358 | 76856
2023-09-01 | 110396 | 107348
2023-10-01 | 113211 | 109775
2023-11-01 | 106082 | 102973
2023-12-01 | 112274 | 107557
2024-01-01 | 125537 | 121375
2024-02-01 | 116359 | 110662
2024-03-01 | 144590 | 136888
2024-04-01 | 121753 | 116399
2024-05-01 | 97776 | 92981
2024-06-01 | 95761 | 92582
2024-07-01 | 89663 | 86259
2024-08-01 | 94005 | 92904
2024-09-01 | 124014 | 118309
2024-10-01 | 160277 | 151893
2024-11-01 | 146189 | 138279
2024-12-01 | 154536 | 146993
2025-01-01 | 169417 | 161145
2025-02-01 | 139433 | 131048
2025-03-01 | 177896 | 167010
2025-04-01 | 136712 | 129590
2025-05-02 | 117245 | 111352
2025-06-01 | 88442 | 87044
2025-07-02 | 90347 | 89385
2025-08-02 | 87761 | 88502
2025-09-01 | 68846 | 68369
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre pretratamiento y reactor biológico
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:C | 218.9 | 223 | 496 | 60.9 | 0.514 | 0.872 | 59.514 | 37.6 | 8.4 | 798
05-01-22 | E:P | 156.4 | 113 | 302 | 37.6 | 0.495 | 0.098 | 37.007 | 19.6 | 5.24 | 502
05-01-22 | E:P | 42 |  | 90 | 25.5 |  |  |  |  | 3.1 | 659
11-01-22 | E:C | 265.45 | 97 | 200 | 32.9 | 0.412 | 0.112 | 32.376 | 26.5 | 7.5 | 925
13-01-22 | E:C | 62.7 | 101 | 237 | 55.1 | 0.513 | 0.096 | 54.491 | 47.5 | 7.32 | 817
17-01-22 | E:C | 197.6 | 167 | 497 | 57.6 | 0.615 | 0.113 | 56.872 | 36.3 | 6.23 | 755
18-01-22 | E:C | 85 | 310 | 570 | 61 |  |  |  |  | 4.17 | 815
19-01-22 | E:C | 157.5 | 147.5 | 308 | 63.3 | 0.336 | 0.0152 | 62.9488 | 39.5 | 8.37 | 807
24-01-22 | E:C | 287 | 309 | 629 | 60.8 | 0.426 | 0.11 | 60.264 | 38.6 | 7.04 | 743
26-01-22 | E:P | 379 | 187 | 669 | 71.5 |  |  |  |  | 15.1 | 877
26-01-22 | E:P | 233 |  | 328 | 64.5 |  |  |  |  | 11 | 1204
27-01-22 | E:C | 161 | 117 | 355 | 44.1 | 0.401 | 0.108 | 43.591 | 31.8 | 5.07 | 699
31-01-22 | E:C | 135.1 | 269 | 414 | 63.1 | 0.465 | 0.351 | 62.284 | 31.5 | 5 | 773
02-02-22 | S:C
03-02-22 | E:C | 165.2 | 162 | 396 | 51.5 | 0.682 | 0.151 | 50.667 | 28.9 | 4.97 | 682
07-02-22 | E:C | 134.4 | 112 | 238 | 42.1 | 0.316 | 0.101 | 41.683 | 23 | 3.56 | 638
07-02-22 | E:P | 75 |  | 313 | 55.5 |  |  |  |  | 6.8 | 1092
10-02-22 | E:C | 143.1 | 163 | 359 | 42.4 | 0.309 | 0.089 | 42.002 | 22.7 | 4.56 | 678
14-02-22 | E:C | 109 | 139 | 258 | 56 |  |  |  |  | 5.4 | 738
14-02-22 | E:C | 194.4 | 259 | 478 | 48 | 0.321 | 0.098 | 47.581 | 25.3 | 5.74 | 753
15-02-22 | E:C | 173.4 | 231 | 376 | 52 | 0.316 | 0.087 | 51.597 | 30.2 | 5.82 | 823
21-02-22 | E:C | 251.7 | 317 | 563 | 60.8 | 0.398 | 0.31 | 60.092 | 32.3 | 5.25 | 713
22-02-22 | S:C
23-02-22 | E:C | 98.1 | 183 | 322 | 53 | 0.279 | 0.217 | 52.504 | 26.9 | 5.04 | 692
28-02-22 | E:C | 140.4 | 244 | 370 | 58.6 | 0.315 | 0.273 | 58.012 | 30.12 | 5.45 | 771
03-03-22 | E:P | 221 |  | 169 | 52 |  |  |  |  | 4.8 | 705
03-03-22 | E:P | 178.9 | 121 | 437 | 52.5 | 0.41 | 0.198 | 51.892 | 27.9 | 5.56 | 707
07-03-22 | E:P | 284.9 | 200 | 466 | 43.7 | 0.279 | 0.082 | 43.339 | 19.6 | 4.95 | 479
10-03-22 | E:P | 95 |  | 254 | 69.5 |  |  |  |  | 6.4 | 941
11-03-22 | E:C | 173.4 | 139 | 368 | 63.3 | 1.31 | 0.216 | 61.774 | 35.5 | 6.18 | 747
12-03-22 | S:C
13-03-22 | E:C | 529.3 | 261 | 375 | 45 | 1.86 | 0.316 | 42.824 | 26.3 | 5.46 | 742
14-03-22 | VER | 43.6 |  | 127 | 36.7 |  |  |  |  | 3.3 | 847
18-03-22 | E:C | 120.8 | 129 | 376 | 47.6 | 1.63 | 0.297 | 45.673 | 28.1 | 2.6 | 725
21-03-22 | E:C | 192.5 | 206 | 462 | 47.1 | 1.32 | 0.284 | 45.496 | 25.3 | 4.77 | 739
25-03-22 | E:C | 241.7 | 178 | 361 | 45.1 | 1.2 | 0.091 | 43.809 | 23.6 | 4.99 | 661
28-03-22 | E:C | 12 | 65 | 122 | 38.3 |  |  |  |  | 3.55 | 815
28-03-22 | E:C | 54.1 | 94 | 247 | 46.1 | 0.328 | 0.061 | 45.711 | 24.3 | 3.67 | 855
31-03-22 | S:C
31-03-22 | E:P | 60 |  | 209 | 17.5 |  |  |  |  | 2.7 | 1016
31-03-22 | E:P | 60 |  | 209 | 17.5 |  |  |  |  | 2.7 | 1016
04-04-22 | E:C | 149.4 | 151 | 422 | 50.1 | 1.3 | 0.301 | 48.499 | 28.8 | 5.07 | 774
07-04-22 | E:P | 61 |  | 476 | 38 |  |  |  |  | 5.8 | 864
08-04-22 | E:C | 234.2 | 251 | 551 | 58 | 1.63 | 0.315 | 56.055 | 44.2 | 5.8 | 810
11-04-22 | E:C | 34.8 | 48.6 | 101 | 34 | 0.4 | 0.106 | 33.494 | 27.2 | 2.1 | 758
13-04-22 | E:C | 75.8 | 75.3 | 171 | 32 | 1 | 0.102 | 30.898 | 24.8 | 1.6 | 616
18-04-22 | E:C | 90.7 | 96 | 220 | 39.7 | 1.36 | 0.091 | 38.249 | 29.8 | 3.9 | 745
18-04-22 | S:C
20-04-22 | E:C | 67.2 | 76 | 20 | 38 | 1.1 | 0.107 | 36.793 | 28.4 | 3.1 | 631
25-04-22 | E:C | 21.7 | 25.2 | 108 | 34.6 |  |  |  |  | 3.22 | 915
25-04-22 | E:C | 79 | 85.6 | 167 | 29 | 0.96 | 0.086 | 27.954 | 18.6 | 2.3 | 580
26-04-22 | E:C | 34.7 | 37 | 100 | 33 | 0.6 | 0.094 | 32.306 | 29.2 | 2 | 794
29-04-22 | E:P | 47 |  | 138 | 32.8 | 9.5 |  |  |  | 8.7 | 745
02-05-22 | E:C | 43 | 90 | 140 | 38.4 | 0.8 | 0.0543 | 37.5457 | 27.5 | 2.95 | 738
06-05-22 | E:C | 73.4 | 31.9 | 191 | 68 | 2.8 | 0.0976 | 65.1024 | 46.8 | 4.3 | 847
06-05-22 | E:P | 86 |  | 42 | 34.3 |  |  |  |  | 6.8 | 757
09-05-22 | E:C | 207.3 | 291 | 499 | 82 | 1.6 | 0.161 | 80.239 | 28 | 7.6 | 937
12-05-22 | VER | 253.3 | 1127 | 3212 | 66 |  |  |  |  | 25.1
13-05-22 | E:P | 97.2 | 106 | 228 | 59 | 1.57 | 0.215 | 57.215 | 30.5 | 5.5 | 775
16-05-22 | E:C | 35.8 | 102 | 110 | 39 | 0.6 | 0.1 | 38.3 | 21 | 4.4 | 612
20-05-22 | E:P | 150 | 201 | 335 | 51 | 1.7 | 0.127 | 49.173 | 31.4 | 6.9 | 880
23-05-22 | E:C | 84 | 160 | 352 | 62 |  |  |  |  | 6.5 | 1310
24-05-22 | E:C | 207.7 | 157 | 460 | 65 | 1.5 | 0.097 | 63.403 | 52 | 9.3 | 951
27-05-22 | E:C | 196.7 | 196 | 409 | 49 | 1.1 | 0.1 | 47.8 | 32.4 | 7.2 | 801
27-05-22 | S:P
27-05-22 | E:P | 146 |  | 491 | 31 |  |  |  |  | 8.1 | 592
30-05-22 | E:C | 174.3 | 206 | 1.6 | 56 | 2.4 | 0.118 | 53.482 | 30.9 | 6.6 | 840
03-06-22 | E:C | 81.4 | 145 | 322 | 55 | 1.99 | 0.121 | 52.889 | 31.6 | 5.9 | 836
03-06-22 | E:P | 221 |  | 567 | 56 |  |  |  |  | 7 | 1317
06-06-22 | E:C | 123.6 | 189 | 272 | 59 | 2.1 | 0.13 | 56.77 | 32.6 | 6.3 | 879
10-06-22 | E:P | 216.3 | 248 | 537 | 61 | 2.2 | 0.147 | 58.653 | 37.5 | 9.5 | 1149
13-06-22 | E:P | 178.6 | 268 | 351 | 57 | 1.8 | 0.132 | 55.068 | 44.4 | 6.9 | 1094
15-06-22 | E:C | 178.4 | 209 | 315 | 63 | 2.2 | 0.114 | 60.686 | 30.4 | 7.5 | 827
20-06-22 | E:C | 189.5 | 176 | 463 | 67 | 1.9 | 0.137 | 64.963 | 34.8 | 7.7 | 794
21-06-22 | E:C | 182 | 153 | 375 | 70 |  |  |  |  | 6.7 | 1210
22-06-22 | E:P | 205.5 | 235 | 510 | 73 | 3.1 | 0.124 | 69.776 | 46.3 | 8.1 | 809
27-06-22 | E:C | 103.8 | 164 | 348 | 71 | 2.5 | 0.119 | 68.381 | 34.5 | 5.8 | 845
28-06-22 | E:P | 159 |  | 291 | 29 |  |  |  |  | 5.1 | 736
01-07-22 | E:C | 145.6 | 175 | 363 | 49 | 1.5 | 0.13 | 47.37 | 32 | 5.2 | 771
05-07-22 | E:C | 531.4 | 216 | 414 | 52 | 5 | 0.14 | 46.86 | 30.2 | 6.1 | 859
08-07-22 | E:C | 116.7 | 133 | 321 | 48.5 | 0.616 | 0.377 | 47.507 | 26.9 | 4.53 | 941
11-07-22 | E:C | 158.2 | 227 | 477 | 54.6 | 0.688 | 0.084 | 53.828 | 35.9 | 5.78 | 935
11-07-22 | E:P | 97 |  | 423 | 27 |  |  |  |  | 7.9 | 1060
15-07-22 | E:C | 268.8 | 178 | 397 | 52 | 2.9 | 1.03 | 48.07 | 26.2 | 7.6 | 1015
20-07-22 | E:C | 209.3 | 185 | 382 | 50 | 1.8 | 0.09 | 48.11 | 33.2 | 8.1 | 640
22-07-22 | E:C | 125.5 | 170 | 306 | 45 | 1.5 | 0.41 | 43.09 | 28.2 | 6.9 | 740
25-07-22 | E:C | 195.7 | 163 | 441 | 50 | 2.1 | 0.706 | 37.194 | 29.6 | 7.9 | 744
26-07-22 | E:C | 33.3 | 37 | 65 | 31.9 |  |  |  |  | 4.18 | 984
27-07-22 | E:C | 172.2 | 118 | 157 | 56 | 0.9 | 0.75 | 43.09 | 28.5 | 5.2 | 663
29-07-22 | S:C
29-07-22 | E:P | 115 |  | 209 | 14.9 |  |  |  |  | 5.9 | 814
05-08-22 | E:P | 125 |  | 231 | 31.8 |  |  |  |  | 6 | 903
01-08-22 | E:C | 76.6 | 113 | 266 | 58 | 2.2 | 0.71 | 55.09 | 30.5 | 5.1 | 700
05-08-22 | E:C | 139.4 | 227 | 332 | 50 | 1.1 | 0.613 | 48.287 | 31.6 | 7.7 | 712
09-08-22 | E:C | 41.6 | 72 | 132 | 100 |  |  |  |  | 22.3 | 1150
10-08-22 | E:C | 89.6 | 366 | 515 | 104 | 1.3 | 0.261 | 102.439 | 94.6 | 27 | 1110
12-08-22 | E:C | 174.7 | 316 | 552 | 80 | 1.2 | 0.102 | 78.698 | 49.5 | 9.1 | 943
16-08-22 | E:C | 226.3 | 249 | 369 | 56 | 1.5 | 0.072 | 54.428 | 34 | 8.1 | 737
19-08-22 | E:C | 70.2 | 141 | 319 | 59 | 2.8 | 0.116 | 56.084 | 33.8 | 6.2 | 705
22-08-22 | E:C | 159.26 | 153 | 316 | 63 | 1.2 | 0.114 | 61.686 | 38.2 | 7.4 | 721
24-08-22 | E:C | 40 | 16.3 | 63 | 49 | 0.9 | 0.103 | 47.997 | 24.7 | 4.4 | 713
29-08-22 | E:C | 115.6 | 96.2 | 210 | 65 | 1.3 | 0.065 | 63.635 | 29.4 | 6.2 | 883
29-08-22 | E:P | 193 |  | 327 | 47.9 |  |  |  |  | 6.6 | 930
31-08-22 | E:C | 63.49 | 52 | 79 | 59 | 0.9 | 0.041 | 58.059 | 26.8 | 4.4 | 740
31-08-22 | S:C
05-09-22 | E:P | 186.8 | 386.7 | 592 | 55.6 | 3.5 | 0.115 | 51.985 | 48.4 | 7.1 | 666
05-09-22 | E:P | 107 |  | 277 | 22.4 |  |  |  |  | 7 | 902
07-09-22 | E:P | 142 | 202.6 | 381 | 72.8 | 2.8 | 0.091 | 69.909 | 48.8 | 8.4 | 664
13-09-22 | E:P | 51.8 | 83 | 111 | 29 | 1.2 | 0.071 | 27.729 | 11 | 3.3 | 316
15-09-22 | E:P | 46.9 | 49.1 | 62 | 29.6 | 1.7 | 0.063 | 27.84 | 6.8 | 0.8 | 279
19-09-22 | E:P | 121.8 | 161.3 | 265 | 42 | 1.2 | 0.072 | 40.728 | 30 | 5.3 | 772
21-09-22 | E:C | 72 | 108 | 193 | 35 |  |  |  |  | 2.8 | 1160
22-09-22 | E:C | 106.5 | 153 | 333 | 39 | 1.8 | 0.102 | 37.098 | 30.4 | 6.2 | 657
27-09-22 | E:P | 132.7 | 41 | 195 | 29 | 1.4 | 0.091 | 27.509 | 24.4 | 4.7 | 583
29-09-22 | E:C | 168.8 | 134 | 362 | 41 | 1.5 | 0.118 | 39.382 | 29.3 | 6.7 | 657
29-09-22 | E:P | 90 |  | 284 | 23.8 |  |  |  |  | 7.8 | 746
03-10-22 | E:C | 220 | 179 | 323 | 55 | 2.1 | 0.119 | 52.781 | 41.5 | 8.2 | 679
06-10-22 | E:P | 119 |  | 347 | 31.6 |  |  |  |  | 6.1 | 815
07-10-22 | E:P | 1197.1 | 258 | 690 | 59 | 3.7 | 0.26 | 55.04 | 50.3 | 16.9 | 679
10-10-22 | E:C | 808.6 | 277 | 853 | 68 | 2.5 | 0.233 | 65.267 | 46.4 | 14.5 | 690
13-10-22 | E:C | 43.8 | 43.1 | 81 | 21 | 2.2 | 0.119 | 18.681 | 17 | 4.8 | 488
14-10-22 | S:C
17-10-22 | E:P | 61 | 143 | 251 | 58 | 2.3 | 0.154 | 55.546 | 0.201 | 8.7 | 545
20-10-22 | E:P | 153.8 | 36.2 | 352 | 69 | 1.3 | 0.111 | 67.589 | 47.1 | 9.8 | 598
24-10-22 | E:C | 44 | 35 | 76 | 29.3 |  |  |  |  | 2.67 | 1150
24-10-22 | E:C | 86.3 | 69.5 | 168 | 31 | 1 | 0.043 | 29.957 | 24.1 | 5.5 | 520
25-10-22 | E:P | 75 | 52.4 | 98 | 36 | 0.9 | 0.028 | 35.072 | 26.7 | 5.7 | 454
02-11-22 | E:P | 66.7 | 170 | 277 | 51 | 1.6 | 0.104 | 49.296 | 26.1 | 7.7 | 565
04-11-22 | E:C | 104.4 | 122 | 220 | 38.4 | 1.2 | 0.03 | 37.17 | 27.9 | 3.24 | 504
09-11-22 | E:C | 52.6 | 78.2 | 176 | 49 | 1.2 | 0.064 | 47.736 | 30.8 | 4.4 | 545
11-11-22 | E:P | 80.8 | 78.4 | 209 | 49 | 1.8 | 0.166 | 47.034 | 31.3 | 5.1 | 535
14-11-22 | E:C | 47.3 | 76.8 | 151 | 47.3 | 1.3 | 0.047 | 45.953 | 27.5 | 4.5 | 520
17-11-22 | E:C | 208.2 | 150.4 | 313 | 50 | 1.4 | 0.214 | 48.386 | 32.8 | 7.8 | 444
21-11-22 | E:C | 24.6 | 97 | 185 | 49 |  |  |  |  | 6 | 1270
22-11-22 | E:C | 43.4 | 56.3 | 135 | 48 | 6.1 | 0.198 | 41.702 | 45.6 | 5.7 | 614
24-11-22 | E:C | 102 | 113 | 207 | 47 | 2 | 0.216 | 44.784 | 26.8 | 5 | 482
25-11-22 | E:P | 67 |  | 160 | 23.8 |  |  |  |  | 3.2 | 766
28-11-22 | E:C | 157.1 | 139 | 360 | 45 | 3.5 | 0.21 | 41.29 | 33.4 | 5.9 | 523
01-12-22 | E:C | 108.8 | 116 | 236 | 43 | 1 | 0.107 | 41.893 | 28.7 | 6 | 478
02-12-22 | E:P | 39 |  | 427 | 33.4 |  |  |  |  | 5.1 | 772
05-12-22 | E:C | 969.7 | 448 | 1454 | 89 | 3.3 | 0.592 | 85.108 | 40.6 | 18.5 | 400
07-12-22 | E:P | 153.8 | 103.9 | 266 | 51 | 1.3 | 0.096 | 49.604 | 31.6 | 6.1 | 511
12-12-22 | E:P | 180.3 | 98 | 501 | 32 | 4.1 | 0.198 | 27.702 | 12.5 | 4.9 | 404
16-12-22 | E:C | 119.6 | 40 | 175 | 14.8 | 3.8 | 0.564 | 10.436 | 10.1 | 3.7 | 548
19-12-22 | E:C | 526.9 | 229 | 747 | 46.8 | 2.3 | 0.312 | 44.188 | 34.1 | 11.3 | 671
19-12-22 | E:C | 52.9 | 139 | 225 | 41.1 |  |  |  |  | 3.79 | 1220
20-12-22 | E:C | 101.9 | 59 | 181 | 26 | 0.7 | 0.084 | 25.216 | 24.4 | 4.8 | 556
27-12-22 | E:P | 95.2 | 69.7 | 219 | 40.6 | 1.2 | 0.102 | 39.298 | 35.3 | 6.5 | 566
30-12-22 | E:P | 137.8 | 110 | 300 | 35.3 | 1.1 | 0.091 | 34.109 | 27.8 | 5.1 | 571
02-01-23 | E:P | 118 | 172.3 | 472 | 65 | 1.4 | 0.138 | 63.462 | 58 | 7.4 | 777
04-01-23 | E:P | 236.8 | 210.8 | 613 | 41.5 | 1.3 | 0.153 | 40.047 | 35.8 | 7.4 | 756
09-01-23 | E:C | 15 | 25.5 | 57 | 31.6 | 2 | 0.1 | 29.5 | 16.3 | 2.9 | 275
11-01-23 | E:C | 86.25 | 83.5 | 215 | 45.2 | 0.5 | 0.07 | 44.63 | 25.4 | 4.4 | 271
11-01-23 | E:P | 87 |  | 318 | 29.4 |  |  |  |  | 5.5 | 759
13-01-23 | S:C
16-01-23 | E:C | 50 | 192 | 243 | 57.2 | 1.1 | 0.197 | 55.903 | 39.7 | 4.5 | 670
18-01-23 | E:C | 23 | 68.9 | 127 | 45.2 | 0.8 | 0.161 | 44.239 | 29.4 | 3.4 | 555
23-01-23 | E:C | 26.7 | 33.8 | 88 | 30.3 |  |  |  |  | 2.54 | 1310
23-01-23 | E:C | 38 | 56.1 | 119 | 33.2 | 1.1 | 0.097 | 32.003 | 27.6 | 4.3 | 596
25-01-23 | E:C | 216.9 | 168 | 411 | 44 | 1.4 | 0.224 | 42.376 | 37.8 | 6.9 | 570
30-01-23 | E:P | 78.37 | 56.8 | 109 | 19 | 1.3 | 0.073 | 17.627 | 16.6 | 3.8 | 499
30-01-23 | E:P | 137 |  | 576 | 25.5 |  |  |  |  | 5 | 866
02-02-22 | E:C | 78.57 | 143 | 223 | 29 | 0.9 | 0.116 | 27.984 | 28.5 | 4.6 | 525
06-02-23 | E:P | 46 |  | 234 | 39.3 |  |  |  |  | 5.2 | 881
07-02-23 | E:C | 156.3 | 148 | 285 | 45.8 | 1.3 | 0.098 | 44.402 | 40.7 | 7.7 | 792
09-02-23 | E:P | 77.9 | 73.4 | 141 | 21.4 | 1.3 | 0.059 | 20.041 | 23.1 | 2.6 | 591
13-02-23 | E:C | 100 | 166 | 304 | 40.2 | 0.9 | 0.131 | 39.169 | 38.6 | 5.9 | 648
15-02-23 | S:P
16-02-23 | E:P | 65.8 | 182 | 357 | 30.4 | 0.8 | 0.216 | 29.384 | 27.3 | 3.64 | 572
20-02-23 | E:P | 167 |  | 254 | 48.5 |  |  |  |  | 8 | 877
20-02-23 | E:C | 68 | 73 | 108 | 45 |  |  |  |  | 3.42 | 1230
21-02-23 | E:C | 74.2 | 73.8 | 162 | 40 | 1.8 | 0.137 | 38.063 | 33.9 | 5.3 | 682
23-02-23 | E:P | 105.4 | 154 | 285 | 37.6 | 1.3 | 0.119 | 36.181 | 29.4 | 5.6 | 740
27-02-23 | E:P | 278 | 168 | 432 | 52.8 | 0.7 | 0.173 | 51.927 | 48.4 | 7.3 | 703
01-03-23 | E:P | 123 |  | 186 | 53.3 |  |  |  |  | 7.5 | 1238
02-03-23 | E:P | 66.13 | 101 | 164 | 35.8 | 0.6 | 0.152 | 35.048 | 28.1 | 4.6 | 547
06-03-23 | E:C | 138.5 | 125 | 287 | 27 | 0.8 | 0.197 | 26.003 | 25.2 | 5.6 | 527
09-03-23 | E:C | 150 | 150 | 288 | 31 | 0.7 | 0.106 | 30.194 | 25.6 | 5.2 | 507
13-03-23 | E:C | 108.89 | 114 | 274 | 32 | 1.7 | 0.144 | 30.156 | 29.8 | 5.3 | 561
16-03-23 | E:C | 158.5 | 154 | 388 | 54 | 1.2 | 0.151 | 52.649 | 42.8 | 7.6 | 602
20-03-23 | E:C | 330.5 | 161 | 497 | 57.3 | 1.8 | 0.138 | 55.362 | 29.7 | 11.1 | 514
22-03-22 | E:P | 152 |  | 238 | 41 |  |  |  |  | 5.8 | 820
23-03-23 | S:C
23-03-23 | E:C | 37 | 97 | 161 | 48.7 |  |  |  |  | 3.68 | 1080
24-03-23 | E:C | 51.6 | 120 | 238 | 48 | 1.4 | 0.108 | 46.492 | 27.6 | 6.5 | 632
27-03-23 | E:P | 167.3 | 112 | 325 | 62 | 1.4 | 0.158 | 60.442 | 53.6 | 8.5 | 499
30-03-23 | E:C | 69.74 | 81 | 233 | 43.2 | 1.2 | 0.101 | 41.899 | 35.3 | 5.9 | 667
30-03-22 | E:P | 127 |  | 417 | 47.5 |  |  |  |  | 12 | 1004
03-04-23 | E:C | 204.3 | 130 | 383 | 50 | 0.1 | 0.1 | 49.8 | 41.9 | 7.6 | 616
05-04-23 | E:C | 454.2 | 233 | 566 | 47.4 | 0.6 | 0.11 | 46.69 | 31.3 | 8 | 532
11-04-23 | E:C | 137 | 146 | 304 | 35 | 1 | 0.05 | 33.95 | 31.8 | 6.2 | 893
11-04-23 | S:C
14-04-23 | E:C | 198.8 | 158 | 347 | 46.6 | 1.1 | 0.08 | 45.42 | 37.8 | 8.5 | 602
17-04-23 | E:C | 146.4 | 153 | 317 | 40 | 0.5 | 0.04 | 39.46 | 35.4 | 6.2 | 636
21-04-23 | E:C | 138.9 | 148 | 301 | 37 | 1.2 | 0.04 | 35.76 | 29.2 | 5.9 | 697
24-04-23 | E:C | 51 | 64 | 195 | 53.8 |  |  |  |  | 5.8 | 915
25-04-23 | E:C | 152.1 | 126 | 304 | 43 | 0.4 | 0.09 | 42.51 | 37.4 | 6.7 | 715
27-04-23 | E:P | 358.7 | 526 | 1329 | 37 | 1.8 | 0.36 | 34.84 | 27.4 | 10.3 | 535
28-04-23 | E:P | 46 |  | 212 | 64.9 |  |  |  |  | 10 | 1626
02-05-23 | E:C | 13.6 | 264 | 555.5 | 45 | 0.3 | 0.08 | 44.62 | 37.5 | 5.9 | 795
05-05-23 | E:P | 154.3 | 238 | 416 | 49 | 0.4 | 0.12 | 48.48 | 39.4 | 7.1 | 662
05-05-23 | E:P | 210 |  | 453 | 39.4 |  |  |  |  | 10 | 928
08-05-23 | E:C | 69.7 | 140 | 302 | 37.8 | 0.8 | 0.1 | 36.9 | 34.4 | 5.2 | 546
11-05-23 | E:C | 63.7 | 82 | 277 | 39.4 | 0.2 | 0.09 | 39.11 | 32.3 | 4.9 | 681
15-05-23 | E:C | 73.5 | 93 | 177 | 40 | 0.02 | 0.09 | 39.89 | 32.6 | 5.1 | 617
19-05-23 | E:P | 373 | 384 | 854 | 57 | 1 | 0.24 | 55.76 | 50.1 | 11.1 | 553
22-05-23 | E:P | 67 |  | 486 | 47.5 |  |  |  |  | 7.5 | 928
22-05-23 | E:P | 200 | 153 | 323 | 61 | 0.6 | 0.12 | 60.29 | 43.5 | 7.5 | 653
22-05-23 | E:C | 103 | 219 | 410 | 48.6 |  |  |  |  | 7.5 | 984
23-05-23 | S:C
25-05-23 | E:P | 145.5 | 134 | 316 | 49 | 1.9 | 0.21 | 46.89 | 40.5 | 6.8 | 644
29-05-23 | E:P | 316.4 | 201.2 | 411 | 57 | 0.1 | 0.2 | 56.8 | 47.2 | 7.3 | 613
29-05-23 | E:P | 45 |  | 292 | 27.2 |  |  |  |  | 5.8 | 1271
31-05-23 | E:P | 73.7 | 78.3 | 174 | 35 | 0.3 | 0.17 | 34.4 | 30.3 | 4.7 | 584
06-06-23 | E:C | 110.6 | 174 | 401 | 36.8 | 0.2 | 0.083 | 36.52 | 32.4 | 4.5 | 501
08-06-23 | VER | 314.2 | 71 | 663 | 31 |  |  |  |  | 11.5 | 680
09-06-23 | E:P | 220 | 108 | 299 | 30 | 0.15 | 0.172 | 29.68 | 24.3 | 5.8 | 493
12-06-23 | E:C | 129.6 | 150 | 257 | 38 | 0.4 | 0.085 | 37.52 | 34.7 | 5.1 | 670
15-06-23 | E:P | 150.7 | 151 | 258 | 47 | 0.6 | 0.093 | 46.31 | 41.7 | 7 | 596
19-06-23 | E:P | 82 | 63.5 | 185 | 25 | 0.6 | 0.053 | 24.35 | 23.2 | 4.1 | 550
21-06-23 | E:C | 23.3 | 61 | 110 | 23.7 | 1.98 |  |  |  |  | 815
22-06-23 | E:P | 25 | 72.9 | 104 | 22 | 0.3 | 0.032 | 21.67 | 20.4 | 3.2 | 601
26-06-23 | E:P | 208.2 |  | 276 | 42 | 0.6 | 0.092 | 41.31 | 33.4 | 7.2 | 754
26-06-23 | S:P
26-06-23 | E:P | 112 |  | 227 | 44.8 |  |  |  |  | 8.5 | 1235
26-06-23 | S:P
26-06-23 | S:P
29-06-23 | E:P | 127.6 |  | 294 | 53.9 | 0.604 | 0.071 | 53.23 | 34.8 | 4.72 | 660
03-07-23 | E:P | 121 |  | 369 | 45.9 |  |  |  |  | 12 | 1146
03-07-23 | E:P | 107.4 | 123 | 298 | 54.3 | 0.33 |  |  | 40.4 | 5.25 | 720
04-07-23 | S:C
07-07-23 | E:P | 360.8 | 302 | 602 | 71 | 1 | 0.23 | 69.77 | 58.7 | 12.1 | 892
10-07-23 | E:P | 217.3 | 198 | 597 | 59 | 0.8 | 0.2 | 58 | 54.7 | 10.1 | 793
11-07-23 | S:P
11-07-23 | S:P
13-07-23 | E:P | 2147.4 | 1646 | 2863 | 136 | 2.6 | 0.65 | 132.75 | 64.8 | 30.9 | 713
17-07-23 | E:P | 219.6 | 260 | 489 | 65 | 0.8 | 0.18 | 64.02 | 57.1 | 9.8 | 928
21-07-23 | E:P | 105.2 | 177 | 255 | 48 | 0.4 | 0.1 | 47.5 | 43.8 | 6.9 | 705
24-07-23 | E:P | 164.4 | 248 | 374 | 51 | 0.6 | 0.13 | 50.27 | 46.3 | 8.2 | 749
28-07-23 | E:P | 120.6 |  | 305 | 52 | 0.5 | 0.11 | 51.39 | 43.7 | 7 | 809
27-07-23 | E:P | 154 |  | 380 | 66.2 |  |  |  |  | 9.7 | 536
28-07-23 | S:C
03-08-23 | E:P | 198.7 | 216 | 441 | 62 | 0.7 | 0.16 | 61.14 | 54.8 | 8.7 | 826
07-08-23 | E:P | 121.7 | 112 | 265 | 42 | 1.7 | 0.1 | 40.2 | 35.3 | 7 | 805
09-08-23 | E:P | 92 |  | 278 | 38 | 14 |  |  |  | 14 | 965
10-08-23 | E:P | 247.5 | 109 | 465 | 57 | 1.4 | 0.19 | 55.41 | 45.9 | 9.6 | 845
16-08-23 | E:P | 156.2 | 171 | 351 | 40 | 0.4 | 0.11 | 39.49 | 37.5 | 6.7 | 758
18-08-23 | E:P | 156.7 | 141 | 408 | 52 | 0.04 | 0.13 | 51.83 | 43.1 | 8.1 | 757
21-08-23 | E:P | 155.9 | 160 | 299 | 38 | 0.5 | 0.12 | 37.38 | 36.4 | 7.7 | 585
23-08-23 | S:C
24-08-23 | E:P | 221 |  | 585 | 47 |  |  |  |  | 12 | 1195
25-08-23 | E:P | 123.5 | 101 | 220 | 49.2 | 0.1 | 0.11 | 49 | 35 | 6.8 | 737
28-08-23 | E:P | 154.2 | 156 | 334 | 51.2 | 0.3 | 0.11 | 50.79 | 45.1 | 8.6 | 916
28-08-23 | E:C | 55.3 | 84 | 176 | 35.4 |  |  |  |  | 4.22 | 815
29-08-23 | S:C
01-09-23 | E:P | 150.5 | 130 | 279 | 49 | 0.3 | 0.09 | 48.61 | 40.7 | 6.6 | 739
01-09-23 | E:P | 230 |  | 523 | 61 |  |  |  |  | 10 | 1237
04-09-23 | E:P | 74.6 | 112 | 235 | 25 | 0.9 | 0.12 | 23.98 | 22.3 | 5 | 774
06-09-23 | E:P | 81 | 47.9 | 100 | 27.3 | 1.4 | 0.13 | 25.77 | 23.7 | 3.8 | 756
11-09-23 | E:P | 37 | 96 | 207 | 21 | 1 | 0.16 | 19.84 | 14.2 | 5.8 | 590
13-09-23 | E:P | 75.58 | 15 | 68 | 28 | 0.5 | 0.17 | 27.33 | 23.5 | 4.2 | 742
14-09-23 | S:C
18-09-23 | E:P | 22.11 | 15 | 36 | 21.1 | 2.7 | 0.41 | 17.99 | 13.9 | 2.1 | 900
18-09-23 | E:C | 120 | 55 | 133 | 33.5 |  |  |  |  | 2.1 | 1820
19-09-23 | E:P | 68.13 | 56 | 129 | 24.4 | 0.04 | 0.043 | 24.32 | 22.9 | 3.3 | 875
25-09-23 | E:P | 60.2 | 111 | 150 | 33.5 | 0.1 | 0.05 | 33.35 | 25.7 | 5.35 | 603
28-09-23 | E:P | 140 | 92 | 496 | 60.4 | 0.2 | 0.14 | 60.06 | 52.8 | 7.65 | 772
29-09-23 | E:P | 127 |  | 370 | 44.9 |  |  |  |  | 8.3 | 1107
03-10-23 | E:P | 143.8 | 150 | 415 | 49 |  | 0.14 | 48.86 | 46.4 | 7.5 | 717
05-10-23 | E:P | 215.8 | 131 | 434 | 57 | 0.6 | 0.13 | 56.27 | 53 | 9.3 | 720
09-10-23 | E:P | 177 |  | 484 | 53 |  |  |  |  | 17 | 1124
09-10-23 | E:P | 202.8 | 138 | 319 | 40 | 0.53 | 0.1 | 39.37 | 32.5 | 9.8 | 689
10-10-23 | S:C
11-10-23 | E:P | 107.3 | 131 | 232 | 42 | 0.46 | 0.1 | 41.45 | 38.6 | 5.4 | 536
17-10-23 | E:P | 159.1 | 110 | 331 | 43 |  | 0.1 | 42.9 | 35.9 | 7.9 | 725
20-10-23 | E:P | 71.3 | 42 | 106 | 26 | 5.7 | 0.27 | 20.03 | 9.9 | 3.5 | 731
21-10-23 | E:C | 20.3 | 43 | 91 | 22.4 |  |  |  |  | 3.7 | 1320
22-10-23 | E:C | 67 | 29.9 | 93 | 18.3 | 3.1 | 0.46 | 14.74 | 12.3 | 2.8 | 827
24-10-23 | S:C
26-10-23 | E:P | 51.1 | 31 | 92 | 21 | 3 | 0.35 | 17.65 | 16.4 | 2.8 | 771
30-10-23 | E:P | 22.1 | 10.6 | 35 | 10 | 1.5 | 0.15 | 8.35 | 5.2 | 1.2 | 277
02-11-23 | E:P | 59 |  | 73 | 8.5 |  |  |  |  | 10 | 2008
03-11-23 | S:C
03-11-23 | E:P | 187.8 | 107 | 253 | 31 | 1.4 | 0.27 | 29.33 | 19 | 5.1 | 551
06-11-23 | E:P | 54.5 | 20 | 148 | 37 |  | 0.06 | 36.94 | 31.3 | 5.4 | 749
09-11-23 | E:P | 52.5 | 17 | 131 | 22 | 0.8 | 0.42 | 20.78 | 15.6 | 3.8 | 562
10-11-23 | E:P | 47 |  | 86 | 19.7 |  |  |  |  | 6.1 | 1436
13-11-23 | E:P | 64.2 | 63 | 183 | 39 |  | 0.05 | 38.95 | 30.9 | 5.3 | 755
17-11-23 | S:C
17-11-23 | E:C | 293.7 | 130 | 370 | 48 | 0.3 | 0.08 | 47.62 | 35.5 | 7.1 | 896
17-11-23 | E:C | 50.7 | 88 | 186 | 44.2 |  |  |  |  | 4.9
18-11-23 | E:C | 40 | 72 | 129 | 40.7 |  |  |  |  | 3.32 | 915
19-11-23 | E:C | 32.3 | 88 | 229 | 37 | 0.1 | 0.1 | 36.8 | 34.7 | 5.6 | 812
20-11-23 | E:P | 70 |  | 234 | 49.1 |  |  |  |  | 7.1 | 2644
21-11-23 | S:C
24-11-23 | E:C | 225.4 | 125 | 352 | 45 | 0.87 | 0.11 | 44.02 | 40 | 6.8 | 1087
24-11-23 | E:C | 87.5 | 142 | 316 | 51.2 |  |  |  |  | 7.36
27-01-23 | E:P | 55.4 | 160 | 359 | 67.7 | 0.7 | 0.12 | 66.88 | 50.2 | 7.28 | 953
30-11-23 | E:C | 35 | 112 | 238 | 48 |  |  |  |  | 4.38
30-11-23 | E:C | 40.3 | 105 | 238 | 38 | 0.3 | 0.09 | 37.61 | 36.4 | 6 | 793
01-12-23 | E:P | 52 |  | 171 | 71 |  |  |  |  | 3.2 | 995
04-12-23 | E:P | 261.3 | 146 | 347 | 39 | 2.8 | 0.21 | 35.99 | 20.6 | 10.6 | 602
06-12-23 | E:P | 25.8 | 21 | 91 | 23 | 2.2 | 0.25 | 20.55 | 15.3 | 3.5 | 712
11-12-23 | E:P | 210.6 | 203 | 437 | 45 | 1.2 | 0.29 | 43.51 | 32.2 | 8.3 | 751
15-12-23 | E:P | 63.1 | 73 | 159 | 28 | 0.1 | 0.07 | 27.83 | 26.3 | 4.1 | 833
15-12-23 | S:C
16-12-23 | E:C | 71 | 100 | 190 | 38.1 |  |  |  |  | 3.67 | 1360
18-12-23 | E:P | 111.5 | 116 | 263 | 47 | 0.1 | 0.11 | 46.79 | 38.2 | 6.1 | 805
21-12-23 | E:P | 159.9 | 121 | 288 | 59 | 1.4 | 0.15 | 57.45 | 47.9 | 8 | 848
26-12-23 | E:P | 43.7 | 78 | 167 | 40 | 0.2 | 0.06 | 39.74 | 30.3 | 4.9 | 707
28-12-23 | E:P | 61.9 | 43.2 | 132 | 32 | 0.1 | 0.14 | 31.76 | 31 | 4.8 | 690
03-01-24 | E:P | 131.3 | 40 | 256 | 30 | 1.1 | 0.188 | 28.712 | 19.7 | 4.9 | 491
04-01-24 | E:P | 12 |  | 27 | 9.4 |  |  |  |  | 1.3 | 884
04-01-24 | E:C | 116 | 189 | 344 | 35.2 |  |  |  |  | 3.92 | 609
05-01-24 | E:C | 184 | 82 | 315 | 33 | 0.7 | 0.173 | 32.127 | 24.6 | 6.1 | 627
09-01-24 | E:P | 75.4 | 79 | 214 | 47 | 0.6 | 0.162 | 46.238 | 37.6 | 6.5 | 772
11-01-24 | E:P | 82.9 | 86 | 290 | 48 | 0.7 | 0.151 | 47.149 | 35.9 | 6.2 | 943
11-01-24 | E:P | 48 |  | 91 | 22.3 |  |  |  |  | 1.9 | 750
16-01-24 | S:C
16-01-24 | E:P | 72.2 | 73 | 193 | 17 | 1 | 0.214 | 15.786 | 12.8 | 4.4 | 684
18-01-24 | E:P | 23.94 | 94 | 181 | 40 | 2.6 | 0.269 | 37.131 | 27.9 | 4.8 | 733
23-01-24 | E:P | 148.4 | 65.8 | 131 | 28 | 2 | 0.22 | 25.78 | 21.3 | 5.1 | 601
25-01-24 | E:P | 193.5 | 64.3 | 149 | 32 | 0.7 | 0.07 | 31.23 | 24.8 | 6 | 572
30-01-24 | E:P | 105.3 | 63.5 | 178 | 45 | 0.2 | 0.12 | 44.68 | 35.1 | 5.5 | 723
30-01-24 | E:P | 36 |  | 102 | 25.3 |  |  |  |  | 4.9 | 1020
02-02-24 | E:P | 138.3 | 94 | 401 | 50 | 0.1 | 0.083 | 49.817 | 35.1 | 5.5 | 723
06-02-24 | E:P | 448.4 | 150 | 520 | 57 | 1.4 | 0.394 | 55.206 | 48.4 | 10.5 | 914
06-02-24 | E:P | 110 |  | 230 | 15.9 |  |  |  |  | 3.6 | 1290
06-02-24 | S:C
12-02-24 | E:P | 124 | 92 | 216 | 41 | 0.9 | 0.261 | 39.839 | 25.9 | 5.4 | 804
15-02-24 | E:P | 91.8 | 62.3 | 159 | 17 | 0.5 | 0.156 | 16.344 | 11.2 | 4.1 | 757
19-02-24 | E:P | 112 | 166 | 214 | 37 | 0.2 | 0.223 | 36.577 | 35.9 | 6.6 | 780
21-02-24 | E:C | 38.3 | 100 | 207 | 47.4 |  |  |  |  | 3.54 | 817
21-02-24 | E:C | 68.6 | 76.6 | 169 | 35 | 0.1 | 0.091 | 34.809 | 31.6 | 5 | 881
25-02-24 | E:C | 194 | 236 | 430 | 66 |  |  |  |  | 6.4 | 900
26-02-24 | E:C | 247.6 | 160 | 423 | 61 | 0.4 | 0.121 | 60.479 | 56 | 9.3 | 927
27-02-24 | E:P | 92 |  | 210 | 42 |  |  |  |  | 4.7 | 1167
28-02-24 | E:C | 275.6 | 164 | 655 | 44 | 0.3 | 0.193 | 43.507 | 32.8 | 8.1 | 730
28-02-24 | E:C | 48 | 101 | 200 | 44.5 |  |  |  |  | 4.8 | 771
04-03-24 | E:C | 65.4 | 110 | 245 | 32 | 0.4 | 0.222 | 31.378 | 24.3 | 4.4 | 684
11-03-24 | E:P | 281.9 |  | 385 | 36 | 2.7 | - | - | 23.1 | 6.8 | 674
11-03-24 | E:P | 460.6 |  | 581 | 45 | 2.6 | - | - | 26.4 | 9.2 | 660
11-03-24 | E:C | 188.8 | 126 | 332 | 31 | 0.1 | 0.098 | 30.802 | 25.3 | 5.6 | 665
12-03-24 | E:P | 91 |  | 204 | 68.4 |  |  |  |  | 7.2 | 1152
13-03-24 | E:C | 69.7 | 63 | 193 | 29 | 0.1 | 0.064 | 28.836 | 23.5 | 4.2 | 697
13-03-24 | S:C
13-03-24 | E:C | 70.5 | 65 | 145 | 30.5 |  |  |  |  | 3.64 | 720
18-03-24 | E:C | 218 | 104 | 348 | 39 |  |  |  |  | 3.46 | 1340
19-03-24 | E:C | 180 | 109 | 326 | 44 | 0.3 | 0.115 | 43.585 | 23.7 | 5.7 | 965
21-03-24 | E:C | 124.2 | 114 | 305 | 30 | 0.1 | 0.096 | 29.804 | 21.8 | 5.8 | 690
25-03-24 | E:P | 335.7 | 194 | 659 | 57 | 0.6 | 0.166 | 56.234 | 46.9 | 10.7 | 759
26-03-24 | E:P | 210 | 110 | 221 | 61 | 0.7 | 0.21 | 60.09 | 56.7 | 6.1 | 726
26-03-24 | E:P | 109 |  | 132 | 30.1 |  |  |  |  | 3.8 | 700
27-03-24 | E:C | 146 | 82 | 172 | 29.4 |  |  |  |  | 3.62 | 748
02-04-24 | E:C | 85.4 | 126 | 236 | 23 | 0.9 | 0.317 | 21.783 | 18.2 | 3.5 | 621
05-04-24 | E:C | 93.2 | 150 | 284 | 24 | 1.6 | 0.076 | 22.324 | 21.6 | 4.1 | 1454
05-04-24 | E:P | 61 |  | 244 | 30.9 |  |  |  |  | 8 | 1314
05-04-24 | E:C | 125 | 91 | 188 | 37.5 |  |  |  |  | 3.8 | 1481
05-04-24 | S:C
09-04-24 | E:C | 100.7 | 203 | 582 | 27 | 0.2 | 0.106 | 26.694 | 24.4 | 4.5 | 670
10-04-24 | E:C | 64.9 | 116 | 260 | 28 | 0.1 | 0.06 | 27.84 | 26.1 | 4.2 | 673
15-04-24 | E:C | 160.4 | 171 | 395 | 32 | 0.2 | 0.13 | 31.67 | 23.6 | 5.5 | 812
15-04-24 | S:P
15-04-24 | S:P
15-04-24 | E:C | 246 | 243 | 450 | 51.4 |  |  |  |  | 6.9 | 929
18-04-24 | E:C | 89.1 | 38 | 75 | 30 | 0.1 | 0.11 | 29.79 | 22 | 4.7 | 774
18-04-24 | E:C | 149 | 126 | 276 | 38.6 |  |  |  |  | 4.72 | 860
18-04-24 | E:C | 89.1 | 38 | 75 | 30 | 0.1 | 0.11 | 29.79 | 22 | 4.7 | 774
23-04-24 | E:C | 91.3 | 99 | 213 | 39 | 0.1 | 0.12 | 38.78 | 31.7 | 5.4 | 767
25-04-24 | E:C | 179.1 | 174 | 260 | 40 | 0.1 | 0.11 | 39.79 | 32.8 | 6.5 | 790
29-04-24 | E:C | 104 | 71 | 163 | 47 | 0.1 | 0.13 | 46.77 | 45.7 | 6.4 | 720
29-04-24 | S:C
29-04-24 | S:P
29-04-24 | E:P | 96 |  | 311 | 47.2 |  |  |  |  | 4.16 | 701
02-05-24 | E:C | 56.3 | 12 | 31 | 30 | 0.1 | 0.072 | 29.828 | 26.8 | 4.4 | 717
07-05-24 | E:C | 6.7 | 33 | 75 | 31 | 0.1 | 0.064 | 30.836 | 22.3 | 3.7 | 730
07-05-24 | S:C
07-05-24 | E:C | 140 | 136 | 286 | 40.5 |  |  |  |  | 3.89 | 766
08-05-24 | E:C | 130.1 | 155 | 308 | 41 | 0.1 | 0.053 | 40.847 | 30.6 | 5.5 | 787
08-05-24 | E:P | 200 |  | 420 | 64 |  |  |  |  | 6.4 | 860
14-05-24 | E:C | 110.1 | 143 | 292 | 46 | 0.1 | 0.106 | 45.794 | 32.7 | 6 | 848
16-05-24 | E:C | 186.4 | 137 | 237 | 20 | 0.1 | 0.201 | 19.699 | 18.8 | 5 | 450
21-05-24 | E:P | 123.7 | 156 | 257 | 48 | 0.1 | 0.091 | 47.809 | 46.1 | 6.6 | 793
27-05-24 | E:P | 315.6 | 161 | 297 | 46 | 0.1 | 0.108 | 45.792 | 44.1 | 7.3 | 905
28-05-24 | E:P | 79.3 | 146 | 332 | 54.4 |  |  |  |  | 7.06
29-05-24 | E:C | 215 | 160 | 314 | 26 | 0.1 | 0.1 | 25.8 | 25.1 | 5.5 | 816
29-05-24 | E:P | 111 |  | 290 | 53.9 |  |  |  |  | 4.6 | 750
03-06-24 | E:C | 142.2 | 190 | 341 | 37 | 0.5 | 0.11 | 36.39 | 30.6 | 3.58 | 1619
06-06-24 | E:C | 223.5 | 244 | 395 | 38 | 0.3 | 0.167 | 37.533 | 29.3 | 7.5 | 909
10-06-24 | E:C | 36.4 | 40 | 84 | 26.1 |  |  |  |  | 3.16 | 554
11-06-24 | E:C | 68.9 | 43 | 93 | 16 | 0.1 | 0.087 | 15.813 | 13 | 3.8 | 557
11-06-24 | E:P | 60.8 |  | 137 | 24.5 |  |  |  |  | 2.4 | 664
13-06-24 | E:C | 117.9 | 126 | 242 | 24 | 0.2 | 0.091 | 23.709 | 23.1 | 4.7 | 746
18-06-24 | E:C | 112 | 110 | 225 | 39 |  | 0.076 | 38.924 | 31.6 | 5.6 | 835
18-06-24 | E:P | 86 |  | 640 | 46.5 |  |  |  |  | 4.26 | 794
20-06-24 | E:C | 121.1 | 98 | 214 | 34 | 0.4 | 0.098 | 33.502 | 30.1 | 5.6 | 936
25-06-24 | E:C | 126 | 98 | 196 | 36 | 0.2 | 0.081 | 35.719 | 30.7 | 4.7 | 841
26-06-24 | S:C
27-06-24 | E:C | 226.1 | 62.3 | 124 | 18.6 | 0.1 | 0.046 | 18.454 | 12.7 | 7.1 | 763
01-07-24 | E:P | 128.6 | 141 | 232 | 36 |  | 0.09 | 35.91 | 24.2 | 5.3 | 783
03-07-24 | E:C | 13.9 | 124 | 157 | 25 |  | 0.08 | 24.92 | 21.3 | 3.6 | 890
03-07-24 | S:C
05-07-24 | E:P | 166 |  | 294 | 39.6 |  |  |  |  | 1.98 | 778
07-07-24 | E:C | 59 | 133 | 247 | 37.3 |  |  |  |  | 3.43 | 789
09-07-24 | E:C | 111.8 | 98 | 235 | 41 |  | 0.08 | 40.92 | 38.7 | 6.6 | 800
11-07-24 | E:C | 162 | 307 | 925 | 35 |  | 0.13 | 34.88 | 26.5 | 7.1 | 915
16-07-24 | E:C | 219 | 157 | 330 | 26 |  | 0.08 | 25.92 | 24.1 | 5.2 | 731
18-07-24 | E:C | 103.3 | 139 | 243 | 53 |  | 0.06 | 52.94 | 36 | 9 | 856
18-07-24 | E:P | 206 |  | 173 | 47.7 |  |  |  |  | 7.4 | 958
22-07-24 | E:P | 137.7 | 218 | 489 | 81 |  |  | 81 |  | 24.6 | 1198
23-07-24 | E:P | 48.1 | 114 | 149 | 12 |  | 0.03 | 11.97 | 19.7 | 3.4 | 574
25-07-24 | E:P | 56.8 | 119 | 176 | 22 |  | 0.05 | 21.95 | 20.6 | 3.8 | 596
30-07-24 | E:P | 180 | 172 | 333 | 53 |  | 0.08 | 52.92 | 36.9 | 9.8 | 832
31-07-24 | E:P | 260 |  | 460 | 64 |  |  |  |  | 18.5 | 878
06-08-24 | E:C | 96.3 | 91 | 200 | 27 |  | 0.079 | 26.921 | 11.9 | 5.9 | 678
07-08-24 | E:C | 123.8 | 108 | 230 | 47 | 0.1 | 0.085 | 46.815 | 43.9 | 12.2 | 781
08-08-24 | S:C
13-08-24 | E:C | 103.3 | 139 | 243 | 53 |  | 0.058 | 52.942 | 36 | 9 | 856
16-08-24 | E:C | 117.3 | 29 | 63 | 16.3 | 0.2 | 0.046 | 16.054 | 12.9 | 4.3 | 685
19-08-24 | E:P | 167 |  | 314 | 48.8 |  |  |  |  | 5.5 | 845
19-08-24 | E:C | 192 | 277 | 530 | 34.7 |  |  |  |  | 4.7 | 824
22-08-24 | E:C | 170.6 | 126 | 372 | 43 | 1.3 | 0.024 | 41.676 | 19.2 | 9.3 | 824
26-08-24 | E:C | 204 | 152 | 374 | 15 | 1.1 | 0.05 | 13.85 | 14.9 | 7 | 910
27-08-24 | E:P | 159 |  | 269 | 49.3 |  |  |  |  | 7.2 | 1160
29-08-24 | E:C | 178.8 | 237 | 489 | 25 | 1.5 | 0.074 | 23.426 | 9.75 | 5.5 | 1790
29-08-24 | S:C
03-09-24 | E:C | 113 | 95.3 | 228 | 37 | 1.4 | 0.071 | 35.529 | 15 | 6.3 | 747
05-09-24 | E:C | 110 | 98 | 199 | 29 | 1.2 | 0.063 | 27.737 | 22.9 | 4.8 | 629
06-09-24 | S:C
09-09-24 | E:C | 111.5 | 100 | 213 | 33 | 1.3 | 0.067 | 31.633 | 18.5 | 5.6 | 688
11-09-24 | E:C | 147.5 | 229 | 528 | 39 | 1.8 | 0.117 | 37.083 | 32.5 | 3.5 | 764
17-09-24 | E:C | 170 | 132 | 235 | 24 | 1.2 | 0.08 | 22.72 | 22 | 5.8 | 564
17-09-24 | E:C | 111 | 150 | 321 | 43.3 |  |  |  |  | 4.8 | 842
17-09-24 | E:P | 124 |  | 306 | 49.8 |  |  |  |  | 5.2 | 833
19-09-24 | E:C | 158.3 | 145 | 340 | 36 | 1.5 | 0.099 | 34.401 | 29.6 | 7.2 | 850
24-09-24 | E:C | 55 | 43 | 106 | 14 | 0.7 | 0.086 | 13.214 | 12.9 | 3.3 | 492
26-09-24 | E:C | 63 | 55 | 108 | 20 | 1.1 | 0.085 | 18.815 | 15.3 | 3.5 | 596
01-10-24 | E:C | 35 | 40 | 82 | 19 | 0.3 | 0.062 | 18.638 | 16.3 | 3 | 564
01-10-24 | E:P | 68 |  | 185 | 38.5 |  |  |  |  | 7.2 | 662
02-10-24 | E:C | 106 | 118 | 242 | 24 | 0.7 | 0.082 | 23.218 | 22.1 | 5.1 | 686
02-10-24 | S:C
08-10-24 | E:C | 35 | 21.7 | 36 | 15 | 2.1 | 0.089 | 12.811 | 10.1 | 2.5 | 611
10-10-24 | E:C | 82 | 21 | 35 | 12 | 0.1 | 0.059 | 11.841 | 11.7 | 3.8 | 490
15-10-24 | E:C | 38.8 | 20 | 32 | 24 | 1.1 | 0.079 | 22.821 | 10.5 | 3.6 | 669
18-10-24 | E:C | 23.8 | 13 | 28 | 20 | 0.8 | 0.0548 | 19.1452 | 10.2 | 3.8 | 535
22-10-24 | E:C | 40 | 83 | 120 | 30 | 1.6 | 0.039 | 28.361 | 25.7 | 5 | 624
24-10-24 | E:C | 98 | 90 | 140 | 26 | 1.2 | 0.0469 | 24.7531 | 17.95 | 5.8 | 763
29-10-24 | E:C | 31.3 | 19 | 43 | 18 | 0.7 | 0.11 | 17.19 | 8.9 | 2.8 | 491
31-10-24 | E:C | 35.7 | 37 | 82 | 20 | 1.15 | 0.0745 | 18.7755 | 17.3 | 3.3 | 557.5
05-11-24 | E:C | 46.7 | 31 | 78 | 18 | 0.4 | 0.105 | 17.495 | 15.8 | 4.6 | 612
06-11-24 | E:C | 92 | 74 | 183 | 40 | 1.2 | 0.1075 | 38.6925 | 37.7 | 4.8 | 834
06-10-24 | S:C
10-11-24 | E:C | 92 | 130 | 280 | 41.5 |  |  |  |  | 3.54 | 606
11-11-24 | E:C | 121 | 121 | 293 | 33 | 0.9 | 0.111 | 31.989 | 25.3 | 5.4 | 692
14-11-24 | E:C | 93 | 28 | 76 | 25 | 2.3 | 0.025 | 22.675 | 15.8 | 4.1 | 674
18-11-24 | E:P | 80 |  | 222 | 36.4 |  |  |  |  | 4.41 | 564
19-11-24 | E:C | 96.4 | 65.2 | 178 | 32 | 1.6 | 0.068 | 30.332 | 21 | 5.2 | 628
21-11-24 | E:C | 88.3 | 69.1 | 184 | 27 | 1.2 | 0.13046 | 25.6695 | 20 | 4.8 | 532
26-11-24 | E:C | 43.2 | 59 | 112 | 30 | 0.9 | 0.065 | 29.035 | 26.1 | 4.2 | 534
28-11-24 | E:C | 32.1 | 21.1 | 48 | 31.8 | 0.8 | 0.138 | 30.862 | 30.1 | 1.5 | 408
04-12-24 | E:C | 88.55 | 56.3 | 164 | 31.4 | 0.9 | 0.1165 | 30.3835 | 25.6 | 3.65 | 485.5
04-12-24 | E:P | 72 |  | 194 | 39.6 |  |  |  |  | 4.03 | 486
06-12-24 | E:C | 74.75 | 34.4 | 112 | 23.2 | 1.85 | 0.106 | 21.244 | 21.55 | 5 | 468
09-12-24 | E:C | 145 | 122 | 279 | 31 | 1.1 | 0.095 | 29.805 | 21.1 | 5.8 | 563
12-12-24 | E:C | 98.3 | 83 | 138 | 33 | 1.6 | 0.088 | 31.312 | 28.5 | 5.2 | 649
12-12-24 | S:C
17-12-24 | E:C | 90 | 165.2 | 294 | 30 | 1.1 | 0.032 | 28.868 | 21.3 | 4.5 | 664
19-12-24 | E:C | 81 | 100.4 | 212 | 32 | 0.9 | 0.045 | 31.055 | 22.9 | 5.1 | 593
23-12-24 | E:C | 110 | 89.3 | 184 | 29 | 0.6 | 0.062 | 28.338 | 20.2 | 5.4 | 583
26-12-24 | E:C | 95.5 | 74.2 | 198 | 30.5 | 0.75 | 0.0535 | 29.6965 | 21.55 | 5.25 | 588
30-12-24 | E:P | 102.75 | 65.2 | 191 | 29.8 | 0.675 | 0.05775 | 29.07 | 20.9 | 29.3 | 586
31-12-24 | S:C
08-01-25 | E:C | 224 | 485.3 | 1120 | 27 | 0.75 | 0.074 | 26.176 | 17.1 | 11.7 | 594
10-01-25 | E:C | 206.8 | 312 | 753 | 33.5 | 1.025 | 0.1185 | 32.3565 | 24.85 | 9.1 | 613
15-01-25 | E:C | 189.6 | 147.3 | 386 | 40 | 1.3 | 0.16 | 38.54 | 32.6 | 6.4 | 632
15-01-25 | S:C
17-01-25 | E:C | 232.1 | 159.6 | 299 | 32 | 1.2 | 0.14 | 30.66 | 28.73 | 5.3 | 651
21-01-25 | E:C | 61.4 | 66.7 | 107 | 21 | 1.85 | 0.15 | 19 | 17.5 | 4.1 | 483
23-01-25 | E:P | 74 |  | 156 | 12.3 |  |  |  |  | 2.22 | 418
23-01-25 | E:C | 23.3 | 51 | 128 | 44.6 |  |  |  |  | 1.35 | 447
24-01-25 | E:C | 55.2 | 45.3 | 96 | 22 | 2.5 | 0.16 | 19.34 | 15.8 | 2.7 | 511
28-01-25 | E:C | 34.6 | 59.3 | 153 | 17 | 2.7 | 0.12 | 14.18 | 10.6 | 3.4 | 498
30-01-25 | E:C | 44.9 | 54.7 | 125 | 19.5 | 2.6 | 0.14 | 16.76 | 13.2 | 3.1 | 504.5
04-02-25 | E:C | 26.2 | 61.2 | 125 | 41.3 | 1.1 | 0.12 | 40.08 | 32.3 | 4.2 | 563
05-02-25 | E:C | 35.4 | 56.1 | 133 | 33.8 | 0.7 | 0.05 | 33.05 | 24.1 | 4.4 | 635
05-02-25 | S:C
11-02-25 | E:C | 121 | 120 | 249 | 48.4 | 0.7 | 0.03 | 47.67 | 42.5 | 6.3 | 716
11-02-25 | E:P | 80 |  | 270 | 41.4 |  |  |  |  | 4.07 | 874
11-02-25 | E:C | 67 | 87 | 195 | 25.8 |  |  |  |  | 2.67 | 639
12-02-25 | E:C | 71.4 | 88 | 178 | 28.3 | 0.9 | 0.23 | 27.17 | 19 | 3.7 | 558
18-02-25 | E:C | 100 | 74 | 171 | 43.1 |  | 0.03 | 43.07 | 38.9 | 5 | 690
19-02-25 | E:P | 90 |  | 171 | 35.1 |  |  |  |  | 4.6 | 588
20-02-25 | E:C | 85.7 | 66 | 174.5 | 35.7 | 0.45 | 0.13 | 35.12 | 28 | 4.35 | 624
25-02-25 | E:C | 77.1 | 143.1 | 295 | 43 | 1 | 0.22 | 41.78 | 36.8 | 5.8 | 714
27-02-25 | E:C | 81.4 | 106 | 235 | 39.4 | 0.725 | 0.18 | 38.5 | 32.4 | 5.1 | 669
03-03-25 | E:C | 79.3 | 36.4 | 71 | 10 | 0.8 | 0.2 | 9 | 7.1 | 1.8 | 516
05-03-25 | E:C | 80.4 | 41.1 | 89 | 16 | 0.7 | 0.18969 | 15.1103 | 10.1 | 3.5 | 592.5
05-03-25 | S:C
07-03-25 | E:P | 106 |  | 185 | 13.3 |  |  |  |  | 0.87 | 430
09-03-25 | E:C | 114 | 42 | 125 | 13.2 |  |  |  |  | 0.96 | 331
10-03-25 | E:C | 107.1 | 66.1 | 175 | 6 | 2.5 | 0.15 | 3.35 | 4.4 | 2.3 | 340
13-03-25 | E:C | 79.9 | 35.6 | 98 | 10 | 1.9 | 0.16 | 7.94 | 6.4 | 2.9 | 361
17-03-25 | E:C | 93.5 | 33.6 | 98 | 9 | 1.5 | 0.11 | 7.39 | 4.9 | 2.9 | 242
21-03-25 | E:P | 264.7 | 7300 | 15000 | 19 | 13.2 | 0.54 | 5.26 | 3.3 | 32.5 | 1818
21-03-25 | E:P | 3804 | 1260 | 4540 | 11.7 |  |  |  |  | 1.88
24-03-25 | E:P | 57 |  | 114 | 17.6 |  |  |  |  | 1.61 | 384
25-03-25 | E:C | 86.7 | 130 | 386 | 5 | 2.3 | 0.17 | 2.53 | 2.1 | 7 | 405
27-03-25 | E:C | 90.1 | 136 | 291 | 9 | 5.1 | 0.27 | 3.63 | 1.8 | 3.4 | 499
01-04-25 | E:C | 59.8 | 43.2 | 101 | 32 | 0.5 | 0.11 | 31.39 | 28.3 | 4.1 | 583
03-04-25 | E:C | 40.5 | 22 | 63 | 6 | 0.5 | 0.06 | 5.44 | 3.2 | 1.6 | 513
04-04-25 | S:C
04-04-25 | E:P | 82 |  | 89 | 10.3 |  |  |  |  | 1.29 | 249
06-04-25 | E:C | 86 | 60 | 136 | 8.9 |  |  |  |  | 0.93 | 371
07-04-25 | E:C | 47.6 | 45.1 | 117 | 7 | 1.2 | 0.22 | 5.58 | 4.6 | 2.3 | 437
09-04-25 | E:C | 66.8 | 40.8 | 88 | 29 | 2.7 | 0.05 | 26.25 | 25.6 | 4.3 | 836
14-04-25 | E:C | 72.1 | 58 | 179 | 30 | 2 | 0.08 | 27.92 | 23.5 | 4.9 | 655.5
15-04-25 | E:P | 36 |  | 128 | 23.2 |  |  |  |  | 1.87 | 492
16-04-25 | E:C | 74.75 | 103 | 225 | 28 | 1.7 | 0.09 | 26.21 | 22.8 | 5.2 | 565.25
23-04-25 | E:C | 77.4 | 114 | 270 | 30 | 1.3 | 0.1 | 28.6 | 22.1 | 5.5 | 475
24-04-25 | E:C | 70.2 | 91.2 | 205 | 21 | 1.1 | 0.34 | 19.56 | 17.3 | 5.3 | 506
28-04-25 | E:C | 73.8 | 110 | 237 | 26 | 1.2 | 0.22 | 24.5795 | 19.7 | 5.4 | 490.5
01-05-25 | E:C | 72 | 99.5 | 221 | 21 | 1.1 | 0.28 | 19.62 | 18.5 | 4.9 | 507
05-05-25 | E:C | 113.2 | 111 | 216 | 13 | 1 | 0.13 | 11.87 | 10.2 | 2.5 | 469
07-05-25 | E:C | 99 | 89.7 | 188 | 12 | 0.8 | 0.11 | 11.09 | 10.4 | 2.6 | 480
07-05-25 | S:C
12-05-25 | E:C | 98 | 92 | 193 | 31 |  |  |  |  | 4.6 | 706
12-05-25 | E:P | 126 |  | 203 | 49.8 |  |  |  |  | 4.17 | 629
13-05-25 | E:C | 85.4 | 106.1 | 217 | 23 | 0.5 | 0.07 | 22.43 | 21.4 | 5.2 | 737
15-05-25 | E:C | 112.2 | 97.5 | 203 | 19 | 1.3 | 0.11 | 17.59 | 15.6 | 10 | 777
19-05-25 | E:C | 124.1 | 102 | 248 | 51 | 0.8 | 0.08 | 50.13 | 41 | 5.4 | 865
20-05-25 | E:C | 137.5 | 89 | 200 | 46 | 1.1 | 0.09 | 44.81 | 33.1 | 6 | 854
21-05-25 | E:P | 86 |  | 248 | 45.4 |  |  |  |  | 4.8 | 650
27-05-25 | E:C | 162.8 | 125.3 | 310 | 49 | 2.3 | 0.11 | 46.59 | 29.9 | 6.7 | 903
29-05-25 | E:C | 143.45 | 116 | 344 | 46 | 1.7 | 0.1 | 44.2 | 26.7 | 7.6 | 1159
01-06-25 | E:C | 153.13 | 123 | 327 | 48 | 2 | 0.1 | 45.9 | 28.3 | 7.2 | 1031
03-06-25 | E:C | 131.56 | 130.4 | 323 | 46 | 1.4 | 0.05 | 44.55 | 32.5 | 7 | 1043.5
04-06-25 | S:C
09-06-25 | E:P | 208 |  | 430 | 60 |  |  |  |  | 5.8 | 974
10-06-25 | E:C | 110 | 113 | 319 | 44 | 0.7 |  | 43.3 | 36.6 | 6.9 | 1056
12-06-25 | E:C | 101.65 | 109.6 | 270 | 42 | 0.6 | 0.01 | 41.39 | 35.3 | 6.1 | 1033.5
17-06-25 | E:C | 93.3 | 100 | 220 | 40 | 0.5 | 0.02 | 39.48 | 33.9 | 5.2 | 1011
19-06-25 | E:C | 140 |  | 219 | 51.8 |  |  |  |  | 4.51 | 833
20-06-25 | E:P | 96.2 | 123.2 | 303 | 34 | 0.8 | 0.21 | 32.99 | 30.7 | 5.5 | 899
23-06-25 | E:C | 95.48 | 140.1 | 282 | 36 | 0.8 | 0.16 | 35.04 | 31.5 | 5.4 | 927
25-06-25 | E:C | 92.55 | 70.1 | 144 | 25 | 0.3 | 0.1 | 24.6 | 23.3 | 3.8 | 862
01-07-25 | E:C | 90.73 | 91.3 | 198 | 29.5 | 0.6 | 0.11 | 28.79 | 22.3 | 4.7 | 880.5
03-07-25 | E:C
03-07-25 | S:C | 82 |  | 102 | 12.5 |  |  |  |  | 1.14 | 400
04-07-25 | E:P | 88.9 | 115 | 252 | 34 | 0.8 | 0.21 | 32.99 | 31 | 6.7 | 622
08-07-25 | E:C | 86.85 | 88.2 | 195 | 30 | 0.5 | 0.06 | 29.44 | 29.1 | 6.2 | 742
10-07-25 | E:C | 88.79 | 62 | 137 | 18 |  | 0.14 | 17.86 | 15.2 | 4.1 | 513
15-07-25 | E:C
15-07-25 | S:C | 75.8 | 74 | 171 | 22 | 0.4 | 0.08 | 21.52 | 18.2 | 5.4 | 562
16-07-25 | E:C | 84.8 | 103.2 | 240 | 24 | 0.1 | 0.1 | 23.8 | 22.2 | 4.2 | 616
22-07-25 | E:C | 80.62 | 101 | 223 | 38 | 0.3 | 0.11 | 37.59 | 35.7 | 6.7 | 630
24-07-25 | E:C | 77.12 | 78.4 | 168 | 31 |  | 0.2 | 30.8 | 28.1 | 6 | 557
29-07-25 | E:C | 69.32 | 74 | 154 | 35 | 0.1 | 0.22 | 34.69 | 30.1 | 5.1 | 586.5
31-07-25 | E:C | 77.06 | 88 | 197 | 29 | 0.1 | 0.16 | 28.74 | 26.1 | 4.7 | 601.25
04-08-25 | E:C | 162 |  | 371 | 43.1 |  |  |  |  | 4.43 | 860
04-08-25 | E:P | 73.22 | 71.2 | 161 | 33 | 0.05 | 0.21 | 32.74 | 29.1 | 5.6 | 571.75
12-08-25 | E:C | 120.08 | 102 | 233 | 30 | 0.4 | 0.19 | 29.41 | 28.6 | 6 | 600.44
13-08-25 | E:C | 94 |  | 178 | 30.2 |  |  |  |  | 3.04 | 679
18-08-25 | E:P | 135.7 | 111 | 257 | 29 | 0.1 | 0.19 | 28.71 | 28.4 | 6.1 | 610
19-08-25 | E:C | 127.89 | 97 | 245 | 35 | 0.3 | 0.19 | 34.51 | 28.5 | 6 | 605.22
20-08-25 | E:C | 131.8 | 63.3 | 174 | 30 | 0.1 | 0.14 | 29.76 | 28.1 | 5.3 | 630
25-08-25 | E:C | 129.84 | 87 | 209 | 31 | 0.2 | 0.16 | 30.64 | 28.3 | 5.7 | 617.61
29-08-25 | E:C | 106 |  | 265 | 39.5 |  |  |  |  | 3.86 | 1100
01-09-25 | E:P | 133.8 | 123 | 291 | 32 | 0.6 | 0.1 | 31.3 | 30.3 | 6.1 | 701
02-09-25 | E:C | 121.45 | 138 | 298 | 38 | 0.35 | 0.11 | 37.54 | 36.2 | 6.8 | 682.5
04-09-25 | E:C | 109.1 | 149 | 305 | 44 | 0.1 | 0.17 | 43.73 | 42.1 | 7.5 | 664
11-09-25 | E:C | 95.5 | 75.3 | 192 | 28 | 0.1 | 0.11 | 27.79 | 22.3 | 5.5 | 568
16-09-25 | E:C | 87.1 | 69.3 | 184 | 30 | 0.25 | 0.11 | 29.64 | 26.1 | 5.5 | 565.5
18-09-25 | E:C | 78.7 | 58.2 | 176 | 32 | 0.4 | 0.1 | 31.5 | 29.9 | 5.5 | 563
22-09-25 | E:C | 82.9 | 66 | 180 | 31 | 0.33 | 0.11 | 30.57 | 28 | 5.5 | 564.25
25-09-25 | E:C | 105.5 | 52.3 | 136 | 29 | 1.5 | 0.11 | 27.39 | 26.6 | 5.3 | 543
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000011824859FG
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 157
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 9258 | 6559 | 0 | 0 | 0 | 18177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 8436 | 5886 | 0 | 0 | 0 | 12566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 9527 | 6573 | 0 | 0 | 13306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8692 | 6424 | 14624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9265 | 6645 | 14284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 9130 | 6364 | 0 | 12367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 9952 | 7025 | 0 | 0 | 0 | 16788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 8846 | 6280 | 0 | 15006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 8791 | 6239 | 0 | 14140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8939 | 6397 | 15762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 8026 | 5449 | 0 | 0 | 13183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 0 | 9215 | 6452 | 0 | 0 | 14823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 7911 | 5251 | 0 | 0 | 0 | 14572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 8587 | 5934 | 0 | 0 | 0 | 13813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 9598 | 6831 | 0 | 0 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 8871 | 6541 | 0 | 0 | 0 | 14107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 9023 | 6518 | 0 | 0 | 0 | 13107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 8445 | 6333 | 0 | 12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 7794 | 5734 | 0 | 0 | 0 | 14067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 8521 | 6006 | 0 | 14290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 8393 | 5832 | 0 | 14428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7797 | 5464 | 13754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 7798 | 5286 | 0 | 0 | 12834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 9147 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 14162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 8005 | 6393 | 0 | 0 | 0 | 12720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 8692 | 6131 | 0 | 0 | 0 | 14283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 8878 | 6276 | 0 | 0 | 16271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9179 | 6775 | 15284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6380 | 4843 | 12103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 7172 | 5279 | 0 | 13822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 7911 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 7420 | 5572 | 0 | 14959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 8211 | 5999 | 0 | 15274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8906 | 6779 | 14237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0 | 7456 | 7891 | 0 | 14374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 7850 | 6994 | 0 | 14865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENERGÍA EBAR EL COTO
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000020726949XJ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 170
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 6877 | 5224 | - | - | - | 13704
2022-02-01 | 6711 | 5091 | - | - | - | 10950
2022-03-01 | 0 | 8021 | 6171 | 0 | 0 | 13637
2022-04-01 | - | - | - | 7949 | 6001 | 13581
2022-05-01 | - | - | - | 7239 | 5964 | 12543
2022-06-01 | - | - | 5705 | 4588 | - | 9742
2022-07-01 | 5725 | 4530 | - | - | - | 10200
2022-08-01 | 0 | 0 | 6113 | 4596 | - | 10692
2022-09-01 | - | - | 6654 | 5449 | - | 11392
2022-10-01 | - | - | - | 6454 | 4979 | 13444
2022-11-01 | - | 6535 | 5058 | - | - | 11866
2022-12-01 | 5996 | 4817 | - | - | - | 14430
2023-01-01 | 7144 | 5359 | - | - | - | 12538
2023-02-01 | 6359 | 4915 | - | - | - | 10257
2023-03-01 | - | 7155 | 5536 | - | - | 10879
2023-04-01 | - | - | - | 5909 | 4558 | 10840
2023-05-01 | - | - | - | 6034 | 4631 | 10375
2023-06-01 | - | - | 7964 | 5809 | - | 10207
2023-07-01 | 5804 | 4281 | - | - | - | 9935
2023-08-01 | - | - | 5941 | 4381 | - | 9501
2023-09-01 | - | - | 6720 | 5076 | - | 10515
2023-10-01 | - | - | - | 6213 | 4735 | 10413
2023-11-01 | - | 6259 | 4778 | - | - | 11266
2023-12-01 | 5647 | 4293 | - | - | - | 11401
2024-01-01 | 6607 | 5203 | - | - | - | 12133
2024-02-01 | 6668 | 5063 | - | - | - | 11375
2024-03-01 | 8896 | 7011 | - | - | - | 17541
2024-04-01 | - | - | - | 9084 | 7115 | 14613
2024-05-01 | - | - | - | 7278 | 5849 | 13859
2024-06-01 | - | - | 7033 | 5532 | - | 14535
2024-07-01 | 6810 | 5337 | - | - | - | 12360
2024-08-01 | - | - | 6617 | 5159 | - | 13859
2024-09-01 | - | - | 8952 | 6988 | - | 16065
2024-10-01 | - | - | - | 9667 | 7706 | 16414
2024-11-01 | 0 | 7888 | 6180 | 0 | 0 | 16917
2024-12-01 | 7472 | 5784 | 0 | 0 | 0 | 17172

## ENERGÍA EBAR LAS COLINAS
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 3.0TD | CUPS | ES0021000021789215NR
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 17.321 | 17.321 | 17.321 | 17.321 | 17.321 | 17.321
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 189 | 141 | - | - | - | 385
2022-02-01 | 176 | 112 | - | - | - | 291
2022-03-01 | 0 | 305 | 199 | 0 | 0 | 410
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 226 | 178 | 460
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 263 | 191 | 360
2022-06-01 | 0 | 0 | 138 | 105 | 0 | 230
2022-07-01 | 218 | 164 | 0 | 0 | 0 | 353
2022-08-01 | 0 | 0 | 251 | 164 | 0 | 363
2022-09-01 | - | - | 269 | 211 | - | 418
2022-10-01 | - | - | - | 233 | 173 | 495
2022-11-01 | - | 211 | 169 | - | - | 375
2022-12-01 | 352 | 273 | - | - | - | 731
2023-01-01 | 246 | 182 | - | - | - | 514
2023-02-01 | 223 | 167 | - | - | - | 406
2023-03-01 | - | 216 | 170 | - | - | 369
2023-04-01 | - | - | - | 128 | 96 | 256
2023-05-01 | - | - | - | 257 | 184 | 514
2023-06-01 | - | - | 481 | 335 | - | 621
2023-07-01 | 776 | 556 | - | - | - | 1334
2023-08-01 | - | - | 198 | 156 | 0 | 389
2023-09-01 | - | - | 299 | 218 | 0 | 407
2023-10-01 | - | - | - | 497 | 364 | 774
2023-11-01 | - | 335 | 275 | - | - | 601
2023-12-01 | 408 | 308 | - | - | - | 1275
2024-01-01 | 475 | 361 | - | - | - | 1012
2024-02-01 | 424 | 323 | - | - | - | 941
2024-03-01 | - | 346 | 260 | - | - | 884
2024-04-01 | - | - | - | 422 | 322 | 688
2024-05-01 | - | - | - | 381 | 269 | 694
2024-06-01 | - | - | 369 | 259 | - | 630
2024-07-01 | 379 | 260 | - | - | - | 584
2024-08-01 | - | - | 247.091 | 197.107 | - | 535.677
2024-09-01 | - | - | 341 | 269 | - | 669
2024-10-01 | - | - | - | 430 | 314 | 615
2024-11-01 | 0 | 283 | 212 | 0 | 0 | 729
2024-12-01 | 3.38 | 375 | 277 | 0 | 0 | 0

## ENERGIA EBAR MONTECALDERON
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 3.0TD | CUPS | ES0021000015433622AK
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 60
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1429 | 1044 | - | - | - | 2781
2022-02-01 | 1466 | 1073 | - | - | - | 3245
2022-03-01 | - | 2250 | 1577 | - | - | 3385
2022-04-01 | - | - | - | 1749 | 1235 | 3115
2022-05-01 | - | - | - | 2091 | 1582 | 3572
2022-06-01 | - | - | 1639 | 1143 | - | 2446
2022-07-01 | 1619 | 1157 | 0 | 0 | - | 2375
2022-08-01 | - | - | 1729 | 1212 | - | 2858
2022-09-01 | - | - | 1772 | 1455 | - | 3702
2022-10-01 | - | - | - | 284 | 227 | 871
2022-11-01 | - | 1246 | 923 | - | - | 2193
2022-12-01 | 1560 | 1238 | - | - | - | 3740
2023-01-01 | 1455 | 1105 | - | - | - | 2982
2023-02-01 | 1152 | 888 | - | - | - | 2006
2023-03-01 | - | 1612 | 1286 | - | - | 2829
2023-04-01 | P4: 1283; P5: 902; P6: 2508
2023-05-01 | 0 | 0 |  | 1214 | 874 | 2399
2023-06-01 | 0 | 0 | 1684 | 1214 |  | 2399
2023-07-01 | 1797 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 3168
2023-08-01 | 0 | 0 | 1798 | 1291 | 0 | 2916
2023-09-01 | 0 | 0 | 2575 | 1930 | 0 | 4346
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2708 | 2108 | 4629
2023-11-01 | 0 | 2408 | 1923 | 0 | 0 | 4853
2023-12-01 | 2274 | 1815 | 0 | 0 | 0 | 7320
2024-01-01 | 2552 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 4781
2024-02-01 | 2709 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 4832
2024-03-01 | 0 | 2680 | 1921 | 0 | 0 | 5055
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2076 | 1569 | 4723
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 1085 | 2500
2024-06-01 | 0 | 0 | 1624 | 1121 | 0 | 3209
2024-07-01 | 1635 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 3191
2024-08-01 | 0 | 0 | 1771.673 | 1322.291 | 0 | 3508.416
2024-09-01 | 0 | 0 | 2367 | 1828 | 0 | 4883
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 1524 | 3359
2024-11-01 | 0 | 1477 | 1161 | 0 | 0 | 3159
2024-12-01 | 15.47 | 1429 | 1083 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 2860 | 80
2022-02-01 | 2860 | 80
2022-03-01 | 2860 | 80
2022-04-01 | 2860 | 80
2022-05-01 | 2860 | 80
2022-06-01 | 2860 | 80
2022-07-01 | 2860 | 80
2022-08-01 | 2860 | 80
2022-09-01 | 2860 | 80
2022-10-01 | 2860 | 80
2022-11-01 | 2860 | 80
2022-12-01 | 2860 | 80
2023-01-01 | 2860 | 80
2023-02-01 | 2860 | 80
2023-03-01 | 2860 | 80
2023-04-01 | 2860 | 80
2023-05-01 | 2860 | 80
2023-06-01 | 2860 | 80
2023-07-01 | 2860 | 80
2023-08-01 | 2860 | 80
2023-09-01 | 2860 | 80
2023-10-01 | 2860 | 80
2023-11-01 | 2860 | 80
2023-12-01 | 2860 | 80
2024-01-01 | 2860 | 80
2024-02-01 | 2860 | 80
2024-03-01 | 2860 | 80
2024-04-01 | 2860 | 80
2024-05-01 | 2860 | 80
2024-06-01 | 2860 | 80
2024-07-01 | 2860 | 80
2024-08-01 | 2860 | 80
2024-09-01 | 2860 | 80
2024-10-01 | 2860 | 80
2024-11-01 | 2860 | 80
2024-12-01 | 2860 | 80
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 3,5 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 48.28 |  |  |  | 0.02 | 0.005 |  | 0.24 |  |  | 881.46 | Recepciona fangos de 2 edar
2023 | 4.75 |  |  |  | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.294 |  |  | 927.71 | Recepciona fangos de 2 edar
2024 | 15.16 |  |  | 0.025 | 0.1 | 0.025 | 0.015 | 0.246 |  |  | 747.125 | Recepciona fangos de 3 edar

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_Vertidos esporádicos a lo largo del año con características de gasoil o presencia de aceites