## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 3337 | 3304
2022-02-01 | 2143 | 2088
2022-03-01 | 4283 | 4278
2022-04-01 | 4014 | 3984
2022-05-01 | 3513 | 3413
2022-06-01 | 3170 | 2951
2022-07-01 | 3317 | 3044
2022-08-01 | 3809 | 3583
2022-09-01 | 3851 | 3688
2022-10-01 | 3603 | 3500
2022-11-01 | 2464 | 2406
2022-12-01 | 4796 | 2764
2023-01-01 | 3061 | 3038
2023-02-01 | 1688 | 1658
2023-03-01 | 2430 | 2385
2023-04-01 | 2206 | 2117
2023-05-01 | 2149 | 1946
2023-06-01 | 3012 | 2711
2023-07-01 | 3109 | 2827
2023-08-01 | 2740 | 2496
2023-09-01 | 3346 | 3208
2023-10-01 | 4243 | 4192
2023-11-01 | 3532 | 3312
2023-12-01 | 3456 | 3146
2024-01-01 | 3671 | 3356
2024-02-01 | 3810 | 3815
2024-03-01 | 5401 | 5449
2024-04-01 | 4240 | 4282
2024-05-01 | 3999 | 3794
2024-06-01 | 3780 | 3366
2024-07-01 | 2948 | 2681
2024-08-01 | 3606 | 3138
2024-09-01 | 3214 | 2746
2024-10-01 | 3550 | 3357
2024-11-01 | 3011 | 2927
2024-12-01 | 1851 | 1810
2025-01-01 | 3062 | 3031
2025-02-01 | 2209 | 2220
2025-03-01 | 8318 | 8532
2025-04-01 | 10121 | 9983
2025-05-02 | 6535 | 6481
2025-06-01 | 3669 | 3447
2025-07-02 | 3570 | 3344
2025-08-02 | 3115 | 2856
2025-09-01 | 2262 | 2105
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:C | 67.44 | 110 | 311 | 46.4 |  |  |  |  | 3.95 | 764
17-01-22 | E:C | 116.3 | 117 | 355 | 30.9 |  |  |  |  | 3.55 | 590
31-01-22 | E:P | 66.67 | 87 | 237 | 58.1 |  |  |  |  | 6.46 | 874
14-02-22 | E:C | 110.14 | 151 | 368 | 64.8 |  |  |  |  | 5.84 | 891
28-02-22 | E:C | 72.6 | 102 | 305 | 51.4 |  |  |  |  | 5.6 | 853
22-03-22 | E:P | 66.7 | 3 | 76.1 | 16.2 |  |  |  |  | 0.593 | 148
05-04-22 | E:P | 133.68 | 203 | 335 | 43 |  |  |  |  | 5 | 936
19-04-22 | E:P | 115.3 | 157 | 338 | 79 |  |  |  |  | 7.3 | 990
26-04-22 | E:P | 52.22 | 35 | 198 | 40 |  |  |  |  | 4.2 | 891
03-05-22 | E:P | 118.5 | 166 | 302 | 57 |  |  |  |  | 6 | 735
17-05-22 | E:P | 152 | 306 | 639 | 81 |  |  |  |  | 7.8 | 903
01-06-22 | E:P | 177.5 | 275 | 520 | 60 |  |  |  |  | 8.1 | 1030
13-06-22 | E:P | 34.7 | 76 | 118 | 51 |  |  |  |  | 3.2 | 671
29-06-22 | E:P | 11 | 27 | 38 | 29 |  |  |  |  | 1.3 | 563
14-07-22 | E:P | 42.9 | 190 | 408 | 68 |  |  |  |  | 5.7 | 738
26-07-22 | E:P | 65 | 19 | 176 | 22.8 |  |  |  |  | 3.1 | 453
02-08-22 | E:P | 120 |  | 494 | 42 |  |  |  |  | 7.3 | 693
08-08-22 | E:P | 131.46 | 226 | 484 | 61 |  |  |  |  | 9.2 | 724
10-08-22 | E:P | 98 |  | 426 | 26.6 |  |  |  |  | 4.1 | 750
16-08-22 | E:P | 153 | 82 | 450 | 85 |  |  |  |  | 10.7 | 810
11-09-22 | E:P | 43.7 | 58.6 | 157 | 55 |  |  |  |  | 5 | 687
19-09-22 | E:P | 54.4 | 154.5 | 264 | 52 |  |  |  |  | 6.4 | 701
03-10-22 | E:P | 59.3 | 113 | 181 | 40 |  |  |  |  | 5.4 | 688
17-10-22 | E:P | 24 | 69 | 172 | 40 |  |  |  |  | 4.8 | 447
02-11-22 | E:P | 35 | 52.4 | 143 | 61 |  |  |  |  | 4.8 | 752
16-11-22 | E:P | 33.6 | 61.3 | 152 | 51 |  |  |  |  | 4.7 | 651
16-11-22 | E:P | 41.9 | 31.2 | 91 | 43.2 |  |  |  |  | 4 | 926
27-11-22 | E:P | 35.04 | 25.3 | 69 | 35.6 |  |  |  |  | 3.3 | 806
28-11-22 | E:P | 80.3 | 93 | 301 | 91 |  |  |  |  | 7.9 | 822
09-01-23 | E:P | 41 | 45.7 | 93 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 290
23-01-23 | E:P | 36 | 157 | 203 | 44 |  |  |  |  | 4.5 | 929
06-02-23 | E:P | 27.17 | 30.7 | 108 | 48 |  |  |  |  | 5.3 | 1043
20-02-23 | E:P | 150.5 | 273 | 449 | 66 |  |  |  |  | 8.8 | 1030
06-03-23 | E:P | 200 | 260 | 551 | 52 |  |  |  |  | 7.8 | 893
20-03-23 | E:P | 231.4 | 304 | 862 | 108 |  |  |  |  | 11.5 | 985
03-04-23 | E:P | 126.9 | 166 | 576 | 82 |  |  |  |  | 9.9 | 933
18-04-23 | E:P | 190.9 | 231 | 517 | 91 |  |  |  |  | 11.4 | 948
03-05-23 | E:P | 72.37 | 142 | 301 | 77 |  |  |  |  | 8.8 | 1007
16-05-23 | E:P | 125.3 | 168 | 474 | 124 |  |  |  |  | 13.3 | 1143
25-05-23 | E:P | 287.5 | 173 | 344 | 82 |  |  |  |  | 9.7 | 980
12-06-23 | E:P | 45.93 | 80.7 | 151 | 30 |  |  |  |  | 5.2 | 721
27-06-23 | E:P | 31.55 | 46.7 | 67 | 42 |  |  |  |  | 4.5 | 647
10-07-23 | E:P | 100 | 201 | 439 | 66 |  |  |  |  | 8.1 | 804
21-07-23 | E:P | 95 |  | 452 | 44.5 |  |  |  |  | 6.8 | 1015
24-07-23 | E:P | 39.19 | 98 | 178 | 42 |  |  |  |  | 5.3 | 658
07-08-23 | E:P | 78 |  | 373 | 78.8 |  |  |  |  | 14 | 1214
08-08-23 | E:P | 133.9 | 102 | 373 | 73 |  |  |  |  | 9.6 | 831
22-08-23 | E:P | 550 | 552 | 3167 | 50 |  |  |  |  | 11.9 | 745
29-08-23 | E:P | 2062.5 | 2010 | 4462 | 132 |  |  |  |  | 38.2 | 914
18-09-23 | E:P | 19.31 | 10.3 | 40 | 16 |  |  |  |  | 1.9 | 960
27-09-23 | E:P | 68.82 | 168 | 336 | 52 |  |  |  |  | 6.35 | 807
17-10-23 | E:P | 11.43 | 3.6 | 38 | 4 |  |  |  |  | 0.4 | 859
02-11-23 | E:P | 329.8 | 60 | 458 | 12 |  |  |  |  | 4.7 | 172
13-11-23 | E:P | 34.91 | 69.1 | 150 | 54 |  |  |  |  | 5.7 | 1105
27-11-23 | E:P | 76.12 | 89 | 251 | 71 |  |  |  |  | 7.4 | 1122
11-12-23 | E:P | 89.8 | 93 | 250 | 93 |  |  |  |  | 9.7 | 1328
27-12-23 | E:P | 110.8 | 63 | 230 | 50 |  |  |  |  | 5.6 | 980
09-01-24 | E:P | 68.66 | 126 | 347 | 36 |  |  |  |  | 5.2 | 1106
22-01-24 | E:P | 119.57 | 94 | 248 | 69 |  |  |  |  | 7.6 | 1260
01-02-24 | E:P | 95.51 | 84 | 228 | 46 |  |  |  |  | 5.5 | 1018
12-02-24 | E:P | 80.8 | 106 | 211 | 32 |  |  |  |  | 4.1 | 1055
20-02-24 | E:P | 96.2 | 105 | 330 | 33 |  |  |  |  | 4.9 | 1002
26-02-24 | E:C | 10.41 | 17.6 | 44 | 37 |  |  |  |  | 3.3 | 957
04-03-24 | E:C | 89.6 | 151 | 310 | 41 |  |  |  |  | 6.9 | 963
13-03-24 | E:C | 115.46 | 210 | 423 | 40 |  |  |  |  | 7 | 924
19-03-24 | E:C | 61.6 | 161 | 321 | 48 |  |  |  |  | 6.8 | 953
25-03-24 | E:P | 59.56 | 145 | 255 | 35 |  |  |  |  | 4.1 | 994
03-04-24 | E:C | 76.2 | 210 | 423 | 41 |  |  |  |  | 5.6 | 1120
10-04-24 | E:C | 103.85 | 196 | 340 | 33 |  |  |  |  | 5.5 | 1126
16-04-24 | E:C | 72.3 | 156 | 301 | 31 |  |  |  |  | 4.1 | 1003
23-04-24 | E:P | 61.19 | 65 | 102 | 24 |  |  |  |  | 3.8 | 863
02-05-24 | E:C | 72.3 | 82 | 168 | 36 |  |  |  |  | 5.1 | 1112
07-05-24 | E:C | 65.71 | 81.2 | 172 | 52 |  |  |  |  | 5.3 | 1105
14-05-24 | E:C | 89.7 | 98 | 172 | 63 |  |  |  |  | 8.9 | 1210
20-05-24 | E:C | 112.9 | 182 | 335 | 77 |  |  |  |  | 11.3 | 1253
27-05-24 | E:C | 142 | 210 | 426 | 69 |  |  |  |  | 10.6 | 1198
04-06-24 | E:C | 63.41 | 40.1 | 158 | 27 |  |  |  |  | 4.3 | 978
11-06-24 | E:C | 68.37 | 53.8 | 153 | 28.2 |  |  |  |  | 4.6 | 1032
18-06-24 | E:P | 72.57 | 63.4 | 147 | 33 |  |  |  |  | 5.2 | 1077
24-06-24 | E:C | 57.9 | 131 | 228 | 43.8 |  |  |  |  | 6.1 | 1142
25-06-24 | E:P | 186 |  | 304 | 41.1 |  |  |  |  | 3.75 | 1090
04-07-24 | E:C | 48.9 | 152 | 346 | 60 |  |  |  |  | 7.2 | 1249
04-07-24 | E:C | 42 | 73 | 176 | [6 empty] | 1346
10-07-24 | E:P | 198 |  | 297 | 33.3 |  |  |  |  | 3.47 | 944
16-07-24 | E:C | 182 | 264 | 540 | [6 empty] | 1046
16-07-24 | E:C | 208 | 219 | 467 | 42 |  |  |  |  | 7.3 | 1044
24-07-24 | E:P | 89.7 | 98 | 172 | 63 |  |  |  |  | 8.9 | 1210
30-07-24 | E:C | 162.9 | 259 | 517 | 52 |  |  |  |  | 8.2 | 997
06-08-24 | E:C | 95.51 | 84 | 228 | 46 |  |  |  |  | 5.5 | 1018
14-08-24 | E:C | 110.8 | 63 | 230 | 50 |  |  |  |  | 5.6 | 980
20-08-24 | E:P | 101 | 123 | 304 | 90 |  |  |  |  | 8.7 | 1004
26-08-24 | E:C | 142.7 | 256 | 581 | 100 |  |  |  |  | 12.3 | 1314
02-09-24 | E:C | 120 | 132 | 327 | 95 |  |  |  |  | 10.5 | 1195
10-09-24 | E:C | 22.5 | 273 | 562 | 28 |  |  |  |  | 5.9 | 802
18-09-24 | E:C | 65.3 | 189 | 425 | 63.8 |  |  |  |  | 7.1 | 958
20-09-24 | E:C | 124.62 | 232 | 509 | 46 |  |  |  |  | 6.1 | 927
02-10-24 | E:C | 81.31 | 136.7 | 304 | 55 |  |  |  |  | 5.75 | 1063
09-10-24 | E:C | 38 | 41.4 | 99 | 64 |  |  |  |  | 5.4 | 1199
16-10-24 | E:C | 114 | 132 | 280.5 | 72 |  |  |  |  | 8.3 | 1267
23-10-24 | E:C | 190 | 258 | 462 | 80 |  |  |  |  | 11.2 | 1335
30-10-24 | E:P | 152 | 195 | 371.3 | 76 |  |  |  |  | 9.75 | 1301
05-11-24 | E:C | 188 | 280 | 596 | 102 |  |  |  |  | 12.5 | 1483
12-11-24 | E:C | 170 | 237 | 483 | 89 |  |  |  |  | 11.2 | 1392
19-11-24 | E:C | 95 | 168 | 350 | 97 |  |  |  |  | 12.1 | 1489
26-11-24 | E:C | 132.5 | 202 | 417 | 93 |  |  |  |  | 11.65 | 1441
03-12-24 | E:C | 140.25 | 134 | 245 | 88 |  |  |  |  | 11.08 | 1368.25
11-12-24 | E:C | 148 | 36.1 | 73 | 83 |  |  |  |  | 10.5 | 1296
11-12-24 | E:C | 84 | 137 | 257 | 97.4 | 3.36 | 0.03 | 96.6 | 90.6 | 10.3 | 1472
19-12-24 | E:C | 132 | 40.2 | 88 | 89 |  |  |  |  | 11.6 | 1234
19-12-24 | E:C | 46.5 | 39 | 100 | 36.4 | 7.31 | 0.46 | 34.3 | 31.4 | 4 | 1133
23-12-24 | E:P | 152 |  | 410 | 109 |  |  |  |  | 10.2 | 1400
02-01-25 | E:C | 151.55 | 95.1 | 183 | 87.5 |  |  |  |  | 10.7 | 1197
07-01-25 | E:C | 163.1 | 111 | 286 | 89 |  |  |  |  | 10.3 | 1128
08-01-25 | E:P | 146 |  | 410 | 86 |  |  |  |  | 8.3 | 955
10-01-25 | E:C | 247.8 | 168.3 | 314 | 112 |  |  |  |  | 13 | 1451
21-01-25 | E:C | 161.9 | 147 | 300 | 88 |  |  |  |  | 9.9 | 1355
28-01-25 | E:C | 76 | 105.3 | 286 | 64 |  |  |  |  | 6.8 | 1259
04-02-25 | E:C | 178 | 231 | 484 | 42.1 |  |  |  |  | 8.75 | 1316.5
11-02-25 | E:C | 280 | 321 | 683 | 20.2 |  |  |  |  | 10.7 | 1374
18-02-25 | E:C | 236.6 | 214.3 | 516 | 37.6 |  |  |  |  | 8.6 | 1443.5
24-02-25 | E:C | 193.2 | 123.1 | 349 | 55 |  |  |  |  | 6.5 | 1513
04-03-25 | E:C | 108.9 | 99.7 | 210 | 41.5 |  |  |  |  | 5.1 | 1238
12-03-25 | E:C | 24.6 | 31.2 | 72 | 28 |  |  |  |  | 3.6 | 963
17-03-25 | E:C | 43.9 | 77 | 174 | 26 |  |  |  |  | 3.3 | 981
24-03-25 | E:C | 63.1 | 108.3 | 276 | 24 |  |  |  |  | 3 | 999
01-04-25 | E:C | 59.35 | 95.1 | 205 | 17 |  |  |  |  | 2.35 | 990
07-04-25 | E:C | 55.6 | 70.3 | 135 | 10 |  |  |  |  | 1.7 | 981
14-04-25 | E:C | 58.5 | 46.8 | 98 | 18 |  |  |  |  | 2.2 | 1112
22-04-25 | E:C | 61.4 | 26 | 60 | 26 |  |  |  |  | 2.7 | 1243
28-04-25 | E:P | 59.95 | 29.8 | 79 | 22 |  |  |  |  | 2.5 | 1178
06-05-25 | E:C | 29.7 | 20.1 | 52 | 27 |  |  |  |  | 2.5 | 1250
12-05-25 | E:C | 135.44 | 25.3 | 60 | 23 |  |  |  |  | 2.9 | 1249
21-05-25 | E:C | 241.18 | 31.1 | 68 | 19 |  |  |  |  | 3.2 | 1248
26-05-25 | E:C | 188.31 | 26 | 64 | 21 |  |  |  |  | 3 | 1249
02-06-25 | E:C | 214.75 | 25.3 | 66 | 20 |  |  |  |  | 3.1 | 1248
09-06-25 | E:C | 268.17 | 55.6 | 140 | 20.5 |  |  |  |  | 3.8 | 1284
16-06-25 | E:C | 321.6 | 100.7 | 213 | 21 |  |  |  |  | 4.4 | 1319
23-06-25 | E:C | 294.89 | 133 | 176 | 20.75 |  |  |  |  | 4.1 | 1301
01-07-25 | E:C | 110.17 | 152.1 | 319 | 36 |  |  |  |  | 5.1 | 1178
07-07-25 | E:C | 107.79 | 198 | 419 | 33 |  |  |  |  | 5.8 | 1037
15-07-25 | E:C | 105.41 | 259.3 | 519 | 36 |  |  |  |  | 6.8 | 896
21-07-25 | E:C | 199.05 | 103.1 | 228 | 50.5 |  |  |  |  | 6 | 924
28-07-25 | E:P | 292.68 | 200 | 431 | 65 |  |  |  |  | 5.2 | 952
04-08-25 | E:C | 245.86 | 121 | 329 | 57 |  |  |  |  | 5.6 | 938
11-08-25 | E:C | 269.27 | 139 | 380 | 61 |  |  |  |  | 5.4 | 945
18-08-25 | E:C | 203.89 | 206 | 443 | 44 |  |  |  |  | 6.4 | 804
25-08-25 | E:C | 138.5 | 239 | 506 | 27 |  |  |  |  | 7.4 | 663
02-09-25 | E:C | 121.6 | 213 | 455 | 48 |  |  |  |  | 8.4 | 796
10-09-25 | E:C | 79.65 | 133 | 271 | 45 |  |  |  |  | 6.8 | 920
16-09-25 | E:C | 104.7 | 187 | 405 | 70 |  |  |  |  | 9.3 | 929
23-09-25 | E:C | 54.6 | 59.8 | 138 | 20 |  |  |  |  | 4.3 | 911
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016793417SX
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01
2022-02-01 | 973.64 | 709.72 | 0 | 0 | 0 | 1892.56 | 104 | 155 | 146 |  | 47 | 146
2022-03-01 | 0 | 374.78 | 286.47 | 0 | 0 | 629.23 |  | 4 | 3 | 2
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 309.14 | 241.48 | 590.34 |  | 89 | 61 | 55 | 22 | 64
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 468.53 | 366.94 | 885.57 |  | 79 | 58 | 44 | 21 | 59
2022-06-01 | 0 | 0 | 435.4 | 339.58 | 0 | 801.74 |  | 81 | 60 | 49 | 18 | 57
2022-07-01 | 418.7 | 323.99 | 0 | 0 | 0 | 889.95 |  | 85 | 63 | 48 | 26 | 72
2022-08-01 | 0 | 0 | 470.92 | 357.91 | 0 | 880.77 |  | 87 | 65 | 55 | 23 | 74
2022-09-01 | 0 | 0 | 487.42 | 372.78 | 0 | 871.48 |  | 87 | 71 | 62 | 19 | 62
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 422.16 | 315.32 | 971.08 |  |  |  | 78 | 58 | 179
2022-11-01 | 0 | 345.28 | 251.28 | 0 | 0 | 649.44 |  | 66 | 56 |  |  | 136
2022-12-01 | 294.24 | 206.12 | 0 | 0 | 0 | 576.92 | 88 | 66 |  |  |  | 149
2023-01-01 | 251.38 | 190.3 | 0 | 0 | 0 | 552.4 | 75 | 58 |  |  |  | 144
2023-02-01 | P1: 201; P2: 155; P6: 366 | 53 | 40 |  |  |  | 89
2023-03-01 | 0 | 263.421 | 211.699 | 0 | 0 | 474.239 |  | 69 | 56 |  |  | 112
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 411 | 319 | 848 |  |  |  | 63 | 47 | 167
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 364 | 277 | 736 |  |  |  | 76 | 60 | 153
2023-06-01 | 0 | 0 | 204 | 161 | 0 | 358 |  |  | 71 | 56 |  | 110
2023-07-01 | 424 | 326 | 0 | 0 | 0 | 844 | 95 | 72 |  |  |  | 186
2023-08-01 | 0 | 0 | 452 | 350 | 0 | 852 |  |  | 96 | 82 |  | 258
2023-09-01 | 0 | 0 | 420 | 325 | 0 | 877 |  |  | 72 | 55 |  | 198
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 457 | 349 | 974 |  |  |  | 82 | 66 | 187
2023-11-01 | 0 | 456 | 350 | 0 | 0 | 920 |  | 99 | 71 |  |  | 178
2023-12-01 | 402 | 312 | 0 | 0 | 0 | 1091 | 70 | 57 |  |  |  | 197
2024-01-01 | 451 | 353 | 0 | 0 | 0 | 862 | 85 | 76 |  |  |  | 159
2024-02-01 | 431 | 339 | 0 | 0 | 0 | 750 | 82 | 73 |  |  |  | 159
2024-03-01 | 0 | 400 | 314 | 0 | 0 | 860 |  | 95 | 71 |  |  | 173
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 441 | 344 | 838 |  |  |  | 98 | 79 | 160
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 477 | 368 | 944 |  |  |  | 85 | 70 | 167
2024-06-01 | 0 | 0 | 309 | 241 | 0 | 760 |  |  | 48 | 44 |  | 127
2024-07-01 | 454 | 352 | 0 | 0 | 0 | 825 | 86 | 62 |  |  |  | 147
2024-08-01 | 0 | 0 | 450.017 | 344.214 | 0 | 949.681 |  |  | 78 | 63 |  | 161
2024-09-01 | 0 | 0 | 418 | 323 | 0 | 898 |  |  | 63 | 40 |  | 135
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 419 | 328 | 762 |  |  |  | 90 | 52 | 152
2024-11-01 | 0 | 403 | 306 | 0 | 0 | 897 |  | 90 | 88 |  |  | 149
2024-12-01 | P1: 382; P2: 289; P6: 874 | 135 | 110 |  |  |  | 147

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
* Dato de Carbón Activo estimado.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Jadraque (100 kg)
2023 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Jadraque (100 kg)
2024 | [11 empty] | 190801 Traslado interno a EDAR Jadraque (100 kg)

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES