## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 13846 | 11402
2022-02-01 | 11350 | 9213
2022-03-01 | 19575 | 17623
2022-04-01 | 15449 | 14131
2022-05-01 | 13558 | 11972
2022-06-01 | 13279 | 11653
2022-07-01 | 11182 | 9609
2022-08-01 | 11385 | 9929
2022-09-01 | 12186 | 11012
2022-10-01 | 13075 | 11444
2022-11-01 | 13132 | 12154
2022-12-01 | 19456 | 17836
2023-01-01 | 13901 | 12019
2023-02-01 | 11722 | 9380
2023-03-01 | 14398 | 12039
2023-04-01 | 13347 | 10938
2023-05-01 | 13402 | 10673
2023-06-01 | 11927 | 10325
2023-07-01 | 8418 | 7825
2023-08-01 | 10470 | 9697
2023-09-01 | 12819 | 12067
2023-10-01 | 15504 | 15035
2023-11-01 | 10908 | 9634
2023-12-01 | 13651 | 13519
2024-01-01 | 17712 | 17329
2024-02-01 | 12507 | 12554
2024-03-01 | 20026 | 20075
2024-04-01 | 16115 | 16435
2024-05-01 | 16217 | 15635
2024-06-01 | 15737 | 16435
2024-07-01 | 12651 | 13686
2024-08-01 | 14117 | 13280
2024-09-01 | 12751 | 12405
2024-10-01 | 13373 | 13404
2024-11-01 | 13044 | 11885
2024-12-01 | 9681 | 8945
2025-01-01 | 12629 | 11623
2025-02-01 | 10240 | 9232
2025-03-01 | 12145 | 10669
2025-04-01 | 19918 | 18929
2025-05-02 | 22297 | 21618
2025-06-01 | 19618 | 18328
2025-07-02 | 19246 | 18380
2025-08-02 | 17407 | 16955
2025-09-01 | 15942 | 15806
2025-10-02 | 15561 | 15210
2025-11-01 | 16714 | 16051
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre pretratamiento y reactor biológico
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:P | 1383 | 580 | 1576 | 144.8 | 3.42 |  |  | 44.8 | 29.4 | 1270
20-01-22 | E:P | 194.8 | 157 | 483 | 111 | 0.833 | 0.32 | 109.847 | 46.9 | 9.96 | 1603
26-01-22 | E:C | 184 | 350 | 680 | [6 empty] | 781
27-01-22 | E:P | 197 |  | 389 | 55 |  |  |  |  | 7.6 | 1528
08-02-22 | E:P | 217.24 | 154 | 480 | 109 | 0.508 | 0.31 | 108.182 | 73 | 10.5 | 1456
08-02-22 | E:P | 83 |  | 494 | 59.5 |  |  |  |  | 6.7 | 1469
22-02-22 | E:P | 315.6 | 242 | 626 | 93.7 | 0.498 | 0.21 | 92.992 | 67.3 | 9.63 | 1295
08-03-22 | E:P | 113 | 86 | 248 | 73.5 | 0.362 | 0.164 | 72.974 | 60.6 | 5.7 | 1152
22-03-22 | E:P | 104.7 | 23 | 188 | 31.3 | 1.66 | 0.17 | 29.47 | 3.39 | 3.39 | 356
28-03-22 | E:P | 156 | 212 | 438 | 67.7 | 0.574 | 0.12 | 67.01 | 54.1 | 6.22 | 1252
01-04-22 | E:P | 88 |  | 405 | 47 |  |  |  |  | 5.2 | 1116
11-04-22 | E:P | 134 |  | 365 | 25.9 |  |  |  |  | 4.4 | 2235
12-04-22 | E:P | 48.98 | 44.5 | 84.6 | 37 | 2.54 | 0.21 | 34.25 | 16.5 | 2.07 | 579
26-04-22 | E:P | 208.2 | 228 | 513 | 68 | 1.7 | 0.2 | 66.1 | 63 | 7.9 | 1376
27-04-22 | E:C | 51.3 | 68 | 127 | [6 empty] | 1220
09-05-22 | E:P | 407.7 | 203 | 723 | 120 | 3 | 0.38 | 116.62 | 90.8 | 19.3 | 1409
24-05-22 | E:P | 248.4 | 173 | 459 | 99 | 3.1 | 0.17 | 95.73 | 80.5 | 10.6 | 1513
27-05-22 | E:P | 162 |  | 627 | 49.5 |  |  |  |  | 10 | 975
03-06-22 | E:P | 164 |  | 475 | 42 |  |  |  |  | 4.9 | 1017
07-06-22 | E:P | 522.4 | 437 | 1101 | 121 | 2.7 | 0.35 | 117.95 | 98.8 | 16.7 | 1780
20-06-22 | E:P | 188.9 | 126 | 357 | 75 | 2 | 0.13 | 72.87 | 44.9 | 6.5 | 1425
04-07-22 | E:P | 215.6 | 289 | 5666 | 98 | 5.4 | 0.21 | 92.39 | 57 | 11.2 | 1692
19-07-22 | E:P | 623.5 | 556 | 1121 | 86 | 3.1 | 0.34 | 82.56 | 53.5 | 18.4 | 1296
21-07-22 | E:C | 66 | 84 | 157 | [6 empty] | 915
29-07-22 | E:P | 192 |  | 736 | 38.5 |  |  |  |  | 8 | 1971
02-08-22 | E:P | 324.3 | 565 | 588 | 137 | 2.3 | 0.13 | 134.57 | 97.4 | 15.5 | 1691
05-08-22 | E:P | 355 |  | 823 | 91.5 |  |  |  |  | 13 | 1619
16-08-22 | E:P | 359.2 | 435 | 779 | 109 | 2.4 | 0.28 | 106.32 | 78.6 | 13.2 | 1613
29-08-22 | E:P | 286 | 251 | 476 | 168 | 0.3 | 0.01 | 167.69 | 81 | 14.5 | 1490
13-09-22 | E:P | 89.6 | 71.3 | 126 | 29 | 1 | 0.12 | 27.9 | 12.6 | 3.7 | 280
26-09-22 | E:P | 317.86 | 362 | 825 | 114 | 1.8 | 0.238 | 111.962 | 100 | 14.6 | 1642
30-09-22 | E:P | 141 |  | 503 | 47 |  |  |  |  | 9.1 | 1243
07-10-22 | E:P | 217 |  | 1045 | 110 |  |  |  |  | 13 | 1503
10-10-22 | E:P | 1600 | 2494 | 3544 | 202 | 6.2 | 0.6 | 195.2 | 159 | 44.6 | 1889
19-10-22 | E:C | 94 | 210 | 384 | [6 empty] | 1150
24-10-22 | E:P | 238.81 | 325 | 610 | 141 | 1.4 | 0.22 | 139.38 | 100 | 15.8 | 1435
08-11-22 | E:P | 229.9 | 308 | 581 | 123 | 1.6 | 0.2 | 121.2 | 100 | 12.5 | 1202
21-11-22 | E:P | 201.4 | 210 | 532 | 116 | 1.6 | 0.19 | 114.21 | 105.2 | 11.6 | 1111
30-11-22 | E:P | 125 |  | 400 | 111 |  |  |  |  | 11 | 1691
05-12-22 | E:P | 340 | 278 | 735 | 129 | 2.2 | 0.3 | 126.5 | 107.3 | 16.7 | 1244
13-12-22 | E:P | 34 |  | 33 | 4.51 |  |  |  |  | 2 | 275
20-12-22 | E:P | 172.1 | 162 | 448 | 93 | 0.3 | 0.17 | 92.53 | 87.2 | 11.2 | 1233
02-01-23 | E:P | 178 | 196 | 389 | 126 | 0.5 | 0.11 | 125.39 | 91.6 | 10.6 | 1359
17-01-23 | E:P | 70 | 157 | 383 | 72 | 1 | 0.1 | 70.9 | 51.5 | 9.2 | 864
18-01-23 | E:C | 75 | 161 | 257 | [6 empty] | 915
31-01-23 | E:P | 190.48 | 206 | 500 | 95 | 2 | 0.12 | 92.88 | 92.3 | 10.5 | 1313
31-01-23 | E:P | 557 |  | 1471 | 65.4 |  |  |  |  | 10 | 3212
08-02-23 | E:P | 222 |  | 549 | 86.9 |  |  |  |  | 9 | 1432
13-02-23 | E:P | 109.7 | 68 | 246 | 33.4 | 2.6 | 0.42 | 30.38 | 24.2 | 4.9 | 1801
27-02-23 | E:P | 63.76 | 530 | 502 | 17 | 1.4 | 0.37 | 15.23 | 13.7 | 3.2 | 16960
13-03-23 | E:P | 242.62 | 212 | 490 | 99 | 1.8 | 0.22 | 96.98 | 94.3 | 11.3 | 1237
23-03-23 | E:P | 182 |  | 701 | 98 |  |  |  |  | 14 | 1796
27-03-23 | E:P | 200 | 189 | 509 | 104 | 1.1 | 0.21 | 102.69 | 98.7 | 10.2 | 1225
30-03-23 | E:P | 155 |  | 795 | 51 |  |  |  |  | 9.7 | 1406
10-04-23 | E:P | 268.2 | 237 | 605 | 87 | 0.628 | 0.208 | 86.164 | 74 | 10.6 | 1450
18-04-23 | E:C | 160 | 218 | 540 | [6 empty] | 951
24-04-23 | E:P | 198.5 | 228 | 520 | 72 | 1.1 | 0.204 | 70.696 | 70.7 | 9.3 | 1739
08-05-23 | E:P | 227.4 | 248 | 508 | 91 | 0.6 | 0.188 | 90.212 | 89.3 | 10.2 | 1257
22-05-23 | E:P | 230 | 282 | 512 | 112 | 0.7 | 0.2 | 111.1 | 91.7 | 11.8 | 1377
23-05-23 | E:P | 85 |  | 491 | 33 |  |  |  |  | 7.7 | 1626
30-05-23 | E:P | 104 |  | 439 | 48 |  |  |  |  | 6.4 | 1556
05-06-23 | E:P | 258.9 | 255 | 417 | 100 | 0.8 | 0.035 | 99.165 | 77.6 | 11.3 | 1219
20-06-23 | E:P | 58.33 | 69.3 | 137 | 30 | 1.6 | 0.746 | 27.654 | 27.5 | 5.2 | 592
04-07-23 | E:P | 217.5 | 412 | 617 | 92.1 | 0.7 | 0.172 | 91.228 | 90.6 | 11 | 1297
17-07-23 | E:P | 584 | 586 | 1187 | 120 | 1.8 | 0.416 | 117.784 | 102.3 | 18.8 | 1286
19-07-23 | E:C | 178 | 390 | 540 | [6 empty] | 1150
27-07-23 | E:P | 213 |  | 502 | 78 |  |  |  |  | 11 | 1164
31-07-23 | E:P | 306.5 | 383 | 690 | 69 | 1.2 | 0.256 | 67.544 | 55.8 | 12.1 | 1047
07-08-23 | E:P | 343.6 | 377 | 799 | 100 | 1.1 | 0.271 | 98.629 | 97.4 | 12.7 | 1180
09-08-23 | E:P | 329 |  | 918 | 73 |  |  |  |  | 16 | 1409
16-08-23 | E:P | 452.2 | 515 | 877 | 102 | 1.6 | 0.304 | 100.096 | 97.4 | 14 | 1181
28-08-23 | E:P | 343.5 | 403 | 720 | 110 | 0.8 | 0.243 | 108.957 | 100.8 | 9.3 | 2760
11-09-23 | E:P | 240 | 356 | 668 | 106 | 1.6 | 0.23 | 104.17 | 101.5 | 14.2 | 1599
18-09-23 | E:P | 171 | 163 | 339 | 77 | 0.7 | 0.146 | 76.154 | 75.1 | 9.5 | 1328
29-09-23 | E:P | 246 |  | 1068 | 88.4 |  |  |  |  | 12 | 1692
09-10-23 | E:P | 228.6 | 354 | 768 | 77 | 0.0986 | 0.257 | 76.6444 | 68.7 | 10 | 1222
09-10-23 | E:P | 180 |  | 938 | 74.9 |  |  |  |  | 11 | 1865
17-10-23 | E:C | 215 | 272 | 510 | [6 empty] | 1280
24-10-23 | E:P | 55.61 | 36 | 91 | 33 |  | 0.045 | 32.955 | 30.5 | 4.1 | 708
31-10-23 | E:V | 8953 | 20000 | 43323 | 380 | 17.2 | 3.044 | 359.756 | 79.4 | 870 | 927
02-11-23 | E:V | 187.5 | 348 | 6439 | 26 | 1 | 0.452 | 24.548 | 17.2 | 26 | 303
08-11-23 | E:P | 193.2 | 159 | 576 | 92 | 0.4 | 0.184 | 91.416 | 74.2 | 10.9 | 1558
16-11-23 | E:P | 195.8 | 295 | 735 | 68 | 1.6 | 0.023 | 66.377 | 55.6 | 8.7 | 1565
21-11-23 | E:P | 194.2 |  | 778 | 80 | 0.3 | 0.05 | 79.65 | 68.3 | 10.8 | 1687
24-11-23 | Bio
29-11-23 | E:P | 242.5 | 218 | 649 | 126 | 0.8 | 0.215 | 124.985 | 101 | 13.7 | 1821
04-12-23 | E:P | 155.1 | 138 | 443 | 70 | 0.4 | 0.152 | 69.448 | 62.9 | 8.1 | 1323
11-12-23 | E:P | 112.3 | 80 | 183 | 24 | 0.3 | 0.096 | 23.604 | 21.6 | 4.9 | 501
18-12-23 | E:P | 135.6 | 116 | 337 | 90 | 0.4 | 0.14 | 89.46 | 72.8 | 10.1 | 1565
26-12-23 | E:P | 201.8 | 179 | 627 | 114 | 0.5 | 0.248 | 113.252 | 97.2 | 10.8 | 1622
04-01-24 | E:P | 221.2 | 225 | 780 | 100 | 0.6 | 0.26 | 99.14 | 87.7 | 11.2 | 1877
09-01-24 | E:P | 143.4 | 180 | 446 | 87 | 0.3 | 0.28 | 86.42 | 77.9 | 9.5 | 1563
12-01-24 | E:C | 102 | 274 | 592 | 67 |  |  |  |  | 7.4
16-01-24 | E:P | 114 | 123 | 272 | 72 | 3.6 | 1.868 | 66.532 | 47 | 7 | 1167
18-01-24 | E:P | 49 | 116 | 268 | 36 | 2 | 3.248 | 30.752 | 26.6 | 5.2 | 1619
23-01-24 | E:P | 127 | 210 | 419 | 58 | 2 | 2.24 | 53.76 | 50.5 | 5.9 | 1715
25-01-24 | E:C | 201 | 91 | 200 | 60.7 |  |  |  |  | 4.72
25-01-24 | E:P | 14 | 31 | 66 | 31 | 8.1 | 0.776 | 22.124 | 11.3 | 2.7 | 1700
25-01-24 | E:P | 91 |  | 202 | 51 |  |  |  |  | 5.9 | 2032
29-01-24 | E:C | 194 | 271 | 490 | [6 empty] | 628
29-01-24 | E:P | 142 | 139 | 291 | 52 | 0.6 | 0.62 | 50.78 | 48.8 | 7.4 | 1615
30-01-24 | E:P | 156 | 182 | 358 | 73 | 2.4 | 1.92 | 68.68 | 66.2 | 9.3 | 1262
01-02-24 | E:P | 167 | 196 | 353 | 62 | 8.3 |  |  | 52.3 | 7.9 | 1473
02-02-24 | E:P | 96 |  | 210 | 28.3 |  |  |  |  | 5.1 | 1433
06-02-24 | E:P | 126 | 149 | 385 | 72 | 0.7 | 0.125 | 71.175 | 71.8 | 8.2 | 1587
13-02-24 | E:P | 110 | 101 | 258 | 57 | 0.4 |  |  | 54.9 | 6.3 | 1420
14-02-24 | E:C | 70.7 | 162 | 433 | 78.6 |  |  |  |  | 13.2 | 1494
15-02-24 | E:P | 116 | 309 | 652 | 67 | 0.4 |  |  | 65.5 | 6.1 | 1483
20-02-24 | E:C | 135 | 126 | 301 | 76 | 0.2 | 1.845 | 73.955 | 74.4 | 9.1 | 1453
22-02-24 | E:C | 127 | 124 | 297 | 80.6 | 0.4 | 1.475 | 78.725 | 78.2 | 9.9 | 1594
27-02-24 | E:C | 72 | 119 | 233 | 52 | 2.4 | 3.25 | 46.35 | 45.1 | 5.7 | 1388
29-02-24 | E:C | 30.5 | 193 | 555 | 66.9 |  |  |  |  | 6.32 | 1526
29-02-24 | E:C | 103 |  | 407 | 62 | 2.2 | 2.225 | 57.575 | 55.4 | 6.8 | 1373
05-03-24 | E:C | 173 | 267 | 546 | 75 | 0.4 | 0.439 | 74.161 | 70.5 | 9.8 | 1385
07-03-24 | E:C | 131 | 128 | 488 | 66 | 2.4 | 0.406 | 63.194 | 62 | 9.8 | 1394
12-03-24 | E:C | 291 | 291 | 618 | 56 | 1 | 0.218 | 54.782 | 53.8 | 8.9 | 1367
14-03-24 | E:C | 32.3 | 95 | 240 | 70.1 |  |  |  |  | 5.86 | 1398
19-03-24 | E:C | 121 | 364 | 620 | 52 | 0.1 | 0.122 | 51.778 | 50.6 | 8.6 | 1534
21-03-24 | E:C | 66 | 187 | 335 | 54 | 0.1 | 0.135 | 53.765 | 53.8 | 5.4 | 1574
22-03-24 | E:C | 50.1 | 101 | 366 | 68.9 |  |  |  |  | 7.64 | 1153
25-03-24 | E:C | 128 | 206 | 449 | 57 |  | 0.144 | 56.856 | 56 | 7.3 | 1447
02-04-24 | E:C | 132 | 115 | 259 | 34.1 | 0.1 | 0.092 | 33.908 | 33.5 | 4.5 | 1076
03-04-24 | E:P | 144 |  | 255 | 59.5 |  |  |  |  | 6.4 | 1823
09-04-24 | E:C | 93 | 81 | 195 | 37 | 0.1 | 0.108 | 36.792 | 36.6 | 5 | 1217
10-04-24 | E:P | 328 |  | 1021 | 38.3 |  |  |  |  | 5.3 | 1326
16-04-24 | E:C | 141 | 122 | 223 | 32 | 0.5 | 0.098 | 31.402 | 30.8 | 5.7 | 1658
18-04-24 | E:C | 15.7 | 235 | 427 | 19 | 0.1 | 0.081 | 18.819 | 24.1 | 6.8 | 1356
23-04-24 | E:C | 213.4 | 157 | 357 | 33 | 0.4 | 0.167 | 32.433 | 37 | 7.8 | 1320
23-04-24 | E:C | 86 | 103 | 242 | [6 empty] | 1280
24-04-24 | E:C | 147 |  | 302 | 37 |  |  |  |  | 2.7 | 1333
24-04-24 | E:P | 134 |  | 308 | 71 |  |  |  |  | 5.1 | 1400
29-04-24 | E:C | 135.9 | 111 | 212 | 49 | 0.3 | 0.109 | 48.591 | 36.9 | 6.1 | 1273
29-04-24 | E:P | 170.3 | 223 | 422 | 66 |  |  |  |  | 7.7 | 1384
07-05-24 | E:P | 163.3 | 142 | 365 | 44 | 0.4 | 0.116 | 43.484 | 36.4 | 6 | 1261
10-05-24 | E:P | 75 |  | 520 | 61 |  |  |  |  | 3.69 | 1400
14-05-24 | E:C | 270.27 | 223 | 637 | 59 | 0.1 | 0.205 | 58.695 | 48.3 | 9.7 | 1413
23-05-24 | E:C | 171.7 | 214 | 485 | 47 | 0.1 | 0.108 | 46.792 | 44.4 | 8.1 | 1303
24-05-24 | E:P | 188 |  | 274 | 78 |  |  |  |  | 5.1 | 1230
24-05-24 | E:P | 134 | 98 | 217 | 65 |  |  |  |  | 8.2 | 1444
28-05-24 | E:C | 369.7 | 216 | 535 | 53 | 0.2 | 0.189 | 52.611 | 46.1 | 8.5 | 1415
04-06-24 | E:C | 209.8 | 203 | 480 | 37 | 0.4 | 0.157 | 36.443 | 36.5 | 7.5 | 1118
10-06-24 | E:C | 93.5 | 42.8 | 72 | 7 | 0.1 | 0.07 | 6.83 | 2.8 | 2.1 | 1380
11-06-24 | E:C | 127.2 | 102 | 220 | 32 | 0.1 | 0.052 | 31.848 | 26 | 4.4 | 1000
12-06-24 | E:P | 96 |  | 240 | 72 |  |  |  |  | 4.9 | 1260
18-06-24 | E:C | 521.4 | 423 | 990 | 80 | 1.1 | 0.218 | 78.682 | 56 | 17.2 | 1361
24-06-24 | E:P | 172 |  | 430 | 70 |  |  |  |  | 5.2 | 1330
25-06-24 | E:C | 96.8 | 156 | 309 | 44 | 0.1 | 0.092 | 43.808 | 42 | 6.6 | 1394
01-07-24 | E:V | 222.2 | 270 | 537 | 56 |  |  |  |  | 13.5 | 1502
03-07-24 | E:C | 81 | 133 | 288 | [6 empty] | 1360
04-07-24 | E:P | 162 |  | 222 | 62 |  |  |  |  | 6.3 | 1430
05-07-24 | E:V | 186.4 | 361 | 736 | 61 |  |  |  |  | 10.6 | 1432
10-07-24 | E:C | 292.8 | 261 | 527 | 54 | 0.1 | 0.189 | 53.711 | 48 | 9.3 | 1410
16-07-24 | E:V | 113 | 873 | 1743 | 142 | 4.9 | 0.119 | 136.981 | 136 | 50.5 | 1691
17-07-24 | E:P | 210 |  | 3120 | 53.5 |  |  |  |  | 6.2 | 1140
23-07-24 | E:C | 132.8 | 158 | 292 | 51 | 0.1 | 0.083 | 50.817 | 45.4 | 6 | 1472
30-07-24 | E:P | 300 |  | 680 | 83 |  |  |  |  | 7.3 | 1520
06-08-24 | E:C | 581.4 | 574 | 1148 | 72 | 0.3 | 0.258 | 71.442 | 61.1 | 18.9 | 1550
13-08-24 | E:C | 225 | 413 | 883 | 41 | 0.1 | 0.253 | 40.647 | 39.4 | 9.3 | 1569
20-08-24 | E:V | 2086 | 1620 | 2526 | 378 | 17 | 3.915 | 357.085 | 115 | 58 | 3840
22-08-24 | E:P | 174 |  | 430 | 65 |  |  |  |  | 5.3 | 1550
26-08-24 | E:C | 255.6 | 301 | 595 | 64 | 0.1 | 0.213 | 63.687 | 62.1 | 11.7 | 1396
30-08-24 | E:P | 224 |  | 740 | 56 |  |  |  |  | 4.44 | 1340
03-09-24 | E:C | 204.2 | 141 | 273 | 39 | 0.1 | 0.132 | 38.768 | 33.7 | 8.6 | 1398
09-09-24 | E:P | 120.7 | 243 | 483 | 60 | 0.1 | 0.286 | 59.614 | 58.2 | 8.8 | 1530
17-09-24 | E:P | 291 | 308 | 639 | 87 | 6.2 | 0.233 | 80.567 | 74.9 | 9.3 | 1554
24-09-24 | E:P | 219.2 | 225 | 444 | 73 | 0.1 | 0.165 | 72.735 | 63.4 | 9.4 | 1471
25-09-24 | E:P | 214 |  | 430 | 80 |  |  |  |  | 7.1 | 1460
01-10-24 | E:C | 155.6 | 254 | 484 | 90 | 0.1 | 0.162 | 89.738 | 77.3 | 10.8 | 1557
07-10-24 | E:C | 102 | 131 | 259 | [6 empty] | 1120
07-10-24 | E:P | 160 |  | 430 | 75 |  |  |  |  | 6.4 | 1480
08-10-24 | E:C | 9.3 | 125 | 246 | 42 | 0.1 | 0.08 | 41.82 | 41.1 | 5.7 | 1262
16-10-24 | E:C | 300 | 103 | 205 | 11 | 0.2 | 0.135 | 10.665 | 8.8 | 5.3 | 215.1
17-10-24 | E:P | 97 |  | 102 | 9.5 |  |  |  |  | 0.96 | 128
22-10-24 | E:C | 306 | 304 | 603 | 85 | 0.3 | 0.211 | 84.489 | 78.9 | 9.2 | 1568
29-10-24 | E:C | 287.2 | 265 | 539 | 82 | 0.1 | 0.187 | 81.713 | 62.7 | 13.3 | 1427
06-11-24 | E:C | 248.9 | 284 | 577 | 96 | 0.1 | 0.2 | 95.7 | 89.6 | 9.6 | 1485
06-11-24 | E:P | 158 |  | 372 | 75 |  |  |  |  | 6.8 | 1260
11-11-24 | E:C | 160.7 | 169 | 347 | 63 | 0.4 | 0.134 | 62.466 | 54 | 8.2 | 1461
18-11-24 | E:C | 170 | 213 | 487 | 63 | 2.2 | 0.179 | 60.621 | 47.5 | 8.3 | 1206
20-11-24 | E:P | 208 |  | 650 | 80 |  |  |  |  | 7.5 | 140
26-11-24 | E:C | 165.35 | 191 | 417 | 63 | 1.3 | 0.1565 | 61.5435 | 50.75 | 8.25 | 1333.5
02-12-24 | E:C | 171.7 | 210 | 431 | 68 | 0.6 | 0.169 | 67.231 | 62.7 | 8.5 | 1470
02-12-24 | E:P | 216 |  | 630 | 84 |  |  |  |  | 7.1 | 1280
09-12-24 | E:C | 178 | 187.1 | 393 | 71 | 1.1 | 0.097 | 69.803 | 60.3 | 8.4 | 1573
16-12-24 | E:C | 265 | 421.2 | 886 | 73 | 1.1 | 0.082 | 71.818 | 69.2 | 9 | 1832
19-12-24 | E:P | 116 |  | 620 | 84 |  |  |  |  | 8.1 | 1500
24-12-24 | E:C | 339 | 274.3 | 572 | 82 | 1.5 | 0.137 | 80.363 | 63.3 | 9.8 | 1962
30-12-24 | E:C | 302 | 187.2 | 501 | 77.5 | 1.3 | 0.1095 | 76.0905 | 66.25 | 9.4 | 1897
02-01-25 | E:C | 356 | 224 | 595 | 88.8 | 1.2 | 0.1055 | 87.4945 | 65.65 | 9.6 | 1928.5
08-01-25 | E:C | 410 | 316 | 688 | 100 | 1.1 | 0.1015 | 98.7985 | 65.05 | 9.8 | 1960
10-01-25 | E:P | 146 |  | 680 | 84 |  |  |  |  | 8.1 | 1500
12-01-25 | E:C | 124 | 259 | 560 | [6 empty] | 1570
14-01-25 | E:C | 521 | 214 | 459 | 79 | 0.7 | 0.066 | 78.234 | 66.8 | 9.9 | 2010
20-01-25 | E:C | 465.5 | 236 | 571 | 89.5 | 0.9 | 0.08375 | 88.5162 | 65.925 | 9.8 | 1985
20-01-25 | E:P | 324 |  | 690 | 36.1 |  |  |  |  | 5.8 | 342
27-01-25 | E:C | 145 | 234 | 578 | 41.3 | 1.2 | 0.079 | 40.021 | 35 | 5.4 | 1024
04-02-25 | E:P | 126.1 | 127 | 321 | 85 | 1.3 | 0.082 | 83.618 | 81.9 | 9.8 | 1125
05-02-25 | E:P | 272 |  | 680 | 86 |  |  |  |  | 3.38 | 1280
11-02-25 | E:P | 272.3 | 333 | 789 | 99.3 | 0.9 | 0.069 | 98.331 | 85.6 | 11.8 | 1543
17-02-25 | E:P | 160 | 114 | 320 | 89 | 0.7 | 0.129 | 88.171 | 85.7 | 8.9 | 1611
18-02-25 | E:P | 180 |  | 590 | 75 |  |  |  |  | 7.6 | 1240
25-02-25 | E:P | 191 | 201 | 414 | 92 | 0.8 | 1.032 | 90.168 | 80.1 | 12.3 | 1712
04-03-25 | E:P | 392.3 | 365.1 | 764 | 82 | 0.6 | 0.176 | 81.224 | 79.8 | 8.6 | 1311
04-03-25 | E:P | 148 |  | 430 | 86 |  |  |  |  | 5.7 | 1320
11-03-25 | E:P | 175.5 | 79.3 | 187 | 6 | 0.8 | 0.263 | 4.937 | 3.4 | 2.6 | 1262
17-03-25 | E:P | 283.9 | 56.3 | 131 | 10 | 1 | 0.159 | 8.841 | 6.4 | 2.4 | 2088
20-03-25 | E:P | 100 |  | 298 | 26.4 |  |  |  |  | 3.28 | 982
25-03-25 | E:P | 237 | 49 | 110 | 45 | 3.5 | 0.618 | 40.882 | 39.1 | 3.7 | 1092
31-03-25 | E:P | 108.2 | 139 | 259 | 59 | 0.4 | 0.21 | 58.39 | 50.2 | 6.7 | 1197
08-04-25 | E:P | 24.6 | 11.3 | 37 | 32 | 2.4 | 0.12 | 29.48 | 28.6 | 1.1 | 1910
09-04-25 | E:C | 36 | 58 | 148 | [6 empty] | 1000
09-04-25 | E:P | 136 |  | 265 | 43.2 |  |  |  |  | 3.27 | 1060
14-04-25 | E:P | 50.4 | 187 | 457 | 33 | 2.2 | 0.58 | 29.72 | 27.4 | 2.5 | 1294
22-04-25 | E:P | 76.2 | 316.2 | 877 | 33 | 2 | 1.04 | 29.96 | 26.2 | 3.8 | 677
23-04-25 | E:P | 72 |  | 244 | 31.2 |  |  |  |  | 2.73 | 1030
28-04-25 | E:P | 50.4 | 214.1 | 563 | 32 | 2.2 | 0.58 | 29.22 | 27.4 | 2.5 | 977
06-05-25 | E:P | 222 | 103.1 | 227 | 37 | 2.5 | 0.538 | 33.96 | 25.1 | 4.1 | 1005
09-05-25 | E:P | 62 |  | 171 | 35.4 |  |  |  |  | 2.57 | 868
13-05-25 | E:P | 325 | 237.2 | 467 | 34 | 1.4 | 1.12 | 31.48 | 27.2 | 4.9 | 1687
20-05-25 | E:P | 182.5 | 201 | 515 | 61 | 2.1 | 0.6 | 58.3 | 53.4 | 7.8 | 1571
26-05-25 | E:P | 253.75 | 56 | 111 | 35 | 1.8 | 0.21 | 32.99 | 30.1 | 5.7 | 1568
28-05-25 | E:P | 244 |  | 760 | 82 |  |  |  |  | 2 | 1340
02-06-25 | E:P | 218.13 | 151 | 313 | 48 | 1.8 | 0.405 | 45.8 | 41.8 | 6.8 | 1570
09-06-25 | E:P | 203.86 | 163.2 | 378 | 49 | 1.8 | 0.259 | 46.94 | 44.7 | 6.7 | 1394
13-06-25 | E:P | 144 |  | 420 | 53 |  |  |  |  | 5.3 | 959
16-06-25 | E:P | 196.73 | 200 | 410 | 50 | 1.8 | 0.186 | 48.01 | 46.2 | 6.6 | 1307
23-06-25 | E:P | 189.6 | 213 | 442 | 50 | 1.9 | 0.113 | 47.99 | 47.7 | 6.5 | 1219
30-06-25 | E:P | 116 |  | 288 | 49.2 |  |  |  |  | 2.15 | 1180
02-07-25 | E:P | 70.59 | 101 | 213 | 25 | 1.4 | 0.223 | 23.38 | 23 | 5.8 | 1216
08-07-25 | E:P | 87.74 | 95.3 | 194 | 40 | 1.2 | 0.148 | 38.65 | 37.1 | 7.3 | 962
14-07-25 | E:P | 104.88 | 284 | 584 | 53 | 2.3 | 0.397 | 50.3 | 45.9 | 8.6 | 1022
22-07-25 | E:P | 419.94 | 301 | 625 | 41 | 3.7 | 0.413 | 36.89 | 33.6 | 6.5 | 1006
28-07-25 | E:P | 735 | 419 | 874 | 48 | 4.1 | 0.296 | 43.6 | 40.3 | 20 | 1157
04-08-25 | E:P | 468.57 | 305 | 634 | 46 | 2.45 | 0.201 | 43.35 | 41.3 | 8.4 | 1072
11-08-25 | E:P | 180 |  | 490 | 59 |  |  |  |  | 6.2 | 1050
11-08-25 | E:P | 359.28 | 267 | 592 | 41 | 1.3 | 0.145 | 39.56 | 38 | 7.7 | 1157
19-08-25 | E:P | 202.13 | 172 | 395 | 44 | 0.8 | 0.105 | 43.1 | 42.3 | 6.8 | 986
25-08-25 | E:P | 250 | 199 | 550 | 36 | 0.2 | 0.089 | 35.71 | 35.7 | 7 | 1243
02-09-25 | E:P | 165 | 207.6 | 417 | 42 | 0.8 | 0.112 | 41.09 | 40 | 7.3 | 970
09-09-25 | E:P | 300 | 180 | 360 | 89 | 0.39 | 0.14 | 88.47 | 72.7 | 8.4 | 738
15-09-25 | E:P | 490 | 411.5 | 823 | 28 | 0.5 | 0.123 | 27.38 | 24.5 | 7.3 | 861
22-09-25 | E:P | 160.3 | 210 | 343 | 33 | 0.12 | 0.126 | 71.75 | 29 | 8 | 915
29-09-25 | E:P | 166 | 221 | 359 | 72 | 0.1 | 0.147 | 71.75 | 69 | 8 | 923
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009137694LB
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3018 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 4626 | 451
2022-02-01 | 3001 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 3396 | 367
2022-03-01 | 0 | 3072 | 2018 | 0 | 0 | 3533 | 449
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 1721 | 3554 | 367
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3041 | 2136 | 4246 | 378
2022-06-01 | 0 | 0 | 3553 | 2584 | 0 | 5489 | 459
2022-07-01 | 3370 | 2447 | 0 | 0 | 0 | 6048 | 551
2022-08-01 | 0 | 0 | 3542 | 2531 | 0 | 5814 | 420
2022-09-01 | 0 | 0 | 3655 | 2646 | 0 | 5406 | 195
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3483 | 2527 | 7369 | 260
2022-11-01 | 0 | 3210 | 2282 | 0 | 0 | 5315
2022-12-01 | 3003 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 5807
2023-01-01 | P1: 3271; P2: 2336; P6: 5707
2023-02-01 | P1: 3130; P2: 2271; P6: 4924
2023-03-01 | 0 | 3708 | 2588 | 0 | 0 | 5214
2023-04-01 | P4: 3426; P5: 2440; P6: 5780
2023-05-01 | P4: 4176; P5: 2967; P6: 6062
2023-06-01 | P3: 4121; P4: 2812; P6: 5370
2023-07-01 | P1: 3260; P2: 2254; P6: 5104
2023-08-01 | P3: 3905; P4: 2781; P6: 6073
2023-09-01 | P3: 3755; P4: 2863; P5: 6401
2023-10-01 | 0 | 0 | 3446 | 2721 | 0 | 6633
2023-11-01 | 0 | 4003 | 3171 | 0 | 0 | 7722
2023-12-01 | 3911 | 3248 | 0 | 0 | 0 | 11274
2024-01-01 | 3962 | 3030 | 0 | 0 | 0 | 7391 | 28
2024-02-01 | P1: 2887; P2: 2160; P6: 4859 | 0
2024-03-01 | P2: 3733; P3: 2714; P6: 7098 | 244
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4213 | 3058 | 6573 | 240
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 2954 | 6805 | 122
2024-06-01 | 0 | 0 | 2629 | 1954 | 0 | 4658 | 101
2024-07-01 | 3440 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 5349 | 99
2024-08-01 | 0 | 0 | 3291 | 2639 | 0 | 6261 | 162
2024-09-01 | 0 | 0 | 2851 | 2473 | 0 | 5257 | 70
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2943 | 2702 | 4991 | 59
2024-11-01 | 0 | 2752 | 1798 | 0 | 0 | 4663 | 70
2024-12-01 | 2404 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 4604 | 7

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 888 | 500
2022-02-01 | 888
2022-03-01 | 888
2022-04-01 | 888
2022-05-01 | 888
2022-06-01 | 888
2022-07-01 | 888
2022-08-01 | 888
2022-09-01 | 888
2022-10-01 | 888
2022-11-01 | 888
2022-12-01 | 888
2023-01-01 | 888 | 500
2023-02-01 | 888
2023-03-01 | 888
2023-04-01 | 888
2023-05-01 | 888
2023-06-01 | 888
2023-07-01 | 1066
2023-08-01 | 1066
2023-09-01 | 1066
2023-10-01 | 1066
2023-11-01 | 1066
2023-12-01 | 1066
2024-01-01 | 1066 | 500
2024-02-01 | 1066
2024-03-01 | 1066
2024-04-01 | 1066
2024-05-01 | 1066
2024-06-01 | 1066
2024-07-01 | 1066
2024-08-01 | 1066
2024-09-01 | 1066
2024-10-01 | 1066
2024-11-01 | 1066
2024-12-01 | 1066
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 0,5 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | [10 empty] | 166.74
2023 | [10 empty] | 152.52
2024 | 8.28 | [9 empty] | 88.76

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES