## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 30887 | 30742
2022-02-01 | 25800 | 25568
2022-03-01 | 30890 | 30584
2022-04-01 | 30905 | 30248
2022-05-01 | 30189 | 29751
2022-06-01 | 24714 | 23570
2022-07-01 | 26442 | 24325
2022-08-01 | 25242 | 24763
2022-09-01 | 28199 | 27776
2022-10-01 | 28735 | 28132
2022-11-01 | 25788 | 25392
2022-12-01 | 26619 | 26260
2023-01-01 | 33003 | 32619
2023-02-01 | 24586 | 23832
2023-03-01 | 35621 | 34925
2023-04-01 | 33857 | 33343
2023-05-01 | 30478 | 30012
2023-06-01 | 31128 | 30633
2023-07-01 | 24607 | 24001
2023-08-01 | 25779 | 24783
2023-09-01 | 25359 | 24617
2023-10-01 | 27997 | 27127
2023-11-01 | 27784 | 26875
2023-12-01 | 40166 | 39758
2024-01-01 | 37505 | 37169
2024-02-01 | 37085 | 35977
2024-03-01 | 41579 | 41540
2024-04-01 | 47906 | 48225
2024-05-01 | 40445 | 40530
2024-06-01 | 35876 | 35670
2024-07-01 | 28417 | 28128
2024-08-01 | 33840 | 33495
2024-09-01 | 23546 | 23302
2024-10-01 | 26114 | 25908
2024-11-01 | 31017 | 30778
2024-12-01 | 26264 | 25941
2025-01-01 | 32772 | 32538
2025-02-01 | 28416 | 28189
2025-03-01 | 31098 | 30757
2025-04-01 | 28848 | 28533
2025-05-02 | 29794 | 29578
2025-06-01 | 23960 | 23902
2025-07-02 | 25777 | 25855
2025-08-02 | 32298 | 32417
2025-09-01 | 27926 | 27722
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:C | 54.9 | 55.9 | 123 | 44.3 | 4.21 | 0.62 | 39.47 | 21.5 | 2.6 | 735
24-01-22 | E:C | 27.17 | 60.2 | 133 | 26.2 | 2.63 | 0.74 | 22.83 | 12.5 | 1.88 | 668
07-02-22 | E:C | 131.8 | 83.5 | 206 | 36.5 | 1.51 | 0.21 | 34.78 | 20.2 | 4.33 | 675
22-02-22 | E:C | 45 | 60.9 | 104 | 38 | 1.3 | 0.15 | 36.55 | 36.7 | 2.42 | 672
03-03-22 | E:P | 66.2 | 30.3 | 64.4 | 35.1 | 0.962 | 0.186 | 33.95 | 31.3 | 1.86 | 638
21-03-22 | E:C | 41 | 78 | 137 | [6 empty] | 1320
22-03-22 | E:C | 50.47 | 24.6 | 131 | 38.3 | 3.36 | 0.354 | 34.59 | 14 | 1.95 | 505
01-04-22 | E:P | 34 |  | 321 | 16.3 |  |  |  |  | 2.8 | 655
05-04-22 | E:C | 60 | 53.2 | 85 | 37 | 3.49 | 0.32 | 33.19 | 9.46 | 6.4
08-04-22 | E:P | 45 |  | 273 | 13.4 |  |  |  |  | 4.2 | 694
19-04-22 | E:C | 111.1 | 251 | 1112 | 29 | 1.8 | 0.38 | 26.82 | 24.2 | 6.2 | 684
26-04-22 | E:P | 68.2 | 26.3 | 56.7 | 19.7 | 1.02 | 0.25 | 18.43 | 12.7 | 1.92 | 615
03-05-22 | E:P | 50.7 | 40.4 | 195 | 61 | 6.4 | 0.59 | 54.01 | 22.4 | 5.35 | 766
16-05-22 | E:P | 35.2 | 46.6 | 105 | 51 | 4.4 | 1 | 45.6 | 20.2 | 3.3 | 733
01-06-22 | E:P | 57.8 | 85 | 469 | 45 | 4.2 | 0.42 | 40.38 | 22.3 | 5 | 719
13-06-22 | E:P | 53.3 | 66 | 100 | 48 | 2 | 0.05 | 45.95 | 15.6 | 3.8 | 844
28-06-22 | E:C | 31.6 | 78 | 137 | [6 empty] | 1320
29-06-22 | E:P | 86.05 | 42 | 114 | 53 | 3.9 | 0.35 | 48.75 | 20.2 | 4.8 | 867
14-07-22 | E:C | 43.4 | 113 | 416 | 45.2 | 2.1 | 0.04 | 43.06 | 17.2 | 2.3 | 866
27-07-22 | E:P | 158.1 | 214 | 357 | 53.6 | 1.5 | 0.4 | 51.7 | 36.6 | 7.3 | 1408
02-08-22 | E:P | 89 |  | 194 | 26.6 |  |  |  |  | 4.1 | 750
09-08-22 | E:P | 13.68 | 78.6 | 150 | 43.2 | 0.7 | 0.41 | 42.09 | 26.7 | 3.4 | 1026
10-08-22 | E:P | 124 |  | 176 | 16.9 |  |  |  |  | 3.1 | 1505
16-08-22 | E:P | 35.98 | 56.3 | 102 | 53 | 1.4 | 0.16 | 51.44 | 32.6 | 3.1 | 1316
11-09-22 | E:P | 669.6 | 567.3 | 1098 | 70 | 2.4 | 0.25 | 67.35 | 37.4 | 15.6 | 1175
20-09-22 | E:P | 21.51 | 46.7 | 90 | 41 | 0.4 | 0.18 | 40.42 | 17.1 | 2.5 | 977
27-09-22 | E:C | 26 | 29.1 | 63 | [6 empty] | 1230
03-10-22 | E:P | 50.7 | 86 | 130 | 49.3 | 2.1 | 0.04 | 47.16 | 20 | 3.1 | 1163
16-10-22 | E:P | 13.4 | 34 | 64 | 26 | 7.5 | 0.29 | 18.22 | 12.6 | 2.5 | 397
02-11-22 | E:P | 20.96 | 23 | 50 | 38 | 1.7 | 0.4 | 35.9 | 12.4 | 3 | 457
15-11-22 | E:P | 19 | 35 | 47 | 32 | 8.3 | 0.28 | 23.42 | 14.6 | 2.3 | 473
25-11-22 | E:P | 12.7 |  | 125 | 39 | [5 empty] | 1310
29-11-22 | E:P | 22.08 | 14.9 | 73 | 42 | 7.81 | 0.04 | 34.15 | 19.3 | 2.7 | 516
02-12-22 | E:P | 55 |  | 95 | 22 |  |  |  |  | 1.9 | 719
15-12-22 | E:C | 2 | 9.3 | 25.4 | [6 empty] | 993
16-12-22 | E:C | 18.9 | 12.8 | 61 | 17.6 | 10.9 | 1.1 | 5.6 | 5.4 | 1.1 | 580
27-12-22 | E:P | 94.07 | 61.7 | 130 | 20 | 4.1 | 0.9 | 15 | 16.7 | 4.8 | 621
09-01-23 | E:P | 26 | 36.7 | 82 | 44 | 10.6 | 0.43 | 32.97 | 11.2 | 1.7 | 752
23-01-23 | E:P | 18 | 10.3 | 27 | 22 | 9.2 | 0.22 | 12.58 | 14.02 | 1.8 | 669
06-02-23 | E:P | 25.78 | 23.1 | 51 | 19.3 | 8.1 | 0.2 | 11 | 10 | 1.7 | 728
20-02-23 | E:P | 17.02 | 15.7 | 32 | 15.8 | 8.7 | 0.53 | 6.57 | 5.25 | 1.7 | 641
06-03-23 | E:P | 198.5 | 22.3 | 58 | 26.6 | 7.4 | 0.76 | 18.44 | 18.5 | 2.6 | 647
21-03-23 | E:C | 48.6 | 36.6 | 86 | 31 | 2.5 | 2.7 | 25.8 | 21.4 | 2.15 | 557
22-03-23 | E:P | 7.9 |  | 65 | 16.3 |  |  |  |  | 3.4 | 870
27-03-23 | E:C | 30.8 | 16.7 | 61 | [6 empty] | 1830
30-03-23 | E:P | 7.5 |  | 50 | 15.7 |  |  |  |  | 6.7 | 857
03-04-23 | E:P | 37.3 | 29 | 73 | 27.8 | 3.7 | 2.7 | 21.4 | 17.8 | 2.6 | 580
18-04-23 | E:P | 38.46 | 25.3 | 59 | 19.1 | 5.8 | 1.5 | 11.8 | 10.6 | 2.1 | 508
03-05-23 | E:P | 47.87 | 63 | 141 | 25.8 | 3 | 0.48 | 22.32 | 19 | 5.9 | 564
16-05-23 | E:P | 56.98 | 55.2 | 130 | 29.4 | 1.1 | 1.06 | 27.24 | 20.8 | 10.2 | 524
25-05-23 | E:P | 45 | 51.6 | 105 | 30.4 | 3.1 | 2.31 | 24.99 | 20.9 | 4.5 | 557
13-06-23 | E:P | 27.11 | 20 | 63 | 25 | 1.5 | 0.61 | 22.89 | 19.8 | 2.36 | 569
15-06-23 | E:C | 12.4 | 18.4 | 50 | [6 empty] | 734
26-06-23 | E:P | 26.19 | 44.7 | 96 | 25.2 | 2.8 | 0.37 | 22.03 | 22.1 | 3 | 507
10-07-23 | E:P | 20.2 | 44 | 84 | 23.3 | 0.1 | 0.11 | 23.09 | 20.3 | 1.44 | 727
21-07-23 | E:P | 101 |  | 218 | 19.5 |  |  |  |  | 3.5 | 646
24-07-23 | E:P | 42.03 | 46 | 83 | 21.6 | 1.2 | 0.23 | 20.17 | 18.8 | 2.68 | 542
07-08-23 | E:P | 93 |  | 281 | 30.6 |  |  |  |  | 15 | 1056
08-08-23 | E:P | 205.9 | 186 | 370 | 35 | 1 | 0.15 | 33.85 | 27.4 | 6 | 957
22-08-23 | E:P | 60.13 | 20.1 | 40 | 14.8 | 1 | 0.12 | 13.68 | 12.5 | 2.3 | 795
29-08-23 | E:P | 142.1 | 179 | 365 | 34.2 | 0.7 | 0.09 | 33.41 | 25.3 | 7 | 1066
19-09-23 | E:P | 18.26 | 21 | 71 | 18 | 3.5 | 0.59 | 13.91 | 13.6 | 2 | 629
26-09-23 | E:C | 146 | 171 | 325 | [6 empty] | 988
27-09-23 | E:C | 147.87 | 205 | 334 | 37.8 |  | 0.12 | 37.69 | 30.3 | 6 | 650
17-10-23 | E:P | 53.97 | 23.1 | 121 | 26 |  | 0.28 | 25.73 | 27.6 | 2.75 | 715
02-11-23 | E:P | 26.86 | 6 | 21 | 8.3 | 2.5 | 0.18 | 5.62 | 3.7 | 1.4 | 371
14-11-23 | E:P | 17.12 | 21 | 53 | 14.1 | 6.4 | 0.29 | 7.41 | 4.45 | 0.83 | 738
24-11-23 | E:P | 11 |  | 70 | 10.9 |  |  |  |  | 4.6 | 1330
27-11-23 | E:P | 25.23 | 72 | 198 | 23 | 6.9 | 0.5 | 15.6 | 11.5 | 2.6 | 762
01-12-23 | E:P | 46 |  | 110 | 25.6 |  |  |  |  | 2.1 | 1065
11-12-23 | E:P | 15.79 | 20.7 | 65 | 20 | 11 | 0.59 | 8.41 | 5.3 | 1.2 | 772
20-12-23 | E.C | 22 | 17.7 | 30.5 | [6 empty] | 1120
27-12-23 | E:P | 23.8 | 29.8 | 201 | 29 | 12.6 | 0.05 | 16.35 | 14.9 | 3.1 | 780
10-01-24 | E:P | 6.19 | 21 | 85 | 16.5 | 10.9 | 0.21 | 5.39 | 2.8 | 1.3 | 715
22-01-24 | E:P | 11.89 | 10 | 25 | 12 | 11.3 | 0.18 | 0.52 | 0.13 | 1.4 | 645
01-02-24 | E:P | 15.25 | 12.2 | 25 | 16.6 | 12.3 | 0.18 | 4.12 | 1.05 | 1.4 | 698
12-02-24 | E:C | 27.12 | 15 | 25 | 17 | 12.4 | 0.19 | 4.41 | 1.1 | 1.6 | 710
20-02-24 | E:P | 33.15 | 17.7 | 31 | 21 | 12.6 | 0.18 | 8.22 | 1.5 | 2.2 | 730
26-02-24 | E:C | 6.28 | 26 | 69 | 19 | 9.9 | 0.28 | 8.82 | 3.9 | 1.6 | 702
04-03-24 | E:C | 7.16 | 21 | 57 | 15.6 | 8.9 | 0.31 | 6.39 | 2.1 | 1.5 | 703
11-03-24 | E:C | 21.7 | 10.1 | 31.7 | [6 empty] | 692
13-03-24 | E:C | 14.8 | 10.1 | 26 | 14.8 | 10.4 | 0.49 | 3.91 | 1.7 | 1.4 | 690
19-03-24 | E:C | 19.6 | 9.6 | 31 | 16.1 | 11 | 0.32 | 4.78 | 2 | 1.6 | 672
25-03-24 | E:P | 15.35 | 7.2 | 17.6 | 16.8 | 12.3 | 0.32 | 4.18 | 2.3 | 0.6 | 667
01-04-24 | E:C | 21 | 8 | 16 | 17 | 12.6 | 0.26 | 4.14 | 2.6 | 0.51 | 654
03-04-24 | E:P | 18 |  | 14 | 2.62 |  |  |  |  | 1.3 | 1076
08-04-24 | E:C | 17.83 | 7.2 | 16 | 15.4 | 13.3 | 0.15 | 1.95 | 1.45 | 0.43 | 635
10-04-24 | E:P | 11 |  | 15 | 20.8 |  |  |  |  | 0.57 | 1272
15-04-24 | E:C | 18.6 | 8.5 | 21 | 16.1 | 15 | 0.11 | 0.99 | 1.41 | 0.88 | 645
23-04-24 | E:P | 7.24 | 5 | 26 | 14.8 | 13.6 | 0.19 | 1.01 | 1.3 | 1.85 | 640
02-05-24 | E:C | 10.8 | 6.1 | 26 | 15.1 | 12.3 | 0.21 | 2.59 | 2.1 | 1.6 | 641
06-05-24 | E:P | 23.6 |  | 30 | 5.2 |  |  |  |  | 0.63 | 617
07-05-24 | E:C | 12.22 | 5 | 8 | 15.5 | 12 | 0.18 | 3.32 | 2.1 | 0.65 | 636
13-05-24 | E:P | 7.4 |  | 22 | 8 |  |  |  |  | 0.64 | 627
14-05-24 | E:C | 14.2 | 6.1 | 28.7 | 14.1 | 11.2 | 0.21 | 2.69 | 1.87 | 0.81 | 621
20-05-24 | E:C | 13.19 | 15.1 | 31 | 13.8 | 10.1 | 0.24 | 3.47 | 3.3 | 1.05 | 618
27-05-24 | E:C | 14.1 | 10.8 | 26 | 14.1 | 11.3 | 0.19 | 2.61 | 2.1 | 1.9 | 629
04-06-24 | E:C | 13.3 | 29.8 | 61 | 21 | 8.6 | 0.51 | 11.89 | 5.85 | 0.93 | 667
04-06-24 | E:C | 18.8 | 20.3 | 45 | [6 empty] | 623
11-06-24 | E:C | 12.83 | 26.3 | 57 | 18.9 | 4.3 | 0.83 | 13.77 | 6.2 | 1.12 | 687
18-06-24 | E:C | 12.61 | 23.9 | 53 | 11.9 | 2.1 | 1.33 | 8.47 | 6.8 | 1.5 | 722
24-06-24 | E:C | 13.9 | 27.1 | 48 | 16.8 | 3.8 | 0.83 | 12.17 | 7.9 | 1.32 | 701
04-07-24 | E:C | 15.1 | 10.1 | 27 | 20.3 | 6.7 | 0.63 | 12.97 | 10.8 | 0.9 | 695
16-07-24 | E:C | 9 | 4.1 | 12 | 20 | 3.1 | 0.51 | 16.39 | 10.6 | 1.9 | 687
24-07-24 | E:C | 14.2 | 6.1 | 28.7 | 14.1 | 11.2 | 0.21 | 2.69 | 1.87 | 0.81 | 621
30-07-24 | E:C | 26.8 | 80.2 | 156 | 16 | 0.1 | 0.71 | 15.19 | 11.4 | 2.6 | 788
06-08-24 | E:C | 15.25 | 12.2 | 25 | 16.6 | 12.3 | 0.18 | 4.12 | 1.05 | 1.4 | 698
14-08-24 | E:C | 23.8 | 29.8 | 201 | 29 | 12.6 | 0.05 | 16.35 | 14.9 | 3.1 | 780
20-08-24 | E:C | 74 | 14.3 | 47 | 15 | 0.6 | 0.52 | 13.88 | 6.3 | 2.8 | 1245
21-08-24 | E:P | 58 |  | 80 | 19.8 |  |  |  |  | 1.91 | 823
26-08-24 | E:C | 48.6 | 98 | 230 | 16 | 2.2 | 0.92 | 12.88 | 7.1 | 3 | 1192
29-08-24 | E:P | 61 |  | 127 | 14.8 |  |  |  |  | 1.28 | 740
02-09-24 | E:C | 61.3 | 56 | 139 | 15 | 1.3 | 0.72 | 12.98 | 6.7 | 2.9 | 1216
10-09-24 | E:C | 6 | 30.3 | 71 | 16 | 4.2 | 0.27 | 11.53 | 11.4 | 2.3 | 581
18-09-24 | E:C | 33.2 | 33.8 | 95.3 | 15.5 | 2.8 | 0.04 | 12.66 | 9 | 2.5 | 725
19-09-24 | E:C | 26.4 | 20 | 54 | [6 empty] | 560
20-09-24 | E:C | 22.5 | 30.3 | 56 | 9.7 | 4 | 0.82 | 4.88 | 4.8 | 1.1 | 693
02-10-24 | E:C | 28.25 | 30.85 | 48 | 17.35 | 4.35 | 0.54 | 12.46 | 4.8 | 1.85 | 758
09-10-24 | E:C | 34 | 31.4 | 40 | 25 | 4.7 | 0.26 | 20.04 | 14.5 | 2.6 | 822
16-10-24 | E:C | 19.5 | 15.3 | 26.5 | 22 | 4.65 | 0.26 | 16.94 | 8.45 | 2.5 | 731
23-10-24 | E:C | 5 | 5.5 | 13 | 19 | 4.6 | 0.56 | 13.84 | 2.4 | 2.4 | 640
30-10-24 | E:C | 12.25 | 10.4 | 19.75 | 20.5 | 4.625 | 0.41 | 15.47 | 5.43 | 2.45 | 685.5
05-11-24 | E:C | 13.3 | 18.5 | 29 | 28 | 6.9 | 0.51 | 20.59 | 11.7 | 3.9 | 791
12-11-24 | E:C | 12.775 | 14.5 | 25 | 24.25 | 5.76 | 0.46 | 18.03 | 8.56 | 3.2 | 738.25
19-11-24 | E:C | 27.5 | 11.2 | 33 | 26 | 3.2 | 0.15 | 22.66 | 11 | 3.2 | 836
26-11-24 | E:C | 20.14 | 12.8 | 29 | 25.13 | 4.48 | 0.3 | 20.34 | 9.78 | 3.2 | 787
03-12-24 | E:C | 22.8687 | 12.1 | 29 | 19.56 | 2.79 | 0.27 | 16.5058 | 8.49 | 2.5 | 717.5625
10-12-24 | E:C | 54 | 131 | 256 | [6 empty] | 649
11-12-24 | E:C | 25.6 | 13.4 | 28 | 14 | 1.1 | 0.23 | 12.67 | 7.2 | 1.8 | 648
17-12-24 | E:C | 31.2 | 20 | 41 | 24 | 3.3 | 0.15 | 20.55 | 11 | 3 | 596
23-12-24 | E:P | 69 |  | 128 | 21 |  |  |  |  | 2 | 678
24-12-24 | E:C | 28.4 | 14.1 | 35 | 19 | 2.2 | 0.19 | 16.61 | 9.1 | 2.4 | 622
02-01-25 | E:C | 29.35 | 12.1 | 42 | 22 | 2.75 | 0.14 | 19.11 | 12.05 | 2.5 | 603
07-01-25 | E:C | 30.3 | 19.4 | 48 | 25 | 3.3 | 0.09 | 21.62 | 15 | 2.5 | 584
08-01-25 | E:P | 150 |  | 111 | 30.2 |  |  |  |  | 2.54 | 616
10-01-25 | E:C | 19.3 | 28.1 | 63 | 19 | 6.9 | 0.15 | 11.95 | 10.2 | 2.8 | 671
21-01-25 | E:C | 21.65 | 22 | 55 | 16 | 3.6 | 0.17 | 12.23 | 6.55 | 2.2 | 686
28-01-25 | E:P | 24 | 21.1 | 46 | 13 | 0.3 | 0.19 | 12.51 | 2.9 | 1.5 | 701
04-02-25 | E:C | 14.7 | 21.1 | 58 | 11.55 | 2.6 | 0.06 | 8.89 | 7 | 1.4 | 706
11-02-25 | E:C | 5.4 | 26.9 | 70 | 10.1 | 0.6 | 0.03 | 9.48 | 7.5 | 1.3 | 711
18-02-25 | E:C | 9.85 | 16.9 | 43 | 14.05 | 4.7 | 0.28 | 9.07 | 6.55 | 1.3 | 716.5
24-02-25 | E:C | 14.3 | 4.4 | 16 | 18 | 8.8 | 0.53 | 8.67 | 5.6 | 1.3 | 722
04-03-25 | E:C | 12.1 | 11.6 | 30 | 16.03 | 6.75 | 0.41 | 8.87 | 6.08 | 1.3 | 719
11-03-25 | E:C | 13.2 | 9.6 | 23 | 17.01 | 7.78 | 0.47 | 8.77 | 9 | 1.3 | 721
17-03-25 | E:C | 21.2 | 50.2 | 123 | 15.01 | 7.04 | 0.39 | 7.58 | 5.25 | 1.15 | 761
24-03-25 | E:C | 29.1 | 119 | 223 | 13 | 6.3 | 0.31 | 6.39 | 1.5 | 1 | 801
25-03-25 | E:C | 3.4 | 7.9 | 19 | [6 empty] | 716
01-04-25 | E:C | 20.5 | 62.3 | 136 | 13 | 7.25 | 0.3 | 5.45 | 1.3 | 1 | 741
08-04-25 | E:C | 11.9 | 20.1 | 49 | 12 | 8.2 | 0.28 | 3.52 | 1.6 | 1.1 | 680
14-04-25 | E:C | 20.15 | 10.2 | 32 | 20 | 11.45 | 0.24 | 8.31 | 1.4 | 1.2 | 692
22-04-25 | E:C | 28.4 | 3.3 | 14 | 28 | 14.7 | 0.21 | 13.1 | 2.3 | 1.3 | 704
22-04-25 | E:P | 9.2 |  | 20 | 2.49 |  |  |  |  | 0.22 | 604
24-04-25 | E:C | 33 | 30 | 69 | [6 empty] | 691
28-04-25 | E:P | 24.28 | 8.9 | 23 | 24 | 13.08 | 0.22 | 10.7 | 1.85 | 1.2 | 698
06-05-25 | E:C | 14 | 123 | 273 | 12 | 7.1 | 0.16 | 4.74 | 3.2 | 1.3 | 869
06-05-25 | E:P | 17.2 |  | 34 | 5.3 |  |  |  |  | 0.4 | 584
12-05-25 | E:C | 17 | 78.3 | 142 | 15 | 7.9 | 0.17 | 6.93 | 3.7 | 1.2 | 1238
21-05-25 | E:C | 20 | 5.7 | 11 | 18 | 9.8 | 0.51 | 7.69 | 4.4 | 1.1 | 1607
26-05-25 | E:C | 18.5 | 19.6 | 50 | 17 | 8.85 | 0.34 | 7.81 | 4,0,5 | 1.1 | 1423
02-06-25 | E:C | 19.25 | 12.3 | 31 | 18 | 9.3 | 0.43 | 8.25 | 4.23 | 1.1 | 1515
09-06-25 | E:C | 29.23 | 15.9 | 35 | 21 | 9.76 | 0.45 | 10.79 | 7.06 | 1.7 | 1666
16-06-25 | E:C | 39.21 | 16.7 | 38 | 23 | 10.2 | 0.47 | 12.33 | 9.9 | 2.2 | 1818
23-06-25 | E:C | 34.22 | 15.2 | 36 | 22 | 9.98 | 0.46 | 11.56 | 8.48 | 2 | 1742
01-07-25 | E:C | 186.67 | 2.2 | 6 | 14 | 8.9 | 0.1 | 5 | 4.9 | 2.2 | 670
07-07-25 | E:C | 96.91 | 5.1 | 11 | 12 | 9.1 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 583
15-07-25 | E:C | 7.14 | 7.1 | 15 | 9 | 6.2 | 0.41 | 2.39 | 1.9 | 1.9 | 495
21-07-25 | E:C | 75.67 | 8.8 | 21 | 13 | 9.3 | 0.31 | 3.39 | 2.5 | 2.6 | 511
28-07-25 | E:P | 144.19 | 7.3 | 19 | 16 | 9.2 | 0.22 | 6.58 | 1.8 | 3.3 | 526
04-08-25 | E:C | 109.93 | 6.3 | 20 | 15 | 9.25 | 0.27 | 5.48 | 2.15 | 3 | 518
11-08-25 | E:C | 127.06 | 6.9 | 19 | 16 | 9.23 | 0.24 | 6.53 | 1.98 | 3.2 | 522
18-08-25 | E:C | 73.23 | 9.8 | 25 | 14 | 5.71 | 0.16 | 8.12 | 5.14 | 2.7 | 536
20-08-25 | E:P | 78 |  | 185 | 24.6 |  |  |  |  | 1.7 | 691
25-08-25 | E:C | 19.4 | 7.2 | 19 | 11 | 2.2 | 0.09 | 8.72 | 8.3 | 2.1 | 550
02-09-25 | E:C | 26.1 | 12.3 | 41 | 12 | 1.2 | 0.2 | 10.6 | 9.75 | 2.3 | 527
10-09-25 | E:C | 22.2 | 18 | 46 | 13 | 1.1 | 0.36 | 11.54 | 9.25 | 2.2 | 529
11-09-25 | E:P | 24 |  | 74 | 31.9 |  |  |  |  | 1.96 | 678
16-09-25 | E:C | 32.8 | 22.6 | 63 | 13 | 0.2 | 0.31 | 12.49 | 11.2 | 2.6 | 503
23-09-25 | E:C | 11.6 | 10.2 | 29 | 13 | 2 | 0.41 | 10.59 | 7.3 | 1.9 | 554
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000016793405ZK
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 55
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 2105.69 | 1586.03 | 0 | 0 | 0 | 4659.08 | 1155 | 841 |  |  |  | 2441
2022-02-01 | 2272.19 | 1609.68 | 0 | 0 | 0 | 3783.81 | 1261 | 871 |  |  |  | 1939
2022-03-01 | 0 | 2356.68 | 1712.22 | 0 | 0 | 3903.34 |  | 47 | 37 |  |  | 6
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2462.72 | 1813.28 | 4557.44 |  |  |  | 1262 | 905 | 2208
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2742.06 | 1966.56 | 4806.98 |  |  |  | 1397 | 960 | 2249
2022-06-01 | 0 | 0 | 2495.04 | 1858.08 | 0 | 4213.04 |  |  | 1305 | 950 |  | 2069
2022-07-01 | 2536.72 | 1877.69 | 0 | 0 | 0 | 4998.23 | 1407 | 1010 |  |  |  | 2501
2022-08-01 | 0 | 0 | 2525.74 | 1912.48 | 0 | 4593.78 |  |  | 1258 | 962 |  | 2231
2022-09-01 | 0 | 0 | 2474.24 | 1872.64 | 0 | 4486.56 |  |  | 1247 | 947 |  | 2216
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1836.33 | 1424.83 | 4371 |  |  |  | 990 | 777 | 2350
2022-11-01 | 0 | 1908.4 | 1378.56 | 0 | 0 | 3483.12 |  | 1109 | 790 |  |  | 1911
2022-12-01 | 1766.65 | 1320.83 | 0 | 0 | 0 | 3873.88 | 1031 | 767 |  |  |  | 2151
2023-01-01 | P1: 1892; P2: 1489; P6: 3741 | 1179 | 906
2023-02-01 | P1: 1703; P2: 1321; P6: 3316 | 1042 | 800
2023-03-01 | P2: 2084; P3: 1620; P6: 3738 |  | 1337 | 1052
2023-04-01 | P4: 1910; P5: 1488; P6: 4210 |  |  |  | 1218 | 941
2023-05-01 | P4: 2288; P5: 1752; P6: 4294 |  |  |  | 1322 | 996
2023-06-01 | P3: 2741; P4: 2110; P6: 4993 |  |  | 1343 | 1033
2023-07-01 | P1: 2862; P2: 2166; P6: 5784 | 1260 | 920
2023-08-01 | P3: 2620; P4: 2018; P6: 4980 |  |  | 1280 | 972
2023-09-01 | P3: 2171; P4: 1565; P6: 4012 |  |  | 1314 | 911
2023-10-01 | P4: 1957; P5: 1497; P6: 3898 |  |  |  | 1198 | 926
2023-11-01 | P2: 1738; P3: 1349; P6: 3540 |  | 1151 | 906
2023-12-01 | P1: 1555; P2: 1243; P6: 4414 | 1044 | 841
2024-01-01 | P1: 1997; P2: 1578; P6: 4023 | [5 empty] | 675
2024-02-01 | P1: 1849; P2: 1441; P6: 3602 | [5 empty] | 968
2024-03-01 | P2: 1866; P3: 1483; P6: 4258 | [5 empty] | 1058
2024-04-01 | P4: 2124; P5: 1637; P6: 3923 | [5 empty] | 1102
2024-05-01 | P4: 2105; P5: 1597; P6: 3956 | [5 empty] | 805
2024-06-01 | P3: 1885; P4: 1423; P6: 4032 | [5 empty] | 807
2024-07-01 | P1: 2067; P2: 1577; P6: 3677 | [5 empty] | 785
2024-08-01 | P3: 2351; P4: 1816; P6: 4933 | [5 empty] | 784
2024-09-01 | P3: 1822; P4: 1379; P6: 3489 | [5 empty] | 979
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1949 | 1522 | 3512 | [5 empty] | 955
2024-11-01 | 0 | 1727 | 1346 | 0 | 0 | 3845 | [5 empty] | 910
2024-12-01 | P1: 1325; P2: 994; P6: 2855 | [5 empty] | 832

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 |  | 15.3
2022-02-01 |  | 31.86
2022-03-01 |  | 31.98
2022-04-01 |  | 32.25
2022-05-01 |  | 31.8
2022-06-01 |  | 30.57
2022-07-01 |  | 47.4
2022-08-01 |  | 31.65
2022-09-01 |  | 16.02
2022-10-01 |  | 15.96
2022-11-01 |  | 15.63
2022-12-01
2023-01-01 |  | 15.63
2023-02-01 |  | 16.23
2023-03-01 |  | 16.44
2023-04-01 |  | 32.1
2023-05-01 |  | 16.14
2023-06-01 |  | 16.5
2023-07-01 |  | 30.57
2023-08-01
2023-09-01 |  | 30.66
2023-10-01 |  | 14.19
2023-11-01 |  | 15.075
2023-12-01 |  | 15.93
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01 |  | 15.84
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01 |  | 34.17
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01 |  | 34.41
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 2 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 |  |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 106.23
2023 | [10 empty] | 73.145
2024 | [10 empty] | 28.14

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES