## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 10565 | 10358
2022-02-01 | 3278 | 3093
2022-03-01 | 20360 | 18951
2022-04-01 | 18431 | 13594
2022-05-01 | 18306 | 17347
2022-06-01 | 4198 | 2652
2022-07-01 | 6826 | 6993
2022-08-01 | 5681 | 6244
2022-09-01 | 3808 | 3681
2022-10-01 | 4656 | 4174
2022-11-01 | 6267 | 5238
2022-12-01 | 16830 | 7676
2023-01-01 | 23926 | 24130
2023-02-01 | 10000 | 9586
2023-03-01 | 6395 | 3898
2023-04-01 | 5563 | 3981
2023-05-01 | 5078 | 4732
2023-06-01 | 5292 | 4916
2023-07-01 | 1816 | 1177
2023-08-01 | 3069 | 2497
2023-09-01 | 3456 | 2665
2023-10-01 | 5615 | 4615
2023-11-01 | 10983 | 8117
2023-12-01 | 25378 | 25208
2024-01-01 | 24153 | 23979
2024-02-01 | 23626 | 23322
2024-03-01 | 28527 | 28176
2024-04-01 | 19585 | 19378
2024-05-01 | 4572 | 3868
2024-06-01 | 3351 | 2941
2024-07-01 | 3982 | 3875
2024-08-01 | 5340 | 6168
2024-09-01 | 6147 | 6317
2024-10-01 | 11951 | 11832
2024-11-01 | 19127 | 18817
2024-12-01 | 7505 | 7279
2025-01-01 | 10406 | 9979
2025-02-01 | 19359 | 18950
2025-03-01 | 24402 | 23929
2025-04-01 | 15220 | 14827
2025-05-02 | 15335 | 14931
2025-06-01 | 6082 | 5675
2025-07-02 | 4545 | 3912
2025-08-02 | 4567 | 3947
2025-09-01 | 2864 | 2455
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
18-01-22 | E:P | 6.3 | 0.8 | 9.98 | 12.3 |  |  |  |  | 0.693 | 778
25-01-22 | E:P | 3.7 | 3.4 | 12.4 | 8.83 |  |  |  |  | 0.636 | 807
07-02-22 | E:P | 5.1 | 9.5 | 26.1 | 14.2 |  |  |  |  | 1.14 | 787
21-02-22 | E:P | 15.6 | 3.5 | 26.9 | 13.9 |  |  |  |  | 1.2 | 815
02-03-22 | E:P | 19 |  | 81 | 12.5 |  |  |  |  | 2.2 | 934
08-03-22 | E:P | 12 | 0.9 | 25.2 | 12.8 |  |  |  |  | 0.985 | 890
09-03-22 | E:P | 9.3 |  | 25 | 22.5 |  |  |  |  | 2.2 | 981
21-03-22 | E:P | 38.9 | 5.6 | 59 | 8.07 |  |  |  |  | 0.164 | 665
04-04-22 | E:P | 2.7 | 12.6 | 33 | 7.9 |  |  |  |  | 0.66 | 973
19-04-22 | E:P | 22.2 | 5.7 | 25 | 9.4 |  |  |  |  | 1.84 | 936
02-05-22 | E:P | 7.5 | 2.6 | 7 | 8.1 |  |  |  |  | 0.75 | 956
16-05-22 | E:P | 14.3 | 11.7 | 18 | 11.4 |  |  |  |  | 1.5 | 917
01-06-22 | E:P | 4.3 | 35.9 | 55 | 11.8 |  |  |  |  | 2.1 | 824
22-06-22 | E:P | 11.1 | 9.7 | 44 | 11.7 |  |  |  |  | 1.7 | 706
27-06-22 | E:P | 13.3 | 14.5 | 23 | 11.8 |  |  |  |  | 1.1 | 683
12-07-22 | E:P | 68.9 | 15 | 39 | 17.7 |  |  |  |  | 2.3 | 876
25-07-22 | E:P | 17.8 | 43.9 | 86 | 19.7 |  |  |  |  | 3.3 | 680
09-08-22 | E:P | 11.8 | 71 | 114 | 23.3 |  |  |  |  | 3.3 | 1008
17-08-22 | E:P | 30.6 |  | 141 | 39.48 |  |  |  |  | 3.95 | 902
12-09-22 | E:P | 155 | 146 | 276 | 33 |  |  |  |  | 5.2 | 336
20-09-22 | E:P | 21.7 | 61.3 | 139 | 21.2 |  |  |  |  | 2 | 961
03-10-22 | E:P | 44.1 | 83 | 279 | 24.14 |  |  |  |  | 2.9 | 832
17-10-22 | E:P | 8.7 | 14 | 46 | 16 |  |  |  |  | 1.3 | 412
02-11-22 | E:P | 873 | 465 | 14842 | 33 |  |  |  |  | 18.1 | 597
16-11-22 | E:P | 2.8 | 5 | 15 | 8 |  |  |  |  | 1.7 | 672
28-11-22 | E:P | 43.6 |  | 57 | 7.2 |  |  |  |  | 1.5 | 622
12-12-22 | E:P | 4.1 | 2.7 | 47.8 | 6.4 |  |  |  |  | 0.7 | 769
27-12-22 | E:P | 6.1 | 4.7 | 16 | 12.4 |  |  |  |  | 2.1 | 606
09-01-23 | E:P | 10 | 27.8 | 55 | 6.2 |  |  |  |  | 1.12 | 627
23-01-23 | E:P | 24 | 25.4 | 55 | 11 |  |  |  |  | 1.8 | 779
06-02-23 | E:P | 15 | 6 | 15 | 7.1 |  |  |  |  | 1.1 | 712
20-02-23 | E:P | 9.3 | 5.6 | 15 | 4.8 |  |  |  |  | 0.84 | 662
27-02-23 | E:P | 9.1 |  | 36 | 3.91 |  |  |  |  | 2.9 | 567
06-03-23 | E:P | 17.9 | 10.9 | 24 | 9.7 |  |  |  |  | 2 | 665
06-03-23 | E:P | 30 |  | 35 | 5.67 |  |  |  |  | 2.7 | 468
20-03-23 | E:P | 8.82 | 10.8 | 25 | 5.2 |  |  |  |  | 1.4 | 756
03-04-23 | E:P | 6.9 | 6.1 | 19 | 7.5 |  |  |  |  | 0.9 | 587
17-04-23 | E:P | 12.9 | 14.2 | 33 | 6.8 |  |  |  |  | 1.6 | 598
02-05-23 | E:P | 15.3 | 9.6 | 18 | 7.8 |  |  |  |  | 1.6 | 536
16-05-23 | E:P | 21.4 | 120 | 189 | 7.3 |  |  |  |  | 1.7 | 493
30-05-23 | E:P | 1.2 | 2.3 | 15 | 5 |  |  |  |  | 1.1 | 525
13-06-23 | E:P | 3.8 | 7.6 | 15 | 7.5 |  |  |  |  | 0.68 | 496
27-06-23 | E:P | 19.6 | 20.1 | 54 | 19.7 |  |  |  |  | 2.28 | 773
11-07-23 | E:P | 39 | 118 | 179 | 34 |  |  |  |  | 5 | 929
25-07-23 | E:P | 296 | 1098 | 1719 | 72 |  |  |  |  | 10.8 | 825
08-08-23 | E:P | 191.7 | 428 | 1286 | 110 |  |  |  |  | 10.8 | 1011
22-08-23 | E:P | 83.1 | 167 | 341 | 69 |  |  |  |  | 9.1 | 944
11-09-23 | E:P | 475.68 | 310 | 824 | 27 |  |  |  |  | 6.2 | 773
19-09-23 | E:P | 16.05 | 5 | 29 | 11 |  |  |  |  | 1.1 | 823
03-10-23 | E:P | 2.2 | 52 | 291 | 13.6 |  |  |  |  | 3.65 | 605
18-10-23 | E:P | 30.3 | 13 | 44 | 10.1 |  |  |  |  | 1.85 | 533
31-10-23 | E:P | 3.7 | 1 | 6 | 14.2 |  |  |  |  | 1.1 | 944
14-11-23 | E:P | 5.5 | 6 | 20 | 18.9 |  |  |  |  | 1.1 | 924
28-11-23 | E:P | 10.1 | 5.1 | 34 | 5.9 |  |  |  |  | 1.03 | 882
13-12-23 | E:P | 3.2 | 80 | 152 | 10.5 |  |  |  |  | 0.95 | 848
27-12-23 | E:P | 5 | 5.1 | 15 | 12 |  |  |  |  | 1.6 | 930
09-01-24 | E:P | 1.2 | 12.6 | 31 | 12 |  |  |  |  | 1.1 | 1033
22-01-24 | E:P | 5 | 2 | 15 | 10 |  |  |  |  | 1 | 732
06-02-24 | E:P | 1.2 | 2 | 15 | 13.7 |  |  |  |  | 1 | 932
13-02-24 | E:P | 1.5 | 2.1 | 16 | 10.6 |  |  |  |  | 0.95 | 985
19-02-24 | E:P | 0.8 | 3 | 14 | 9.3 |  |  |  |  | 0.53 | 1022
26-02-24 | E:P | 0.78 | 4 | 19 | 10.3 |  |  |  |  | 0.61 | 1003
27-02-24 | E:P | 59 |  | 153 | 36 |  |  |  |  | 4.9 | 1028
05-03-24 | E:P | 4.5 | 5.6 | 73 | 6.8 |  |  |  |  | 0.53 | 902
05-03-24 | E:P | 33 |  | 96 | 24 |  |  |  |  | 3.1 | 985
14-03-24 | E:C | 5.2 | 10 | 31 | 11.6 |  |  |  |  | 0.73 | 910
19-03-24 | E:P | 16.6 | 9.8 | 21 | 10.6 |  |  |  |  | 1.3 | 993
25-03-24 | E:P | 10.9 | 11.6 | 26 | 13.6 |  |  |  |  | 1.5 | 982
30-04-24 | E:P | 5.1 | 6 | 16 | 8 |  |  |  |  | 1.68 | 849
11-05-24 | E:P | 5.3 | 8 | 26 | 9.1 |  |  |  |  | 1.82 | 861
14-05-24 | E:P | 14.5 | 6 | 19 | 4 |  |  |  |  | 1.55 | 537
23-05-24 | E:P | 16 | 10 | 26 | 8.1 |  |  |  |  | 1.61 | 641
28-05-24 | E:P | 3.88 | 12 | 30 | 7.8 |  |  |  |  | 1.73 | 938
04-06-24 | E:P | 5.6 | 10 | 29 | 8 |  |  |  |  | 2 | 862
04-06-24 | E:P | 5.6 | 10 | 29 | 8 |  |  |  |  | 2 | 862
11-06-24 | E:P | 0.9 | 5.2 | 45 | 7.5 |  |  |  |  | 1.83 | 853
11-06-24 | E:P | 0.9 | 5.2 | 45 | 7.5 |  |  |  |  | 1.83 | 853
18-06-24 | E:P | 1.2 | 4.8 | 43 | 8 |  |  |  |  | 1.78 | 856
18-06-24 | E:P | 1.2 | 4.8 | 43 | 8 |  |  |  |  | 1.78 | 856
25-06-24 | E:P | 10.2 | 4.1 | 32 | 9.7 |  |  |  |  | 1.68 | 856
25-06-24 | E:P | 10.2 | 4.1 | 32 | 9.7 |  |  |  |  | 1.68 | 856
09-07-24 | E:P | 7.4 | 16.7 | 27 | 1.1 |  |  |  |  | 1.95 | 808
23-07-24 | E:P | 24.2 |  | 118 | 17 |  |  |  |  | 4.25 | 1062
08-08-24 | E:P | 377.4 | 15.2 | 283 | 28 |  |  |  |  | 7.2 | 1159
16-08-24 | E:P | 16 | 10 | 26 | 8.1 |  |  |  |  | 1.61 | 641
20-08-24 | E:P | 27.8 | 52 | 116 | 24 |  |  |  |  | 5.4 | 1929
27-08-24 | E:P | 30.5 | 58 | 125 | 22 |  |  |  |  | 5 | 1850
03-09-24 | E:P | 4 | 26.6 | 68 | 11 |  |  |  |  | 2.2 | 1020
09-09-24 | E:P | 15 | 32.1 | 97 | 16 |  |  |  |  | 2.8 | 1235
17-09-24 | E:P | 20 | 25.7 | 77 | 7 |  |  |  |  | 1.8 | 965
24-09-24 | E:P | 18 | 32.6 | 87 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 1103
01-10-24 | E:P | 24 | 20.4 | 65 | 11 |  |  |  |  | 1.8 | 830
08-10-24 | E:P | 21 | 26.5 | 76 | 11.5 |  |  |  |  | 2.05 | 966.5
15-10-24 | E:P | 8.8 | 21 | 70.5 | 4 |  |  |  |  | 1.8 | 980
22-10-24 | E:P | 14.9 | 23.75 | 73.25 | 7.75 |  |  |  |  | 1.93 | 973.25
29-10-24 | E:P | 20 | 2.1 | 6 | 8 |  |  |  |  | 1.1 | 843
05-11-24 | E:P | 17.45 | 7 | 15 | 7.88 |  |  |  |  | 1.51 | 908
12-11-24 | E:P | 8.1 | 11.2 | 21 | 8 |  |  |  |  | 1.4 | 876
19-11-24 | E:P | 12.78 | 7.5 | 18 | 7.94 |  |  |  |  | 1.46 | 892
26-11-24 | E:P | 15 | 37 | 82 | 10 |  |  |  |  | 1.4 | 924
03-12-24 | E:P | 12.5 | 49 | 107 | 13 |  |  |  |  | 1.5 | 929
10-12-24 | E:P | 10 | 62 | 131 | 16 |  |  |  |  | 1.6 | 934
16-12-24 | E:P | 17 | 89 | 145 | 17.5 |  |  |  |  | 1.6 | 925
20-12-24 | E:P | 26 |  | 74 | 12.2 |  |  |  |  | 0.98 | 783
23-12-24 | E:P | 24 | 77 | 160 | 19 |  |  |  |  | 1.6 | 916
02-01-25 | E:P | 30.5 | 56.9 | 171 | 20 |  |  |  |  | 1.5 | 924.5
07-01-25 | E:P | 37 | 87.1 | 182 | 21 |  |  |  |  | 1.5 | 933
14-01-25 | E:P | 24.3 | 48.1 | 104 | 14 |  |  |  |  | 1.6 | 936.5
14-01-25 | E:P | 13.2 |  | 53 | 12.5 |  |  |  |  | 1.11 | 758
22-01-25 | E:P | 11.6 | 12.3 | 26 | 7 |  |  |  |  | 1.7 | 940
28-01-25 | E:P | 45.7 | 65.32 | 177 | 10.5 |  |  |  |  | 1.5 | 938.25
04-02-25 | E:P | 33 | 6.1 | 13 | 11 |  |  |  |  | 1 | 914
04-02-25 | E:P | 33 | 6.1 | 13 | 11 |  |  |  |  | 1 | 914
04-02-25 | E:P | 33 | 6.1 | 13 | 11 |  |  |  |  | 1 | 914
10-02-25 | E:P | 84.55 | 98.7 | 198 | 22.5 |  |  |  |  | 4.1 | 1382.5
18-02-25 | E:P | 136.1 | 214.5 | 460 | 34 |  |  |  |  | 7.2 | 1851
24-02-25 | E:P | 110.33 | 163.2 | 329 | 28.3 |  |  |  |  | 5.7 | 1616.75
04-03-25 | E:P | 54.8 | 10.5 | 23 | 2 |  |  |  |  | 1.7 | 774
04-03-25 | E:P | 54.8 | 10.5 | 23 | 2 |  |  |  |  | 1.7 | 774
04-03-25 | E:P | 54.8 | 10.5 | 23 | 2 |  |  |  |  | 1.7 | 774
11-03-25 | E:P | 82.6 | 87.1 | 176 | 15.2 |  |  |  |  | 3.7 | 1195
17-03-25 | E:P | 68.7 | 3.4 | 8 | 6 |  |  |  |  | 1.3 | 918
24-03-25 | E:P | 75.7 | 41.2 | 92 | 10.6 |  |  |  |  | 2.5 | 950
31-03-25 | E:P | 7 | 46.8 | 98 | 5 |  |  |  |  | 1.1 | 884
07-04-25 | E:P | 41.35 | 40 | 95 | 8 |  |  |  |  | 1.8 | 917
14-04-25 | E:P | 24.18 | 33.1 | 85 | 6 |  |  |  |  | 1.5 | 901
21-04-25 | E:P | 31.01 | 25.1 | 69 | 5.75 |  |  |  |  | 1.3 | 901
28-04-25 | E:P | 37.85 | 19.8 | 53 | 5.5 |  |  |  |  | 1.2 | 901
06-05-25 | E:P | 48.83 | 13.6 | 42 | 5 |  |  |  |  | 1.3 | 865
12-05-25 | E:P | 59.8 | 10.2 | 30 | 5 |  |  |  |  | 1.3 | 829
19-05-25 | E:P | 36.8 | 9.8 | 24 | 4.5 |  |  |  |  | 1.35 | 888
26-05-25 | E:P | 13.8 | 7.1 | 18 | 4 |  |  |  |  | 1.4 | 946
01-06-25 | E:P | 25.3 | 8.9 | 21 | 4.3 |  |  |  |  | 1.3 | 917
09-06-25 | E:P | 35.6 | 15.9 | 36 | 4.7 |  |  |  |  | 1.6 | 843
16-06-25 | E:P | 30.4 | 19.7 | 44 | 4.5 |  |  |  |  | 1.7 | 806
23-06-25 | E:P | 25.2 | 25.1 | 51 | 5 |  |  |  |  | 1.9 | 769
23-06-25 | E:P | 25.2 | 25.1 | 51 | 5 |  |  |  |  | 1.9 | 769
23-06-25 | E:P | 25.2 | 25.1 | 51 | 5 |  |  |  |  | 1.9 | 769
01-07-25 | E:P | 13.3 | 32 | 71 | 4.5 |  |  |  |  | 2.2 | 683
07-07-25 | E:P | 1.4 | 41 | 85 | 4 |  |  |  |  | 2.5 | 597
14-07-25 | E:P | 7.35 | 38 | 82 | 5 |  |  |  |  | 2.35 | 640
21-07-25 | E:P | 14.3 | 29 | 69 | 11 |  |  |  |  | 3.5 | 662
28-07-25 | E:P | 10.83 | 22 | 60 | 8 |  |  |  |  | 2.9 | 651
04-08-25 | E:P | 7.85 | 32.1 | 77 | 8 |  |  |  |  | 3 | 630
13-08-25 | E:P | 12.56 | 27.8 | 65 | 10 |  |  |  |  | 3.2 | 657
18-08-25 | E:P | 9.34 | 85 | 202 | 41 |  |  |  |  | 6.2 | 853
25-08-25 | E:P | 10.95 | 54.1 | 133 | 25 |  |  |  |  | 4.7 | 755
02-09-25 | E:P | 20.5 | 32 | 86 | 40 |  |  |  |  | 7.1 | 899
09-09-25 | E:P | 19.85 | 39.8 | 95 | 27 |  |  |  |  | 5.5 | 787
15-09-25 | E:P | 19.2 | 42.8 | 104 | 14 |  |  |  |  | 3.9 | 675
23-09-25 | E:P | 19.53 | 40 | 99 | 21 |  |  |  |  | 4.7 | 731
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000009069872ZQ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 511; P2: 390; P6: 1214 | 54 | 38 |  |  |  | 123
2022-02-01 | P1: 360; P2: 275; P6: 689 | 38 | 29 |  |  |  | 68
2022-03-01 | P2: 777; P3: 604; P6: 1381 |  | 94 | 76 |  |  | 163
2022-04-01 | P4: 627; P5: 483; P6: 1285 |  |  |  | 69 | 53 | 137
2022-05-01 | P4: 751; P5: 580; P6: 1456 |  |  |  | 94 | 73 | 174
2022-06-01 | P3: 326; P4: 263; P6: 563 |  |  | 55 | 42 |  | 97
2022-07-01 | P1: 487; P2: 385; P6: 1080 | 78 | 57 |  |  |  | 170
2022-08-01 | P3: 582; P4: 457; P6: 1130 |  |  | 82 | 67 |  | 168
2022-09-01 | P3: 587; P4: 442; P6: 1049 |  |  | 85 | 63 |  | 138
2022-10-01 | P4: 460; P5: 344; P6: 1127 |  |  |  | 64 | 50 | 149
2022-11-01 | P2: 644; P3: 487; P6: 1163 |  | 106 | 84 |  |  | 195
2022-12-01 | P1: 831; P2: 652; P6: 1818 | 132 | 103 |  |  |  | 286
2023-01-01 | P1: 962; P2: 748; P6: 2059 | 112 | 85 |  |  |  | 249
2023-02-01 | P1: 636; P2: 501; P6: 1189 | 59 | 45 |  |  |  | 91
2023-03-01 | P2: 452; P3: 348; P6: 775
2023-04-01 | P4: 382; P5: 298; P6: 863
2023-05-01 | P4: 413; P5: 317; P6: 770
2023-06-01 | P3: 385; P4: 310; P6: 751
2023-07-01 | P1: 420; P2: 331; P6: 888 | 70 | 57 |  |  |  | 142
2023-08-01 | P3: 533; P4: 424; P6: 1046
2023-09-01 | P3: 533; P4: 391; P6: 1066 |  |  | 86 | 68 |  | 179
2023-10-01 | P4: 609; P5: 461; P6: 1249 |  |  |  | 95 | 75 | 201
2023-11-01 | P2: 710; P3: 553; P6: 1449 |  | 140 | 109 |  |  | 272
2023-12-01 | P1: 860; P2: 672; P6: 2451 | 125 | 98 |  |  |  | 348
2024-01-01 | P1: 1007; P2: 781; P6: 2002
2024-02-01 | P1: 1019; P2: 794; P6: 1951
2024-03-01 | P2: 1067; P3: 830; P6: 2281
2024-04-01 | P4: 992; P5: 771; P6: 1830
2024-05-01 | P4: 588; P5: 456; P6: 1168
2024-06-01 | P3: 492; P4: 378; P6: 1151
2024-07-01 | P1: 560; P2: 442; P6: 1026
2024-08-01 | P3: 609; P4: 486; P6: 1294
2024-09-01 | P3: 593; P4: 468; P6: 1259
2024-10-01 | P4: 749; P5: 583; P6: 1341
2024-11-01 | P2: 789; P3: 613; P6: 1782
2024-12-01 | P1: 617; P2: 477; P6: 1405

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023 | 0.64
2024

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES