## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 51878 | 49311
2022-02-01 | 41971 | 38593
2022-03-01 | 54373 | 50603
2022-04-01 | 47506 | 16086
2022-05-01 | 52098 | -
2022-06-01 | 40248 | -
2022-07-01 | 42757 | -
2022-08-01 | 44143 | -
2022-09-01 | 39400 | -
2022-10-01 | 40964 | -
2022-11-01 | 43650 | -
2022-12-01 | 57259 | -
2023-01-01 | 50254 | -
2023-02-01 | 42242 | -
2023-03-01 | 37922 | 9460
2023-04-01 | 32745 | 30097
2023-05-01 | 40953 | 37567
2023-06-01 | 58407 | 57334
2023-07-01 | 50743 | 50362
2023-08-01 | 37798 | 35916
2023-09-01 | 44151 | 42978
2023-10-01 | 52002 | 50987
2023-11-01 | 54997 | 54178
2023-12-01 | 46781 | 45860
2024-01-01 | 46725 | 46251
2024-02-01 | 38835 | 37047
2024-03-01 | 50735 | 49942
2024-04-01 | 45108 | 43988
2024-05-01 | 41942 | 39976
2024-06-01 | 55331 | 54769
2024-07-01 | 55492 | 50256
2024-08-01 | 44963 | 42852
2024-09-01 | 47896 | 46917
2024-10-01 | 61969 | 61829
2024-11-01 | 57769 | 56007
2024-12-01 | 47244 | 45763
2025-01-01 | 46553 | 46807
2025-02-01 | 36718 | 35850
2025-03-01 | 85766 | 84626
2025-04-01 | 83625 | 82529
2025-05-02 | 46404 | 44909
2025-06-01 | 52470 | 51576
2025-07-02 | 46315 | 45257
2025-08-02 | 46058 | 45612
2025-09-01 | 36937 | 34420
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre pretratamiento y reactor biológico
* Q Salida medido suma de los equipos de salida del reactor biológico y balsa macrofitas
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
18-01-22 | E:P | 87 | 82 | 285 | 46 | 0.233 | 0.152 | 45.615 | 32.3 | 3.67 | 1309
25-01-22 | E:P | 12.8 | 103 | 334 | 50.9 | 0.354 | 0.215 | 50.331 | 36.7 | 4.13 | 1461
07-02-22 | E:P | 74.6 | 62 | 150 | 86.7 | 1.3 | 0.216 | 85.184 | 30.6 | 3.53 | 1256
21-02-22 | E:P | 8 | 7.1 | 48.3 | 23.4 | 0.41 | 0.089 | 22.901 | 18.6 | 1.13 | 1339
08-03-22 | E:P | 56.5 | 50 | 88.3 | 22.4 | 0.317 | 0.073 | 22.01 | 17.6 | 1.48 | 1431
16-03-22 | E:C | 25.5 | 41 | 91 | [6 empty] | 815
21-03-22 | E:P | 14.1 | 9 | 79.7 | 23 | 1.09 | 0.132 | 21.778 | 9.94 | 0.489 | 1516
01-04-22 | E:C | 34 |  | 101 | 19.8 |  |  |  |  | 3.8 | 1599
04-04-22 | E:P | 174.3 | 80.5 | 167 | 36 | 1.2 | 0.079 | 34.721 | 13.6 | 4 | 1667
08-04-22 | E:C | 88 |  | 209 | 25.4 |  |  |  |  | 4.3 | 1676
19-04-22 | E:P | 232.7 | 229 | 591 | 70 | 1.02 | 0.312 | 68.668 | 51.4 | 6.8 | 1701
02-05-22 | E:P | 79 | 148 | 361 | 69 | 0.8 | 0.085 | 68.115 | 38.4 | 5 | 1760
16-05-22 | E:P | 124 | 229 | 333 | 56 | 1.8 | 0.113 | 54.087 | 31.7 | 6.3 | 1413
27-05-22 | E:C | 30 |  | 96 | 17.2 |  |  |  |  | 2.1 | 1040
01-06-22 | E:P | 25.5 | 73 | 369 | 41 | 1.9 | 0.021 | 39.079 | 16.9 | 2.8 | 1321
03-06-22 | E:C | 61 |  | 197 | 24.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1172
03-06-22 | E:P | 61 |  | 197 | 24.1 |  |  |  |  | 2.1 | 1172
14-06-22 | E:C | 9.4 | 45 | 82 | [6 empty] | 1150
22-06-22 | E:P | 109.5 | 148 | 323 | 75 | 0.435 | 0.115 | 74.45 | 40.9 | 5.2 | 1374
27-06-22 | E:P | 7.6 | 26.2 | 112 | 38 | 0.9 | 0.042 | 37.058 | 10.2 | 0.5 | 1070
12-07-22 | E:P | 129.7 | 213 | 348 | 65 | 1.7 | 0.171 | 63.129 | 46.7 | 7 | 1317
14-07-22 | E:P | 38 |  | 204 | 26.5 |  |  |  |  | 5 | 1319
18-07-22 | E:C | 52 | 95 | 216 | 33.7 |  |  |  |  | 3.7 | 1451
25-07-22 | E:P | 162.5 | 277 | 467 | 72 | 2.8 | 0.139 | 69.061 | 49.2 | 7.9 | 1243
03-08-22 | E:P | 61 |  | 264 | 24.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1101
09-08-22 | E:P | 102 | 116 | 367 | 67 | 1.2 | 0.087 | 65.713 | 44.5 | 5.6 | 1265
10-08-22 | E:C | 53 | 72 | 166 | 35.2 |  |  |  |  | 3.82 | 1345
17-08-22 | E:P | 171.4 | 332 | 516 | 82 | 0.9 | 0.151 | 80.949 | 56.1 | 7.7 | 1304
12-09-22 | E:P | 141.5 | 198.6 | 380 | 70 | 2.4 | 0.127 | 67.473 | 50.8 | 7.2 | 1297
20-09-22 | E:C | 14.4 | 32.5 | 71 | [6 empty] | 1220
20-09-22 | E:P | 116.4 | 142 | 242 | 46 | 1.6 | 0.091 | 44.309 | 39.6 | 6.6 | 1259
29-09-22 | E:P | 54 |  | 169 | 20.5 |  |  |  |  | 3.3 | 1371
03-10-22 | E:P | 65.6 | 160 | 221 | 48 | 1.4 | 0.09 | 46.51 | 31.6 | 5.6 | 1253
07-10-22 | E:P | 20.1 |  | 121 | 40 |  |  |  |  | 4 | 1377
17-10-22 | E:P | 102 | 148 | 333 | 57 | 1.4 | 0.115 | 55.485 | 47.6 | 6.9 | 1125
02-11-22 | E:P | 34.9 | 2.8 | 109 | 25 | 1.1 | 0.117 | 23.783 | 9.4 | 2.3 | 983
16-11-22 | E:P | 120.8 | 195 | 317 | 84 | 1.1 | 0.112 | 82.788 | 55.1 | 6.9 | 1208
25-11-22 | E:P | 104 |  | 130 | 17.2 |  |  |  |  | 2.7 | 1310
28-11-22 | E:P | 27.9 |  | 41 | 16 | 1.21 | 0.151 | 14.639 | 5.15 | 1.3 | 789
02-12-22 | E:P | 48 |  | 113 | 22.3 |  |  |  |  | 2.7 | 1547
12-12-22 | E:P | 120.8 | 139 | 313 | 45 | 1.7 | 0.21 | 43.09 | 35.7 | 4.4 | 1045
27-12-22 | E:C | 2.6 | 6.4 | 19.1
27-12-22 | E:P | 22.9 | 21.3 | 56 | 19.6 | 1.9 | 0.18 | 17.52 | 13.5 | 2.6 | 979
09-01-23 | E:P | 73 | 91.6 | 195 | 41.2 | 0.4 | 0.063 | 40.737 | 34.6 | 6.1 | 1412
23-01-23 | E:C | 71 | 104 | 221 | 59.7 |  |  |  |  | 9.92 | 3450
23-01-23 | E:P | 0.67 | 3.8 | 11 | 7 | 4.3 | 0.174 | 2.526 | 2.7 | 1.9 | 693
06-02-23 | E:P | 66 | 129 | 267 | 52 | 1.5 | 0.11 | 50.39 | 37.4 | 6 | 1481
16-02-23 | E:P | 213.7 | 128 | 385 | 49 |  |  |  |  | 7.7 | 1415
20-02-23 | E:P | 139.5 | 139 | 321 | 46 | 0.9 | 0.13 | 44.97 | 40.6 | 5.9 | 1341
28-02-23 | E:C | 52 |  | 231 | 2.41 |  |  |  |  | 3 | 1869
06-03-23 | E:P | 97 | 130 | 274 | 50 | 0.9 | 0.11 | 48.994 | 42.7 | 5.6 | 1205
07-03-23 | E:C | 40 |  | 52 | 22.4 |  |  |  |  | 5.3 | 2033
20-03-23 | E:P | 129.3 | 153 | 338 | 52 | 0.7 | 0.12 | 51.18 | 51.3 | 6.9 | 1354
28-03-23 | E:C | 118 | 79 | 205 | [6 empty] | 1260
29-03-23 | E:C | 166.7 | 141 | 455 | 66 |  |  |  |  | 8.5 | 1320
03-04-23 | E:P | 244 | 237 | 517 | 20 | 0.8 | 0.11 | 19.09 | 58.7 | 9.8 | 1311
17-04-23 | E:P | 153.1 | 207 | 409 | 68 | 0.6 | 0.09 | 67.31 | 67.5 | 8.1 | 1251
02-05-23 | E:P | 61.2 | 41.1 | 106 | 18 | 0.01 | 0.08 | 17.91 | 14.6 | 3 | 1229
16-05-23 | E:P | 182.7 | 192 | 433 | 54 | 0.4 | 0.15 | 53.45 | 45.9 | 7 | 1121
23-05-23 | E:C | 109 |  | 416 | 11 |  |  |  |  | 5 | 1620
30-05-23 | E:C | 9 |  | 80 | 7.02 |  |  |  |  | 1.8 | 1140
30-05-23 | E:P | 60 | 95 | 240 | 65 | 0.1 | 0.1 | 64.8 | 54.6 | 6.2 | 1166
13-06-23 | E:C | 86 | 106 | 210 | [6 empty] | 1080
13-06-23 | E:P | 45.1 | 91 | 151 | 25.2 | 0.1 | 0.06 | 25.04 | 24.2 | 3.1 | 890
27-06-23 | E:P | 178.6 | 132 | 384 | 47.6 | 0.4 | 0.18 | 47.02 | 44.1 | 6.9 | 1093
11-07-23 | E:P | 69.6 | 125 | 195 | 35 | 0.1 | 0.08 | 34.82 | 33.3 | 4.4 | 752
25-07-23 | E:P | 486.9 | 507 | 974 | 65 | 2.1 | 0.3 | 62.6 | 48.1 | 12.5 | 939
08-08-23 | E:P | 109.6 | 158 | 288 | 57 | 0.4 | 0.102 | 56.498 | 55.2 | 6.2 | 1112
22-08-23 | E:P | 155.6 | 202 | 408 | 67 | 0.6 | 0.14 | 66.256 | 62.7 | 7.5 | 1169
24-08-23 | E:C | 151 |  | 320 | 50.4 |  |  |  |  | 7.8 | 1434
11-09-23 | E:P | 106.98 | 56 | 138 | 42 | 0.04 | 0.08 | 41.88 | 39.2 | 4.4 | 1150
12-09-23 | E:C | 68 |  | 405 | 36.5 |  |  |  |  | 5.8 | 2214
19-09-23 | E:P | 44.94 | 19 | 81 | 16 | 0.02 | 0.04 | 15.94 | 13.5 | 1.3 | 923
20-09-23 | E:C | 46 | 40 | 96 | [6 empty] | 1540
03-10-23 | E:P | 108.7 | 115 | 371 | 39 | 0.3 | 0.11 | 38.59 | 36.6 | 6 | 922
18-10-23 | E:P | 92.7 | 122 | 259 | 70 |  | 0.12 | 69.88 | 60.3 | 5.7 | 1381
31-10-23 | E:P | 181 | 57 | 210 | 12.3 | 0.6 | 0.42 | 11.28 | 8.1 | 6 | 328
14-11-23 | E:P | 87.5 | 87 | 255 | 38 |  | 0.07 | 37.93 | 30.3 | 4.5 | 1232
24-11-23 | E:C | 13 |  | 71 | 20.8 |  |  |  |  | 4 | 1874
28-11-23 | E:P | 109.1 | 127 | 316 | 47 | 0.2 | 0.12 | 46.68 | 44.6 | 5.6 | 1443
01-12-23 | E:C | 94 |  | 214 | 33.1 |  |  |  |  | 4.6 | 2675
13-12-23 | E:P | 133.3 | 138 | 314 | 52 | 1 | 0.14 | 50.86 | 44.7 | 7 | 1704
27-12-23 | E:P | 207.8 | 236 | 467 | 73 | 0.3 | 0.19 | 72.51 | 60.5 | 8 | 1534
09-01-24 | E:P | 158 | 155 | 376 | 67 | 1.1 | 0.141 | 65.76 | 54.9 | 7.2 | 1992
16-01-24 | E:P | 19.7 | 5.9 | 18 | 4 | 0.1 | 0.02 | 3.88 | 3.5 | 1.7 | 2173
22-01-24 | E:P | 8.9 | 6 | 15 | 12 | 5 | 0.31 | 6.69 | 3.1 | 1.3 | 2010
30-01-24 | E:P | 138.7 | 114 | 246 | 58 | 0.2 | 0.12 | 57.68 | 41.6 | 6.3 | 2260
06-02-24 | E:P | 130.4 | 111 | 217 | 58 | 0.3 | 0.11 | 57.6 | 49.1 | 6.4 | 1696
13-02-24 | E:C | 56.7 | 106 | 258 | 44.6 |  |  |  |  | 3.82 | 1622
13-02-24 | E:P | 119.4 | 116 | 226 | 51 | 0.1 | 0.12 | 50.78 | 44.7 | 5.6 | 1788
19-02-24 | E:P | 109.4 | 120 | 183 | 45 | 0.1 | 0.08 | 44.82 | 43.3 | 5.8 | 1416
27-02-24 | E:C
27-02-24 | E:P | 64.6 | 73 | 204 | 41 | 0.1 | 0.49 | 40.41 | 36.4 | 4.3 | 1516
05-03-24 | E:P | 99.2 | 101 | 277 | 41 | 0.1 | 0.1 | 40.8 | 32.6 | 4.9 | 1643
06-03-24 | E:C | 55.7 | 53 | 114 | 35.9 |  |  |  |  | 3.48 | 2470
06-03-24 | E:C | 141 |  | 326 | 68.9 |  |  |  |  | 7.9 | 2370
12-03-24 | E:P | 57 | 85 | 177 | 44 | 0.1 | 0.07 | 43.83 | 31.1 | 4.6 | 1976
19-03-24 | E:C | 50 | 64.8 | 156 | 26 | 0.1 | 0.05 | 25.85 | 20.8 | 3.4 | 1578
22-03-24 | E:C | 50 | 122 | 254 | 40 |  |  |  |  | 4.53 | 1332
25-03-24 | E:P | 22 | 57.2 | 168 | 17 | 0.1 | 0.15 | 16.75 | 13 | 2.4 | 2360
01-04-24 | E:P | 70.6 | 106 | 277 | 28 | 0.1 | 0.09 | 27.81 | 25.9 | 3.5 | 2022
09-04-24 | E:C | 249.7 | 216 | 505 | 69 | 0.3 | 0.15 | 68.55 | 56.8 | 8.8 | 1904
16-04-24 | E:C | 86.7 | 86 | 178 | 28.4 |  |  |  |  | 3.49 | 1772
16-04-24 | E:C | 174.4 | 179 | 465 | 50 | 0.1 | 0.12 | 49.78 | 33.5 | 6.1 | 1633
23-04-24 | E:C | 150.7 | 121 | 438 | 56 | 0.1 | 0.11 | 55.79 | 47.4 | 6.6 | 1727
30-04-24 | E:C | 14.2 | 11 | 25 | 14 | 0.1 | 0.12 | 13.78 | 12 | 2.2 | 1638
30-04-24 | E:C
07-05-24 | E:C | 55.2 | 21.3 | 69 | 44 | 0.2 | 0.06 | 43.74 | 37.9 | 2.2 | 1638
14-05-24 | E:C | 176.3 | 238 | 400 | 68 | 0.6 | 0.15 | 67.25 | 43.8 | 7.6 | 1689
21-05-24 | E:C | 83.1 | 105 | 207 | 40 | 0.1 | 0.09 | 39.82 | 38.2 | 5.5 | 1656
27-05-24 | E:C | 98 |  | 252 | 62 |  |  |  |  | 3.5 | 1590
28-05-24 | E:C | 75 | 156 | 322 | 44 | 0.1 | 0.11 | 43.79 | 42.9 | 6.1 | 1594
29-05-24 | E:C | 57.6 | 132 | 293 | 41.6 |  |  |  |  | 4.12 | 1746
04-06-24 | E:C | 60.7 | 62 | 156 | 36 | 0.2 | 0.05 | 35.75 | 34.7 | 4.3 | 1493
05-06-24 | E:C | 52 |  | 214 | 43.2 |  |  |  |  | 3.06 | 1290
07-06-24 | E:C | 48.8 | 83 | 170 | 30.3 |  |  |  |  | 3.12 | 1453
11-06-24 | E:C | 49.5 | 98 | 195 | 32 | 0.1 | 0.09 | 31.81 | 29.8 | 4.4 | 1447
18-06-24 | E:C | 89.8 | 86 | 187 | 21 |  | 0.06 | 20.94 | 20 | 3.3 | 1224
20-06-24 | E:C | 38 | 53 | 124 | 21.7 |  |  |  |  | 2.42 | 1367
24-06-24 | E:C | 43 |  | 217 | 37.1 |  |  |  |  | 2.84 | 1470
25-06-24 | E:C | 56.2 | 93 | 197 | 47.5 |  | 0.05 | 47.45 | 35.6 | 6.8 | 1510
02-07-24 | E:C | 41.9 | 95 | 158 | 25 |  | 0.06 | 24.94 | 22.2 | 4.4 | 1426
09-07-24 | E:C | 70.4 | 146 | 180 | 32 |  | 0.1 | 31.9 | 26 | 3.1 | 1193
10-07-24 | E:C | 59 |  | 136 | 23.2 |  |  |  |  | 1.96 | 1240
15-07-24 | E:C | 146.3 | 238 | 464 | 23 |  | 0.08 | 22.93 | 22.7 | 5 | 1216
23-07-24 | E:C | 65.7 |  | 166 | 28 |  | 0.04 | 27.96 | 28.5 | 4.9 | 1317
29-07-24 | E:C | 280 | 315 | 625 | 50 | 0.1 | 0.18 | 49.72 | 49.3 | 9.3 | 1692
06-08-24 | E:C | 268.3 | 263 | 574 | 62 | 0.3 | 0.06 | 61.64 | 57.6 | 12.4 | 1629
13-08-24 | E:C | 79 | 100 | 203 | 32 |  | 0.7 | 31.3 | 30.2 | 4.9 | 1453
20-08-24 | E:C | 21.3 | 32 | 79 | 14 | 0.3 | 0.41 | 13.29 | 6.8 | 2.7 | 2330
20-08-24 | E:C | 84 |  | 318 | 35.9 |  |  |  |  | 3.17 | 1420
27-08-24 | E:C | 220 | 316 | 554 | 51 | 1.8 | 0.07 | 49.14 | 39.3 | 8.1 | 1704
28-08-24 | E:C | 140 |  | 325 | 49.2 |  |  |  |  | 6 | 1600
05-09-24 | E:C | 128 | 35 | 55 | 13 | 3.4 | 0.18 | 9.42 | 4 | 3.2 | 1612
11-09-24 | E:C | 73.7 | 98.4 | 199 | 32 |  | 0.07 | 31.94 | 30.7 | 4 | 1596
19-09-24 | E:C | 110 | 198 | 348 | 42 | 0.5 | 0.2 | 41.3 | 33.2 | 6.7 | 1576
23-09-24 | E:C | 72 | 41 | 95 | [6 empty] | 1430
26-09-24 | E:C | 43.3 | 63 | 105 | 27 | 0.1 | 0.71 | 26.19 | 25.4 | 3.2 | 1506
03-10-24 | E:C | 82 | 111 | 175 | 35 | 0.6 | 0.06 | 34.34 | 8.9 | 4.9 | 1600
10-10-24 | E:C | 72 | 85 | 123 | 39 | 0.6 | 0.26 | 38.14 | 34.4 | 4.6 | 1458
18-10-24 | E:C | 68 | 79 | 149 | 32 | 1.4 | 0.09 | 30.52 | 30.4 | 4.1 | 1436
24-10-24 | E:C | 45.5 | 54.3 | 84 | 29 | 1 | 0.04 | 27.96 | 25.4 | 3.1 | 1450
31-10-24 | E:C | 51.3 | 63.1 | 94 | 18 | 1.5 | 0.84 | 15.66 | 13.5 | 2.2 | 1394
07-11-24 | E:C | 145 | 71.2 | 118 | 16 | 0.4 | 0.09 | 15.51 | 13.9 | 3.4 | 1844
14-11-24 | E:C | 100 | 83 | 179 | 39 | 2.1 | 0.06 | 36.84 | 36.5 | 4.9 | 1854
19-11-24 | E:C | 78 |  | 154 | 27.8 |  |  |  |  | 2.69 | 1440
21-11-24 | E:C | 102.5 | 89.4 | 169 | 28 | 2.3 | 0.08 | 25.62 | 21 | 4.5 | 1813
26-11-24 | E:C | 72.5 | 124 | 241 | 46 | 1.8 | 0.12 | 44.08 | 36.1 | 5.3 | 1739
05-12-24 | E:C | 107.25 | 130 | 226 | 45.5 | 1.5 | 0.07 | 43.93 | 37.15 | 5.6 | 1687.5
11-12-24 | E:C | 78 |  | 150 | 31.6 |  |  |  |  | 2.56 | 1310
12-12-24 | E:C | 142 | 138 | 211 | 45 | 1.2 | 0.03 | 43.78 | 38.2 | 5.9 | 1636
18-12-24 | E:C | 78.4 | 88 | 188 | 45 | 1.6 | 0.15 | 43.25 | 39 | 5.3 | 1585
19-12-24 | E:C | 84 |  | 233 | 34.1 |  |  |  |  | 2.03 | 1380
20-12-24 | E:P | 421 |  | 290 | 27 |  |  |  | 20.2 | 28.2 | 1952
26-12-24 | E:C | 326 | 112 | 252 | 49 | 0.1 | 0.02 | 48.88 | 45.3 | 5.9 | 1841
02-01-25 | E:C | 322.15 | 112.1 | 238 | 42.5 | 0.3 | 0.09 | 42.11 | 37.4 | 5.8 | 1782
09-01-25 | E:C | 318.3 | 101 | 223 | 36 | 0.5 | 0.16 | 35.34 | 29.5 | 5.7 | 1723
13-01-25 | E:C | 58 |  | 185 | 46 |  |  |  |  | 2.1 | 1290
15-01-25 | E:C | 296.2 | 109 | 212 | 66.3 | 1 | 0.07 | 65.23 | 49.3 | 5.3 | 1543
24-01-25 | E:C | 80 | 79.6 | 162 | 26 | 0.3 | 0.15 | 25.55 | 21.5 | 4.6 | 1519
29-01-25 | E:P | 90 | 46.9 | 108 | 18 | 0.5 | 0.24 | 17.26 | 13.4 | 2.5 | 909
06-02-25 | E:C | 113 | 122 | 257 | 22 | 1.1 | 0.1 | 20.8 | 17 | 5.2 | 1683
13-02-25 | E:C | 88.6 | 109 | 249 | 43 | 2.1 | 0.17 | 40.74 | 36 | 4.6 | 1579
17-02-25 | E:C | 92 |  | 275 | 32.8 |  |  |  |  | 3.01 | 1340
20-02-25 | E:C | 11.9 | 6.3 | 19 | 12 | 5.6 | 0.14 | 6.26 | 3.8 | 1 | 954
27-02-25 | E:C | 59.6 | 198.3 | 435 | 39 | 0.4 | 0.04 | 38.56 | 36.6 | 3.9 | 1128
06-03-25 | E:C | 105.3 | 39.7 | 117 | 13 | 0.7 | 0.67 | 11.63 | 10.9 | 3.3 | 2022
10-03-25 | E:C | 38 |  | 56 | 15.8 |  |  |  |  | 1.12 | 1170
10-03-25 | E:C | 48 | 29 | 70 | [6 empty] | 1340
13-03-25 | E:C | 75.1 | 132.1 | 287 | 23 | 2.1 | 0.47 | 20.43 | 15.2 | 4.1 | 1385
19-03-25 | E:C | 90.2 | 17.9 | 41 | 14 | 3.1 | 0.27 | 10.63 | 8.3 | 1.7 | 1462
26-03-25 | E:C | 73 | 33.9 | 97 | 21 | 5.2 | 0.19 | 15.61 | 10.1 | 3.3 | 1378
31-03-25 | E:P | 59.4 | 4.9 | 12 | 21 | 0.5 | 0.16 | 20.34 | 17.6 | 3.9 | 1401
08-04-25 | E:C | 41.2 | 60.2 | 134 | 15 | 0.2 | 0.22 | 14.58 | 12.1 | 2.8 | 1318
16-04-25 | E:C | 59.75 | 69.7 | 170 | 26 | 1.2 | 0.15 | 24.65 | 21.3 | 3.3 | 1377
22-04-25 | E:C | 96 | 37 | 88 | [6 empty] | 1240
22-04-25 | E:C | 54 |  | 95 | 14.8 |  |  |  |  | 1.17 | 1100
24-04-25 | E:C | 78.3 | 91.2 | 205 | 37 | 2.2 | 0.07 | 34.73 | 3.8 | 3.8 | 1435
30-04-25 | E:C | 68.85 | 33.1 | 108 | 29 | 1.4 | 0.11 | 27.49 | 10.7 | 3.9 | 1418
05-05-25 | E:C | 178 |  | 321 | 31.3 |  |  |  |  | 6.2 | 1340
06-05-25 | E:C | 83.6 | 124 | 228 | 43 | 2.6 | 0.24 | 40.16 | 35.6 | 5.1 | 1721
14-05-25 | E:C | 79 | 88.7 | 209 | 46 | 3.5 | 0.31 | 42.19 | 35.7 | 5.1 | 1716
19-05-25 | E:C | 80.95 | 56.3 | 159 | 55 | 1.2 | 0.06 | 53.74 | 51.8 | 5.3 | 1728
26-05-25 | E:C | 149.1 | 133 | 330 | 46 | 2 | 0.1 | 43.9 | 39.6 | 6.2 | 1578
01-06-25 | E:C | 115.03 | 118.2 | 245 | 51 | 1.6 | 0.08 | 49.32 | 45.7 | 5.8 | 1653
11-06-25 | E:C | 165.56 | 132.1 | 276 | 50 | 1.5 | 0.17 | 48.34 | 45.9 | 5.7 | 1579
16-06-25 | E:C | 190.83 | 144 | 291.5 | 49.5 | 1.45 | 0.21 | 47.84 | 46 | 5.65 | 1542
17-06-25 | E:C | 124 |  | 299 | 31 |  |  |  |  | 7.8 | 1150
25-06-25 | E:C | 216.1 | 136.9 | 307 | 49 | 1.4 | 0.25 | 47.35 | 46.1 | 5.6 | 1505
30-06-25 | E:C | 214 |  | 260 | 32.8 |  |  |  |  | 3.32 | 1280
03-07-25 | E:C | 139.15 | 112 | 286 | 42 | 1.1 | 0.32 | 40.58 | 35 | 5.5 | 1376
09-07-25 | E:C | 62.2 | 121 | 265 | 36 | 1.3 | 0.2 | 34.5 | 28 | 5.5 | 1246
16-07-25 | E:C | 40.9 | 136 | 313 | 35 | 0.9 | 0.25 | 33.85 | 30 | 4.8 | 1044
23-07-25 | E:C | 19.6 | 119 | 289 | 18 | 0.8 | 0.12 | 17.08 | 15.9 | 2.1 | 1108
30-07-25 | E:P | 30.25 | 143 | 301 | 11 | 1 | 0.16 | 9.84 | 8.7 | 6.2 | 1076
06-08-25 | E:C | 24.93 | 142 | 295 | 14.5 | 0.9 | 0.14 | 13.46 | 12.3 | 4.2 | 1092
13-08-25 | E:C | 22.26 | 119 | 273 | 31 | 0.6 | 0.2 | 30.2 | 26.2 | 4.6 | 999
20-08-25 | E:C | 20.93 | 106 | 234 | 27 | 0.3 | 0.16 | 26.54 | 22.3 | 4.4 | 954
20-08-25 | E:C | 144 |  | 180 | 32.5 |  |  |  |  | 2.1 | 1050
27-01-00 | E:C | 22.93 | 102 | 234 | 40 | 0.2 | 0.24 | 39.56 | 35.8 | 5.1 | 1039
04-09-25 | E:C | 28.6 | 21 | 56 | 18 |  | 0.193 | 17.807 | 17.2 | 3.1 | 945
09-09-25 | E:C | 100 |  | 283 | 45 |  |  |  |  | 3.86 | 1540
11-09-25 | E:C | 30.3 | 123 | 332 | 38 |  | 0.269 | 37.731 | 33 | 6.4 | 1054
17-09-25 | E:C | 48.1 | 108 | 223 | 48 |  | 0.07 | 47.93 | 35.2 | 5.4 | 1175
24-09-25 | E:C | 396 | 152 | 375 | 38 | 0.5 | 0.022 | 37.478 | 32.4 | 5.6 | 1922
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0022000008222046KQ
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | P1: 3957; P2: 3081; P6: 8368 | 980 | 768 |  |  |  | 2191
2022-02-01 | P1: 4236; P2: 3110; P6: 6972 | 1001 | 743 |  |  |  | 1807
2022-03-01 | P2: 4748; P3: 3633; P6: 7509 |  | 1139 | 858 |  |  | 1988
2022-04-01 | P4: 4105; P5: 3283; P6: 7397 |  |  |  | 974 | 740 | 1880
2022-05-01 | P4: 4307; P5: 3300; P6: 7192 |  |  |  | 1017 | 775 | 1887
2022-06-01 | P3: 4100; P4: 3136; P6: 6523 |  |  | 972 | 728 |  | 1658
2022-07-01 | P1: 3983; P2: 3083; P6: 7818 | 985 | 760 |  |  |  | 2058
2022-08-01 | P3: 4732; P4: 3509; P6: 8310 |  |  | 1049 | 796 |  | 1957
2022-09-01 | P3: 4074; P4: 3177; P6: 6651 |  |  | 986 | 761 |  | 1783
2022-10-01 | P4: 3552; P5: 2962; P6: 7782 |  |  |  | 830 | 655 | 830
2022-11-01 | P2: 4096; P3: 3279; P6: 7486 |  | 925 | 712 |  |  | 1773
2022-12-01 | P1: 4186; P2: 3291; P6: 8720 | 865 | 605 |  |  |  | 1972
2023-01-01 | P1: 4427; P2: 3481; P6: 8522 | 988 | 747 |  |  |  | 2060
2023-02-01 | P1: 4448; P2: 3480; P6: 7806 | 917 | 699 |  |  |  | 1765
2023-03-01 | P2: 4853; P3: 3705; P6: 7671 |  | 991 | 746 |  |  | 1651
2023-04-01 | P4: 4465; P5: 3391; P6: 9044 |  |  |  | 844 | 631 | 1939
2023-05-01 | P4: 5249; P5: 4296; P6: 9748 |  |  |  | 1179 | 898 | 2051
2023-06-01 | P3: 4912; P4: 3928; P6: 8420 |  |  | 1118 | 860 |  | 2192
2023-07-01 | P1: 5075; P2: 3916; P6: 9970 | 661 | 465 |  |  |  | 853
2023-08-01 | P3: 5372; P4: 3887; P6: 9043 |  |  | 455 | 249 |  | 403
2023-09-01 | P3: 4725; P4: 3718; P6: 9134 |  |  | 871 | 656 |  | 1542
2023-10-01 | P4: 4616; P5: 3762; P6: 9567 |  |  |  | 893 | 736 | 1495
2023-11-01 | P2: 4478; P3: 3503; P6: 8536 |  | 726 | 395 |  |  | 1644
2023-12-01 | P1: 4309; P2: 3441; P6: 11329 | 328 | 230 |  |  |  | 174
2024-01-01 | P1: 5519; P2: 4337; P6: 10121 | 504 | 334
2024-02-01 | P1: 4435; P2: 3487; P6: 7872 | 2155 | 1623 |  |  |  | 3904
2024-03-01 | P2: 4487; P3: 3482; P6: 9092 |  | 493 | 344 |  |  | 996
2024-04-01 | P4: 4703; P5: 3695; P6: 7838 |  |  |  | 512 | 391 | 922
2024-05-01 | P4: 4597; P5: 3734; P6: 8511 |  |  |  | 551 | 386 | 1122
2024-06-01 | P3: 4344; P4: 3527; P6: 8933 |  |  | 496 | 385 |  | 1221
2024-07-01 | P1: 4825; P2: 3976; P6: 8324 | 594 | 469 |  |  |  | 1149
2024-08-01 | P3: 5109; P4: 3754; P6: 9993 |  |  | 546 | 336 |  | 794
2024-09-01 | P3: 4513; P4: 3629; P6: 8554 |  |  | 549 | 418 |  | 965
2024-10-01 | P4: 4961; P5: 4090; P6: 8606 |  |  |  | 592 | 475 | 974
2024-11-01 | P2: 4103; P3: 3282; P6: 8925 |  | 502 | 365 |  |  | 970
2024-12-01 | P1: 4366; P2: 3450; P6: 9524 | 497 | 375 |  |  |  | 834

## ENERGÍA EBAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 2,0TD | CUPS | ES0022000008222877BL
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | P1: 3.3; P2: 3.3
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 0.33 | 0.33 | 0.84 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 103 | 35
2022-02-01 | 95.2 | 70
2022-03-01 | 105.4 | 33
2022-04-01 | 102 | 20
2022-05-01 | 105.4 | 23.7
2022-06-01 | 102 | 25
2022-07-01 | 105.4 | 20.5
2022-08-01 | 105.4 | 21.5
2022-09-01 | 102 | 38
2022-10-01 | 105.4 | 13
2022-11-01 | 102 | 19
2022-12-01 | 105.4 | 34
2023-01-01 | 105.4 | 17.2
2023-02-01 | 95.2 | 30
2023-03-01 | 105.4 | 36
2023-04-01 | 102 | 25
2023-05-01 | 105.4 | 27.1
2023-06-01 | 102 | 26.5
2023-07-01 | 105.4 | 22.5
2023-08-01 | 105.4 | 34.4
2023-09-01 | 102 | 20.6
2023-10-01 | 105.4 | 20
2023-11-01 | 103 | 25
2023-12-01 | 105 | 19
2024-01-01 | 105.4 | 17.2
2024-02-01 | 98.6 | 23.4
2024-03-01 | 105.4 | 16.3
2024-04-01 | 104.2
2024-05-01 | 105.4 | 19
2024-06-01 | 107.9 | 25
2024-07-01 | 105.4 | 19
2024-08-01 | 96.4 | 24.3
2024-09-01 | 107.9 | 19.9
2024-10-01 | 100.4 | 20.3
2024-11-01 | 95.5 | 15.9
2024-12-01 | 88.3 | 23.8
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%
* Además, la instalación dispone de sistema de desodorización por Carbón Activo con un volumen de depósito aproximado de 3,5 m3.
* Las labores de mantenimiento de los sistemas de desodorización incluyen tanto la reposición periódica del carbón activo como la gestión del residuo derivado de la sustitución.

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 3.94 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | 272.5
2023 | 8.02 | [9 empty] | 358.45
2024 | 5.1 | [9 empty] | 300.85

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES