## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | - | -
2022-02-01 | - | -
2022-03-01 | - | -
2022-04-01 | - | -
2022-05-01 | - | -
2022-06-01 | - | -
2022-07-01 | - | -
2022-08-01 | - | -
2022-09-01 | - | -
2022-10-01 | - | -
2022-11-01 | - | -
2022-12-01 | - | -
2023-01-01 | - | -
2023-02-01 | - | -
2023-03-01 | - | -
2023-04-01 | - | -
2023-05-01 | - | -
2023-06-01 | - | -
2023-07-01 | - | -
2023-08-01 | - | -
2023-09-01 | - | -
2023-10-01 | - | -
2023-11-01 | 50927 | 35956
2023-12-01 | 114605 | 118498
2024-01-01 | 111811 | 105462
2024-02-01 | 109103 | 107621
2024-03-01 | 101459 | 105300
2024-04-01 | 89661 | 85705
2024-05-01 | 74104 | 73338
2024-06-01 | 53592 | 47528
2024-07-01 | 54024 | 46313
2024-08-01 | 50422 | 43540
2024-09-01 | 38522 | 35899
2024-10-01 | 151999 | 109980
2024-11-01 | 151742 | 123191
2024-12-01 | 81741.7 | 56118
2025-01-01 | 80322 | 81448.25
2025-02-01 | 97510 | 80852
2025-03-01 | 73907 | 98940
2025-04-01 | 87488.3333 | 74382
2025-05-02 | 69540.6667 | 87863.3333
2025-06-01 | 62241 | 66878.6667
2025-07-02 | 58394 | 57079
2025-08-02 | - | 61495
2025-09-01 | - | -
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre pozo de gruesos y pretratamiento
*diciembre 2024 faltan datos de los días 15 al 31
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
29-03-23 | E.C | 79 | 64 | 128
15-06-23 | E.C | 90 | 145 | 272
26-09-23 | E.C | 66 | 70 | 160
13-11-23 | E:P | 56 | 8 | 40 | 2.8 | 0.5 |  |  | 2.6 | 0.5 | 3370
16-11-23 | E.C | 122 | 205 | 410 | 10.8 | 0.5 |  |  | 8.6 | 1.3 | 9960
21-11-23 | E.C | 77 | 108 | 215 | 12.9 | 0.5 |  |  | 10.7 | 2.8 | 4670
23-11-23 | E.C | 46 | 85 | 169 | 15.3 | 0.5 |  |  | 13.2 | 2.6 | 5500
29-11-23 | E.C | 45 | 96 | 192 | 8 | 0.5 |  |  | 13.1 | 2.3 | 5310
13-12-23 | E.C | 170 | 157 | 314 | 10.9 | 0.5 |  |  | 7.1 | 3.6 | 1620
19-12-23 | E.C | 369 | 43 | 85 | 7.5 | 0.5 |  |  | 5.4 | 1.31 | 1701
22-12-23 | E.C | 80 | 134 | 251
03-01-24 | E.C | 77 | 42 | 84 | 14.3 | 0.5 |  |  | 13.1 | 1.8 | 2620
10-01-24 | E.C | 26 | 29 | 103 | 12.0725 | 0.2259 | 0.24661 | 11.6 | 9.3 | 0.83
18-01-24 | E.C | 11 | 7 | 24 | 7.7 | 2.7 | 0.22 | 4.78 | 3.6 | 0.56
24-01-24 | E.C | 15 | 36 | 71 | 6.7 | 0.5 |  |  | 4.6 | 2.3 | 1646
25-01-24 | E.C | 9 | 4 | 13 | 7.1 | 3.3 | 0.2 | 3.6 | 3.6 | 0.84
01-02-24 | E.C | 13 | 7 | 20 | 9.7 | 2.1 | 0.29 | 7.31 | 6.9 | 0.65
22-02-24 | E.C | 41 | 21 | 41 | 9.6 | 0.5 |  |  | 11.2 | 1.9 | 2240
27-02-24 | E.C | 356 | 36 | 74.5 | 12.2 | 0.571 | 1.31 | 10.319 | 6.52 | 1.35 | 1757
06-03-24 | E.C | 76.3 | 15 | 39 | 10.3 | 1.7 | 0.82 | 7.78 | 8.1 | 0.92
13-03-24 | E.C | 24.4 | 40 | 84
14-03-24 | E.C | 40 | 32 | 76.9 | 22.7 | 2.04 |  |  | 8.6 | 1.45 | 1654
21-03-24 | E.C | 272 | 38 | 76 | 11.3 | 0.5 |  |  | 9 | 1.35 | 4840
04-04-24 | E.C | 68 | 56 | 142 | 11.8 | 0.701 |  |  | 4.81 | 0.788
11-04-24 | E.C | 43 | 23 | 45 | 4.5 | 0.5 |  |  | 1.8 | 0.6 | 8100
22-04-24 | E.C | 152 | 33 | 68.1 | 13.1 | 0.963 | 0.137 | 12 | 6.46 | 1.21 | 8620
03-05-24 | E.C | 18.8 | 28 | 67.9 | 8.67 |  |  |  |  | 0.89
14-05-24 | E.C | 92 | 54 | 130 | 18.7 | 0.57 |  |  | 8.87 | 1.17 | 7230
21-05-24 | E.C | 52 | 39 | 91.2 | 16.4 | 0.246 |  |  | 11.1 | 1.32 | 7870
28-05-24 | E.C | 172 | 43 | 88 | 13.8 | 0.202 |  |  | 9.24 | 3.13 | 7280
06-06-24 | E.C | 60 | 52 | 119 | 20.3 | 0.225 |  |  | 10.6 | 1.38 | 8570
06-06-24 | E.C | 15.7 | 74 | 183
13-06-24 | E.C | 52 | 47 | 67.6 | 9.36 | 0.101 | 0.436 | 8.82 | 6.1 | 2.31 | 8130
19-06-24 | E.C | 12.1 | 91 | 200 | 11.2 | 0.46 | 0.03 |  | 11.6 | 1.96
27-06-24 | E.C | 89 | 50 | 127 | 16.8 | 0.21 |  |  | 10.7 | 3.12 | 8220
02-07-24 | E.C | 116 | 58 | 246 | 18 | 0.189 |  |  | 11.1 | 6.55 | 8780
11-07-24 | E.C | 100 | 52 | 141 | 21.6 | 0.138 |  |  | 14.9 | 1.65 | 8480
17-07-24 | E.C | 94.5 | 41 | 120 | 18.2 | 0.16 |  |  | 13.2 | 1.47 | 8620
21-07-24 | E.C | 338 | 290 | 510 | 26 |  |  |  | 13.1 | 4.05 | 7900
24-07-24 | E.C | 24.5 | 41 | 89.6 | 12.4 |  |  |  |  | 2.63
29-07-24 | E.C | 136 | 64 | 213 | 17.7 | 0.146 |  |  | 9.79 | 2.33 | 8570
06-08-24 | E.C | 93 | 53 | 160 | 17.5 | 0.16 |  |  | 12.3 | 2.91 | 8615
13-08-24 | E.C | 54 | 104 | 236 | 56.9 |  |  |  |  | 4.04
17-09-24 | E.C | 51 | 54 | 178 | 19.5 |  |  |  | 15.5 | 0.67 | 9640
24-09-24 | E.C | 27.1 | 84 | 173 | 13.1 |  |  |  |  | 1.75
24-09-24 | E.C | 100 | 100 | 197
30-09-24 | E.C | 208 |  | 456 | 13.7 | 0.1 |  |  | 7.3 | 2.45 | 5320
08-10-24 | E.C | 27.1 | 84 | 173 | 13.1 |  |  |  |  | 1.75
22-10-24 | E.C | 67 | 70 | 255 | 20.4 |  |  |  | 17.3 | 2.94 | 5740
24-10-24 | E.C | 30 | 3 | 22 | 8 | 1.3 | 0.11 |  |  | 0.51 | 5400
07-11-24 | E.C | 11 | 6 | 32 | 9.1 | 1.8 | 0.61 |  |  | 1.74 | 4320
15-11-24 | E.C |  | 14 | 60 | 10.4 |  |  |  |  | 1.22 | 4569
25-11-24 | E.C | 18.5 | 46 | 110 | 13.1 |  |  |  |  | 1.39
04-12-24 | E:C | 45.7 | 93 | 193 | 27.7 |  |  |  |  | 2.47
09-12-24 | E:C | 75.3 | 106 | 232 | 13 |  |  |  |  | 2.54
11-12-24 | E.C | 29.5 | 51 | 124
08-01-25 | E:C | 30 | 207 | 13 | 14 |  |  |  |  | 10
04-02-25 | E:C | 248 | 136 | 387 | 29.2 |  |  |  |  | 3.84
21-02-25 | E:P | 28 | 10 | 41 | 10.4 | 1.1 | 0.13 |  |  | 0.56 | 5000
25-02-25 | E:C | 73 | 90 | 192 | 15.8 |  |  |  |  | 2.28
03-03-25 | E:C | 21.3 | 19 | 88 | 9.7 |  |  |  |  | 0.9
11-03-25 | E.C | 28 | 19.8 | 40
13-03-25 | E:P | 22 | 17 | 95 | 9.1 | 2.5 |  |  | 3.79 | 1.2 | 3590
03-04-25 | E:C | 14.2 | 54 | 110 | 10.6 |  |  |  |  | 0.76
23-04-25 | E.C | 28 | 37 | 75
25-04-25 | E:P | 3 | 22 | 108 | 3.7 | 1.5 |  |  | 1.74 | 0.03 | 5050
27-04-25 | E:P | 4 | 20 | 100 | 3.4 | 1.8 |  |  | 1.55 | 0.42 | 5430
05-05-25 | E:C | 19.2 | 20 | 106 | 6.75 |  |  |  |  | 0.9
13-05-25 | E:P | 10 | 10 | 23 | 4 |  |  |  | 2.74 | 2.37 | 5000
21-05-25 | E:P | 13 | 10 | 24 | 4.5 | 5.5 |  |  | 3.99 | 0.5 | 5000
11-06-25 | E:C | 96 | 73 | 140 | 12.3 |  |  |  |  | 2.14
11-06-25 | E:P | 13 | 23 | 114 | 6.2 | 5.5 |  |  | 2.99 | 0.5 | 5000
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000003107584NM
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 708 | 510 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 889 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 465 | 416 | 0 | 1048 | 0 | 0 | 1296 | 995 | 0 | 0
2022-07-01 | 378 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1402 | 1270 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 813 | 745 | 0 | 2158 | 0 | 0 | 1644 | 1287 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 542 | 284 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 1101 | 848 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 840 | 321 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 839 | 682 | 0
2022-11-01 | 0 | 1653 | 632 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 1197 | 890 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 1935 | 880 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 1311 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 1879 | 646 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 1350 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 1768 | 653 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 1201 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 0 | 1851 | 744 | 0 | 0 | 1941 | 0 | 1551 | 1170 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 900 | 511 | 1634 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 1124 | 0
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 744 | 484 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1053 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 617 | 483 | 0 | 1323 | 0 | 0 | 1246 | 938 | 0 | 0
2023-07-01 | 385 | 286 | 548 | 381 | 0 | 1860 | 680 | 467 | 832 | 631 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 774 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 1167 | 924 | 0
2023-11-01 | 0 | 3570 | 2109 | 0 | 0 | 4493 | 0 | 1416 | 1129 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 4420 | 2891 | 0 | 0 | 0 | 10091 | 1563 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 5293 | 3498 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 1533 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 4896 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 8253 | 645 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 4625 | 3134 | 0 | 0 | 8957 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4318 | 3025 | 7270 | 0 | 0 | 0 | 233 | 191 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2292 | 1695 | 6711 | 0 | 0 | 0 | 710 | 517 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 1347 | 1068 | 0 | 4925 | 0 | 0 | 770 | 588 | 0 | 0
2024-07-01 | 1552 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 4778 | 1120 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 1370 | 1180 | 0 | 5057 | 0 | 0 | 736 | 583 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 1772 | 1281 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 694 | 571 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 2796 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 345 | 285 | 0
2024-11-01 | 0 | 3956 | 2668 | 0 | 0 | 8421 | 0 | 295 | 198 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 3707 | 2553 | 0 | 0 | 0 | 7931 | 531 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 | 4609 | 3136 | 0 | 0 | 0 | 8316 | 213 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 3412 | 2387 | 0 | 0 | 0 | 5851 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | 0 | 3968 | 2831 | 0 | 0 | 7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01
2022-02-01
2022-03-01
2022-04-01
2022-05-01
2022-06-01
2022-07-01
2022-08-01
2022-09-01
2022-10-01
2022-11-01
2022-12-01
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022
2023
2024 | 17.38 | [9 empty] | 136.01
*Dato anual estimado con EDAR de tecnología y tamaño similar

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_Se detectan vertidos con elevada conductividad