## TORREJÓN-GALÁPAGOS
SUBZONA | E.D.A.R. | Nº/Clave identificación | Denominación | Servicio | Unidades existentes | DN | PN | Potencia Unit. (kW) | Marca | Modelo | Nº serie | Datos aclaratorios
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 1 | Caudalímetro nivel ultrasónico | CAUDAL COLECTOR GALAPAGOS URBANO | 1 |  |  |  | HYDROVISION | Q-EYE RADAR MT | HVMT0724 | Ultrasónico
| E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 2 | SAI | CAUDALÍMETRO GALÁPAGOS URBANO | 1 |  |  |  | SALICRU | SPS 700
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 3 | Caudalímetro nivel ultrasónico | CAUDAL COLECTOR URB. MONTELAR-URB. LAS MERINAS | 1 |  |  |  | HYDROVISION | Q-EYE RADAR MT | HVMT0726 | Ultrasónico
| E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 4 | SAI | CAUDALÍMETRO GALÁPAGOS URBANO | 1 |  |  |  | SALICRU | SPS 700
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 5 | Caudalímetro nivel ultrasónico | CAUDAL COLECTOR ENTRADA EDAR | 1 |  |  |  | HYDROVISION | Q-EYE RADAR MT | HVMT0725 | FUERA DE USO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 6 | Compuerta de canal manual | POZO ENTRADA | 1 |  |  |  | IDM |  | 3027-KO
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 7 | Reja manual | POZO ENTRADA | 1 |  |  |  | IDM
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 8 | Cuchara bivalva 100 litros | POZO DE GRUESOS | 1 |  |  | 2.2 | BLUG | C2AE-100 | 18349-1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 9 | Polipasto electrico | POZO DE GRUESOS | 1 |  |  | 1.24 | VINCA | CC 045.1P.FNU | 1533107685 | 1000 kg
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 10 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 1 | 1 |  |  | 9 | FLYGT | NP3153.181MT | 1510524
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 11 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 2 | 1 |  |  | 9 | FLYGT | NP3153.181MT | 1510525
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 12 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 3 | 1 |  |  | 9 | FLYGT | NP3153.181MT | 1510526
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 13 | Variador de frecuencia | CCM variador bombas agua bruta | 1 |  |  | 11 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M | FD0224N1W0360026
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 14 | Boya de nivel flotador | POZO DE AGUA BRUTA | 1 |  |  |  | SIEMENS | SOBA MAIL | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 15 | Medidor de nivel ultrasonico | POZO DE AGUA BRUTA | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15 | PBD/H1110308
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 16 | Polipasto manual | POZO DE AGUA BRUTA | 1 |  |  |  | VINCA | HTP 0.5-A | 108457 | 500 kg
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 17 | Tamiz desbaste | PLANTA DE PRETRATAMIENTO COMPACTO | 1 |  |  | 1.5 | DFM | MOTOVARIO | 2014150861
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 18 | Tornillo transportador horizontal | PLANTA DE PRETRATAMIENTO COMPACTO | 1 |  |  | 0.55 | DFM | MOTOVARIO | 10041946
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 19 | Tornillo trasnportador inclinado | PLANTA DE PRETRATAMIENTO COMPACTO | 1 |  |  | 1.1 | DFM | MOTOVARIO | 9051673
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 20 | Sistema desengrasado | PLANTA DE PRETRATAMIENTO COMPACTO | 1 |  |  | 0.55 | DFM | MOTOVARIO | 1405051057
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 21 | Soplante de paletas | PLANTA DE PRETRATAMIENTO COMPACTO | 1 |  |  | 3 | DFM | RIESCHLE | 70906003
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 22 | Acelerador de flujo | Tratamiento biológico | 1 |  |  | 4.3 | FLYGT | SR4410.010 | 1510095
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 23 | Válvula servomotorizada | Regulación caudal a biológico | 1 | 300 | 16 | 0.5 | Válvula BELGICAST Actuador AUMA | AM 02.1 | 13332912 | DN 300
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 24 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal entrada a biológico | 1 | 300 | 10 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100 /MAG 5000 | 388102H235/N1F6190086 | DN 300
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 25 | Soplante émbolos rotativos | Tratamiento biológico, Soplante 1 | 1 |  |  | 75 | PEDRO GIL | PG-30-F1 RNT-33.30 | 32163 | Incluida cabina de insonorización con extractor ventilación
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 26 | Variador de frecuencia | CCM soplante 1 | 1 |  |  | 75 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 22C-D142A103 | CD142A0W0380032
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 27 | Soplante émbolos rotativos | Tratamiento biológico, Soplante 2 | 1 |  |  | 75 | PEDRO GIL | PG-30-F1 RNT-33.30 | 32164 | Incluida cabina de insonorización con extractor ventilación
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 28 | Variador de frecuencia | CCM soplante 2 | 1 |  |  | 75 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 22C-D142A103 | CD142A0W0380011
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 29 | Polipasto manual | BIOLÓGICO (Sala soplantes) | 1 |  |  |  | VINCA | HTP 0.5-A | 108430 | 500 kg
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 30 | Transmisor de señal ox-redox | Reactor biológico | 1 |  |  |  | HACH | SC-200 | 1512C0127635 | La pantalla no se ve bien debido al deterioro por el sol
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 31 | Sonda oxígeno | Reactor biológico | 1 |  |  |  | HACH | SONDA LDO SC | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 32 | Sonda redox | Reactor biológico | 1 |  |  |  | HACH | Sonda ORP Z08351 | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 33 | Puente decantador perimetral | Decantación secundaria | 1 |  |  | 0.25 | IDM | Diámetro decantador 21 m
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 34 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación 1 | 1 |  |  | 3.1 | FLYGT | NP3102.160 | 1520043
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 35 | Variador de frecuencia | CCM variador bomba recirculación 1 | 1 |  |  | 3.7 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M |  | No se ve N/S
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 36 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación 2 | 1 |  |  | 3.1 | FLYGT | NP3102.160 | 1520044
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 37 | Bomba sumergible | Bombeo recirculación 3 | 1 |  |  | 3.1 | FLYGT | NP3102.160 | 1520059
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 38 | Variador de frecuencia | CCM variador bomba recirculación 2 y 3 | 1 |  |  | 3.7 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M | FD8P7N1W0380057
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 39 | Boya de nivel flotador | ARQUETA RECIRCULACIÓN | 3 |  |  |  | ATMI | SOBA MAIL | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 40 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal recirculación | 1 | 250 | 10 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100 /MAG 5000 | 316802H225/N1F6190044 | DN250
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 41 | Medidor de nivel ultrasonico | ARQUETA RECIRCULACIÓN | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15 | PBD/H1110309 | NO SE ENCUENTRA INSTALADO. EXISTE CAJA DE PROTECCIÓN
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 42 | Bomba sumergible | Bombeo fangos exceso 1 | 1 |  |  | 1.2 | FLYGT | NP3045.181 | 1510399
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 43 | Bomba sumergible | Bombeo fangos exceso 2 | 1 |  |  | 1.2 | FLYGT | NP3045.181 | 1520007
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 44 | Polipasto manual | Arqueta de Recirculación | 1 |  |  |  | VINCA | HTP 0.5-A | 122970 | 500 kg
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 45 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal fangos exceso | 1 | 125 | 16 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100 /MAG 5000 | 439802H166/N1F6190091 | DN125
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 46 | Bomba sumergible | Bombeo tanque de tormentas 1 | 1 |  |  | 9 | FLYGT | NP3153.181 | 1580118
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 47 | Bomba sumergible | Bombeo tanque de tormentas 2 | 1 |  |  | 9 | FLYGT | NP3153.181 | 1580119
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 48 | Bomba sumergible | Bombeos tanque de tormentas 3 | 1 |  |  | 9 | FLYGT | NP3153.181 | 1580120
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 49 | Bomba sumergible | Bombeo tanque de tormentas 4 | 1 |  |  | 9 | FLYGT | NP3153.181 | 1620007
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 50 | Variador de frecuencia | CCM variador bombas tanque tormentas | 1 |  |  | 15 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M | CD030N0W0350101
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 51 | Boya de nivel flotador | BOMBEOS TT | 3 |  |  |  | ATMI | SOBA MAIL | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 52 | Medidor de nivel ultrasonico | BOMBEOS TT | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15 | PBD/FN300392 | NO SE ENCUENTRA INSTALADO. EXISTE CAJA DE PROTECCIÓN
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 53 | Polipasto manual | BOMBEOS TT | 1 |  |  |  | VINCA | HTP 0.5-A | 122970 | 500 kg
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 54 | Bomba sumergible | Bombeo sobrenadantes y vaciados 1 | 1 |  |  | 1.2 | FLYGT | CP3045.181 | 1610135
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 55 | Bomba sumergible | Bombeo sobrenadantes y vaciados 2 | 1 |  |  | 1.2 | FLYGT | CP3045.181 | 1610136
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 56 | Boya de nivel flotador | ARQUETA DE SOBRENADANTES Y VACIADOS | 3 |  |  |  | ATMI | SOBA MAIL | -
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 57 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal salida | 1 | 250 | 10 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100 /MAG 5000 | N1F6190078 | DN250. NS transmisor no accesible, arqueta muy profunda sin pates
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 58 | Centrífuga | Deshidratación de fangos | 1 |  |  | 37.5 | ANDRITZ | D3LL C30 CHP | 1325457316
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 59 | Variador de frecuencia | CCM variador tambor centrífuga | 1 |  |  |  | VACON | NXS00615A2H1SSVA1A2B400C2 | 14025144
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 60 | Variador de frecuencia | CCM variador tronillo centrífuga | 1 |  |  |  | VACON | NXS00165A2H1SSVA1A2B400C2 | 14025407
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 61 | Bomba de tornillo | Bombeo fangos a deshidratación 1 | 1 |  |  | 2.2 | MONO | C14KC11RM | C769065/04
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 62 | Variador de frecuencia | CCM variador fangos a deshidratación 1 | 1 |  |  | 3.7 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 22F-D8P7N113
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 63 | Bomba de tornillo | Bombeo fangos a deshidratación 2 | 1 |  |  | 2.2 | MONO | C14KC11RM | C769065/01
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 64 | Variador de frecuencia | CCM variador fangos a deshidratación 2 | 1 |  |  | 3.7 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M | FD8P7N1W0380021
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 65 | Bomba de tornillo | Bomba dosificadora polielectrolito 1 | 1 |  |  | 0.37 | MONO | CGF233R1 | C769066/03
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 66 | Variador de frecuencia | CCM variador bomba sod poli 1 | 1 |  |  |  | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 22F??
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 67 | Bomba de tornillo | Bomba dosificadora polielectrolito 2 | 1 |  |  | 0.37 | MONO | CGF233R1 | C769066/04
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 68 | Variador de frecuencia | CCM variador bomba sod poli 2 | 1 |  |  |  | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 69 | Bomba de tornillo | Bombeo fangos deshidratados | 1 |  |  | 4 | MONO | CW052BL2R1/G412 | C769067/02
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 70 | Variador de frecuencia | CCM variador bomba fangos deshidratados | 1 |  |  | 5.5 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 4 M | FD013N1W0330024
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 71 | Módulo preparación polielectrolito | Deshidratación de fangos | 1 |  |  | 0.18 | POLITECH | POLIBASIC AP8 | 334
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 72 | Polipasto manual | BOMBEOS TT | 1 |  |  |  | VINCA | HTP 0.5-A | 1229969 | 500 kg
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 73 | Bomba dosificadora | Dosificación cloruro férrico 1 | 1 |  |  | 0.25 | MILTON ROY | SERIE B9 33-368S3 | 201606270120 | NO SE ENCUENTRA INSTALADA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 74 | Bomba dosificadora | Dosificación cloruro férrico 2 | 1 |  |  | 0.023 | PROMINENT | CPLAEU0420PVT201A2UA0120 | 2024130540 CPLA | Caudal máximo 17,1 l/h
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 75 | Depósito PRFV 5000 l | Almacenamiento cloruro férrico | 1 |  |  |  | TADIPOL |  | 784417847 | 5m3
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 76 | Ducha lavaojos | Dosificación cloruro férrico | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 77 | Espesador de fangos por gravedad | ESPESADOR FANGOS | 1 |  |  | 0.25 | IDM | Diámetro espesador 10,0 m | 3027-80 | El espesador dispone de cubierta de PRFV
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 78 | Tolva almacenamiento de fangos | TOLVA FANGOS | 1 | [6 empty] | m3??
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 79 | Motor Compuerta tolva | TOLVA FANGOS | 1 |  |  | 1.47 | Tecmoncade | Tecnotrans | 73726280002
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 80 | Detector capacitivo llenado tolva | TOLVA FANGOS | 1 |  |  |  | SIEMENS | POINTEC CLS100 | PBD/H5130402
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 81 | Bomba vertical multicelular 1 | GRUPO PRESION AGUA | 1 |  |  | 8.085 | CAPRARI | EVC 554T | 46328/1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 82 | Bomba vertical multicelular 2 | GRUPO PRESION AGUA | 1 |  |  | 8.085 | CAPRARI | EVC 554T | 46328/2 | NO SE ENCUENTRA INSTALADA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 83 | Boya de nivel flotador | GRUPO PRESION AGUA | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 84 | Caudalímetro electromagnético | Medición caudal llegada fangos otras EDARES | 1 | 80 | 16 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100 /MAG 5000 | 063702H245/N1FN180092 | DN 80
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 85 | Ventiladores extracción c. electricos | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  | 0.45 | SOLER&PALAU | HCFB/4 - 316/H | 02UX3181 | Con termostato
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 86 | Ventiladores extracción c. soplantes | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  | 0.45 | SOLER&PALAU | HCFB/4 - 400/H | 01UU9371 | Con termostato
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 87 | Ventiladores extracción c. centrifuga | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  | 0.45 | SOLER&PALAU | HCFB/4 - 400/H | 01UU9386
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 88 | Pararrayos | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  |  | PSR
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 89 | Cuadro general de mando y protección | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  |  | General electric
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 90 | Batería de condensadores | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  |  | RTR | 7C400060055CRTF | 25829
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 91 | SAI | EDIFICIO INSTALACIONES | 1 |  |  |  | LEGRAND | S3KVA | P49GP0001
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 92 | Centro de transformación | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | 1 |  |  | 400 KVAS | TE | ACEITE/ ESTANCO | 82447
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 93 | Sistema de alarma | EDAR | 1 |  |  |  | TEXECOM | PREMIER
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 94 | Alumbrado exterior | EDAR | ? |  |  |  | PHILIPS | CORELINE TEMPO 125 W
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 95 | Comunicaciones | EDAR | 1
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 96 | Válvula de compuerta | Bombeo de agua bruta | 3 | 250 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 97 | Válvula retención bola | Bombeo de agua bruta | 3 | 250 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 98 | Carrete desmontaje | Bombeo de agua bruta | 3 | 250 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 99 | Válvula de compuerta | Arqueta Entrada a biológico | 1 | 300 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 100 | Carrete desmontaje | Arqueta Entrada a biológico | 1 | 300 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 101 | Válvula de compuerta | Arqueta caud. Salida | 2 | 250 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 102 | Carrete desmontaje | Arqueta caud. Salida | 1 | 250 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 103 | Válvula de compuerta | Recirculación de fangos | 3 | 200 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 104 | Válvula retención bola | Recirculación de fangos | 3 | 200 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 105 | Carrete desmontaje | Recirculación de fangos | 3 | 200 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 106 | Carrete desmontaje | Caudalímetro de recirculación de fangos | 1 | 250 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 107 | Válvula de compuerta | Bombeo de fangos en exceso | 2 | 125 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 108 | Válvula retención bola | Bombeo de fangos en exceso | 2 | 125 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 109 | Carrete desmontaje | Bombeo de fangos en exceso | 2 | 125 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 110 | Válvula de compuerta | Bombeo de sobrenadantes | 2 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 111 | Válvula retención bola | Bombeo de sobrenadantes | 2 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 112 | Carrete desmontaje | Bombeo de sobrenadantes | 2 | 80 | 10 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 113 | Válvula de compuerta | Bombeo fangos espesados a centrífuga entrada y salida de bombas | 4 | 65 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 114 | Válvula de compuerta | Bombeo fangos deshidratado a tolva | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 115 | Válvula de compuerta | Caudalímetro de fangos de otras EDARs | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 116 | Válvula mariposa aireación salida soplantes | Sala de soplantes | 3 | 150 | 10 |  | TWW
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 117 | Válvula mariposa aireación bajantes a difusores | Reactor biológico | 2 | 200 | 10 |  | TWW
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 118 | Válvula de compuerta | Purga/vaciado decantadores | 2 | 250 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 119 | Urbanización
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 120 | Obra civil
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 121 | Pintura
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 122 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 123 | OCA MT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 124 | OCA CT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 125 | Calderín grupo de presión | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 126 | APQ Depósitos de cloruro férrico | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.D.A.R. Torrejón del Rey-Galápagos | 127 | Extintor | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 1 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 1 | 1 |  |  | 22 | LOWARA | FHF 50-250/220 | X019727 10-10 | AVERÍA LARGA DURACIÓN
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 2 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 2 | 1 |  |  | 22 | LOWARA | FHF 50-250/220 | X017393 9-10 | AVERÍA LARGA DURACIÓN
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 3 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 3 | 1 |  |  | 22 | LOWARA | FHF 50-250/220 | X019726 10-10
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 4 | Bomba sumergible | Bombeo de agua bruta 4 | 1 |  |  | 22 | LOWARA | FHF 50-250/220 | X018084 9-10
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 5 | Variador bombas de agua bruta | Bombeo de agua bruta | 1 |  |  | 22 | ALLEN-BRADLEY | POWER FLEX 22C-D045A103 | CD045A0W0390097
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 6 | Medidor de nivel ultrasonico | Bombeo de agua bruta | 1 |  |  |  | SIEMENS | LUT 400+XPS 15 | PBD/FN300383
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 7 | Caudalímetro electromagnético | Bombeo de agua bruta | 1 | 200 | 10 |  | SIEMENS | SITRANS FM MAG 5100/MAG5000 | N1FN240206 | DN 200. AVERIADO
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 8 | Tamiz | Desbaste | 1 |  |  | 4 | HUBER | ROTAMAK ROK 4 | S-10053922
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 9 | Calderín antiariete | Amortiguador golpe de ariete | 1 |  |  |  | IBAIONDO | 1000-AHN-R PN-10 | 4613170001
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 10 | Ventiladores extracción c. electricos | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  | 0.45 | SOLER Y PALAU | HCFB/4- 400/H
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 11 | Pararrayos | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | PSR
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 12 | Cuadro general de mando y protección | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | General Electric
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 13 | Batería de condensadores | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | RTR | 7C400050045ARTF | 25827
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 14 | SAI | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | LEGRAND
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 15 | Extintor | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | VALLEUNION | CO2 | 6149
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 16 | Sistema de alarma | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1 |  |  |  | TEXECOM | PREMIER
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 17 | Jardinería | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 18 | Cartelería | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 19 | Obra civil | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 20 | Vallado | ELECTRICIDAD E INSTALACIONES | 1
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 21 | Válvula de compuerta | Bombeo de agua bruta | 4 | 150 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 22 | Válvula de retención bola | Bombeo de agua bruta | 4 | 150 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 23 | Válvula de compuerta | Aislamiento purgador de aire | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 24 | Válvula de compuerta | Entrada calderín | 1 | 150 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 25 | Purgador de aire | Purga colector impulsión | 1 | 80 | 16 |  | BELGICAST
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 26 | Urbanización
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 27 | Obra civil
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 28 | Pintura
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 29 | OCA BT | REVISIONES REGLAMENTERIAS OCA
SUBZONA 4.7 | E.B.A.R. Torrejón del Rey | 30 | Grupos de presión/Calderín | REVISIONES FABRICANTE/EXTERNA