## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 103480 | 90606
2022-02-01 | 83924 | 74874
2022-03-01 | 107613 | 79957
2022-04-01 | 87359 | 72764
2022-05-01 | 85614 | 64995
2022-06-01 | 87370 | 66326
2022-07-01 | 91004 | 58802
2022-08-01 | 81308 | 57421
2022-09-01 | 82064 | 49988
2022-10-01 | 79269 | 53981
2022-11-01 | 99034 | 86058
2022-12-01 | 120085 | 90080
2023-01-01 | 114696 | 101396
2023-02-01 | 102063 | 76110
2023-03-01 | 107896 | 75494
2023-04-01 | 90594 | 70537
2023-05-01 | 90119 | 74616
2023-06-01 | 99148 | 68618
2023-07-01 | 96817 | 77464
2023-08-01 | 91801 | 91821
2023-09-01 | 88693 | 84521
2023-10-01 | 102885 | 78301
2023-11-01 | 111200 | 106046
2023-12-01 | 120070 | 101116
2024-01-01 | 119628 | 108410
2024-02-01 | 113272 | 96653
2024-03-01 | 120542 | 92758
2024-04-01 | 110617 | 79865
2024-05-01 | 104471 | 71501
2024-06-01 | 87208 | 63402
2024-07-01 | 74292 | 81210
2024-08-01 | 65774 | 64658
2024-09-01 | 68855 | 68269
2024-10-01 | 71628 | 71949
2024-11-01 | 63955 | 63642
2024-12-01 | 64457 | 63135
2025-01-01 | 71986 | 70861
2025-02-01 | 73892 | 73445
2025-03-01 | 115065 | 114728
2025-04-01 | 102891 | 103048
2025-05-02 | 82783 | 82314
2025-06-01 | 64304 | 65273
2025-07-02 | 59462 | 57847
2025-08-02 | 56899 | 55733
2025-09-01 | 53125 | 53933
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre pretratamiento y reactor biológico
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
03-01-22 | E:C | 108.9 | 52.3 | 206 | 25.9 | 1.123 | 0.121 | 24.656 | 9.8 | 2.56 | 610
05-01-22 | E:C | 59.6 | 53 | 212 | 33.3 | 0.303 | 0.101 | 32.896 | 20.1 | 4.222 | 648
05-01-22 | E:P | 46 |  | 62 | 10.5 |  |  |  |  | 3.8 | 590
11-01-22 | E:C | 54.55 | 36.1 | 119 | 37.5 | 0.402 | 0.089 | 37.009 | 19.1 | 2.38 | 884
13-01-22 | E:C | 46.8 | 43 | 173 | 35.2 | 0.506 | 0.096 | 34.598 | 18.6 | 2.53 | 663
17-01-22 | E:P | 80.6 | 44.1 | 152 | 19.5 | 1.18 | 0.415 | 17.905 | 8.34 | 1.88 | 578
18-01-22 | E:C | 35.3 | 79 | 143 | 22.1 |  |  |  |  | 2.24 | 734
19-01-22 | E:C | 58.2 | 38.9 | 130 | 19.6 | 0.952 | 0.215 | 18.433 | 8.63 | 2.99 | 664
24-01-22 | E:P | 71.8 | 31.2 | 132 | 37.8 | 0.316 | 0.095 | 37.389 | 24.4 | 3.33 | 718
28-01-22 | E:P | 48.1 | 29 | 92 | 28.8 | 0.987 | 0.099 | 27.714 | 15.9 | 2.98 | 663
31-01-22 | E:P | 43.6 | 12 | 84.7 | 21.6 | 0.41 | 0.089 | 21.101 | 16.3 | 2.11 | 631
02-02-22 | E:P | 37.05 | 31.8 | 77 | 12 | 0.3 | 0.087 | 11.613 | 9.6 | 2.3 | 463
03-02-22 | E:P | 60.4 | 71.7 | 117 | 31.5 | 0.51 | 0.102 | 30.888 | 20.1 | 2.51 | 629
07-02-22 | E:P | 55.6 | 45 | 87.8 | 16.5 | 0.315 | 0.095 | 16.09 | 9.07 | 1.29 | 570
07-02-22 | E:P | 54.4 | 50 | 118 | 51.6 | 0.703 | 0.106 | 50.791 | 30.6 | 4.48 | 682
10-02-22 | E:P | 77.1 | 83.6 | 151 | 34.5 | 0.476 | 0.101 | 33.923 | 17.3 | 3.24 | 676
14-02-22 | E:C | 53.1 | 43 | 95 | 24.1 |  |  |  |  | 2.74 | 855
14-02-22 | E:P | 282.4 | 277 | 555 | 44.8 | 0.452 | 0.089 | 44.259 | 20.1 | 5.39 | 823
17-02-22 | E:P | 100 | 57.7 | 137 | 21.9 | 0.115 | 0.02 | 21.765 | 10.6 | 2.12 | 613
21-02-22 | E:P | 35.1 | 49 | 101 | 27.2 | 0.231 | 0.097 | 26.872 | 12.6 | 1.18 | 623
24-02-22 | E:P | 60.2 | 56 | 188 | 39.2 | 0.57 | 0.078 | 38.552 | 20.6 | 2.6 | 651
28-02-22 | E:P | 45.8 | 34 | 62.6 | 12.8 | 0.098 | 0.042 | 12.66 | 5.3 | 1.12 | 589
03-03-22 | E:P | 59.2 | 53.7 | 86 | 28.5 | 0.215 | 0.089 | 28.196 | 21.3 | 2.86 | 660
03-03-22 | E:P | 28 |  | 33 | 10.6 |  |  |  |  | 1.3 | 625
10-03-22 | E:P | 34 |  | 58 | 37 |  |  |  |  | 3.3 | 761
11-03-22 | E:C | 65.1 | 63 | 165 | 28.1 | 0.216 | 0.076 | 27.808 | 19.5 | 2.65 | 713
14-03-22 | E:C | 119.4 | 51 | 157 | 25.7 | 0.316 | 0.086 | 25.298 | 20.1 | 1.51 | 665
18-03-22 | E:C | 117.9 | 85 | 249 | 50.6 | 0.236 | 0.112 | 50.252 | 32.1 | 3.94 | 797
21-03-22 | E:C | 171.9 | 93 | 275 | 36.4 | 0.55 | 0.17 | 35.68 | 21.3 | 5.38 | 829
25-03-22 | E:C | 53.2 | 56.3 | 124 | 24.9 | 0.316 | 0.151 | 24.433 | 18.36 | 2.15 | 686
28-03-22 | E:C | 20 | 32.2 | 77 | 17 |  |  |  |  | 1.75 | 984
29-03-22 | E:C | 21.7 | 10.9 | 82.3 | 17.5 | 0.231 | 0.098 | 17.171 | 16.9 | 1.61 | 693
31-03-22 | E:P | 18 |  | 61 | 27.8 |  |  |  |  | 2.8 | 745
04-04-22 | E:P | 88.2 | 62 | 209 | 39.8 | 0.7 | 0.125 | 38.975 | 27.2 | 3.3 | 769
07-04-22 | E:C | 45.6 | 38 | 112 | 25.7 | 0.31 | 0.095 | 25.295 | 19.3 | 1.3 | 695
07-04-22 | E:P | 46 |  | 111 | 24.9 |  |  |  |  | 4.4 | 936
11-04-22 | E:C | 90.2 | 112 | 271 | 42.4 | 0.692 | 0.07 | 41.638 | 21.4 | 3.7 | 772
13-04-22 | E:C | 63.1 | 54 | 154 | 34 | 0.9 | 0.067 | 33.033 | 26.4 | 0.9 | 794
18-04-22 | E:C | 58.1 | 46.7 | 130 | 41.6 | 2.6 | 0.025 | 38.975 | 22 | 1.7 | 704
20-04-22 | E:C | 41.3 | 58.4 | 104 | 44 | 1.8 | 0.031 | 42.169 | 26.1 | 1.5 | 762
25-04-22 | E:C | 31.6 | 23.6 | 66 | 28.3 |  |  |  |  | 2.04 | 1280
25-04-22 | E:P | 138 | 66 | 286 | 17 | 1.3 | 0.029 | 15.671 | 10.3 | 1.9 | 713
26-04-22 | E:C | 27.7 | 27 | 56 | 10 | 0.7 | 0.021 | 9.279 | 8.3 | 1.4 | 733
29-04-22 | E:P | 19 |  | 12 | 7.88 |  |  |  |  | 4.2 | 652
02-05-22 | E:C | 144.4 | 181 | 351 | 76 | 1.5 | 0.144 | 74.356 | 28.8 | 7.7 | 927
03-05-22 | E:P | 64.8 | 39.1 | 104 | 55 | 3 | 0.195 | 51.805 | 31.6 | 4.5 | 845
06-05-22 | E:P | 66 |  | 17 | 7.5 |  |  |  |  | 4.9 | 605
09-05-22 | E:C | 64.4 | 74 | 411 | 39 | 0.9 | 0.578 | 37.522 | 23.9 | 4.1 | 877
12-05-22 | E:P | 100 | 98.5 | 209 | 74 | 1.1 | 0.198 | 72.702 | 37.9 | 6.1 | 957
16-05-22 | E:C | 47.6 | 40.7 | 156 | 51 | 1.12 | 0.12 | 49.76 | 30.2 | 5.7 | 954
20-05-22 | E:P | 80.2 | 103 | 315 | 33 | 1.4 | 0.083 | 31.517 | 27.6 | 4.4 | 911
23-05-22 | E:C | 17.4 | 81 |  | 25.1 |  |  |  |  | 11.3 | 1150
23-05-22 | E:P | 78.8 | 19 | 125 | 40 | 1.4 |  | 39 | 23.8 | 2.2 | 663
24-05-22 | E:C | 37.6 | 24 | 63 | 38 | 1.8 |  | 37 | 22.6 | 11 | 716
27-05-22 | E:P | 46.7 | 68 | 72 | 36 | 2.7 | 0.2263 | 33.0737 | 11.7 | 3.3 | 631
27-05-22 | E:P | 75 |  | 217 | 30.4 |  |  |  |  | 6.5 | 692
30-05-22 | E:P | 21.4 | 13 | 25 | 33 | 2.9 | 0.077 | 30.023 | 11.8 | 2.4 | 655
01-06-22 | E:P | 20.9 | 29.6 | 60 | 36 | 3.1 | 0.065 | 32.835 | 15.2 | 2.8 | 780
03-06-22 | E:P | 68 |  | 213 | 37 |  |  |  |  | 5.2 | 743
06-06-22 | E:P | 31.9 | 30.4 | 87 | 27 | 1.1 | 0.056 | 25.844 | 15.8 | 3.6 | 605
08-06-22 | E:P | 462.7 | 368 | 847 | 90 |  |  |  |  | 11.5 | 709
10-06-22 | E:P | 13.8 | 17.8 | 49 | 14.7 | 2.7 | 0.11 | 11.89 | 10.6 | 1.3 | 829
13-06-22 | E:P | 36.7 | 65 | 106 | 45 | 1.1 | 0.108 | 43.792 | 16.1 | 2.3 | 694
15-06-22 | E:P | 81.8 | 108 | 152 | 35 | 1.6 | 0.172 | 33.228 | 10.9 | 3.7 | 547
20-06-22 | E:P | 45 | 67 | 136 | 47 | 1.5 | 0.047 | 45.453 | 16.5 | 3.4 | 798
21-06-22 | E:C | 16.4 | 25 | 45 | 28.7 |  |  |  |  | 2.15 | 984
22-06-22 | E:P | 33.3 | 2.1 | 15 | 29 | 0.6 | 0.02 | 28.38 | 11.7 | 1.8 | 596
27-06-22 | E:P | 14.7 | 34.2 | 73 | 50 | 1.8 | 0.115 | 48.085 | 13.2 | 1.6 | 771
28-06-22 | E:P | 31 |  | 81 | 9.2 |  |  |  |  | 2.2 | 536
01-07-22 | E:P | 39.3 | 38.8 | 89 | 29.6 |  | 0.12 | 29.48 | 12.7 | 1.7 | 532
04-07-22 | E:P | 28.1 | 37 | 42 | 32 | 1.4 | 0.191 | 30.409 | 12.5 | 1.4 | 646
08-07-22 | E:C | 93.9 | 85 | 266 | 77.2 | 0.442 | 0.091 | 76.667 | 37.8 | 3.76 | 747
11-07-22 | E:C | 139.5 | 178 | 347 | 65 | 0.629 | 0.51 | 63.861 | 31.7 | 5.1 | 958
11-07-22 | E:P | 143 |  | 335 | 31.6 |  |  |  |  | 8.1 | 1172
14-07-22 | E:C | 136 | 373 | 1121 | 39.3 | 1.4 | 0.706 | 37.194 | 26.7 | 5.01 | 739
18-07-22 | E:P | 13.4 | 50 | 284 | 33 | 0.9 | 0.612 | 31.488 | 18.3 | 2.8 | 598
22-07-22 | E:C | 167.3 | 185 | 319 | 45 | 1.7 | 0.61 | 42.69 | 32.3 | 7 | 745
25-07-22 | E:C | 134.5 | 145 | 295 | 54.4 | 1.8 | 0.215 | 52.385 | 26.7 | 6.8 | 757
26-07-22 | E:C | 27.4 | 29.6 | 98 | 28.8 |  |  |  |  | 2.86 | 1220
27-07-22 | E:C | 78 | 158 | 189 | 42.4 | 1.2 | 0.234 | 42.69 | 28.2 | 5.9 | 721
29-07-22 | E:P | 91 |  | 160 | 18.3 |  |  |  |  | 6.7 | 654
01-08-22 | E:C | 25 | 107 | 204 | 40.8 | 0.6 | 0.31 | 39.89 | 19.3 | 3.8 | 663
05-08-22 | E:C | 15.1 | 98 | 141 | 49 | 0.86 | 0.25 | 47.89 | 26 | 3.8 | 706
05-08-22 | E:P | 24 |  | 41 | 10 |  |  |  |  | 2.7 | 615
08-08-22 | E:P | 133.9 | 166 | 403 | 50.1 | 2.7 | 0.261 | 47.139 | 33.6 | 7.9 | 720
09-08-22 | E:C | 17.6 | 21.4 | 54 | 32.3 |  |  |  |  | 1.92 | 915
10-08-22 | E:C | 17.3 | 116 | 189 | 50.1 | 1 | 0.243 | 48.857 | 33.6 | 3.6 | 538
16-08-22 | E:P | 26.8 | 57.8 | 105 | 46 | 1.6 | 0.037 | 44.363 | 21.5 | 3.5 | 609
19-08-22 | E:P | 32.4 | 270 | 129 | 36 | 1.5 | 0.047 | 34.453 | 19.5 | 3.5 | 576
22-08-22 | E:C | 55.17 | 32.1 | 71 | 44 | 0.6 | 0.236 | 43.164 | 21.7 | 4.2 | 596
24-08-22 | E:C | 158.82 | 162 | 266 | 75 | 0.9 | 0.259 | 73.841 | 50.3 | 8.5 | 604
27-08-22 | E:C | 120.3 |  | 217 | 30.6 | 1.2 | 0.067 | 29.333 | 25.4 | 4.9 | 733
29-08-22 | E:P | 75 | 76.5 | 164 | 70 | 0.5 | 0.047 | 69.453 | 40.8 | 6.3 | 892
29-08-22 | E:P | 81 |  | 209 | 35.4 |  |  |  |  | 6.4 | 830
31-08-22 | E:P | 7.65 | 15.6 | 45 | 43 | 0.6 | 0.024 | 42.376 | 16.1 | 2.2 | 645
05-09-22 | E:P | 110.8 | 107.1 | 200 | 45.2 | 3.6 | 0.032 | 41.568 | 26.4 | 5.3 | 604
05-09-22 | E:P | 66 |  | 164 | 18.3 |  |  |  |  | 5.8 | 760
07-09-22 | E:P | 36 | 57.2 | 101 | 32.8 | 3.4 | 0.036 | 29.364 | 15.6 | 3.1 | 486
12-09-22 | E:P | 78.8 | 148 | 217 | 31.64 | 1.3 | 0.043 | 30.297 | 20.8 | 4.3 | 554
15-09-22 | E:P | 81.6 | 99 | 213 | 38.4 | 1.5 | 0.038 | 36.862 | 15.7 | 1.3 | 562
19-09-22 | E:P | 9.1 | 21.6 | 42 | 26.88 | 0.1 | 0.078 | 26.702 | 18.7 | 2.5 | 583
21-09-22 | E:C | 326 | 189 | 356 | 33 |  |  |  |  | 5.2 | 1220
22-09-22 | E:C | 393.8 | 177 | 525 | 43 | 3.5 | 0.185 | 39.315 | 26.1 | 12.9 | 568
29-09-22 | E:P | 34 |  | 152 | 22.9 |  |  |  |  | 4.6 | 746
03-10-22 | E:P | 43.1 | 34 | 96 | 17 | 0.9 | 0.034 | 16.066 | 12.2 | 2.6 | 455
06-10-22 | E:P | 52 | 53 | 192 | 22 | 2.7 | 0.043 | 19.257 | 19.2 | 5.5 | 502
06-10-22 | E:P | 64 |  | 148 | 36.2 |  |  |  |  | 5 | 913
10-10-22 | E:P | 26.3 | 73.8 | 125 | 20 | 1.3 | 0.058 | 18.642 | 12.8 | 4 | 490
14-10-22 | E:P | 53.1 | 97.8 | 197 | 21.6 | 2.6 | 0.096 | 18.904 | 13.1 | 4.1 | 437
17-10-22 | E:P | 71.2 | 87 | 238 | 25 | 4.6 | 0.133 | 20.267 | 0.082 | 4.5 | 327
20-10-22 | E:P | 26.6 | 101 | 244 | 26 | 0.8 | 0.045 | 25.155 | 12.1 | 3.5 | 420
24-10-22 | E:P | 43.2 | 67.5 | 202 | 27.1 | 1.83 | 0.078 | 25.192 | 15.94 | 4.55 | 541
28-10-22 | E:P | 79.83 | 72.3 | 190.6 | 32.14 | 2 | 0.062 | 30.078 | 19.7 | 4.77 | 537
02-11-22 | E:P | 26.8 | 44 | 63 | 25 | 1.7 | 0.151 | 23.149 | 10.75 | 3.9 | 407
04-11-22 | E:P | 56 | 81.5 | 206.1 | 37.6 | 1.8 | 0.21 | 35.59 | 26.5 | 4.1 | 471
07-11-22 | E:C | 74.1 | 102 | 320 | 48 | 1.5 | 0.058 | 46.442 | 25.3 | 4.6 | 565
10-11-22 | E:P | 14.8 | 15 | 60 | 25 | 1.4 | 0.181 | 23.419 | 7 | 1.6 | 352
14-11-22 | E:C | 44.5 | 38.6 | 176 | 57.6 | 1.1 | 0.202 | 56.298 | 30 | 4.4 | 544
17-11-22 | E:C | 67.7 | 250.6 | 534 | 38.7 | 0.4 | 0.049 | 38.251 | 18.9 | 3.2 | 567
21-11-22 | E:C | 600 | 780 | 1200 | 32 |  |  |  |  | 10.6 | 1040
22-11-22 | E:C | 367.4 | 68 | 461 | 48 | 2.1 | 0.097 | 45.803 | 18.1 | 12.5 | 425
24-11-22 | E:C | 36.8 | 39.9 | 103 | 33 | 0.7 | 0.107 | 32.193 | 16.3 | 2.9 | 470
28-11-22 | E:C | 166.1 | 122 | 451 | 50 | 1.3 | 0.109 | 48.591 | 28.9 | 6.7 | 568
30-11-22 | E:P | 18 |  | 40 | 18.7 |  |  |  |  | 2.3 | 582
02-12-22 | E:P | 52.4 | 51 | 114 | 31.6 | 0.9 | 0.057 | 30.643 | 17.8 | 4.8 | 507
05-12-22 | E:C | 43.9 | 41.6 | 175 | 26.4 | 0.8 | 0.047 | 25.553 | 17.1 | 3.4 | 499
07-12-22 | E:P | 33.3 | 41 | 96 | 24 | 0.7 | 0.039 | 23.261 | 15.6 | 2.4 | 392
12-12-22 | E:P | 72 | 25 | 105 | 27 | 0.71 | 0.114 | 26.176 | 10 | 2.5 | 376
13-12-22 | E:P | 79 |  | 41 | 5.85 |  |  |  |  | 2.9 | 231
16-12-22 | E:P | 50 | 6 | 57 | 8.6 | 3.4 | 0.236 | 4.964 | 4.7 | 1.6 | 377
19-12-22 | E:C | 3.6 | 12.2 | 27 | 27 |  |  |  |  | 1.19 | 1290
19-12-22 | E:C | 18.4 | 31 | 74 | 29.6 | 0.7 | 0.071 | 28.829 | 17.5 | 3.5 | 540
20-12-22 | E:C | 7.4 | 5.6 | 79 | 14.8 | 1.3 | 0.132 | 13.368 | 9.2 | 1.6 | 442
27-12-22 | E:C | 81.4 | 71.4 | 170 | 31.2 | 0.7 | 0.061 | 30.439 | 25.1 | 4 | 580
30-12-22 | E:P | 38.9 | 37.8 | 123 | 21.8 | 0.6 | 0.053 | 21.147 | 17.6 | 3.2 | 533
02-01-23 | E:P | 17 | 16.5 | 31 | 24 | 1.1 | 0.238 | 22.662 | 16.5 | 0.8 | 312
04-01-23 | E:P | 6 | 38.6 | 94 | 24 | 7 | 0.142 | 16.858 | 13.2 | 2.6 | 511
09-01-23 | E:C | 28.57 | 23.8 | 51 | 25.2 | 1.3 | 0.31 | 23.59 | 8 | 1.9 | 476
11-01-23 | E:C | 36.67 | 15.6 | 34 | 20.8 | 1.1 | 0.264 | 19.436 | 7.23 | 1.7 | 482
11-01-23 | E:P | 29 |  | 72 | 21.4 |  |  |  |  | 4 | 661
16-01-23 | E:C | 34 | 57.8 | 123 | 36.4 | 0.8 | 0.21 | 35.39 | 19.5 | 2.7 | 620
18-01-23 | E:C | 73 | 87.1 | 127 | 42.4 | 0.6 | 0.31 | 41.49 | 17.7 | 2.1 | 519
23-01-23 | E:C | 4.14 | 51.7 | 114 | 9 | 1.1 | 0.031 | 7.869 | 7.2 | 2.2 | 465
23-01-23 | E:C | 12.5 | 16.4 | 42 | 22.1 |  |  |  |  | 1.69 | 938
25-01-23 | E:C | 48.2 | 210.6 | 453 | 27.6 | 0.6 | 0.128 | 26.872 | 18.3 | 6.5 | 536
30-01-23 | E:C | 108.16 | 110 | 213 | 26 | 0.9 | 0.197 | 24.903 | 28.5 | 4.5 | 588
30-01-23 | E:P | 84 |  | 120 | 25.6 |  |  |  |  | 3.3 | 841
06-02-23 | E:P | 11 |  | 107 | 14.9 |  |  |  |  | 4.5 | 715
07-02-23 | E:P | 51.25 | 53.4 | 131 | 33.2 | 0.4 | 0.108 | 32.692 | 23.1 | 4.9 | 687
09-02-23 | E:P | 17 | 15.6 | 30 | 13.2 | 0.9 | 0.077 | 12.223 | 8.9 | 5.1 | 453
13-02-23 | E:P | 820.8 | 440 | 1428 | 44.8 | 2.1 | 0.089 | 42.611 | 31.5 | 12.9 | 558
16-02-23 | E:P | 62.75 | 109 | 181 | 29.6 | 1.3 | 0.076 | 28.224 | 27.3 | 4.2 | 565
20-02-23 | E:C | 46 | 50 | 87.11 | 23.9 | 2.34 |  |  |  |  | 1220
20-02-23 | E:P | 37 |  | 50 | 15.8 |  |  |  |  | 2.6 | 761
21-02-23 | E:C | 11 | 10.7 | 30 | 10.2 | 0.9 | 0.083 | 9.217 | 9.7 | 2.5 | 499
23-02-23 | E:P | 253.3 | 210 | 431 | 41 | 1.3 | 0.228 | 39.472 | 36.6 | 9 | 711
27-02-23 | E:P | 66.67 | 89 | 168 | 44.4 | 0.4 | 0.133 | 43.867 | 37.8 | 5.2 | 703
01-03-23 | E:P | 22 |  | 36 | 24.8 |  |  |  |  | 3.4 | 855
02-03-23 | E:P | 20.29 | 25.6 | 63 | 12.3 | 0.9 | 0.098 | 11.302 | 8.85 | 2.3 | 497
06-03-23 | E:P | 50 | 60 | 123 | 36 | 0.4 | 0.044 | 35.556 | 34.1 | 4.8 | 708
09-03-23 | E:P | 133.8 | 235 | 322 | 26 | 0.8 | 0.065 | 25.135 | 21.9 | 5.3 | 660
13-03-23 | E:C | 42.42 | 52 | 143 | 24 | 0.9 | 0.053 | 23.047 | 20.1 | 3.6 | 647
16-03-23 | E:C | 54.4 | 54 | 149 | 24 | 0.85 | 0.057 | 23.093 | 21.8 | 3.5 | 530
20-03-23 | E:C | 88.3 | 78 | 183 | 30 | 0.6 | 0.075 | 29.325 | 28.6 | 4.4 | 571
23-03-23 | E:C | 85 | 116 | 202 | 28 |  |  |  |  | 3.47 | 954
24-03-23 | E:C | 130.6 | 156 | 302 | 25 | 0.8 | 0.063 | 24.137 | 17.8 | 5.7 | 482
27-03-23 | E:P | 16.8 | 81 | 58 | 15 | 0.7 | 0.031 | 14.269 | 11.1 | 2.5 | 490
31-03-23 | E:P | 24.08 | 12.6 | 56 | 18.2 | 1.6 | 0.069 | 16.531 | 10.25 | 2.3 | 438
03-04-23 | E:P | 19.5 | 14 | 63 | 13 | 0.4 | 0.05 | 12.56 | 11.3 | 2.2 | 488
05-04-23 | E:P | 26 | 31.6 | 97 | 12.8 | 0.5 | 0.06 | 12.24 | 11.3 | 2.7 | 441
05-04-23 | E:P | 101 |  | 190 | 27.5 |  |  |  |  | 7.7 | 723
11-04-23 | E:P | 92.2 | 103 | 224 | 38.6 | 0.4 | 0.08 | 38.12 | 26.5 | 5.2 | 582
14-04-23 | E:C | 21 | 27 | 60 | 11.6 | 0.9 | 0.09 | 10.61 | 10.2 | 2.6 | 511
17-04-23 | E:P | 22.9 | 23.8 | 63 | 15 | 0.2 | 0.06 | 14.75 | 12.3 | 2.4 | 453
21-04-23 | E:P | 19.2 | 20.3 | 58 | 12.3 | 0.9 | 0.06 | 11.34 | 10.3 | 2.4 | 420
24-04-23 | E:C | 26 | 76 | 109 | 22.6 |  |  |  |  | 4.24 | 1150
25-04-23 | E:C | 301.8 | 111 | 479 | 40 | 0.8 | 0.13 | 39.07 | 17.8 | 11.1 | 603
27-04-23 | E:P | 112.7 | 53.8 | 208 | 18 | 1.1 | 0.06 | 16.84 | 11.9 | 3.7 | 417
28-04-23 | E:P | 38 |  | 145 | 49.1 |  |  |  |  | 9 | 1598
02-05-23 | E:C | 17.6 | 25.6 | 63 | 12.7 | 0.01 | 0.037 | 12.65 | 12 | 2.3 | 454
22-05-23 | E:C | 37.5 | 23.7 | 53 | 20 |  |  |  |  | 2.92 | 1160
22-05-23 | E:P | 49 |  | 166 | 32 |  |  |  |  | 5.5 | 949
29-05-23 | E:P | 27 |  | 147 | 21.15 |  |  |  |  | 2.4 | 789
02-06-23 | E:P | 28.2 | 17 | 38 | 10.3 | 0.1 | 0.057 | 10.14 | 7.9 | 1.4 | 411
05-06-23 | E:P | 30.1 | 43.8 | 94 | 15.4 | 0.02 | 0.041 | 15.34 | 12.8 | 4.2 | 426
06-06-23 | E:C | 34.8 | 81.7 | 141 | 22.2 | 0.1 | 0.039 | 22.06 | 16.15 | 3.4 | 786
08-06-23 | E:P | 26.3 | 43.8 | 107 | 10.6 | 0.1 | 0.062 | 10.44 | 9.35 | 2.3 | 644
09-06-23 | E:P | 6.3 | 10.3 | 38 | 12.6 | 0.8 | 0.132 | 11.67 | 8.8 | 1.28 | 398
11-06-23 | E:P | 21.7 | 17.1 | 59 | 13.5 | 0.01 | 0.077 | 13.41 | 10.05 | 2.3 | 400
12-06-23 | E:P | 50.58 | 16 | 66 | 13.9 | 0.2 | 0.036 | 13.66 | 12.9 | 2.9 | 470
15-06-23 | E:P | 28.2 | 27.3 | 67 | 15 | 0.026 | 0.063 | 14.91 | 12.8 | 2.9 | 400
15-06-23 | E:P | 15.6 | 10.3 | 33 | 13.1 | 0.1 | 0.04 | 12.96 | 11.2 | 2.4 | 495
18-06-23 | E:C | 72.5 | 51.8 | 114 | 37.2 | 0.1 | 0.075 | 37.03 | 22.9 | 4.5 | 491
19-06-23 | E:P | 71 | 34 | 61 | 7 | 1.4 | 0.291 | 5.31 | 4.1 | 1.7 | 2380
21-06-23 | E:C | 77 | 96 | 164 | 25.8 |  |  |  |  | 3.58 | 1150
22-06-23 | E:P | 28 | 21.5 | 53 | 13.3 | 0.03 | 0.07 | 13.2 | 12.2 | 2.4 | 395
22-06-23 | E:P | 107 | 55.4 | 183 | 16 | 0.3 | 0.06 | 15.64 | 13.9 | 4.7 | 469
26-06-23 | E:P | 111.3 | 61.3 | 132 | 16.3 | 0.2 | 0.081 | 16.02 | 12.65 | 3.4 | 407
26-06-23 | E:P | 12.9 |  | 65 | 15.1 | 0.1 | 0.022 | 14.98 | 14.3 | 2.3 | 453
26-06-23 | E:P | 19 |  | 78 | 20.5 |  |  |  |  | 5.7 | 756
29-06-23 | E:C | 73.3 | 73.8 | 182 | 34.8 | 0.34 | 0.05 | 34.41 | 21.6 | 3.12 | 643
29-06-23 | E:P | 41 | 56.7 | 104 | 31.6 | 0.4 | 0.033 | 31 | 29.4 | 3.9 | 566
03-07-23 | E:P | 52 |  | 109 | 19.8 |  |  |  |  | 8.8 | 694
03-07-23 | E:P | 29.3 | 59.8 | 111 | 19.8 | 0.23 | 0.04 | 19.53 | 15.8 | 1.69 | 448
06-07-23 | E:P | 11.9 | 54.7 | 146 | 21.8 | 0.1 | 0.05 | 21.65 | 11.7 | 1.64 | 390
10-07-23 | E:P | 30.5 | 26.8 | 58 | 17 | 0.2 | 0.05 | 16.75 | 15.3 | 2.8 | 420
13-07-23 | E:P | 23 | 47.9 | 101 | 17 |  | 0.04 | 16.96 | 16.1 | 3.1 | 441
17-07-23 | E:P | 41 | 41.2 | 88 | 17.2 | 0.1 | 0.04 | 17.06 | 16.6 | 3.3 | 528
20-07-23 | E:C | 92.4 | 131 | 177 | 24.5 | 0.1 | 0.06 | 24.34 | 23.2 | 4.9 | 643
24-07-23 | E:P | 108.5 | 128 | 206 | 21 | 0.2 | 0.09 | 20.71 | 18.4 | 4.2 | 460
25-07-23 | E:C | 32 | 92 | 157 | 34 |  |  |  |  | 3.5 | 1150
27-07-23 | E:P | 41 |  | 96 | 16.8 | 16.8 |  |  |  | 6.4 | 562
28-07-23 | E:P | 98.6 | 163 | 300 | 26.8 | 0.1 | 0.07 | 26.63 | 20.1 | 5 | 486
03-08-23 | E:P | 34.7 | 77 | 166 | 16 | 0.6 | 0.06 | 15.34 | 14 | 2.8 | 513
07-08-23 | E:C | 144.5 | 103 | 216 | 20 | 0.4 | 0.09 | 19.51 | 14.9 | 4.1 | 372
09-08-23 | E:P | 64 |  | 144 | 19.4 |  |  |  |  | 7.2 | 646
09-08-23 | E:P | 58.5 | 37.3 | 139 | 28 | 0.3 | 0.05 | 27.65 | 23 | 4.7 | 496
16-08-23 | E:P | 38 | 53 | 94 | 18.8 | 0.1 | 0.1 | 18.6 | 16.4 | 3.1 | 420
18-08-23 | E:C | 38 | 48.7 | 83 | 17.8 | 0.04 | 0.1 | 17.66 | 16.7 | 3.2 | 410
21-08-23 | E:P | 614.6 | 460 | 1065 | 33 | 1.9 | 0.3 | 30.8 | 29.6 | 11.7 | 547
23-08-23 | E:P | 181.9 | 139 | 408 | 41 | 0.5 | 0.13 | 40.37 | 36.4 | 7.7 | 585
24-08-23 | E:C | 155 |  | 669 | 58.5 |  |  |  |  | 16 | 1064
25-08-23 | E:P | 227 |  | 469 | 58 |  |  |  |  | 6 | 1029
28-08-23 | E:C | 40 | 71 | 128 | 31 |  |  |  |  | 3.52 | 1150
28-08-23 | E:P | 51.4 |  | 84 | 16.8 | 0.04 | 0.03 | 16.73 | 14.65 | 3.15 | 406
01-09-23 | E:C | 150 |  | 400 | 73 |  |  |  |  | 9.8 | 1204
01-09-23 | E:P | 26.6 | 21 | 51 | 14.8 | 0.04 | 0.02 | 14.74 | 11.45 | 1.6 | 385
01-09-23 | E:P | 107 |  | 244 | 35.7 |  |  |  |  | 12 | 868
04-09-23 | E:P | 27.2 | 34 | 75 | 13.7 | 0.6 | 0.09 | 13.01 | 13 | 1.9 | 431
06-09-23 | E:P | 19 | 15.5 | 36 | 14.8 | 0.4 | 0.1 | 14.3 | 13 | 1.5 | 437
11-09-23 | E:P | 30.26 | 9 | 21 | 20 | 1.5 | 0.44 | 18.07 | 17.5 | 1.8 | 755
13-09-23 | E:P | 12.17 | 6 | 28 | 15 | 0.01 | 0.06 | 14.93 | 10.1 | 1.7 | 529
18-09-23 | E:P | 35.5 | 6 | 27 | 9.6 | 0.9 | 0.15 | 8.55 | 7.5 | 1.5 | 615
19-09-23 | E:P | 74.19 | 21 | 112 | 22.4 | 0.03 | 0.03 | 22.34 | 15.9 | 3 | 716
25-09-23 | E:P | 10.9 | 18 | 42 | 10.6 | 0.2 | 0.09 | 10.31 | 9.3 | 2.35 | 448
28-09-23 | E:P | 16.9 | 26.8 | 108 | 10 |  | 0.08 | 9.92 | 9.2 | 3.5 | 508
02-10-23 | E:P | 23.6 | 20.6 | 63 | 12.1 |  | 0.05 | 12.05 | 10.3 | 1.65 | 438
04-10-23 | E:P | 29.1 | 14.5 | 112 | 10 |  | 0.08 | 9.92 | 11.1 | 2.85 | 430
09-10-23 | E:P | 79 |  | 199 | 28.7 |  |  |  |  | 13 | 851
09-10-23 | E:P | 29.9 | 19 | 63 | 15.6 | 0.35 | 0.04 | 15.21 | 13.8 | 3.5 | 448
11-10-23 | E:P | 20.7 | 15 | 45 | 13.4 | 0.26 | 0.05 | 13.09 | 11.6 | 2.05 | 444
16-10-23 | E:P | 49.5 | 48.8 | 149 | 34 |  | 0.04 | 33.96 | 33 | 4.2 | 750
20-10-23 | E:P | 109.3 | 26.3 | 82 | 16 | 5.8 | 0.24 | 9.96 | 5.7 | 2.7 | 694
21-10-23 | E:C | 52 | 40 | 106 | 16.8 |  |  |  |  | 0.88 | 814
22-10-23 | E:C | 8 | 10.8 | 41 | 13.1 | 4 | 0.27 | 8.83 | 4.5 | 1.25 | 781
26-10-23 | E:P | 9.1 | 3 | 27 | 18.6 | 1.7 | 0.21 | 16.69 | 13.8 | 0.7 | 468
31-10-23 | E:P | 6.5 | 5.7 | 30 | 7.6 | 1 | 0.13 | 6.47 | 6.1 | 1.35 | 492
02-11-23 | E:P | 212 |  | 272 | 5.36 |  |  |  |  | 11 | 475
02-11-23 | E:P | 12.5 | 7.8 | 42 | 8.8 | 0.8 | 0.18 | 7.82 | 7.6 | 1.58 | 571
06-11-23 | E:P | 11.8 | 5.6 | 32 | 10 | 0.9 | 0.23 | 8.88 | 6.8 | 1.3 | 564
09-11-23 | E:P | 40.6 | 16.6 | 102 | 11.1 | 0.8 | 0.2 | 10.1 | 7 | 1.63 | 498
10-11-23 | E:P | 5.4 |  | 29 | 7.22 |  |  |  |  | 3 | 921
13-11-23 | E:P | 10.3 | 10.6 | 28 | 12.4 | 0.3 | 0.1 | 12 | 9.17 | 1.85 | 632
16-11-23 | E:P | 11.4 | 8 | 19 | 11 | 0.2 | 0.15 | 10.65 | 9.2 | 1.7 | 645
18-11-23 | E:C | 40 | 38 | 96 | 22 |  |  |  |  | 1.86 | 1820
19-11-23 | E:C | 57.8 | 48.9 | 112 | 22 |  | 0.05 | 21.95 | 16.6 | 1.7 | 661
23-11-23 | E:P | 44.1 | 39 | 106 | 29 |  | 0.07 | 28.93 | 21.6 | 4.2 | 738
24-11-23 | E:P | 13 |  | 33 | 8.36 |  |  |  |  | 1.5 | 875
27-11-23 | E:P | 24 | 11 | 37 | 17.4 | 0.2 | 0.06 | 17.14 | 8.8 | 1.52 | 554
30-11-23 | E:P | 18.6 | 12 | 258 | 9 | 0.3 | 0.08 | 8.62 | 8.5 | 2.4 | 575
01-12-23 | E:P | 19 |  | 54 | 17.9 |  |  |  |  | 2.3 | 706
04-12-23 | E:P | 11.3 | 2 | 11 | 6 | 2.1 | 0.27 | 3.63 | 2.9 | 1.5 | 626
05-12-23 | E:P | 9.6 | 32 | 91 | 7.1 | 1.9 | 0.28 | 4.9 | 4.2 | 0.95 | 606
11-12-23 | E:P | 54.2 | 23.7 | 56 | 11.2 | 0.9 | 0.22 | 10.08 | 9 | 1.35 | 612
15-12-23 | E:P | 8.9 | 38.9 | 84 | 14.7 | 0.08 | 0.12 | 14.5 | 12.6 | 2.4 | 648
16-12-23 | E:C | 17.6 | 21 | 46 | 31.6 |  |  |  |  | 1.08 | 869
18-12-23 | E:P | 6.3 | 15.8 | 39 | 10 | 0.4 | 0.13 | 9.47 | 8.2 | 1.8 | 608
21-12-23 | E:P | 18.5 | 16 | 33 | 22 | 0.9 | 0.12 | 20.98 | 15.6 | 3.3 | 660
26-12-23 | E:P | 88.6 | 68 | 147 | 27 | 0.1 | 0.17 | 26.73 | 19.6 | 3.6 | 692
28-12-23 | E:P | 24.3 | 21 | 42 | 11 | 0.2 | 0.08 | 10.72 | 10.7 | 2.4 | 613
03-01-24 | E:P | 1200 | 362 | 2159 | 72 | 2.5 | 0.56 | 68.94 | 31.6 | 20.9 | 735
04-01-24 | E:C | 143 | 310 | 540 | 26.8 |  |  |  |  | 4.23 | 597
04-01-24 | E:P | 21 |  | 68 | 23.4 |  |  |  |  | 2 | 743
05-01-24 | E:C | 200.8 | 53 | 370 | 22 | 1 | 0.22 | 20.78 | 16.3 | 5.8 | 602
08-01-24 | E:P | 7.4 | 15.9 | 37 | 13 | 1.1 | 0.22 | 11.68 | 7.3 | 1.9 | 671
11-01-24 | E:P | 3.7 | 12.8 | 46 | 10 | 0.6 | 0.11 | 9.29 | 5.8 | 1.8 | 633
11-01-24 | E:P | 68 |  | 124 | 27.3 |  |  |  |  | 3.2 | 737
15-01-24 | E:P | 713.7 | 301 | 1063 | 38 | 1.6 | 0.33 | 36.07 | 21.5 | 11.9 | 636
18-01-24 | E:P | 12.28 | 8.9 | 25 | 5 | 1 | 0.025 | 3.975 | 2 | 1.3 | 525
22-01-24 | E:P | 38 | 8 | 15 | 20 | 5.6 | 0.13 | 14.27 | 10.1 | 2.8 | 703
25-01-24 | E:P | 7.1 | 8 | 15 | 10 | 1.7 | 0.2 | 8.1 | 6 | 1.4 | 564
30-01-24 | E:P | 39.3 | 63.5 | 241 | 26 | 0.5 | 0.09 | 25.41 | 20 | 3.2 | 807
30-01-24 | E:P | 41 |  | 110 | 36.1 |  |  |  |  | 3.9 | 840
02-02-24 | E:P | 20.5 | 6.9 | 57 | 17 | 0.8 | 0.06 | 16.14 | 12.6 | 2.1 | 610
06-02-24 | E:P | 28.2 | 5 | 12 | 18 | 0.8 | 0.15 | 17.05 | 12.7 | 2.7 | 660
06-02-24 | E:P | 95 |  | 213 | 33 |  |  |  |  | 4.2 | 1080
08-02-24 | E:P | 33.5 | 7.6 | 42 | 11 | 0.2 | 0.13 | 10.67 | 5.3 | 1.9 | 602
14-02-24 | E:P | 10.3 | 5.7 | 15 | 5.2 | 0.9 | 0.06 | 4.24 | 2.3 | 0.9 | 574
16-02-24 | E:P | 8.1 | 10.6 | 36 | 7.2 | 1.3 | 0.07 | 5.83 | 4.55 | 1.2 | 543
19-02-24 | E:P | 100.7 | 63.1 | 101 | 13.3 | 0.4 | 0.12 | 12.78 | 10.3 | 2.9 | 618
22-02-24 | E:P | 23.3 | 10.7 | 26 | 8 | 0.5 | 0.09 | 7.41 | 5 | 1.6 | 621
25-02-24 | E:C | 21 | 28.1 | 63 | 13.3 |  |  |  |  | 1.12 | 666
26-02-24 | E:C | 18.6 | 18.7 | 26 | 11 | 0.1 | 0.21 | 10.69 | 5.3 | 2.3 | 635
27-02-24 | E:M | 37 |  | 90 | 34 |  |  |  |  | 3.4 | 930
01-03-24 | E:C | 48.6 | 50.1 | 114 | 21 | 0.2 | 0.04 | 20.76 | 16.2 | 3.5 | 679
04-03-24 | E:C | 16.1 | 26.7 | 64 | 13 | 1.2 | 0.03 | 11.77 | 6.3 | 1.6 | 623
07-03-24 | E:C | 16.1 | 21 | 64 | 13 | 1.1 | 0.04 | 11.86 | 7.6 | 2.3 | 623
11-03-24 | E:C | 8.2 | 10.8 | 35 | 11 | 0.1 | 0.13 | 10.78 | 5.75 | 1.6 | 592
12-03-24 | E:M | 59 |  | 169 | 56.1 |  |  |  |  | 6.8 | 1625
13-03-24 | E:C | 28.9 | 20.5 | 63 | 19 | 0.1 | 0.24 | 18.66 | 16 | 2.7 | 687
18-03-24 | E:C | 23.6 | 55 | 96 | 20.5 |  |  |  |  | 1.96 | 835
19-03-24 | E:C | 27.4 | 26 | 167 | 12.6 | 0.1 | 0.09 | 12.41 | 7.15 | 2.2 | 821
21-03-24 | E:C | 64.3 | 58 | 223 | 8 | 0.1 | 0.14 | 7.76 | 6.1 | 2.9 | 571
25-03-24 | E:P | 64.3 | 106 | 228 | 14 | 0.1 | 0.05 | 13.85 | 11.4 | 3 | 658
26-03-24 | E:P | 50.6 | 51.6 | 116 | 21 | 0.1 | 0.05 | 20.85 | 16.8 | 2.1 | 647
26-03-24 | E:P | 13 |  | 36 | 9.75 |  |  |  |  | 2.1 | 685
02-04-24 | E:P | 12.8 | 20.5 | 30 | 7.6 | 2.2 | 0.23 | 5.17 | 5 | 1 | 614
05-04-24 | E:C | 21.6 | 29 | 143 | 11.9 | 0.6 | 0.24 | 11.06 | 8.8 | 2.6 | 641
05-04-24 | E:P | 17 |  | 24 | 9.74 |  |  |  |  | 2.6 | 1092
09-04-24 | E:C | 10.4 | 31 | 84 | 7.4 | 0.3 | 0.11 | 7 | 5.35 | 1.8 | 662
11-04-24 | E:C | 19.6 | 27 | 75 | 7.9 | 0.2 | 0.15 | 7.55 | 5.46 | 1.9 | 684
15-04-24 | E:C | 32.2 | 22 | 68 | 30.9 | 0.1 | 0.61 | 30.19 | 27.6 | 4.8 | 782
15-04-24 | E:C | 97 | 66 | 147 | 24.1 |  |  |  |  | 3.53 | 788
19-04-24 | E:P | 8.9 | 12.6 | 28 | 8.1 | 0.5 | 0.21 | 7.39 | 6 | 1.8 | 753
23-04-24 | E:C | 15.6 | 20 | 46.5 | 10.4 | 0.2 | 0.09 | 10.11 | 7.6 | 1.75 | 668
25-04-24 | E:C | 29.2 | 21 | 49 | 7.5 | 0.3 | 0.1 | 7.1 | 4.8 | 2.4 | 627
29-04-24 | E:M | 66 |  | 212 | 57 |  |  |  |  | 5.3 | 1040
30-04-24 | E:C | 2.1 | 15 | 37 | 9.5 | 0.2 | 0.17 | 9.13 | 8.1 | 1.8 | 676
02-05-24 | E:P | 4.6 | 13 | 33 | 26.5 | 0.1 | 0.21 | 26.19 | 21.6 | 3.1 | 770
07-05-24 | E:C | 52.4 | 10 | 23 | 17 | 0.6 | 0.39 | 16.01 | 8.9 | 2.7 | 740
07-05-24 | E:C | 5 | 5 | 18.8 | 5.1 |  |  |  |  | 1.57 | 623
08-05-24 | E:M | 96 |  | 237 | 67 |  |  |  |  | 5.8 | 1060
10-05-24 | E:P | 53.9 | 23 | 56 | 21 | 0.2 | 0.22 | 20.58 | 16.9 | 3.1 | 610
14-05-24 | E:C | 86.1 | 72 | 166 | 13 | 0.1 | 0.05 | 12.85 | 6.9 | 3.6 | 525
16-05-24 | E:C | 121.1 | 106 | 206 | 25 | 0.1 | 0.06 | 24.84 | 21.8 | 4.8 | 826
16-05-24 | E:C | 26.7 | 122 | 266 | 33.6 |  |  |  |  | 4.23 | 925
19-05-24 | E:C | 106 | 152 | 293 | 36.5 |  |  |  |  | 2.76 | 693
21-05-24 | E:C | 46.2 | 26 | 66 | 12 | 0.1 | 0.09 | 11.81 | 7 | 4.6 | 561
23-05-24 | E:P | 52.3 | 38.9 | 89 | 26 | 0.1 | 0.08 | 25.83 | 21.6 | 4.9 | 659
27-05-24 | E:C | 63.8 | 56 | 123 | 25 | 0.1 | 0.04 | 24.86 | 23.7 | 4 | 621
29-05-24 | E:C | 69.5 | 63 | 171 | 15 | 0.1 | 0.13 | 14.78 | 8.2 | 4.4 | 646
04-06-24 | E:C | 40 | 23 | 46 | 11 |  | 0.1 | 10.9 | 7.8 | 2.1 | 625
06-06-24 | E:C | 31.7 | 26 | 55 | 8 |  | 0.11 | 7.89 | 6.75 | 2.3 | 755
11-06-24 | E:C | 113.1 | 57 | 117 | 27 | 0.1 | 0.26 | 26.64 | 8.3 | 3.4 | 774
14-06-24 | E:P | 6.9 | 20 | 53 | 10.1 | 0.1 | 0.1 | 9.9 | 8.4 | 2.63 | 616
18-06-24 | E:C | 37.8 | 45 | 96 | 17.6 |  | 0.03 | 17.57 | 16.6 | 4.2 | 789
18-06-24 | E:M | 164 |  | 392 | 44.7 |  |  |  |  | 8.9 | 1210
20-06-24 | E:C | 551.6 | 357 | 756 | 48 | 3.7 | 1.1 | 43.2 | 26 | 12.3 | 694
25-06-24 | E:C | 138.2 | 133 | 226 | 37.1 | 0.1 | 0.07 | 36.93 | 34.6 | 5.7 | 886
27-06-24 | E:C | 110.1 | 49 | 96 | 16.2 |  | 0.05 | 16.15 | 12.3 | 6.1 | 776
02-07-24 | E:C | 163.1 | 172 | 310 | 37 |  | 0.11 | 36.89 | 27.3 | 5.9 | 800
04-07-24 | E:C | 116.7 | 64 | 113 | 24 |  | 0.06 | 23.94 | 20.5 | 4.5 | 829
08-07-24 | E:P | 624 | 472 | 960 | 67.3 |  |  |  |  | 25.4
09-07-24 | E:C | 13 | 15 | 45 | 11 |  | 0.06 | 10.94 | 11.4 | 1.5 | 583
09-07-24 | E:M | 174 |  | 600 | 80 |  |  |  |  | 7.8 | 1210
11-07-24 | E:P | 93.1 | 135 | 232 | 21 |  | 0.06 | 20.94 | 24.3 | 4.4 | 717
16-07-24 | E:C | 17 | 21 | 50 | 13 |  | 0.02 | 12.98 | 10.3 | 1.7 | 813
18-07-24 | E:C | 250.8 | 225 | 573 | 34 |  | 0.07 | 33.93 | 6.7 | 7.51 | 778
18-07-24 | E:P | 100 |  | 112 | 28.1 |  |  |  |  | 2.67 | 702
23-07-24 | E:C | 220.9 | 140 | 320 | 18 |  | 0.08 | 17.92 | 18.8 | 10.7 | 674
25-07-24 | E:C | 50 | 79 | 114 | 24 |  | 0.03 | 23.97 | 23.8 | 3 | 716
30-07-24 | E:C | 14.3 | 35 | 64 | 7.5 |  | 0.07 | 7.43 | 6 | 1.6 | 530
31-07-24 | E:P | 90 |  | 129 | 33.9 |  |  |  |  | 2.49 | 929
06-08-24 | E:C | 10.6 | 30 | 67 | 18 |  | 0.06 | 17.94 | 8.3 | 2.9 | 791
07-08-24 | E:C | 40 | 35 | 72 | 21 |  | 0.05 | 20.95 | 8.3 | 3.8 | 742
13-08-24 | E:C | 250.8 | 225 | 573 | 34 |  | 0.07 | 33.93 | 6.7 | 7.51 | 778
16-08-24 | E:C | 67.3 | 31 | 74 | 15.2 |  | 0.07 | 15.13 | 10.2 | 3.9 | 648
19-08-24 | E:C | 146 | 171 | 325 | 38 |  |  |  |  | 4.27 | 894
19-08-24 | E:P | 25.2 |  | 71 | 20.2 |  |  |  |  | 2.42 | 682
20-08-24 | E:C | 74 | 38 | 109 | 25 |  | 0.02 | 24.98 | 11.5 | 5.5 | 708
22-08-24 | E:C | 63.3 | 25 | 69 | 14 | 0.6 | 0.09 | 13.31 | 8.9 | 5.8 | 652
26-08-24 | E:C | 151.3 | 200 | 422 | 15 | 0.5 | 0.03 | 14.47 | 13.5 | 7.9 | 800
27-08-24 | E:P | 54 |  | 102 | 20.7 |  |  |  |  | 1.95 | 647
29-08-24 | E:C | 122.5 | 188 | 284 | 18 | 0.9 | 0.08 | 17.02 | 8.8 | 4.5 | 501
03-09-24 | E:C | 16 | 13.8 | 40 | 9 | 1 | 0.01 | 7.9 | 3.2 | 1.8 | 541
06-09-24 | E:C | 34 | 73 | 158 | 22 | 1.3 | 0.09 | 20.61 | 15.7 | 3 | 714
09-09-24 | E:C | 25 | 59 | 110 | 15 | 1.15 | 0.09 | 13.76 | 9 | 2.2 | 628
10-09-24 | E:C | 31.3 | 106 | 221 | 38.4 |  |  |  |  | 4.86 | 985
11-09-24 | E:C | 97 | 84 | 197 | 26.1 | 0.5 | 0.06 | 25.54 | 20.9 | 3.05 | 754
17-09-24 | E:C | 92 | 147 | 211 | 31 | 0.7 | 0.07 | 30.23 | 27.2 | 4.9 | 908
17-09-24 | E:C | 158 | 130 | 285 | 36.5 |  |  |  |  | 3.88 | 812
17-09-24 | E:C | 67 | 88 | 185 | 34.6 |  |  |  |  | 4.22 | 969
18-09-24 | E:M | 202 |  | 410 | 76 |  |  |  |  | 7.1 | 1080
18-09-24 | E:P | 65 |  | 158 | 31.6 |  |  |  |  | 3.16 | 680
19-09-24 | E:C | 173.3 | 122 | 264 | 27 | 1.1 | 0.1 | 25.8 | 22.6 | 6.6 | 827
24-09-24 | E:C | 16.3 | 41.3 | 79 | 9 | 0.5 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 2.2 | 643
26-09-24 | E:C | 18 | 21 | 53 | 5 | 1.1 | 0.05 | 3.85 | 3.2 | 1.8 | 562
01-10-24 | E:C | 27 | 63 | 91 | 16 | 0.1 | 0.11 | 15.79 | 12.2 | 2.5 | 622
02-10-24 | E:C | 168 | 230 | 455 | 25 | 0.1 | 0.15 | 24.75 | 22.4 | 6.8 | 971
02-10-24 | E:C | 154 | 150 | 288 | 34.2 |  |  |  |  | 4.43 | 660
02-10-24 | E:M | 178 |  | 355 | 71 |  |  |  |  | 6.8 | 1060
02-10-24 | E:P | 100 |  | 172 | 40.2 |  |  |  |  | 4.03 | 777
03-10-24 | E:C | 33 | 54 | 176 | 39.6 |  |  |  |  | 4.24 | 810
08-10-24 | E:C | 36 | 45.4 | 59 | 15 | 3.8 | 0.11 | 11.09 | 6.3 | 2.4 | 625
10-10-24 | E:C | 59 | 15 | 29 | 15 |  | 0.65 | 14.35 | 10.5 | 3.6 | 586
15-10-24 | E:C | 12.5 | 12 | 22 | 17 | 1.5 | 0.32 | 15.18 | 9.3 | 3 | 757
17-10-24 | E:C | 15 | 9 | 19 | 12 | 1.4 | 0.16 | 10.44 | 8.8 | 3.1 | 428
22-10-24 | E:C | 53 | 34.8 | 44 | 20 | 1.4 | 0.02 | 18.58 | 16.8 | 2.5 | 676
24-10-24 | E:C | 18 | 5.8 | 14 | 10 | 1.5 | 0.03 | 8.47 | 8.1 | 2.1 | 688
29-10-24 | E:C | 58 | 40 | 74 | 23 | 0.6 | 0.04 | 22.36 | 11.1 | 3.6 | 687
31-10-24 | E:C | 38 | 35 | 64 | 17 | 1.05 | 0.04 | 15.91 | 16.18 | 2.9 | 687.5
05-11-24 | E:C | 70.6 | 89 | 156 | 45 | 0.5 | 0.06 | 44.44 | 6.1 | 6.1 | 799
06-11-24 | E:C | 21.6 | 24.1 | 82 | 16 | 0.4 | 0.08 | 15.52 | 13.5 | 6.3 | 686
10-11-24 | E:C | 74 | 120 | 239 | 42.5 |  |  |  |  | 3.89 | 886
11-11-24 | E:C | 94.1 | 101 | 226 | 40 | 0.8 | 0.08 | 39.12 | 31 | 5.4 | 890
12-11-24 | E:C | 86.2 | 100 | 215 | 37 | 1.2 | 0.2 | 35.6 | 27.2 | 5.1 | 762
18-11-24 | E:M | 146 |  | 410 | 74 |  |  |  |  | 6.2 | 1030
19-11-24 | E:C | 46.7 | 97.8 | 183 | 20 | 2.3 | 0.09 | 17.62 | 15 | 3.5 | 674
21-11-24 | E:C | 63.1 | 51.2 | 93 | 23 | 1.8 | 0.12 | 21.08 | 19 | 4 | 695
26-11-24 | E:C | 35 | 35.2 | 87 | 18 | 1.2 | 0.05 | 16.75 | 15.2 | 3.5 | 708
28-11-24 | E:C | 14.3 | 26.1 | 59 | 16 | 0.6 | 0.09 | 15.31 | 11.2 | 2.4 | 756
04-12-24 | E:C | 77.4 | 65.2 | 116 | 20 | 1 | 0.1 | 18.9 | 12.3 | 3.6 | 698
04-12-24 | E:M | 130 |  | 480 | 92 |  |  |  |  | 8.4 | 1020
06-12-24 | E:C | 72.85 | 51.1 | 104 | 25 | 1.15 | 0.0995 | 23.75 | 20.2 | 4.2 | 624
09-12-24 | E:C | 140.5 | 72 | 173 | 29 | 1.4 | 0.11 | 27.49 | 21.2 | 4.9 | 668
12-12-24 | E:C | 68.3 | 36 | 91 | 30 | 1.3 | 0.1 | 28.6 | 18.5 | 4.8 | 745
16-12-24 | E:C | 20 | 23.6 | 43 | 14 | 0.9 | 0.09 | 13.01 | 9.3 | 2.1 | 617
16-12-24 | E:M | 408 |  | 950 | 104 |  |  |  |  | 8.9 | 1030
19-12-24 | E:C | 38 | 21.5 | 47 | 18 | 1.4 | 0.12 | 16.48 | 11.5 | 3.1 | 718
23-12-24 | E:C | 93.3 | 62.1 | 115 | 32 | 1.3 | 0.13 | 30.57 | 23.3 | 5.2 | 721
26-12-24 | E:C | 65.65 | 44 | 81 | 25 | 1.35 | 0.12 | 23.53 | 17.4 | 4.15 | 719.5
26-12-24 | E:M | 132 |  | 460 | 82 |  |  |  |  | 7.4 | 994
30-12-24 | E:C | 79.48 | 55 | 98 | 28.5 | 1.33 | 0.13 | 27.0497 | 20.35 | 4.68 | 720.25
07-01-25 | E:C | 112.3 | 24 | 62 | 18 | 1.2 | 0.22 | 16.58 | 13.2 | 3.9 | 777
09-01-25 | E:C | 103.8 | 26.4 | 256 | 30 | 1 | 0.16 | 28.84 | 22.6 | 5.6 | 767
14-01-25 | E:C | 95.3 | 203 | 451 | 42 | 0.9 | 0.15 | 40.95 | 34.7 | 7.2 | 756
16-01-25 | E:C | 121.6 | 179.1 | 387 | 26 | 1.2 | 0.17 | 24.63 | 20.1 | 5.2 | 789
20-01-25 | E:C | 126.2 | 55.3 | 103 | 22 | 1.9 | 0.21 | 19.89 | 17.9 | 4.3 | 555
22-01-25 | E:C | 125 | 101 | 216 | 28 |  |  |  |  | 2.6 | 541
23-01-25 | E:C | 168.1 | 41.6 | 100 | 26 | 3.6 | 0.23 | 22.17 | 18 | 4.7 | 358
27-01-25 | E:C | 269.2 | 59.3 | 151 | 6 | 1.5 | 0.04 | 4.46 | 2.8 | 3.1 | 428
29-01-25 | E:C | 218.65 | 65.2 | 126 | 16 | 2.55 | 0.13 | 13.32 | 10.4 | 3.9 | 393
03-02-25 | E:C | 194 | 11.3 | 35 | 20.6 | 1.8 | 0.26 | 18.54 | 13.9 | 2 | 489
05-02-25 | E:C | 151.1 | 21.2 | 45 | 23.8 | 2.1 | 0.41 | 21.29 | 16.1 | 3.6 | 778
10-02-25 | E:C | 71.9 | 55 | 111 | 20.3 |  | 0.04 | 20.26 | 17.1 | 3.2 | 622
11-02-25 | E:C | 75 | 71 | 169 | 27.3 |  |  |  |  | 2.81 | 635
12-02-25 | E:C | 100 | 130 | 239 | 25.1 | 1.1 | 0.04 | 23.96 | 22.4 | 4.2 | 644
17-02-25 | E:C | 16.1 | 10.3 | 21 | 16.6 | 0.2 | 0.01 | 16.39 | 13.3 | 1.6 | 675
18-02-25 | E:C | 25 | 26.6 | 63 | 14 | 0.8 | 0.17 | 13.03 | 11.1 | 2.3 | 595
19-02-25 | E:M | 168 |  | 400 | 84 |  |  |  |  | 8.8 | 985
25-02-25 | E:C | 36 | 39.6 | 82 | 21 | 0.4 | 0.03 | 20.57 | 20.4 | 2.8 | 611
27-02-25 | E:C | 48.3 | 55 | 123 | 19 | 0.5 | 0.04 | 18.46 | 17.7 | 3.3 | 583
03-03-25 | E:C | 42.15 | 15.2 | 37 | 7 | 1.1 | 0.09 | 5.81 | 5.8 | 1.4 | 629
05-03-25 | E:C | 45.23 | 20.3 | 45 | 13 | 0.8 | 0.07 | 12.13 | 11.3 | 2.1 | 606
06-03-25 | E:C | 70 | 39 | 87 | 14.2 |  |  |  |  | 1.34 | 415
06-03-25 | E:M | 62 |  | 209 | 14.8 |  |  |  |  | 3.63 | 565
11-03-25 | E:C | 47.3 | 74.3 | 171 | 4 | 0.6 | 0.11 | 3.29 | 2.2 | 2.3 | 263
13-03-25 | E:C | 49.6 | 33 | 83 | 8 | 0.9 | 0.09 | 7.01 | 4.2 | 2.3 | 328
17-03-25 | E:C | 46.3 | 65.9 | 139 | 11 | 1.9 | 0.26 | 8.84 | 7.4 | 1.7 | 599
19-03-25 | E:C | 51.2 | 54.3 | 126 | 15 | 2.1 | 0.22 | 12.68 | 8.2 | 2.1 | 564
24-03-25 | E:C | 38.2 | 20.3 | 55 | 11 | 8.3 | 0.13 | 2.57 | 1.3 | 2.4 | 882
26-03-25 | E:C | 136 | 58.2 | 134 | 17 | 11.4 | 0.15 | 5.45 | 2.6 | 2.9 | 884
31-03-25 | E:C | 99.3 | 65 | 142 | 14 | 2.7 | 0.07 | 11.24 | 8.2 | 1.9 | 893
02-04-25 | E:C | 36.6 | 47 | 101 | 7 | 2 | 0.18 | 4.82 | 4.1 | 3.3 | 902
02-04-25 | E:C | 36.6 | 47 | 101 | 7 | 2 | 0.18 | 4.82 | 4.1 | 3.3 | 902
03-04-25 | E:C | 37 | 35 | 83 | 12.5 |  |  |  |  | 0.67 | 244
07-04-25 | E:C | 12.6 | 33.6 | 91 | 10 | 1.1 | 0.16 | 8.74 | 8.2 | 1.8 | 826
09-04-25 | E:C | 119.4 | 30.4 | 95 | 13 | 2.3 | 0.27 | 10.43 | 8.8 | 4.2 | 967
14-04-25 | E:C | 66 | 28.1 | 93 | 11.5 | 1.7 | 0.21 | 9.59 | 8.5 | 3 | 896.5
15-04-25 | E:M | 38 |  | 152 | 33.3 |  |  |  |  | 2.7 | 729
16-04-25 | E:C | 96.1 | 17.3 | 71 | 18.25 | 1.45 | 0.22 | 16.58 | 12.8 | 2.7 | 852.25
22-04-25 | E:C | 126.2 | 15.2 | 49 | 25 | 1.2 | 0.24 | 23.56 | 17.1 | 2.4 | 808
24-04-25 | E:C | 110 | 17.6 | 55 | 20 | 1.7 | 0.16 | 18.14 | 15.3 | 2.8 | 826
28-04-25 | E:C | 118.1 | 15 | 52 | 23 | 1.45 | 0.2 | 21.35 | 16.2 | 2.6 | 817
02-05-25 | E:C | 114.05 | 23.4 | 53.5 | 22 | 1.6 | 0.18 | 20.22 | 15.8 | 2.7 | 821.5
05-05-25 | E:C | 120 | 60.1 | 145 | 6 | 0.8 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 1.6 | 636
07-05-25 | E:C | 83 | 52.8 | 110 | 10 | 1.1 | 0.15 | 8.75 | 8.1 | 1.9 | 682
12-05-25 | E:C | 106.2 | 22.3 | 57 | 5 | 0.7 | 0.04 | 4.26 | 4.1 | 1.6 | 783
12-05-25 | E:C | 25 | 22.8 | 53 | 20 |  |  |  |  | 1.99 | 828
12-05-25 | E:M | 98 |  | 335 | 59 |  |  |  |  | 5.9 | 978
13-05-25 | E:C | 100 | 25.7 | 63 | 10 | 1 | 0.15 | 8.85 | 8.5 | 2.6 | 852
19-05-25 | E:C | 52.6 | 13.9 | 35 | 20 | 0.8 | 0.1 | 19.1 | 11.2 | 1.7 | 893
22-05-25 | E:C | 72.9 | 20 | 43 | 33 | 2.3 | 0.12 | 30.58 | 25.3 | 2.2 | 983
26-05-25 | E:C | 22.2 | 24.2 | 60 | 12 | 1.2 | 0.09 | 10.71 | 8.3 | 2.3 | 851
29-05-25 | E:C | 47.55 | 25.1 | 66 | 13 | 1.1 | 0.07 | 11.83 | 9 | 2.2 | 918
01-06-25 | E:C | 34.88 | 25.1 | 63 | 13 | 1.1 | 0.08 | 11.82 | 8.7 | 2.3 | 884.5
03-06-25 | E:C | 41.21 | 20.3 | 65 | 12 | 1.1 | 0.08 | 10.82 | 8.8 | 2.2 | 901.25
10-06-25 | E:C | 788.5 | 201.6 | 407 | 43 | 1.3 |  | 41.7 | 39.4 | 13.1 | 1139
12-06-25 | E:C | 80.41 | 33 | 59 | 10 | 0.9 | 0.08 | 9.02 | 7.9 | 2.5 | 822.13
17-06-25 | E:C | 119.6 | 24.1 | 52 | 8 | 0.6 | 0.08 | 7.32 | 6.9 | 2.2 | 743
19-06-25 | E:C | 93.05 | 51.3 | 107 | 10.5 | 0.6 | 0.09 | 9.81 | 9.5 | 2.4 | 730
20-06-25 | E:M | 212 |  | 377 | 66 |  |  |  |  | 5.5 | 1050
23-06-25 | E:C | 66.5 | 75.3 | 162 | 13 | 0.6 | 0.1 | 12.3 | 12.2 | 2.6 | 717
25-06-25 | E:C | 79.78 | 61.3 | 135 | 11.8 | 0.6 | 0.09 | 11.11 | 10.9 | 2.5 | 723.5
01-07-25 | E:C | 43.4 | 61.2 | 127 | 16 | 0.2 | 0.06 | 15.74 | 14.2 | 2.8 | 719
03-07-25 | E:C | 73.14 | 63 | 131 | 13 | 0.3 | 0.04 | 12.66 | 11.3 | 2.7 | 721.25
04-07-25 | E:M | 74 |  | 107 | 27.9 |  |  |  |  | 1.85 | 816
07-07-25 | E:C | 20.3 | 33 | 70 | 16 | 0.1 | 0.07 | 15.83 | 15 | 2.5 | 439
09-07-25 | E:C | 31.85 | 47.3 | 100 | 14 |  | 0.01 | 13.99 | 10 | 2.5 | 580.13
14-07-25 | E:C | 26.08 | 49 | 102 | 14 | 0.1 | 0.03 | 13.87 | 11.2 | 2.9 | 620
16-07-25 | E:C | 48.93 | 41 | 101 | 27 | 0.2 | 0.08 | 26.73 | 24 | 6.7 | 744
21-07-25 | E:C | 102.4 | 50.1 | 114 | 46 | 0.2 | 0.1 | 45.7 | 45.1 | 7.9 | 779
24-07-25 | E:C | 65.16 | 46 | 105 | 11 | 0.1 | 0.03 | 10.87 | 9.3 | 3.3 | 628
28-07-25 | E:C | 83.78 | 22.3 | 130.5 | 11 |  | 0.03 | 10.97 | 9.2 | 3 | 545
31-07-25 | E:C | 69.43 | 38.6 | 117.75 | 11 | 0.1 | 0.01 | 10.89 | 10 | 3.2 | 586.5
04-08-25 | E:C | 93.09 | 52.1 | 122 | 29 | 0.1 | 0.06 | 28.84 | 27.1 | 5.5 | 662
06-08-25 | E:C | 85.92 | 33 | 115 | 25 | 0.2 | 0.06 | 24.74 | 24.3 | 5.6 | 682.75
12-08-25 | E:C | 89.1 | 39 | 123 | 24 | 0.1 | 0.08 | 23.82 | 21.6 | 6.3 | 565
13-08-25 | E:C | 85.51 | 41 | 119 | 22 | 0.1 | 0.08 | 21.82 | 21.4 | 6.2 | 575.38
18-08-25 | E:M | 160 |  | 540 | 32.1 |  |  |  |  | 6.7 | 945
19-08-25 | E:C | 85.1 | 45 | 123 | 19 |  | 0.1 | 18.9 | 17.5 | 6.8 | 468
20-08-25 | E:C | 87.1 | 44 | 139 | 21 | 0.1 | 0.09 | 20.81 | 19.3 | 6.55 | 516.5
25-08-25 | E:C | 86.1 | 63 | 135 | 25 | 0.2 | 0.11 | 24.69 | 22.3 | 5 | 588
27-08-25 | E:C | 86.6 | 48.3 | 120 | 23 | 0.2 | 0.1 | 22.7 | 20.8 | 5.8 | 552.25
01-09-25 | E:M | 294 |  | 670 | 87 |  |  |  |  | 6.8 | 933
02-09-25 | E:C | 160.5 | 151.2 | 322 | 32 | 0.8 | 0.19 | 31.1 | 31.01 | 6.9 | 647
04-09-25 | E:C | 115.15 | 145 | 265 | 35.5 | 0.4 | 0.24 | 34.86 | 34.1 | 6.9 | 646.5
09-09-25 | E:C | 69.8 | 91.2 | 208 | 39 |  | 0.28 | 38.72 | 37.1 | 6.9 | 646
11-09-25 | E:C | 53.95 | 62.3 | 153 | 27 | 0.05 | 0.28 | 26.67 | 24.2 | 5.2 | 568.5
16-09-25 | E:C | 38.1 | 35.6 | 98 | 15 | 0.1 | 0.27 | 14.63 | 11.4 | 3.5 | 491
18-09-25 | E:C | 36.4 | 36 | 94 | 20 | 0.1 | 0.18 | 19.72 | 17.5 | 3.7 | 491
22-09-25 | E:C | 34.7 | 35.2 | 89 | 25 |  | 0.09 | 24.91 | 23.7 | 3.8 | 491
25-09-25 | E:C | 44.33 | 58.9 | 121 | 26 | 0.1 | 0.18 | 25.72 | 23.9 | 4.5 | 529.75
29-09-25 | E:C | 55.6 | 41.2 | 108 | 26 | 0.5 | 0.2 | 25.3 | 24.8 | 4.5 | 489
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h
* C = MEZCLA DE BOMBEO TORREJON Y COLECTOR

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000011824816MF
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 157
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 5445 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 10509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 5107 | 3555 | 0 | 0 | 0 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 5996 | 4220 | 0 | 0 | 9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5243 | 3812 | 9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6014 | 4365 | 9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 6317 | 4756 | 0 | 10284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 6406 | 5009 | 0 | 0 | 0 | 14008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 5551 | 4367 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 5095 | 3810 | 0 | 8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3691 | 2834 | 9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 5980 | 4227 | 0 | 0 | 10636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 0 | 5097 | 5530 | 0 | 0 | 10297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 5490 | 4159 | 0 | 0 | 0 | 9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 5578 | 4053 | 0 | 0 | 0 | 9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 6754 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 6071 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 11208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 6770 | 4979 | 0 | 0 | 0 | 12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 6670 | 4731 | 0 | 10631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 6254 | 4521 | 0 | 0 | 0 | 12025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 6934 | 5015 | 0 | 11913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 5771 | 4293 | 0 | 11099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5809 | 4682 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 5662 | 4246 | 0 | 0 | 10855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 0 | 4810 | 4456 | 0 | 0 | 11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 5663 | 4294 | 0 | 0 | 0 | 11033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 5705 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 10160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 5511 | 4739 | 0 | 0 | 11971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 6103 | 4531 | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5648 | 4383 | 10613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 5465 | 4030 | 0 | 10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 5522 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 5664 | 4386 | 0 | 11169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 5255 | 4978 | 0 | 0 | 11870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 4882 | 5410 | 0 | 0 | 11698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 4450 | 11112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5898 | 4612 | 11097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ENERGÍA EBAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 3.0TD | CUPS | ES0021000020969414HN
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 63
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 3303 | 2434 | 0 | 0 | 0 | 6875
2022-02-01 | 2850 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 4766
2022-03-01 | 0 | 2571 | 1951 | 0 | 0 | 4570
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 1574 | 3981
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2225 | 1810 | 4072
2022-06-01 | 0 | 0 | 2721 | 2163 | 0 | 4905
2022-07-01 | 2120 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 5054
2022-08-01 | 0 | 0 | 2976 | 2292 | 0 | 5685
2022-09-01 | 0 | 0 | 2981 | 2273 | 0 | 5260
2022-10-01 | 0 |  |  | 2506 | 2007 | 6886.5
2022-11-01 | P2: 3362; P3: 2687; P6: 6886.5
2022-12-01 | 3032 | 2358 | 0 | 0 | 0 | 5996
2023-01-01 | 3694 | 2832 | 0 | 0 | 0 | 5368
2023-02-01 | P1: 3398; P2: 2667; P6: 6453
2023-03-01 | 0 | 3775 | 2902 | 0 | 0 | 6637
2023-04-01 | P4: 3354; P5: 2601; P6: 6954
2023-05-01 | P4: 3308; P5: 2882; P6: 6076
2023-06-01 | 0 | 0 | 3700 | 3308 |  | 6076
2023-07-01 | 3505 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 7353
2023-08-01 | 0 | 0 | 3643 | 2794 | 0 | 6821
2023-09-01 | 0 | 0 | 2898 | 2134 | 0 | 4014
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3193 | 2442 | 5583
2023-11-01 | 0 | 3429 | 2638 | 0 | 0 | 5718
2023-12-01 | 2654 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 6850
2024-01-01 | 3343 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 6549
2024-02-01 | 3455 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 6458
2024-03-01 | 0 | 3087 | 2384 | 0 | 0 | 6324
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 2374 | 5380
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3114 | 2436 | 5406
2024-06-01 | 0 | 0 | 2824 | 2085 | 0 | 4165
2024-07-01 | 3255 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 4286
2024-08-01 | 0 | 0 | 2559.384 | 1913.959 | 0 | 4189.545
2024-09-01 | 0 | 0 | 2861 | 2217 | 0 | 4161
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3115 | 2333 | 5059
2024-11-01 | 0 | 3033 | 2264 | 0 | 0 | 5000
2024-12-01 | 23.13 | 2984 | 2250 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 2350 | 55
2022-02-01 | 1650 | 55
2022-03-01 | 1650 | 55
2022-04-01 | 1650 | 55
2022-05-01 | 1650 | 55
2022-06-01 | 1650 | 55
2022-07-01 | 1815 | 55
2022-08-01 | 1815 | 55
2022-09-01 | 1815 | 55
2022-10-01 | 1815 | 55
2022-11-01 | 1650 | 55
2022-12-01 | 1650 | 55
2023-01-01 | 1650 | 55
2023-02-01 | 1650 | 55
2023-03-01 | 1650 | 55
2023-04-01 | 1650 | 55
2023-05-01 | 1650 | 55
2023-06-01 | 1650 | 55
2023-07-01 | 1900 | 65
2023-08-01 | 1900 | 65
2023-09-01 | 1900 | 65
2023-10-01 | 1900 | 65
2023-11-01 | 1700 | 65
2023-12-01 | 1700 | 65
2024-01-01 | 1700 | 65
2024-02-01 | 1700 | 65
2024-03-01 | 1700 | 65
2024-04-01 | 1700 | 65
2024-05-01 | 1700 | 65
2024-06-01 | 1950 | 65
2024-07-01 | 1950 | 65
2024-08-01 | 1950 | 20
2024-09-01 | 1950
2024-10-01 | 1700
2024-11-01 | 1700
2024-12-01 | 1700
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 41.64 | [9 empty] | 396.1
2023 | 11.205 | [9 empty] | 524.965
2024 | 6.36 | [9 empty] | 90.14 | 190805 Traslado interno fangos espesados a EDAR El Casar (1.240 kg). Avería en la tubería de agua potable | 40

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_Se detecta esporádicamente algún vertido a lo largo del año sin procedencia determinada