## CAUDALES
CAUDALES ENTRADA-SALIDA
Fecha | Q Entrada (m3/mes) | Q Salida (m3/mes)
2022-01-01 | 10031 | 10431
2022-02-01 | 9032 | 9120
2022-03-01 | 16301 | 14848
2022-04-01 | 13453 | 12796
2022-05-01 | 11176 | 11463
2022-06-01 | 9523 | 10186
2022-07-01 | 9127 | 9764
2022-08-01 | 10856 | 10542
2022-09-01 | 10185 | 9412
2022-10-01 | 12275 | 10861
2022-11-01 | 10742 | 10944
2022-12-01 | 19919 | 16872
2023-01-01 | 15786 | 16216
2023-02-01 | 12697 | 13375
2023-03-01 | 11437 | 11851
2023-04-01 | 10255 | 10316
2023-05-01 | 11968 | 12563
2023-06-01 | 12440 | 12015
2023-07-01 | 9517 | 9949
2023-08-01 | 8924 | 9618
2023-09-01 | 15359 | 14390
2023-10-01 | 18781 | 16202
2023-11-01 | 12377 | 11934
2023-12-01 | 19481 | 17349
2024-01-01 | 21120 | 17319
2024-02-01 | 18794 | 14787
2024-03-01 | 23578 | 18912
2024-04-01 | 19349 | 15928
2024-05-01 | 15883 | 14395
2024-06-01 | 22187 | 20903
2024-07-01 | 17251 | 15227
2024-08-01 | 19004 | 13822
2024-09-01 | 17915 | 16511
2024-10-01 | 27319 | 26226
2024-11-01 | 18495 | 18181
2024-12-01 | 12564 | 12464
2025-01-01 | 16999 | 16423
2025-02-01 | 14440 | 14065
2025-03-01 | 36685 | 33688
2025-04-01 | 23601 | 24052
2025-05-02 | 20352 | 18706
2025-06-01 | 15276 | 14999
2025-07-02 | 12459 | 12409
2025-08-02 | 13728 | 13554
2025-09-01 | 13490 | 12935
2025-10-02 | - | -
2025-11-01 | - | -
2025-12-02 | - | -
* Q Entrada medido entre bombeo agua bruta y pretratamiento
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+31

## ANALÍTICAS
PARÁMETROS INFLUENTE
Fecha | Muestra | SST (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg N/l) | NTK (mg N/l) | N-NH4 (mg N/l) | N-NO3 (mg N/l) | N-NO2 (mg N/l) | Pt (mg P/l) | Conductividad (µS/cm)
04-01-22 | E:C | 68 | 89.8 | 216 | 47.3 | 0.379 | 0.039 | 46.882 | 39 | 4.3 | 824
05-01-22 | E:P | 82 |  | 169 | 35 |  |  |  |  | 4.1 | 747
18-01-22 | E:P | 68.3 | 117.8 | 246 | 46.2 | 0.305 | 0.041 | 45.854 | 40.2 | 4.78 | 818
19-01-22 | E:C | 59 | 72 | 133 | [6 empty] | 737
01-02-22 | E:P | 86.6 | 67 | 178 | 49.1 | 0.426 | 0.052 | 48.622 | 37.3 | 5.17 | 835
14-02-22 | E:P | 42.9 | 63 | 144 | 41.4 | 0.098 | 0.101 | 41.201 | 31.5 | 4.15 | 679
01-03-22 | E:P | 28.5 | 54 | 108 | 41.9 | 0.412 | 0.097 | 41.391 | 29.8 | 3.84 | 677
15-03-22 | E:C | 50 | 48 | 113 | 36.7 | 0.404 | 0.084 | 36.212 | 23 | 2.87 | 863
29-03-22 | E:P | 69.2 | 35 | 182 | 43.1 | 0.3 | 0.039 | 42.761 | 33.1 | 4.24 | 761
05-04-22 | E:P | 46.2 | 38.9 | 39 | 38 | 1 | 0.076 | 36.924 | 32.5 | 5.4 | 757
12-04-22 | E:P | 63 | 107 | 227 | 30 | 0.6 | 0.06 | 29.34 | 28.9 | 2.9 | 685
26-04-22 | E:C | 11 | 29.1 | 126 | [6 empty] | 984
27-04-22 | E:C | 19.8 | 51.5 | 162 | 79 | 1.3 | 0.1 | 77.6 | 40.3 | 3.6 | 869
29-04-22 | E:P | 8.5 |  | 51 | 23.9 |  |  |  |  | 7.2 | 752
06-05-22 | E:P | 47 |  | 56 | 29.9 |  |  |  |  | 9.9 | 771
10-05-22 | E:P | 239.5 | 249 | 524 | 75 | 1.8 | 0.13 | 73.07 | 46.4 | 10 | 913
24-05-22 | E:P | 170.5 | 106 | 309 | 54 | 3 | 0.086 | 50.914 | 32.5 | 6.2 | 3090
07-06-22 | E:P | 291.4 | 261 | 391 | 98 | 3 | 0.104 | 94.896 | 49.8 | 11.6 | 1050
21-06-22 | E:P | 1410 | 108 | 534 | 95 | 3 | 0.121 | 91.879 | 54.1 | 16.3 | 994
06-07-22 | E:P | 109.2 | 126 | 264 | 60.3 | 0.0586 | 0.065 | 60.1764 | 36.4 | 6.29 | 717
20-07-22 | E:P | 73.2 | 177 | 141 | 38 | 1.7 | 0.097 | 36.203 | 26.4 | 6.5 | 691
27-07-22 | E:C | 157 | 155 | 281 | 68 | 2.6 | 0.151 | 36.203 | 44.5 | 12.4 | 710
27-07-22 | E:C | 126 | 92 | 175 | [6 empty] | 1180
17-08-22 | E:P | 136.2 | 138 | 270 | 62 | 1.5 | 0.07 | 60.43 | 36 | 7.9 | 565
29-08-22 | E:P | 17 |  | 58 | 16.3 |  |  |  |  | 3.8 | 734
31-08-22 | E:P | 600 | 169 | 241 | 68 | 1 | 0.042 | 66.958 | 33.33 | 7.8 | 760
05-09-22 | E:P | 52 |  | 174 | 31.2 |  |  |  |  | 7.1 | 1435
14-09-22 | E:P | 56.9 | 66 | 106 | 61.2 | 1.8 | 0.071 | 59.329 | 38.7 | 1.8 | 561
28-09-22 | E:P | 43.8 | 84 | 738 | 42 | 1.3 | 0.047 | 40.653 | 31.6 | 6.1 | 756
11-10-22 | E:P | 45.9 | 53.2 | 111 | 38 | 2 | 0.028 | 35.972 | 29.6 | 5.7 | 483
24-10-22 | E:C | 20 | 19.2 | 50 | [6 empty] | 1220
25-10-22 | E:C | 33.8 | 44.1 | 97 | 39 | 1 | 0.023 | 37.977 | 35.6 | 6.1 | 553
08-11-22 | E:P | 27.2 | 156 | 308 | 117 | 0.9 | 0.063 | 116.037 | 99.5 | 10.7 | 884
22-11-22 | E:P | 62 | 49.9 | 104 | 40 | 2.4 | 0.198 | 37.402 | 35.3 | 4.9 | 524
05-12-22 | E:P | 51.8 | 56.2 | 139 | 30 | 0.7 | 0.103 | 29.197 | 28.7 | 4.7 | 485
21-12-22 | E:P | 50 | 79.6 | 190 | 53 | 0.8 | 0.098 | 52.102 | 33.6 | 5 | 623
29-12-22 | E:P | 84 |  | 149 | 28.5 |  |  |  |  | 4.8 | 885
03-01-23 | E:P | 34 | 38.5 | 66 | 40 | 0.8 | 0.024 | 39.176 | 31.3 | 2.9 | 619
11-01-23 | E:P | 109 |  | 149 | 35.9 |  |  |  |  | 8 | 772
17-01-23 | E:P | 34 | 71.3 | 120 | 36.4 | 0.6 | 0.036 | 35.764 | 32.6 | 3.6 | 727
24-01-23 | E:C | 92 | 85 | 152 | [6 empty] | 1330
31-01-23 | E:C | 155.6 | 120 | 328 | 37 | 1.8 | 0.023 | 35.177 | 32.6 | 6.4 | 599
15-02-23 | E:P | 56.41 | 56.7 | 128 | 40.8 | 1.5 | 0.048 | 39.252 | 36.9 | 5.1 | 629
21-02-23 | E:P | 221.1 | 167 | 299 | 37 |  |  |  |  | 7.5 | 783
28-02-23 | E:P | 190.6 | 132 | 328 | 57.8 | 1.1 | 0.086 | 56.614 | 49.3 | 8.4 | 766
14-03-23 | E:P | 127 | 96 | 272 | 47 | 0.7 | 0.084 | 46.216 | 39.4 | 7.4 | 647
28-03-23 | E:P | 122.5 | 236 | 420 | 49.2 | 0.8 | 0.077 | 48.323 | 42.8 | 7.2 | 606
11-04-23 | E:P | 108.4 | 138 | 290 | 55.2 | 0.4 | 0.08 | 54.72 | 48.4 | 7.5 | 686
25-04-23 | E:C | 30 | 45 | 137 | [6 empty] | 1250
26-04-23 | E:C | 754.7 | 384 | 784 | 68 | 2.4 | 0.04 | 65.56 | 43.7 | 22.7 | 628
28-04-23 | E:P | 45 |  | 167 | 46.3 |  |  |  |  | 9.7 | 1384
05-05-23 | E:P | 132 |  | 341 | 38.5 |  |  |  |  | 4.5 | 803
09-05-23 | E:P | 53.5 | 92 | 187 | 51 | 0.1 | 0.035 | 50.87 | 45 | 7 | 601
19-05-23 | E:P | 45.8 | 81 | 182 | 16 | 0.6 | 0.031 | 15.37 | 10.5 | 2.6 | 272
24-05-23 | E:P | 150.7 | 148 | 338 | 40 | 0.4 | 0.043 | 39.56 | 38.8 | 7.3 | 585
07-06-23 | E:P | 96.62 | 71.3 | 156 | 44 | 0.1 | 0.062 | 43.84 | 40.6 | 7.1 | 577
21-06-23 | E:P | 66 | 79.6 | 150 | 45 | 0.5 | 0.044 | 44.46 | 42.7 | 5.9 | 767
27-06-23 | E:P | 58.2 |  | 178 | 45.4 | 0.4 | 0.051 | 44.95 | 44.7 | 6.6 | 608
05-07-23 | E:P | 105.6 | 55.8 | 329 | 48 | 0.4 | 0.11 | 47.49 | 46.1 | 6.2 | 648
21-07-23 | E:P | 76.6 | 116 | 160 | 39.4 | 0.2 | 0.17 | 39.04 | 38.3 | 6.2 | 571
26-07-23 | E:C | 54 | 86 | 146 | [6 empty] | 1260
27-07-23 | E:C | 31.09 |  | 165 | 40 | 0.1 | 0.04 | 39.86 | 39.5 | 6.1 | 664
02-08-23 | E:P | 54.9 | 130 | 161 | 41 | 0.4 | 0.06 | 40.54 | 36.9 | 5.7 | 597
09-08-23 | E:P | 123 | 311 | 1278 | 48 | 0.5 | 0.11 | 47.39 | 41.9 | 7.2 | 578
25-08-23 | E:P | 113 |  | 283 | 48 |  |  |  |  | 11 | 903
29-08-23 | E:P | 40.7 | 70 | 119 | 42 | 0.1 | 0.04 | 41.86 | 40.2 | 7.3 | 649
01-09-23 | E:P | 232 |  | 478 | 51.5 |  |  |  |  | 12 | 965
19-09-23 | E:P | 755.1 | 120 | 219 | 20 | 0.9 | 0.15 | 18.95 | 18.8 | 5.9 | 683
28-09-23 | E:P | 115.7 | 87 | 173 | 42.4 |  | 0.06 | 42.34 | 38.1 | 5.9 | 605
09-10-23 | E:P | 74 | 64 | 124 | 41.6 | 0.47 | 0.05 | 41.08 | 34.3 | 5.15 | 614
18-10-23 | E:P | 68.6 | 56.3 | 122 | 37 |  | 0.08 | 36.92 | 36.4 | 4.9 | 623
19-10-23 | E:C | 466 | 1630 | 3070 | [6 empty] | 944
20-10-23 | E:C | 39000 | 3880 | 15808 | 308 |  |  |  | 68.2 | 31.5 | 975
07-11-23 | E:P | 50.9 | 21.6 | 119 | 33 | 0.7 | 0.21 | 32.09 | 14.4 | 4.4 | 825
21-11-23 | E:P | 84.4 | 110 | 325 | 38 | 0.4 | 0.2 | 37.4 | 35.1 | 5.7 | 843
04-12-23 | E:P | 61.5 | 40 | 158 | 29 | 2 | 0.73 | 26.27 | 18.6 | 3.9 | 864
21-12-23 | E:P | 61.7 | 39.1 | 134 | 38 | 0.2 | 0.19 | 37.61 | 33.1 | 5.2 | 897
03-01-24 | E:P | 742.9 | 98 | 720 | 42 | 2 | 0.35 | 39.65 | 22.3 | 9.6 | 502
04-01-24 | E:P | 85 |  | 151 | 32.4 |  |  |  |  | 4.2 | 756
11-01-24 | E:P | 85 |  | 151 | 32.1 |  |  |  |  | 2.4 | 821
17-01-24 | E:P | 131 | 40 | 90 | 10 | 0.5 | 0.16 | 9.34 | 7.5 | 3.7 | 281
30-01-24 | E:C | 21.3 | 72 | 125 | [6 empty] | 399
31-01-24 | E:P | 29.3 | 29.6 | 80 | 31 | 0.1 | 0.06 | 30.84 | 27.3 | 3.9 | 438
06-02-24 | E:P | 123 | 21.6 | 63 | 31 | 1.7 | 0.25 | 29.05 | 22.8 | 4.2 | 733
15-02-24 | E:P | 85 | 46 | 109 | 32 | 1 | 0.4 | 30.6 | 27.6 | 4.5 | 751
22-02-24 | E:P | 57.1 | 125 | 271 | 35 | 0.4 | 0.37 | 34.23 | 27.3 | 4.9 | 826
01-03-24 | E:C | 76.9 | 102 | 210 | 35 | 0.5 | 0.31 | 34.19 | 26.4 | 4.5 | 827
05-03-24 | E:C | 80 | 63 | 185 | 32 | 0.1 | 0.23 | 31.67 | 27.5 | 5.1 | 844
13-03-24 | E:C | 65.3 | 83 | 162 | 27.6 | 0.1 | 0.26 | 27.24 | 25.3 | 4.2 | 821
19-03-24 | E:C | 37.3 | 62 | 410 | 31 | 0.1 | 0.04 | 30.86 | 24.1 | 4.2 | 878
25-03-24 | E:P | 1161.3 | 467 | 1849 | 72 | 2.7 | 0.27 | 69.04 | 25.1 | 18.4 | 453
04-04-24 | E:C | 63.5 | 148 | 302 | 33 | 0.7 | 0.31 | 31.99 | 27.4 | 4.2 | 523
09-04-24 | E:C | 32.4 | 73 | 164 | 29 | 0.1 | 0.34 | 28.56 | 26.8 | 4.1 | 916
16-04-24 | E:C | 35 | 31 | 62 | 34 | 0.1 | 0.05 | 33.86 | 27.6 | 4.8 | 879
16-04-24 | E:C | 37 | 35 | 80 | [6 empty] | 831
23-04-24 | E:C | 41.6 | 25.1 | 56 | 35 | 0.2 | 0.06 | 34.74 | 28.1 | 5.1 | 851
29-04-24 | E:P | 39 |  | 129 | 33.2 |  |  |  |  | 3.04 | 788
30-04-24 | E:C | 27.7 | 26 | 67 | 29 | 0.7 | 0.21 | 28.09 | 25.6 | 3.9 | 898
08-05-24 | E:P | 72 |  | 139 | 42.2 |  |  |  |  | 3.4 | 763
10-05-24 | E:P | 79.6 | 56 | 126 | 31 | 0.6 | 0.21 | 30.19 | 26.3 | 7.3 | 841
16-05-24 | E:C | 292.8 | 121 | 263 | 36 | 0.1 | 0.18 | 35.72 | 32.6 | 10.3 | 843
23-05-24 | E:P | 287.2 | 161 | 310 | 41.2 | 0.1 | 0.19 | 40.91 | 37.5 | 8.1 | 839
28-05-24 | E:C | 31.9 | 29.6 | 70 | 29 | 0.1 | 0.02 | 28.88 | 27.5 | 4.5 | 842
06-06-24 | E:C | 293.5 | 156 | 312 | 36 | 0.21 | 0.1 | 35.69 | 28.9 | 7.5 | 845
12-06-24 | E:C | 61.7 | 20 | 53 | 9 | 0.3 | 0.29 | 8.41 | 8.4 | 2.3 | 395
20-06-24 | E:P | 35.3 | 30.8 | 78 | 28.1 | 0.3 | 0.09 | 27.71 | 24.55 | 3.25 | 637
27-06-24 | E:P | 16.7 | 21 | 41 | 12.6 |  | 0.21 | 12.39 | 9.1 | 2 | 498
02-07-24 | E:P | 52.7 | 57 | 111 | 25.8 | 0.1 | 0.05 | 25.65 | 19.45 | 4.2 | 513
08-07-24 | E:C | 28.8 | 37 | 83 | [6 empty] | 640
09-07-24 | E:C | 30.8 | 60.3 | 137 | 27 |  | 0.02 | 26.98 | 25.8 | 3.5 | 626
16-07-24 | E:C | 132 | 108 | 223 | 20 | 0.1 | 0.05 | 19.86 | 18.9 | 4 | 554
23-07-24 | E:P | 151 | 115 | 234 | 19 |  | 0.06 | 18.95 | 17.8 | 2.9 | 574
30-07-24 | E:C | 263 | 145 | 274 | 25 |  | 0.04 | 24.97 | 23.2 | 6.6 | 480
07-08-24 | E:C | 121.3 | 51.3 | 123 | 23 |  | 0.05 | 22.95 | 17 | 6.4 | 469
13-08-24 | E:C | 16.7 | 21 | 41 | 12.6 |  | 0.21 | 12.39 | 9.1 | 2 | 498
20-08-24 | E:C | 76.7 | 11 | 31 | 19 |  | 0.1 | 18.91 | 9.7 | 4.7 | 797
29-08-24 | E:C | 79.6 | 56 | 126 | 31 | 0.6 | 0.21 | 30.19 | 26.3 | 7.3 | 841
04-09-24 | E:C | 537 | 134 | 315 | 23 | 2.6 | 0.22 | 20.18 | 14.2 | 13 | 477
09-09-24 | E:C | 308 | 97.5 | 220 | 42 | 1.6 | 0.22 | 40.19 | 19.8 | 10 | 622
19-09-24 | E:C | 18.6 | 27.4 | 56 | 27 | 0.2 | 0.1 | 26.7 | 22.8 | 3.8 | 595
24-09-24 | E:C | 100.3 | 39.2 | 88 | 32 | 0.8 | 0.15 | 31.05 | 21.2 | 7.2 | 611
01-10-24 | E:C | 35 | 20 | 53 | 16 | 0.7 | 0.09 | 15.21 | 9.9 | 2.5 | 404
02-10-24 | E:C | 50 | 50 | 117 | [6 empty] | 487
10-10-24 | E:C | 68 | 29.6 | 70.5 | 24 | 0.75 | 0.12 | 23.13 | 15.55 | 4.85 | 507.5
15-10-24 | E:C | 21.3 | 21 | 39 | 19 |  | 0.17 | 18.84 | 13.1 | 2.9 | 508
22-10-24 | E:C | 44.65 | 34 | 54.75 | 21.5 | 0.38 | 0.14 | 20.98 | 14.33 | 3.88 | 508
29-10-24 | E:C | 56 | 22 | 43 | 13 | 0.89 | 0.15 | 11.96 | 11.56 | 2.4 | 468
05-11-24 | E:C | 50.325 | 28 | 49 | 17.2 | 0.7 | 0.15 | 16.35 | 13 | 3.2 | 487.875
11-11-24 | E:C | 28 | 21 | 66 | 18 | 1.9 | 0.17 | 15.93 | 13.5 | 2.5 | 671
18-11-24 | E:P | 88 |  | 187 | 41.6 |  |  |  |  | 3.94 | 682
19-11-24 | E:C | 39.1625 | 30 | 58 | 17.6 | 1.3 | 0.16 | 16.14 | 13.25 | 2.9 | 579.4375
26-11-24 | E:C | 57.5 | 51.2 | 114 | 37 | 2.3 | 0.25 | 34.45 | 25.3 | 5.5 | 800
03-12-24 | E:P | 160 |  | 293 | 41.5 |  |  |  |  | 5.3 | 730
04-12-24 | E:C | 51.2 | 38.1 | 93 | 21 | 2.1 | 0.12 | 18.78 | 14.6 | 4.8 | 924
09-12-24 | E:C | 40.6 | 40 | 84 | 26 | 1.9 | 0.09 | 24.01 | 18.4 | 4.1 | 988
16-12-24 | E:P | 66 |  | 199 | 52.9 |  |  |  |  | 4.8 | 805
17-12-24 | E:C | 42.3 | 62.3 | 115 | 45 | 2.1 | 0.26 | 42.64 | 27.3 | 5.8 | 1151
26-12-24 | E:C | 50.2 | 47.1 | 97 | 31 | 1.4 | 0.2 | 29.4 | 21.3 | 5.2 | 987
26-12-24 | E:P | 68 |  | 190 | 60 |  |  |  |  | 5.4 | 735
30-12-24 | E:C | 54.7 | 55 | 90 | 26 | 1.1 | 0.15 | 24.76 | 18 | 4.6 | 1023
07-01-25 | E:C | 436.5 | 189.6 | 393 | 21 | 0.9 | 0.26 | 19.84 | 18.1 | 5.1 | 856
14-01-25 | E:C | 574.7 | 303.1 | 549 | 37 | 1.6 | 0.2 | 35.2 | 28.3 | 10.1 | 791.5
20-01-25 | E:C | 712.9 | 350.6 | 706 | 53 | 2.2 | 0.32 | 50.48 | 36.9 | 17 | 727
22-01-25 | E:C | 132 | 92 | 197 | [6 empty] | 559
28-01-25 | E:C | 643.8 | 296.1 | 630 | 45 | 1.9 | 0.26 | 42.84 | 32.6 | 10.1 | 759.25
04-02-25 | E:C | 513 | 36.8 | 85 | 39 | 1.1 | 0.3 | 37.6 | 36.7 | 4.8 | 758
11-02-25 | E:C | 581.5 | 120 | 340.5 | 35 | 1.3 | 0.54 | 33.16 | 30.2 | 7.8 | 783.5
12-02-25 | E:C | 38.5 | 49 | 110 | [6 empty] | 702
18-02-25 | E:C | 650 | 254 | 596 | 40 | 3.2 | 0.14 | 36.66 | 36.1 | 10.8 | 809
25-02-25 | E:C | 615.75 | 209.4 | 468 | 37.5 | 2.3 | 0.34 | 34.86 | 33.2 | 9.3 | 796.25
03-03-25 | E:C | 491.7 | 133 | 282 | 18 | 1.7 | 0.14 | 16.16 | 12.5 | 13.2 | 533
06-03-25 | E:C | 76 | 41 | 97 | [6 empty] | 470
10-03-25 | E:C | 506.9 | 66.9 | 178 | 18.5 | 2.2 | 0.26 | 16.04 | 11.3 | 8.1 | 646
17-03-25 | E:C | 522.1 | 35.7 | 75 | 19 | 4.5 | 0.15 | 14.35 | 12 | 3 | 759
24-03-25 | E:C | 514.5 | 58.3 | 126 | 18.7 | 3.4 | 0.2 | 15.1 | 11.7 | 5.55 | 702.5
31-03-25 | E:C | 28.3 | 11.1 | 25 | 22 | 1.1 | 0.19 | 20.71 | 18.6 | 3.2 | 732
03-04-25 | E:C | 63 | 40 | 99 | [6 empty] | 322
08-04-25 | E:C | 29.7 | 54 | 126 | 18.4 |  |  |  |  | 1.77 | 718
08-04-25 | E:C | 31 | 50.6 | 123 | 14 | 1.3 | 0.21 | 12.49 | 10.1 | 3 | 813
14-04-25 | E:C | 29.65 | 20.3 | 74 | 18 | 1.2 | 0.2 | 16.6 | 14.4 | 3.1 | 772.5
15-04-25 | E:P | 49 |  | 117 | 19 |  |  |  |  | 1.77 | 518
24-04-25 | E:C | 29.9875 | 26.2 | 86 | 17 | 1.3 | 0.19975 | 15.5002 | 13 | 3 | 782.625
28-04-25 | E:C | 30.325 | 33 | 99 | 16 | 1.2 | 0.2 | 14.6 | 12.3 | 3.1 | 792.75
07-05-25 | E:C | 34.59 | 25.1 | 84 | 15 | 1.8 | 0.37 | 12.83 | 12 | 3.2 | 774.31
12-05-25 | E:C | 34 | 36 | 89 | [6 empty] | 758
12-05-25 | E:P | 37 |  | 104 | 23.8 |  |  |  |  | 2.16 | 682
13-05-25 | E:C | 39.2 | 30.3 | 81 | 12 | 1.1 | 0.16 | 10.74 | 10.1 | 3 | 766
19-05-25 | E:C | 52.2 | 57.9 | 128 | 21 | 0.6 | 0.13 | 20.27 | 17.6 | 4.2 | 804.5
26-05-25 | E:C | 65.2 | 69.7 | 175 | 29 | 1.1 | 0.11 | 27.79 | 25.1 | 5.4 | 843
01-06-25 | E:C | 58.7 | 74.1 | 152 | 25 | 0.9 | 0.12 | 23.98 | 21.4 | 4.8 | 823.75
10-06-25 | E:C | 131 | 103.3 | 229 | 34 | 1.3 | 0.02 | 32.69 | 31.6 | 5.4 | 938
17-06-25 | E:C | 94.85 | 86.8 | 191 | 29 | 1.1 | 0.07 | 27.83 | 26.5 | 5.1 | 880.88
23-06-25 | E:C | 138.1 | 77.1 | 162 | 39 | 0.8 | 0.25 | 37.95 | 37.5 | 6.5 | 807
01-07-25 | E:C | 116.48 | 80.1 | 176 | 34 | 0.3 | 0.15 | 33.55 | 32 | 5.8 | 843.94
09-07-25 | E:C | 127.29 | 75.3 | 169 | 36 | 0.5 | 0.1 | 35.4 | 34.7 | 6.2 | 825.47
14-07-25 | E:C | 121.88 | 59.6 | 125 | 24 | 0.4 | 0.11 | 23.49 | 20.1 | 4.7 | 618
21-07-25 | E:C | 207 | 62 | 147 | 31 | 0.5 | 0.11 | 30.39 | 29 | 5.9 | 557
28-07-25 | E:C | 164.44 | 60.3 | 136 | 27 | 0.2 | 0.2 | 26.6 | 24.5 | 5.3 | 176
04-08-25 | E:C | 185.72 | 61.2 | 141 | 29 | 0.4 | 0.16 | 28.44 | 26.7 | 5.6 | 366.5
11-08-25 | E:C | 175.08 | 58.3 | 138 | 28 | 0.3 | 0.18 | 27.52 | 25.6 | 5.4 | 271.25
19-08-25 | E:P | 98 |  | 256 | 57 |  |  |  |  | 4.6 | 632
19-08-25 | E:C | 184.4 | 34.9 | 94 | 25 |  | 0.13 | 24.87 | 21.8 | 4.2 | 556
25-08-25 | E:C | 179.74 | 40 | 116 | 26 | 0.1 | 0.16 | 25.74 | 23.7 | 4.8 | 413.63
02-09-25 | E:C | 532.4 | 215.3 | 477 | 29 | 1.7 | 0.14 | 27.16 | 26.9 | 16 | 565
03-09-25 | E:P | 58 |  | 162 | 50 |  |  |  |  | 4.11 | 735
09-09-25 | E:C | 478.7 | 164 | 385 | 26.5 | 1.6 | 0.27 | 24.63 | 23.7 | 13.35 | 488.5
15-09-25 | E:C | 425 | 132 | 293 | 24 | 1.5 | 0.4 | 22.1 | 20.6 | 10.7 | 412
22-09-25 | E:C | 451.85 | 148 | 339 | 26 | 1.5 | 0.34 | 24.16 | 22.9 | 12 | 450.25
29-09-25 | E:C | 129.2 | 102.3 | 244 | 43 | 0.6 | 0.09 | 42.31 | 41.3 | 7.7 | 561
* P = Puntual
* C = Compuesta 24h

## ENERGÍA EDAR
CONSUMO ELÉCTRICO
Tarifa | 6.1TD | CUPS | ES0021000011824905DG
Potencia Contratada | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6
Kw | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| P1: CONSUMO RED ENERGÍA ACTIVA (kWh) | CONSUMO ENERGÍA REACTIVA (kVAr) | [5 empty] | EXCESO DE POTENCIA (kWh)
Fecha | P1 (A) | P2 (A) | P3 (A) | P4 (A) | P5 (A) | P6 (A) | P1 (R) | P2 (R) | P3 (R) | P4 (R) | P5 (R) | P6 (R) | P1 (E) | P2 (E) | P3 (E) | P4 (E) | P5 (E) | P6 (E)
2022-01-01 | 1259 | 940 | 0 | 0 | 0 | 2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-02-01 | 1220 | 869 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-03-01 | 0 | 1518 | 1065 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 936 | 725 | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1050 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-01 | 0 | 0 | 1533 | 1093 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-07-01 | 1852 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-08-01 | 0 | 0 | 1824 | 1383 | 0 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 1386 | 1061 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 830 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-01 | 0 | 1038 | 868 | 0 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 0 | 1150 | 1083 | 0 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 1031 | 748 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-01 | 1061 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-03-01 | 1433 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-04-01 | 1151 | 902 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-05-01 | 1411 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-06-01 | 0 | 0 | 1608 | 1229 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-07-01 | 1703 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-01 | 0 | 0 | 1468 | 1141 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-09-01 | 0 | 0 | 1446 | 1127 | 0 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1381 | 1083 | 2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-11-01 | 0 | 1035 | 795 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 0 | 1362 | 975 | 0 | 0 | 2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 1381 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 1478 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-01 | 0 | 1640 | 1239 | 0 | 0 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 1261 | 2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 1257 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 0 | 0 | 1796 | 1337 | 0 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 1990 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-08-01 | 0 | 0 | 1844 | 1407 | 0 | 3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-09-01 | 0 | 0 | 1817 | 1366 | 0 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 1379 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 1785 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-12-01 | 1856 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REACTIVOS
CONSUMO REACTIVOS
Fecha | Coagulante (kg/mes) | Polielectrolito (kg/mes)
2022-01-01 | 1430
2022-02-01 | 1430
2022-03-01 | 1430
2022-04-01 | 1430
2022-05-01 | 1430
2022-06-01 | 1430
2022-07-01 | 1430
2022-08-01 | 1430
2022-09-01 | 1430
2022-10-01 | 1430
2022-11-01 | 1430
2022-12-01 | 1430
2023-01-01 | 1430
2023-02-01 | 1430
2023-03-01 | 1430
2023-04-01 | 1430
2023-05-01 | 1430
2023-06-01 | 1430
2023-07-01 | 1430
2023-08-01 | 1430
2023-09-01 | 1430
2023-10-01 | 1430
2023-11-01 | 1430
2023-12-01 | 1430
2024-01-01 | 1430
2024-02-01 | 1430
2024-03-01 | 1430
2024-04-01 | 1430
2024-05-01 | 1430
2024-06-01 | 1430
2024-07-01 | 1430
2024-08-01 | 1430
2024-09-01 | 1430
2024-10-01 | 1430
2024-11-01 | 1430
2024-12-01 | 1430
Tipo de coagulante | Cloruro Férrico | 40%

## RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS
| CRIBADOS (RSU) (Tn) | ARENAS (Tn) | GRASAS (Tn) | RESIDUOS PELIGROSOS (Tn) |  |  |  |  | PLÁSTICOS (Tn) |  | LODOS (Tn Materia Húmeda)
Año | 190801 | 190802 | 190809 | 130205 | 150110 | 150202 | 160504 | 160506 | 150102 | 200139 | 190805 | OBSERVACIONES | Fangos Espesados Trasladados (m3)
2022 | 4.54
2023 | [11 empty] | 190805 Traslado interno fangos espesados a EDAR Torrejón del Rey (5.750 kg) | 230
2024 | 5.32 | [10 empty] | 190805 Traslado interno fangos espesados a EDAR Torrejón del Rey (2.860 kg) | 110

## OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
_Se detectan vertidos de forma esporádica