## OCAs
NOMBRE EDAR | CODIGO EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | INFRAESTRUCTURA | Nombre Infraestruct. | BT | MT_CT | MT_LEAT | FECHA última inspección BT | FECHA última inspección CT | FECHA última inspección LEAT | Tipo CT | CT (kVA) | Tensión LEAT (kV) | Long. aérea (m) | Long. subterránea (m) | OBSERVACIONES
ALCOHUJATE | DCU0142 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | EDAR |  | NO | NO | NO
ALCOLEA DEL PINAR | DGU0177 | Z5 | LOTE 9 | 9.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Intemperie | 25 | 15 | 0 | 1480
ANGUITA | DGU0179 | Z5 | LOTE 9 | 9.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Intemperie | 25 | 15 | 412 | 0
ATIENZA | DGU0180 | Z5 | LOTE 9 | 9.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Intemperie | 25 | 20 | 1030 | 0
CANALEJAS DEL ARROYO | DCU0149 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | EDAR |  | NO | NO | NO
CAÑAVERAS | DCU0151 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | EDAR |  | NO | NO | NO
CAÑAVERUELAS | DCU0152 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | EDAR |  | NO | NO | NO
CASTEJÓN | DCU0154 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Intemperie | 50 | 15 | 55 | 0
CIFUENTES | DGU0232 | Z5 | LOTE 9 | 9.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-04-17 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | Intemperie | 100 | 15 | 31 | 0
EL CASAR | DGU0199 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EBAR | URB. LAS COLINAS | SI | NO | NO | 2023-12-27
EL CASAR | DGU0199 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EBAR | URB. MONTECALDERON | SI | NO | NO | 2023-12-27
EL CASAR | DGU0199 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EBAR | URB. EL COTO | SI | SI | NO | 2023-12-27 | 2024-04-18 |  | Interior | 400
EL CASAR | DGU0199 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-12-27 | 2024-04-18 | 2024-05-21 | Interior | 400 | 20 | 0 | 2310
EL CASAR (MESONES) | DGU0200 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2021-08-30 | 2024-04-19 | 2024-05-21 | Interior | 160 | 20 | 0 | 782
ESPINOSA DE HENARES | DGU0181 | Z5 | LOTE 9 | 9.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-05-22 | 2025-07-17 | Intemperie | 25 | 20 | 190 | 130
HORCHE | DGU0218 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-02-12 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Interior | 160 | 15 | 46 | 0
JADRAQUE | DGU0183 | Z5 | LOTE 9 | 9.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-01-02 | 2023-05-24 | 2024-01-02 | Intemperie | 160 | 20 | 140 | 140
MANDAYONA | DGU0184 | Z5 | LOTE 9 | 9.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Intemperie | 25 | 20 | 98 | 0
MARANCHÓN | DGU0185 | Z5 | LOTE 9 | 9.4 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Intemperie | 25 | 15 | 250 | 0
MOLINA DE ARAGÓN | DGU0005 | Z5 | LOTE 9 | 9.4 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | Interior | 160 | 15 | 343 | 22
SACEDÓN | DGU0224 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | EBAR | SACEDÓN | SI | NO | NO | 2025-10-23
SACEDÓN | DGU0224 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-01-16 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | Interior | 160 | 15 | 33 | 0
SIGÜENZA | DGU0240 | Z5 | LOTE 9 | 9.4 | EDAR |  | SI | NO | NO | 2024-03-01
TORREJÓN DEL REY-GALÁPAGOS | DGU0208 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EBAR | TORREJÓN DEL REY | SI | NO | NO | 2023-12-27
TORREJÓN DEL REY-GALÁPAGOS | DGU0208 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-12-27 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Interior | 400 | 20 | 0 | 2154
TRIJUEQUE | DGU0188 | Z5 | LOTE 9 | 9.3 | EDAR |  | NO | SI | SI |  | 2023-05-24 | 2023-05-24 | Intemperie | 25 | 20 | 0 | 1180
VALDEAVERUELO | DGU0234 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2024-04-17 | 2023-12-27 | 2023-04-11 | Intemperie | 100 | 20 | 0 | 736
VALDENUÑO-FERNÁNDEZ | DGU0210 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2024-04-19 | Intemperie | 160 | 20 | 241 | 0
BRIHUEGA | DGU0256 | Z5 | LOTE 9 | 9.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 160 | 15 | 40 | 450
CHILOECHES | DGU0252 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 250 | 15 | 0 | 1400
TÓRTOLA DE HENARES | DGU0251 | Z5 | LOTE 9 | 9.3 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 250 | 20 | 0 | 730
VILLANUEVA DE LA TORRE | DGU0264 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 250 | 15 | 0 | 977
UCEDA (CARAQUIZ) | DGU0255 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 250 |  |  |  | Condicionada a acuerdo de cesión municipal
UCEDA (PEÑARRUBIA) | DGU0254 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | [5 empty] | Condicionada a acuerdo de cesión municipal
UCEDA | DGU0253 | Z5 | LOTE 9 | 9.1 | EDAR |  | SI | SI | SI | N/A | N/A | N/A | Interior | 250 | 20 | 230 | 1242 | Condicionada a acuerdo de cesión línea aerea particular
Note on J13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CEDIDA IBERDROLA
Note on I24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ayuntamiento

## FOTOVOLTAICAS
EDAR | COD_EDAR | ZONA | LOTE | GRUPO | Nº de modulos (Ud) | Producción energética prevista (kWh/año) | Fecha prevista de puesta en servicio | Observaciones
CHILOECHES | DGU0252 | Z5 | LOTE 9 | 9.2 | 68 | 44370 | 2026-01-01 | Las instalaciones fotovoltaicas se estan construyendo junto al resto de las instalaciones
SIGUENZA | DGU0240 | Z5 | LOTE 9 | 9.4 | 70 |  | n/a | En funcionamiento desde NOVIEMBRE 2023
TORTOLA DE HENARES | DGU0251 | Z5 | LOTE 9 | 9.3 | 97 | 63293 | 2025-12-01 | Las instalaciones fotovoltaicas se estan construyendo junto al resto de las instalaciones