## DATOS_AV
EDAR | CÓDIGO EDAR | ZONA FUTURA1 | LOTE FUTURO1 | CH | A.V. | Nº Exp. | Fecha resolución | Vol Max Autorizado (m3) | Nº ensayos primer año o incumplimiento VLE | Nº ensayos años siguientes | Periodicidad ensayos | Tipo muestra | SS (mg/l) | DBO5 (mg/l) | DQO (mg/l) | Nt (mg/l) | Pt (mg/l) | NTK (mg/l) | NH4+ (mg/l) | N-NH4 (mg N/l) | Nitratos (mg NO3/l) | N-NO3 (mg N/l) | pH | CE (uS/cm) | Tª (ºC) | Cloruros (mg/l) | Sulfatos (mg/l) | Aceites y grasas (mg/l) | Color (mg Pt-Co/l) | Detergentes (mg/l) | Tensioactivos aniónicos (mg LAS/l) | Boro (mg/l) | Cr total (ug/l) | Cr VI (ug/l) | Enterococos intestinales UFC/100 ml | Escherichia coli UFC/100 ml | Posibilidad de Reducción por Rendimiento | % Reducción Parámetros | Observaciones
ALCOHUJATE | DCU0142 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
ALCOLEA DEL PINAR | DGU0177 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 166.006/10 | 2013-04-26 | 52560 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
ANGUITA | DGU0179 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 166.008/10 | 2013-08-23 | 43800 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
ATIENZA | DGU0180 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 166.002/10 | 2014-07-30 | 87600 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
BRIHUEGA | DGU0256 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO | AV-0233/2023 |  | 250224 | 12 | 4 | Mensual/Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO |  | Datos extraídos de la Información Pública AV
CANALEJAS DEL ARROYO | DCU0149 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
CAÑAVERAS | DCU0151 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 163.272/11 | 2013-09-03 | 40169 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
CAÑAVERUELAS | DCU0152 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 163.286/13 | 2014-09-30 | 14148 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
CASTEJÓN | DCU0154 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
CHILOECHES | DGU0252 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
CIFUENTES | DGU0232 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | AV REVOCADA Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
EL CASAR | DGU0199 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
EL CASAR (MESONES) | DGU0200 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
ESPINOSA DE HENARES | DGU0181 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 166.004/10 | 2014-03-27 | 87600 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
HORCHE | DGU0218 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
JADRAQUE | DGU0183 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 166.003/10 | 2014-03-27 | 255500 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
MANDAYONA | DGU0184 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 166.001/10 | 2014-07-30 | 87600 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
MARANCHÓN | DGU0185 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 166.023/11 | 2014-07-30 | 102200 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
MOLINA DE ARAGÓN | DGU0005 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 162.241/87 | 2014-12-01 | 657000 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
SACEDÓN | DGU0224 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | AV-0088_2023 (166.092_20) |  | 250000 | 4 | 4 | Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
SIGÜENZA | DGU0240 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | AV-00622022 (166.11622) | 2025-05-09 | 821250 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
TORREJÓN DEL REY-GALÁPAGOS | DGU0208 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | AV-0013/2017 (166.071/17) | 2018-06-22 | 951933 | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
TÓRTOLA DE HENARES | DGU0251 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
TRIJUEQUE | DGU0188 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 166.060/15 | 2016-03-01 | 51840 | 1 | 1 | Anual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
UCEDA | DGU0253 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
UCEDA (PEÑARRUBIA) | DGU0254 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
UCEDA (CARAQUIZ) | DGU0255 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.
VALDEAVERUELO | DGU0234 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | AV-0004/2019 (166.078/19) | 2020-05-26 | 188613 | 12 | 4 | Mensual / Trimestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO
VALDENUÑO-FERNÁNDEZ | DGU0210 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | SI | 166.017/11 | 2014-03-28 | 80300 | 2 | 2 | Semestral | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | [21 empty] | NO
VILLANUEVA DE LA TORRE | DGU0264 | Z5 | LOTE 9 | Tajo | NO |  |  |  | 12 | 12 | Mensual | Compuesta 24 horas | 35 | 25 | 125 | 15 | 2 | [19 empty] | NO |  | Valores, frecuencia y condicionantes establecidos según IACLM (en base a RD 509/1996) hasta resolución de Autorización de Vertido.